## 报价
仁智书院-多联机空调询价单
序号 | 一、主机设备部分
1 | 产品名称 | 品牌型号 | 功率/冷量（kw）参考值 | 数量/台 | 单价（元） | 金额（元）
2 | 全直流变频室外机 |  | 24.4/78.5 | 1
3 | 全直流变频室外机 |  | 14.4/50.4 | 1
4 | 室外主机小计
5 | 二、室内设备部分
11 | 风管式室内机 |  | 5kw | 2
13 | 风管式室内机 |  | 14kw | 9
15 | 线控 | 专用 |  | 11
16 | 室内设备小计（元）
17 | 空调设备合计（元）
18 | 三、设备安装部分
19 | 冷凝水管道及保温 | PVC | 项 | 1
20 | 管道及保温 | 保温橡塑3cm | 华美/B1 | 1
21 | 冷媒 | R410A | 项 | 1
22 | 白色ABS可调百叶送风口 | 350*350 | 22个 | 1
23 | 白色ABS百叶回风口 | 800*300 | 11 | 1
24 | 铜管 | 紫铜管 | 项 | 1
25 | 分歧管 | 专用 | 个 | 11
26 | 五金杂项 | 国标 | 项 | 1 |  |  | ·
27 | 内机数据控制线 | 国标 | 项 | 1
28 | 多联机主机安装调试 | 厂家 | 台 | 2
29 | 多联机内机安装 | / | 台 | 11
31 | 风管风道（11条） | 复合 | 平方 | 100
32 | 安装费合计（元）
35 | 合计：（总费用为含税价）
公司名称：
联系人及联系方式：
工期：
质保：
售后服务：
公司营业执照照片：
备注：请各商家将询价单信息补充完整后于2022年8月4日中午12点前发送至sqxyztbyjzcgb2@163.com招标邮箱。时间截止后由招投标与集中采购部联合纪检监察审计部共同开启，过期无效。