## 标段八 设备
标段八 设备
序号 | 院（系）部名称 | 实验室名称 | 设备名称 | 设备类型 | 设备规格型号 | 设备单位 | 设备数量 | 图片 | 设备开始使用教学周 | 实验室负责人 | 设备使用所在校区(平原校区/新乡校区）
1 | 体育部 | 武术与体操教研室 | 音响 | 设备 | 飞利浦SD75 | 个 | 3 |  | 1-18周 | 王冬枝 | 新乡校区
2 | 光明眼科学院 | 客观验光实验室 | 带状光检影镜 | 设备 | 六六视觉YZ64 | 台 | 13 |  | 第4周 | 程珂 | 平原校区
3 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 齿科打磨机手柄 | 设备 | 5万转90手柄（20个）、5.5万转102L手柄（110个）、2.35夹头 | 把 | 130 |  | 第1周 | 张丽莎 | 平原校区
4 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 石膏干磨机 | 设备 | 220V/50HZ、长：890mm*宽610mm*高1330mm | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_8DB427F56E86414F86761099ED53B86D",1) | 第1周 | 张丽莎 | 平原校区
5 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 蜡感应器 | 设备 | SJK LAB/DG | 台 | 110 |  | 第1周 | 张丽莎 | 平原校区
6 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 技工抛磨机 | 设备 | DM-WC01型；65*30*30cm | 台 | 3 | =DISPIMG("ID_542F6E33307A479EA5CD3270829D238E",1) | 第1周 | 张丽莎 | 平原校区
7 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 电解抛光机 | 设备 | LZD-1型；35*28*25cm | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_56D33D5FC5144DE087779414A78A3F28",1) | 第1周 | 张丽莎 | 平原校区
8 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 齿科打磨机 | 设备 | 204型+102L手柄2.35mm，35000转 | 台 | 30 | =DISPIMG("ID_D30D505C9C54462198A26BE02AB239AC",1) | 第1周 | 张丽莎 | 平原校区
9 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 石膏振荡器 | 设备 | 4123大方振 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_B467ADB9BF254C158C25B7C9BB91B0DF",1) | 第1周 | 张丽莎 | 平原校区
10 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 高温高压蒸汽清洁机 | 设备 | 3.5bar/220V，内胆容量450ml，蒸汽温度115° | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_2DAA63C0371040DB99CCCF08B33709C3",1) | 第1周 | 张丽莎 | 平原校区
11 | 医学检验学院 | 临床检验综合实训中心 | 双开门冰箱 | 设备 | 产品型号:KX50NA20TI 总容积:501L；冷冻室172L；冷藏室329L | 台 | 1 |  | 第1周 | 丰越 | 平原校区
12 | 医学检验学院 | 临床检验综合实训中心 | 高速离心机 | 设备 | 产品型号:H1650W 最高转速 16500r/min 最大相对离心力 18360xg 最大容量 12x5ml 转速精度 ±30r/min 定时范围 1min~99min 整机噪声 ≤65dB(A)电源 AC220V士22V50Hz3A 整机功率 250W 外形尺寸(长x宽x高)265x335x220(mm) | 台 | 1 |  | 第1周 | 丰越 | 平原校区
13 | 康复医学院 | 运动实验室 | 筋膜枪 | 设备 | 翔宇（XY-DMS-103D） | 个 | 3 |  | 第2周 | 任志炀 | 平原校区
14 | 生物与基础医学实验教学中心 | 制药工程学实验室 | 生物显微镜 | 设备 | 麦克奥迪（Motic）M150，双目，带目尺，有测距功能 | 台 | 18 |  | 第1周 | 李春燕 | 平原校区
15 | 生物与基础医学实验教学中心 | 病原生物学实验室 | 微波炉 | 设备 | 格兰仕 P70F20CL 平板加热 | 台 | 1 |  | 第1周 | 何流 | 平原校区
16 | 生物与基础医学实验教学中心 | 病原生物学实验室 | 气流烘干机 | 设备 | 20孔，可调温 | 台 | 1 |  | 第1周 | 何流 | 平原校区
17 | 生物与基础医学实验教学中心 | 现代生物学实验室 | 旋转蒸发仪 | 设备 | 力辰: RE-52AA | 台 | 4
18 | 生物与基础医学实验教学中心 | 现代生物学实验室 | 数显恒温水浴锅 | 设备 | 析牛科技HH-8 | 台 | 2
19 | 生物与基础医学实验教学中心 | 现代生物学实验室 | 高速台式离心机 | 设备 | 中科中佳HC-3518， | 台 | 2