## 行政楼办公区域、大礼堂区域空调维修清单
行政楼办公区域、大礼堂区域空调维修清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 水泵缠电机维修 | 11kw | 台 | 1 |  | 拆除及安装缠电机一台
2 | 水泵水封 | 11KW | 套 | 1 |  | 拆除及安装
3 | 水泵轴承 | 11KW | 套 | 1 |  | 拆除及安装
4 | 中央空调内机温控开关 |  | 个 | 1 |  | 拆除及安装
5 | 风管机手操器 |  | 个 | 1 |  | 拆除及安装
6 | 中央空调内机电风机 |  | 套 | 1 |  | 拆除及安装
7 | 中央空调压缩机 |  | 台 | 1 |  | 拆除及安装
8 | 行政楼130W1台、160W2台空调水管道清洗（包含：中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | （包含：主管道、中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | 项 | 1 |  | 药物管道内除泥清洗、除锈、管道护理
9 | 礼堂130W2台、65W1台空调水管道清洗（包含：中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | （包含：主管道、中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | 项 | 1 |  | 药物管道内除泥清洗、除锈、管道护理
10 | 水泵防雨帽 | 镀锌铁皮 | 套 | 1 |  | 换新，包含：拆除及安装
11 | 空调内机软连接镀锌 | 40Φ软连接 | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装
12 | 空调内机软连镀锌接 | 32Φ软连接 | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装
13 | 中央空调蝶阀进水阀出水阀 | 150Φ | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装
14 | 软链接镀锌 | 25Φ | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装
15 | 中央空调压力表 | 20Φ | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装
16 | 中央空调内机风盘清洗 |  | 套 | 1 |  | 包含：拆除及安装
17 | 排气阀 |  | 个 | 1 |  | 换新，包含：拆除及安装
18 | 四通阀 |  | 个 | 1 |  | 换新，包含：拆除及安装
19 | 加氟 | 160、130、65 | 项 | 1 |  | 包含：拆除及安装
20 | 外机清洗 |  | 台 | 1
21 | 中央空调内机风盘更换 |  | 套 | 1 |  | 包含：拆除及安装
22 | 中央空调内机风盘维修 |  | 套 | 1 |  | 包含：拆除及安装
23 | 内机风轮 |  | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装
24 | 内机过滤器 |  | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装
25 | 精密空调压力传感器 |  | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装
25 | 空调面板 |  | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装
26 | 干燥过滤器滤芯 |  | 个 | 1 |  | 包含：拆除及安装

## 平原校区变频空调维修清单
平原校区变频空调维修清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 空调内机主电路板 | 1 | 台 |  | 1.5p
2 | 空调外机主电路板 | 1 | 台 |  | 1.5p
3 | 空调内机主电路板 | 1 | 台 |  | 2p
4 | 空调外机主电路板 | 1 | 台 |  | 2p
5 | 空调内机主电路板 | 1 | 台 |  | 3p
6 | 空调外机主电路板 | 1 | 台 |  | 3p
7 | 空调外机主电路板 | 1 | 台 |  | 5P
8 | 空调内机主电路板 | 1 | 台 |  | 5P
9 | 内风机电机 | 1 | 台 |  | 1.5P
10 | 内风机电机 | 1 | 台 |  | 2P、3P2P、3P（标书中需分别报价）
11 | 内风机电机 | 1 | 台 |  | 5P
12 | 外风机电机 | 1 | 台 |  | 1.5P
13 | 外风机电机 | 1 | 台 |  | 2P
14 | 外风机电机 | 1 | 台 |  | 3P
15 | 外风机电机 | 1 | 台 |  | 5P
16 | 空调压缩机 | 1 | 台 |  | 1.5p
17 | 空调压缩机 | 1 | 台 |  | 2.P
18 | 空调压缩机 | 1 | 台 |  | 3p
19 | 空调压缩机 | 1 | 台 |  | 5P
20 | 空调加氟 | 1 | 台 |  | 1.5p
21 | 空调加氟 | 1 | 台 |  | 2p
22 | 空调加氟 | 1 | 台 |  | 3p
23 | 空调加氟 | 1 | 台 |  | 5p

## 平原校区定频空调维修清单
平原校区定频空调维修清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 空调内机主电路板 | 1 | 台 |  | 1.5p
2 | 空调外机主电路板 | 1 | 台 |  | 1.5p
3 | 空调内机主电路板 | 1 | 台 |  | 2p
4 | 空调外机主电路板 | 1 | 台 |  | 2p
5 | 空调内机主电路板 | 1 | 台 |  | 3p
6 | 空调外机主电路板 | 1 | 台 |  | 3p
7 | 空调内机主电路板 | 1 | 台 |  | 5p
8 | 空调外机主电路板 | 1 | 台 |  | 5p
9 | 内风机电机 | 1 | 台 |  | 1.5P
10 | 内风机电机 | 1 | 台 |  | 2P、3P（标书中需分别报价）
11 | 内风机电机 | 1 | 台 |  | 5P
12 | 外风机电机 | 1 | 台 |  | 1.5P
13 | 外风机电机 | 1 | 台 |  | 2P
14 | 外风机电机 | 1 | 台 |  | 3P
15 | 外风机电机 | 1 | 台 |  | 5P
16 | 空调压缩机 | 1 | 台 |  | 1.5p
17 | 空调压缩机 | 1 | 台 |  | 2.P
18 | 空调压缩机 | 1 | 台 |  | 3p
19 | 空调压缩机 | 1 | 台 |  | 5p
20 | 空调加氟 | 1 | 台 |  | 1.5p
21 | 空调加氟 | 1 | 台 |  | 2p
22 | 空调加氟 | 1 | 台 |  | 3p
23 | 空调加氟 | 1 | 台 |  | 5p
24 | 电容 | 1 | 台 |  | 1.5p
25 | 电容 | 1 | 台 |  | 2p、3p、5P（标书中需分别报价）

## 平原校区空调通用项目维修清单
平原校区空调通用项目维修清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 1.5P单价（元） | 2P单价（元） | 3P单价（元） | 5P单价（元） | 备注
1 | 排水管漏水 | 1 | 米 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P（全部包含）
2 | 空调漏水 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P（全部包含）
3 | 1.5P空调内机壳 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.5P
4 | 空调内机滤网清洗 | 1 | 台
5 | 空调内机清洗 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P（内机药物除泥）
6 | 空调外机清洗 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P（备注：水抢清洗外机）
7 | 空调更换铜管 | 1 | 米 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
9 | 空调移机 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
10 | 空调内机过滤网 | 1 | 个 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
11 | 风管机空调面板 | 1 | 个
12 | 空调压缩机继电器 | 1 | 个 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
13 | 更换四通阀 | 1 | 个 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
14 | 空调室外传感器 | 1 | 个 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
15 | 内风轮 | 1 | 个 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
16 | 外机风扇 | 1 | 个 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
17 | 空调变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
18 | 更换铜冒 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P
19 | 更换空调探头 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1.5P、2P、3P、5P