## 口腔、眼视光
物品名称 | 规格型号（使用部门修改后） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
仿生头模 | (日进) | (日进) | 4 | 套 |  |  | 实验室用
面弓 | 19-682(日进) | 19-682(日进) | 6 | 个 |  |  | 进口，可配套半调节颌架进行颌位转移。
吸尘器 | 950w，空气流量：840立方米/小时 | 950w，空气流量：840立方米/小时 | 6 | 台
无牙颌模型阴模 | H3-402(日进) | H3-402(日进) | 1 | 个 |  |  | 硅胶材质
台式真空压力铸造机 | 德国 | 德国 | 1 | 台
无油真空气泵 | 额定电压/频率 220V/50Hz | 额定电压/频率 220V/50Hz | 4 | 个
喷枪 | 焊枪带锁扣可锁定长时间使用 | 焊枪带锁扣可锁定长时间使用 | 20 | 个
全可调颌架 | 吉尔巴赫 | 吉尔巴赫 | 2 | 个 |  |  | 实验用品
牙列牙体制备硅胶模具 | 金属烤瓷冠用 | 金属烤瓷冠用 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列牙体制备硅胶模具 | 烤瓷冠桥的牙体预备 | 烤瓷冠桥的牙体预备 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列牙体制备硅胶模具 | 前牙烤瓷冠的牙体预备 | 前牙烤瓷冠的牙体预备 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列牙体制备硅胶模具 | 上1烤瓷冠牙体预备 | 上1烤瓷冠牙体预备 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列牙体制备硅胶模具 | 牙列牙体制备硅胶模具 | 牙列牙体制备硅胶模具 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列缺损模型硅胶阴模 | 右下6缺失 | 右下6缺失 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列缺损模型硅胶阴模 | 左上1缺失 | 左上1缺失 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列牙体制备硅胶模具 | 左上1桩冠的牙体预备 | 左上1桩冠的牙体预备 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列缺损模型硅胶阴模 | 左上56和右上67同时缺失 | 左上56和右上67同时缺失 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列牙体制备硅胶模具 | 左上6缺失57基牙制备 | 左上6缺失57基牙制备 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列牙体制备硅胶模具 | 左上7嵌体邻颌预备 | 左上7嵌体邻颌预备 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列牙体制备硅胶模具 | 左下6烤瓷冠制备 | 左下6烤瓷冠制备 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
牙列缺损模型硅胶阴模 | 左下6缺失 | 左下6缺失 | 5 | 个 |  |  | 硅胶材质
三倍石膏块硅胶阴模 | 三倍牙体 硅胶 | 三倍牙体 硅胶 | 2 | 个 |  |  | 硅胶材质
石膏修整机 | R-081 | R-081 | 4 | 台 |  |  | 实验仪器
石膏振荡器 | PXLE-004-2 | PXLE-004-2 | 6 | 台 |  |  | 实验仪器
蒸汽消毒器 | FENG-23L | FENG-23L | 1 | 台
观测仪 | PXLE-020 | PXLE-020 | 8 | 台
精密观测仪 | 韩式双轴承 | 韩式双轴承 | 8 | 台
模型眼 | QJL-50 | QJL-50 | 8 | 个
非接触式眼压计 | SW-5000 | SW-5000 | 1 | 台
带状检影镜 | YZ24 | YZ24 | 8 | 台
角膜曲率计 | YZ38 | YZ38 | 1 | 台
裂隙灯 | YZ5X1 | YZ5X1 | 1 | 台
镜片箱 | 国标 | 国标 | 10 | 箱
眼镜整形钳套装 | 国标 | 国标 | 4 | 套

## 形态
物品名称 | 规格型号（使用部门修改后） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
全钢通风橱柜 | 根据边台实际情况定 | 根据边台实际情况定 | 1 | 台 |  |  | 切片机、脱水机、展片台在通风橱内，通风橱做三隔断，从上部抽风排出（组织病理）
病理通风排毒柜 | H2350*W1500*D800 | H2350*W1500*D800 | 1 | 台 |  |  | 病理实验室染色，包埋，脱水，免疫，封片
排风扇 | 强力静音6寸 | 强力静音6寸 | 24 | 个
紫外灯 | ZXC-II | ZXC-II | 15 | 个
显微镜 | Sk200 | Sk200 | 36 | 台
示教显微镜 | 尼康正置显微镜 | 尼康正置显微镜 | 4 |  |  |  | 组胚病理准备室各一台
全自动数字切片扫描系统 | Pannoramic DESK Pannoramic MIDI | Pannoramic DESK Pannoramic MIDI | 1 | 台 |  |  | 实现病理切片多层三维重建，病理切片管理数字化。该系统可广泛用于病理临床诊断、病理教学、组织学细胞成像、荧光分析、免疫组化数字成
二氧化碳培养箱 | NBS Gax170 | 美国NBS Gax170 | 1 | 台
冷冻高速离心机 | 高速冷冻离心机GTR16-2 | 高速冷冻离心机GTR16-2 | 1 | 台 |  |  | 微机控制，直流无刷电机，是对混合液体进行快速分离的专用设备，可广泛用于科研 基因工程 遗传学 生命科学 生物化学 医疗等单位，进行化验 生化试验 分离悬浮液等工作。该机操作方便，制冷速度快，适合于分离量少，离心要求高，温度低的实验。
医用氧气瓶 | 40升 | 40升 | 2 | 个
流量表（与氧气瓶配套） | JL-P5E 浮标式氧气流量表 2 | JL-P5E 浮标式氧气流量表 2 | 2 | 套
显微镜 | MOTIC SK200 digital | MOTIC SK200 digital | 28 | 台
0

## 检验
物品名称 | 规格型号（使用部门修改后） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
不锈钢过滤器（带配套电动抽滤泵） | 1000mL | 1000mL | 1 | 台
厌氧盒 | 2.5L | 2.5L | 4 | 个
超纯水机 | Dura24FV综合型 | Dura24FV综合型 | 1 | 套
移液枪（100-1000微升） | Eppondof | Eppondof | 6 | 支
移液枪（20-200微升） | Eppondof | Eppondof | 6 | 支
移液枪（5-50微升） | Eppondof | Eppondof | 6 | 支
移液枪(1-5ml) | Eppondof | Eppondof | 6 | 支
凝胶成像系统 | GelDoc-It310 | GelDoc-It310 | 1 | 套 |  |  | 产地：美国
CO2培养箱 | HF90 | HF90 | 2 | 个
多参数水质快速测定仪 | HI83200 | HI83200 | 1 | 套
LD-UPW理化分析性纯水机 | LD-UPW | LD-UPW | 1 | 套
制冰机 | QDO132AC | QDO132AC | 1 | 套
紫外分光光度计 | Unnice2802pc | Unnice2802pc | 5 | 台
普通分析级纯水机 | XYB2-60-H | XYB2-60-H | 1 | 套
生化分析仪配套专用型纯水机 | XYSH2-60-H | XYSH2-60-H | 1 | 套
高速离心机 | 白洋G16 | 白洋G16 | 10 | 台
移液枪（100-1000微升） | 金花 | 金花 | 110 | 支
移液枪（0.5-10微升） | 金花 | 金花 | 110 | 支
移液枪（20-200微升） | 金花 | 金花 | 110 | 支
移液枪（5-50微升） | 金花 | 金花 | 110 | 支
显微镜 | 尼康E100 | 尼康E100 | 70 | 台
显微镜 | 尼康E200 | 尼康E200 | 10 | 台
血凝仪 | 普利生四通道C2000-4 | 普利生四通道C2000-4 | 4 | 台
血型专用离心机 | 日本KUBOTA KA-2200型 | 日本KUBOTA KA-2200型 | 4 | 台
超低温冰箱 | 日本三洋 | 日本三洋 | 1 | 台
全自动生化分析仪 | 葳图select—Ⅱ | 葳图select—Ⅱ | 1 | 个
水循环式真空泵 | SHZ-IIIB | SHZ-IIIB | 3 | 套 |  |  | 带布氏漏斗、抽滤瓶、橡胶管
血细胞分类计数器 | 新型 | 新型 | 70 | 台
保险柜 | 1150×700×600 | 1150×700×600 | 2 | 台
报废分光光度计 | 721或722 | 721或722 | 40 | 台
报废生化分析仪 | URIT-870 半自动生化分析仪 | URIT-870 半自动生化分析仪 | 4 | 台
报废显微镜 | XSP-36生物显微镜或XSP-35TV生物显微镜或MCL-63 TL生物显微镜或XSP-35生物显微镜 | XSP-36生物显微镜或XSP-35TV生物显微镜或MCL-63 TL生物显微镜或XSP-35生物显微镜 | 120 | 台
报废电解质分析仪 | WHP-1A型干式血液电解质分析仪或IMS-972电解质分析仪 | WHP-1A型干式血液电解质分析仪或IMS-972电解质分析仪 | 4 | 台
报废血气分析仪 | RAPIDLab348血气分析系统或OPTI CCA-TS 便携式血气分析仪 | RAPIDLab348血气分析系统或OPTI CCA-TS 便携式血气分析仪 | 4 | 台

## 康复仪器
物品名称 | 规格型号（使用部门修改后） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
手指肌训练台 | E-SZJ | E-SZJ | 1 | 个
防洒碗 | KD-FSW-01 | KD-FSW-01 | 6 | 个
分指板 | KD-FZB-01 | KD-FZB-01 | 1 | 套
滚筒 | KD-GTQ | KD-GTQ | 3 | 个
划船器 | KD-HCQ-02 | KD-HCQ-02 | 1 | 台
滑轮训练器 | KD-HLD-01 | KD-HLD-01 | 1 | 套
踝关节矫正板 | KD-JZB | KD-JZB | 1 | 套
悬吊床 | KD-QWJ-02 | KD-QWJ-02 | 1 | 个
取物器 | KD-QWQ-01 | KD-QWQ-01 | 6 | 个
楔形垫 | KD-QXD-02 | KD-QXD-02 | 2 | 个
玩教具 | KD-RCB | KD-RCB | 1 | 套
手指阶梯 | KD-SJT | KD-SJT | 1 | 个
生活自助具 | KD-SZJ | KD-SZJ | 2 | 套
多用组合箱 | KD-SZX-01 | KD-SZX-01 | 1 | 套
粘木铁棍插盘 | KD-TGB | KD-TGB | 1 | 个
音叉 | KD-YCQ | KD-YCQ | 2 | 个
支撑器 | KD-ZCQ | KD-ZCQ | 3 | 套
九段位手法治疗床 | LXZ-100H-IX | LXZ-100H-IX | 1 | 张
心率遥测仪 | RS300X | RS300X | 1 | 台
本体感觉测试系统 | SE-4350 | SE-4350 | 1 | 台
人体经络穴位挂图 | 规格：420x594 | 规格：420x594 | 3 | 张
电针机 | G6805 | 华谊G6805 | 6 | 台
人体经络穴位模型 | 男50cm/女48cm | 男50cm/女48cm | 3 | 个
视觉模拟评分尺 | 无要求 | 无要求 | 5 | 个
平衡板圈 | 10183A | 10183A | 1 | 个
内旋、内收矫正板 | PA-A1 | PA-A1 | 1 | 个

## 机能、分析
物品名称 | 规格型号（使用部门修改后） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
低速离心机 | 80-2C 智能 | 80-2C 智能 | 8 | 台
电热恒温水浴箱 | Hh-s两列八孔 | Hh-s两列八孔 | 15 | 台
紫外分光光度计 | UV754 | UV754 | 5 | 台
紫外分析仪 | WFH-203(ZF-1) | WFH-203(ZF-1) | 8 | 台
小型烘干箱 | 数显 101-1BS | 数显 101-1BS | 6 | 台
pH测试笔 | CT-6021A | CT-6021A | 2 | 支 |  |  | 测量范围：0.00-14.0，精度±0.1ph
低速离心机 | TD_3 | TD_3 | 6 | 个
水浴锅 | HH-600 | HH-600 | 6 | 个
冷光源单孔手术灯 | 电源：220V 50HZ 功率：30W 照度：＞12000LX(相距1米) | 江苏申星 | 14 | 个
水银血压计 | 【外型尺寸】370×260×85mm 【适用范围】供测量人体血压用 | 鱼跃 血压计听诊器保健盒 B型 | 4 | 个
分光光度计 | 722型 | 722型 | 6 | 个
心电图机 | ECG1201 | 康泰ECG1201 | 4 | 个
婴儿秤 | 多功能电子婴儿秤RDP-2010 | 华潮多功能电子婴儿秤RDP-2010 | 6 | 个
电子天平 | HC 0.001g/300g | HC 0.001g/300g | 10 | 个 |  |  | 配试剂
兔笼 |  |  | 10 | 个
保险柜 | JD7645D | 全能JD7645D | 1 | 个
分析天平 | AUW120电子分析天平（120g/0.1mg）万分之一电子天平 | 日本岛津AUW120电子分析天平（120g/0.1mg）万分之一电子天平 | 2 | 个 |  |  | 配试剂
托盘天平 | 托盘天平100g | 双杰托盘天平100g | 10 | 个 |  |  | 离心配平
小鼠天平 | 100G | 100G | 10 | 个
磁力搅拌器 | HJ-3 | 上海HJ-3 | 2 | 个
电子台秤 | HC150kg | HC150kg | 2 | 个 |  |  | 称蒸馏水用
生物信号采集处理系统 | BL-420 | BL-420 | 24 | 台 |  |  | 附带刺激线、心电图线
张力换能器 | FT-100 | FT-100 | 24 | 个
压力换能器 | PT-100 | PT-100 | 24 | 个
婴儿秤 | 10kg范围 | 10kg范围 | 2 | 个
电子天平 | 精确到小数点后四位 | 精确到小数点后四位 | 2 | 个
干燥箱 | 上海 精密DHG9050A系列 | 上海 精密DHG9050A系列 | 4 | 个

## 基础研究中心
物品名称 | 规格型号（使用部门修改后） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
冷冻切片机 | ①恒冷箱冷却系统：温度范围：0-35℃±3K；自动除霜：9分钟/1次/24小时 ②样品冷却系统：温度范围：-10-50℃±2K；手动除霜：10分钟 ③切片厚度：0-60μm 主要应用领域 主要用于原位杂交、免疫组化时的生物组织样品的制片以及常规组织样品的制片。 | 德国徕卡 徕卡1900 切片范围：1-60微米 | 1 | 台
恒温干燥箱 | DHG-9240A RT-250（℃）600*500*750（mm） | DHG-9240A RT-250（℃）600*500*750（mm） | 3 | 台
水浴锅 | HH-S6 RT-100（℃） | HH-S6 RT-100（℃） | 3 | 台
移液器 | 单道移液器 0.1-10微升 | 单道移液器 0.1-10微升 | 3 | 台
移液器 | 单道移液器 2-20微升 | 单道移液器 2-20微升 | 3 | 台
移液器 | 单道移液器 20-200微升 | 单道移液器 20-200微升 | 3 | 台
移液器 | 单道移液器 100-1000微升 | 单道移液器 100-1000微升 | 3 | 台
快速混匀器 | SK-1 震荡频率：30HZ | SK-1 震荡频率：30HZ | 3 | 台
电子天平 | FA2104 最大称重220g | FA2104 最大称重220g | 1 | 台
砝码天平 | （JYT-20) 最大称量：2000(g) | （JYT-20) 最大称量：2000(g) | 2 | 台
免疫组化湿盒 | 1775 SH-D （20片）大 | 1775 SH-D （20片）大 | 6 | 台
蜡块成型包埋框 | FLS12053008 铜质，7孔组合式 | FLS12053008 铜质，7孔组合式 | 6 | 台
染色缸/染色架 | Hg12 组合式熟料染色缸12个一套 | Hg12 组合式熟料染色缸12个一套 | 6 | 台
倒置显微镜 | AE2000 1.研究级倒置显微镜AE2000 3.500万像素摄像科研CCD Moticam2506配套使用；包含Images2.0软件 | AE2000 1.研究级倒置显微镜AE2000 3.500万像素摄像科研CCD Moticam2506配套使用；包含Images2.0软件 | 1 | 台
正置显微镜 | BA310 研究用BA310，LED冷光源 | BA310 研究用BA310，LED冷光源 | 1 | 台
生物安全柜 | HR40-A2 过滤效率：99.999℅ | HR40-A2 过滤效率：99.999℅ | 1 | 台
全自动数显立式高压灭菌锅 | YXQ-LS-50A 50L,135℃ 525*440*1080 | YXQ-LS-50A 50L,135℃ 525*440*1080 | 1 | 台
酶标仪 | Multiskan Ascent 波长范围：340NM-850NM 光源：卤灯6V/10W,探测器：硅光电探测器线性（96孔板）：0-4ABS,+/—1﹪0-3ABS,+/-1﹪,340NM及450NM 0-3ABS，+/-1﹪，连续进板方式 | Multiskan Ascent 波长范围：340NM-850NM 光源：卤灯6V/10W,探测器：硅光电探测器线性（96孔板）：0-4ABS,+/—1﹪0-3ABS,+/-1﹪,340NM及450NM 0-3ABS，+/-1﹪，连续进板方式 | 1 | 台
二氧化碳培养箱 | INC153 温度范围：温以上5℃至+50℃，温度波动度：0.1℃，有效容积：170L | INC153 温度范围：温以上5℃至+50℃，温度波动度：0.1℃，有效容积：170L | 2 | 台
二氧化碳气瓶 | 型号：WMA219-40-15 规格：GB5099 40L | 型号：WMA219-40-15 规格：GB5099 40L | 3 | 台
氮气瓶 | 型号：WMA219-40-15 规格：GB5099 40L | 型号：WMA219-40-15 规格：GB5099 40L | 2 | 台
空气压力表 | N1315 测量范围：0-450Mpa 精度等级：±1﹪ 公称直径：80mm 环境温度：0-50℃ | N1315 测量范围：0-450Mpa 精度等级：±1﹪ 公称直径：80mm 环境温度：0-50℃ | 3 | 台
真空细菌过滤器 | 1L 滤膜为50mm和47mm | 1L 滤膜为50mm和47mm | 4 | 台
液氮罐 | YDS-10 10L | YDS-10 10L | 2 | 台
液氮罐 | YDS-30 30L | YDS-30 30L | 2 | 台
荧光显微镜 | BA410-UPR CCIS无限远光差矫正光学技术，多层宽带镀膜 主机BA410-UPR荧光显微镜 2.配套科研用制冷CCD MoticPro205B 3.包含荧光图像分析软件Advanced3.2 | BA410-UPR CCIS无限远光差矫正光学技术，多层宽带镀膜 主机BA410-UPR荧光显微镜 2.配套科研用制冷CCD MoticPro205B 3.包含荧光图像分析软件Advanced3.2 | 1 | 台
体视显微镜 | SMZ-161 1-320x.工作距离130mm | SMZ-161 1-320x.工作距离130mm | 1 | 台
高速（冷光）离心机 | 3K15 电源230V/50Hz 最高转速13,200rpm（增加幅度可调节，最小200rpm，最大800rpm） 相对离心力（rcf）最大16,110×g 最大功率要求5415R300W 加速至最高转速的时间≤13s 从最高转速减速的时间≤12s 尺寸（W×D×H)cm 5415R29×45×25 | 3K15 电源230V/50Hz 最高转速13,200rpm（增加幅度可调节，最小200rpm，最大800rpm） 相对离心力（rcf）最大16,110×g 最大功率要求5415R300W 加速至最高转速的时间≤13s 从最高转速减速的时间≤12s 尺寸（W×D×H)cm 5415R29×45×25 | 1 | 台
离心机 | RJ-TGL-16C 角式容量：7mlx8(12000rpm/min) 1.5mlx12(16000rpm/min) | RJ-TGL-16C 角式容量：7mlx8(12000rpm/min) 1.5mlx12(16000rpm/min) | 1 | 台
迷你离心机 | BM101 a.6x1.5ml/2.0ml转头，b.2x8x0.2ml排管转头两种转头 | BM101 a.6x1.5ml/2.0ml转头，b.2x8x0.2ml排管转头两种转头 | 2 | 台
超微量紫外分光光度计 | BD2000 1.长通道长度：1mm短通道长度（用于高浓度测量）：0.2mm; 2.样品体积要求：1-2ul; 3.光源：氙灯闪光灯； 4.探测器：2048-元素线性硅化CCD阵列; 5.波长范围：200-820nm; 6.波长精度：1nm； 7.波长分辨率：3nm（FWHMatHg546nm); 8.吸光率分辨精度：0.003吸光度； 9.吸光率精度：2﹪（0.76吸光率在257nm); 10.吸光率范围：0.02-75（等效于10mm) | BD2000 1.长通道长度：1mm短通道长度（用于高浓度测量）：0.2mm; 2.样品体积要求：1-2ul; 3.光源：氙灯闪光灯； 4.探测器：2048-元素线性硅化CCD阵列; 5.波长范围：200-820nm; 6.波长精度：1nm； 7.波长分辨率：3nm（FWHMatHg546nm); 8.吸光率分辨精度：0.003吸光度； 9.吸光率精度：2﹪（0.76吸光率在257nm); 10.吸光率范围：0.02-75（等效于10mm) | 1 | 台
紫外分光光度计 | UV1601-PC 波长范围：190-900nm | UV1601-PC 波长范围：190-900nm | 1 | 台
制冰机 | NB-50 储冰量：40KG | NB-50 储冰量：40KG | 1 | 台
梯度PCR仪 | 型号：8800 样本容量：96*0.2ml，8x12微孔板，梯度PCR | 型号：8800 样本容量：96*0.2ml，8x12微孔板，梯度PCR | 1 | 台
电泳仪 | DYY-6D 并联输出：4组，输出范围（显示分辨率）：输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V),4-600mA(1mA），1-300W（1W)，外形尺寸（W×D×H):246×360×80mm | DYY-6D 并联输出：4组，输出范围（显示分辨率）：输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V),4-600mA(1mA），1-300W（1W)，外形尺寸（W×D×H):246×360×80mm | 4 | 台
垂直电泳槽 | DYCZ-24DN 外形尺寸（L×W×D):150×100×140mm；凝胶板规格（L×W):83×75mm； 试样格：10、15齿，1.0mm厚10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚; | DYCZ-24DN 外形尺寸（L×W×D):150×100×140mm；凝胶板规格（L×W):83×75mm； 试样格：10、15齿，1.0mm厚10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚; | 2 | 台
水平电泳槽 | DYCP-31DN 凝胶板规格（L×W)：60×60mm;120×60mm;60×120mm;120×120mm 试样格：11+25齿（1.0mm厚）；6+13齿，8+18齿（1.5mm厚）；2+3齿（2.0mm厚） 缓冲液总容量：约650ml | DYCP-31DN 凝胶板规格（L×W)：60×60mm;120×60mm;60×120mm;120×120mm 试样格：11+25齿（1.0mm厚）；6+13齿，8+18齿（1.5mm厚）；2+3齿（2.0mm厚） 缓冲液总容量：约650ml | 2 | 台
凝胶成像系统分析系统 | GEL Imager 电脑自动调焦，全自动，紫外透射光源波长312nm，紫外反射光源波长365nm，254nm白光透反射，6倍光学变焦8-48mm:光圈F1.2-16 | GEL Imager 电脑自动调焦，全自动，紫外透射光源波长312nm，紫外反射光源波长365nm，254nm白光透反射，6倍光学变焦8-48mm:光圈F1.2-16 | 1 | 台
超纯水仪 | 基础性 自来水或蒸馏水进水，产出18.2M？Cm的超纯水水量达到12升/小时，大流量型可达24升/小时，可加配外置水桶，提供更大的出水量，满足各种用水需求 | 基础性 自来水或蒸馏水进水，产出18.2M？Cm的超纯水水量达到12升/小时，大流量型可达24升/小时，可加配外置水桶，提供更大的出水量，满足各种用水需求 | 1 | 台
全能型蛋白快速转膜仪 | Trans-Blot Turbo TE42+PS300B | Trans-Blot Turbo TE42+PS300B | 1 | 台
恒温培养箱 | LRH150 温度范围：5-55℃温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±1℃（﹪），容积：150L | LRH150 温度范围：5-55℃温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±1℃（﹪），容积：150L | 1 | 台
恒温摇床 | JBZL-08 温度范围：室温-50℃，温度波动值：≤1℃（℃），微电脑控制 | JBZL-08 温度范围：室温-50℃，温度波动值：≤1℃（℃），微电脑控制 | 1 | 台
磁力搅拌器 | HI324N 容量：5L，转速：最大达800-1000 | HI324N 容量：5L，转速：最大达800-1000 | 2 | 台
pH酸度计 | PHS-25数显酸度计 1.仪器级别：0.1级 2.测量范围Ph:(0.00-14.00)PH mV：（-1400-1400）mV 3.分辨率Ph:0.01pH mV:1mV 4.基本误差 Ph:±0.05pH±1个字 mV：±1﹪（FS）±1个字 | PHS-25数显酸度计 1.仪器级别：0.1级 2.测量范围Ph:(0.00-14.00)PH mV：（-1400-1400）mV 3.分辨率Ph:0.01pH mV:1mV 4.基本误差 Ph:±0.05pH±1个字 mV：±1﹪（FS）±1个字 | 2 | 台
全自动扫描显微镜/科研扫描CCD/显微扫描控制系统 | BA600MOT MoticamPro VM1.0 全自动扫描，科研级；可以科研教学两用；也可用于毒理研究。 1.可以在国际刊物发表文章 2.连接全自动扫描显微镜 控制系统：有全景扫描和ROI扫描两种工作模式 | BA600MOT MoticamPro VM1.0 全自动扫描，科研级；可以科研教学两用；也可用于毒理研究。 1.可以在国际刊物发表文章 2.连接全自动扫描显微镜 控制系统：有全景扫描和ROI扫描两种工作模式 | 1 | 台
匀浆机 | JS10 最高转速-35000rpm 转速显示方式-分档显示，调速方式-无极调速，最大处理量-150ml，最小处理量-0.2ml（另外配分散头） | JS10 最高转速-35000rpm 转速显示方式-分档显示，调速方式-无极调速，最大处理量-150ml，最小处理量-0.2ml（另外配分散头） | 2 | 台
酸缸 | SG 001 容积：60×40×40CM可配置内缸 | SG 001 容积：60×40×40CM可配置内缸 | 2 | 台
超低温冰箱 | DW-86L386 温度范围：-10到-86（℃） 功率1000（W） 容量386000（ml） 尺寸620*550*1300（mm） | DW-86L386 温度范围：-10到-86（℃） 功率1000（W） 容量386000（ml） 尺寸620*550*1300（mm） | 1 | 台

## 美容、诊断
物品名称 | 规格型号（使用部门修改后） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
光子嫩肤仪 | 标准治疗头：560-1200nm，695-1200nm 选配头：585-1200nm 脉冲方式：独立可调多脉冲技术 | IPL皇后光子嫩肤仪 | 1 | 台
二氧化碳点阵激光仪 | JZ-2 | JZ-2 | 1 | 台
微波治疗仪 | TJSM-92c | TJSM-92c | 1 | 台
皮肤测试分析仪 | 产品配置： 1、专业皮肤检测分析系统 2、USB皮肤测试仪 3、50倍皮肤表皮/真皮镜头 4、皮肤对照图手册 | 北京Elimei多功能皮肤测试仪 | 1 | 台
心肺听诊模拟人（不含电脑） | JC-5000G | JC-5000G | 1 | 台 |  |  | 平原新区教师机、包含配套设备（桌子、网线、交换器等）、免费安装、两年以上质保、48小时内到达维修
心肺听诊模拟人（不含电脑） | JC-5000G | JC-5000G | 32 | 台 |  |  | 平原新区学生机、包含配套设备（桌子、网线、交换器等）、免费安装、两年以上质保、48小时内到达维修