## 团队一
序号 | 物品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位
1 | 多功能提取浓缩机组 | 不锈钢 SUS304，上下封头，带密封，带夹套，蒸汽加热，带回流装置，使用≤100℃；30L，可正压、负压状态工作，投料口和CIP清洗头，即可独立使用也可与浓缩罐配合使用，出口有过滤网与过滤器 | 1 | 台
2 | 超声波索氏提取浓缩机组 | 20L,不锈钢 SUS304，上下封头，带密封，超声波发生器材质SUS304，带夹套，蒸汽加热，数字控制系统，使用≤100℃；可正压、负压状态工作，投料口和CIP清洗头，即可独立使用也可与浓缩罐配合使用，出口有过滤网与过滤器 | 1 | 台
3 | 不锈钢储罐 | 50L,不锈钢 SUS304，三层保温 | 1 | 台
4 | 醇沉罐 | 50L,不锈钢 SUS304，带搅拌，转速可调， | 1 | 台
5 | 结晶罐 | 20L,不锈钢SUS304，带有温度、pH监控装置，变频调速，2个视镜，清洗CIP， | 1 | 台
6 | 蒸汽发生器 | 不锈钢 Cr-Ni系304，上下封头，内胆φ400×500mm，外包φ500×550mm，壁厚3mm 总机功率36KW | 1 | 台
7 | 实验型喷雾干燥机 | 不锈钢 SUS316，蒸发水量1500-2000ml/h ，加热控制精度±1℃ | 1 | 台
8 | 管式离心机 | 不锈钢SUS316材质，转速20000转/分；处理能力10-100L/h；容量2L，三相，电机功率1.5KW，滤布10套。 | 1 | 套
9 | 截止阀 | 不锈钢SUS304，法兰连接 | 10 | 个
10 | 球阀 | 不锈钢SUS304，法兰连接快接 | 10 | 个
11 | 球阀 | 不锈钢SUS304，螺纹连接 | 15 | 个
12 | 截止阀 | 不锈钢SUS304，螺纹连接 | 10 | 个
13 | 电磁阀 | 铜，螺纹连接 | 1 | 个
14 | 压力表 | 压力表+表弯 | 5 | 个
15 | 管子 | 不锈钢SUS304 ， DN25，DN20，DN15 | 100 | 米
16 | 法兰 | 不锈钢 SUS304 ， DN25，DN20，DN15 | 30 | 个
17 | 板框过滤机 | 型 号：Φ150×10层！（使用滤材尺寸Φ150mm） 材 质：SUS304 过滤面积：0.17平方米 水 流 量：0.7T/H 设备尺寸：600*400*600mm左右（长宽高） | 1 | 台
18 | 粉碎机 | 万能粉碎机主要适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎 | 1 | 台

## 团队二
序号 | 物品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位
1 | 热电偶测量记录温度计 | HH506RA数显温度计 美国omega双输入高精度数据记录器带RS232C接口和软件的双输入手持式温度计HH506RA双输入高精度数据记录器带RS232C接口和软件的双输入手持式温度计 2通道温度测量 7种热电偶类型输入可设置背光的三显示区显示屏 保存数据（128个采样的实时数据）数据记录（最多达1024个采样，间隔可设置为1秒到几小时）时间、记录间隔、APO时间设置 ℃/℉可切换分辨率为0.1防水/防溅，NEMA 4X (IP56)，防尘 | 1 | 套
2 | 冰点渗透压仪（渗透压计） | 技术规格/Specification 1、样品能力： 单样品（微样品量）2、样 品 量： 20ul 3、测试时间： 约70秒4、测量范围： 0~2000 mOsm/kg H2O 5、重 复 性： +2 mOsm/kg H2O(1S.D. 0~400mOsm/kg H2O ) ±0.5%(400-2000mOsm/kg H2O)6、线 性：＜1%(50 mOsm ~850 mOsm) ＜1.5% (850 mOsm~2000 mOsm)7、精 度：1 mOsm/kg H2O8、漂 移: ＜1 mOsm/kg H2O (30/天 或 温度变化超过5℃)特点：1．釆用冰点降低法检测溶液的重量渗透摩尔浓度,此方法是目前学术界公认的最精确、最稳定、最快速的渗透压检测方法 2．唯一通过美国药典，最有权威的生产厂家，世界占有率最高，行业标准根据Advanced公司标准制定。多年来各大医院，药厂，科研单位均采用该产品。3数字式液晶显示屏,实时显示各项参数和提示信息。4．微处理器控制,全自动校准，校准周期长3-6个月校准一次。5．釆用先进半导体制冷技术，无需日常维护,使用寿命长6．具自我诊断程序，实时提示操作者仪器的不良的检测条件和运行故障。7．存储备份：全锂材料，可用10年，可储存30个测试结果8.具有统计分析功能,可计算平均值、标准偏差、线性百分比9.接口丰富,可连接电脑,与打印机，选配条形码扫描仪等外部设备输出数据，数据共享。长期保存数据。 原厂配置/Configuration 主机 210 1台 50mQsm/kg校准液 1盒 10支(2ml/支) 850 mQsm/kg校准液 1盒10支(2ml/支) 290 mQsm/kg定标液 1盒10支(2ml/支) 2000 mQsm/kg定标液 1盒10支(2ml/支) 专用加样器 1支 样品管/棉棒 1盒 保险管 2个 电源线 1根，说明书 1份， 装箱单 1份 | 1 | 套
3 | 通用解剖镜保温台 | 体视显微镜通用型 尺寸：W254×D234×H9(mm) 高度调节范围：75～100（mm） 透明加热面积：W400×D175（mm） 玻璃厚：1.0（mm） 温度设定：室温＋5℃ ～ 60℃ | 1 | 套
4 | 相差显微镜 | 1.*光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为新国际标准60mm 2.*粗微调焦：微调每圈0.2mm，粗调每圈37.7mm。最小刻度2um，粗微力矩可调。工作台有恢复聚焦机构，工作台手柄与调焦手轮离操作者一样远。3.大视野防霉双目头4.CFI 防霉型大视野目镜：10X，20mm； 5.物镜转换器：内倾式四孔物镜转换器；6.载物台：矩形216mm×150mm，形成78mm×54mm，采用低位x/y共轴手柄。7.*再定焦载物台系统：不用调节粗微调旋钮，载物台就能在10mm空间进行下降与复位，方便标本更换与高倍物镜加油。8.载物台限位装置：在高倍观察时保护样品，避免被损坏9.*聚光器：相差聚光器，N.A不低于1.2510.*物镜配套（PlanFluor）：1）*平场消色差相差物镜10X物镜：N.A.不低于0.25, W.D.6.1mm2）*平场消色差相差物镜20X物镜：N.A. 不低于0.40, W.D.3.9mm3）*平场消色差相差物镜40X油镜：N.A. 不低于0.65, W.D.0.65mm4）*平场消色差相差物镜100X物镜：N.A. 不低于1.25, W.D.0.23mm | 1 | 套
5 | 体式显微镜及成像系统（解剖显微镜） | 一、体式显微镜系统 1.平行光路变焦系统，机身变倍体采用复消色差光学组件，具备高品质色差校正水平。图像清晰并且没有色边。 *2.连续变焦范围: 0.63X- 8X *3变焦比1：12.7，低倍具有宽广的视野可完整观察35mm培养皿，可选配物镜转换器增加一个物镜，增大变倍范围。 4.配有1x平场复消色差物镜,10x 目镜，可调节屈光度，FN22 5.最大工作距离 70mm 6.调焦机构带防滑动机构,调焦定位最准确 7.可在工作站中镶嵌使用，实现培养皿的无障碍平移. 8、底座照明：透射LED照明底座 9、外置分叉式LED冷光源照明 10、整机原装进口 二、图像工作站系统 *1、 ①CMOS芯片，不小于500万像素，芯片尺寸不小于：1/1.8英寸。 ②具有相机控制、定标、分析测量、通道叠加等功能。 ③ 品牌电脑 | 1 | 套
6 | 二氧化碳检测仪 | 利用CO2被专门的红色的FYTITE Fluid（液体）吸收后引起的真空作用使液面上升，因此CO2浓度越高，液面上升越高，从而可以读出CO2培养箱中的CO2百分浓度。测定范围以0-7.6% 或0-20%。 | 1 | 套
7 | 彩色精子质量检测系统（精子分析系统工作站） | （一）系统构成：计算机主机 计算机显示器、 高速图像采集卡、 彩色摄像头、 恒温工作台 彩色喷墨打印机、 三目生物显微镜、 可移动操作台车、红宝石计数板及精子动态分析软件、精子形态分析软件组成。 （二）软件功能： 1、图像采集幅数（幅）—4~20 ★2、每视场的采集分析时间（秒）＜15/s ★3、被检测样品速度：a）精子检测系统能测定动态样品的直线平均速度 0um/s-180um/s范围内；b）测量精度误差±10% ★4、所选视场数（场）1-20 ★5、每场最多被测精子数（个）1000个，误差±2% ★6、精子密度检测范围0-300百万/ml(3亿/ml)无须稀释 7、适用显微镜物镜放大倍数10X.20X.40X.100X ★8、精子检测系统屏幕显示 a、精子静态分布图 b、精子动态轨迹图 c、精液特性数据及各项主要性能分析统计数据 d、显示精子各种运动速度及活力分级直方图 e、病人姓名等病案管理资料 ★9、精子检测系统的打印输出内容不少于 a、精子各项主要技术数据 b、精子动态轨迹图 c、分析、判断直方图 d、病人姓名等病案管理资料 ★10、依照WHO第五版标准采用红宝石精液计数板（厚度10um），检测数据准确 ★11、对一场样品采集的桢数4~20桢任选 12、可检测精子26项运动指标，并可以跟踪精子进行运动轨迹的描述，彩色运动轨迹（有红、兰两条跟踪轨迹） 13、形态学软件的编制参照WHO第五版最新标准，可计算精子畸形率及进行畸形分类；可检测26项指标。 14、可进行精子运动叠加图分析 ★15、可进行动态学精子的统计分析及病历记录统计 ★16、可进行形态学精子的统计分析及病历记录统计（第15、16项具备统计学分析） 17、具备虚拟网格功能 18、动态学参数分析具备a、b、c、d级别分析；形态学参数分析具备共26项 *分析目标个数 *正常形态精子数 *非正常形态精子数 *大头精子数 *小头精子数 *锤形精子数 *梨形精子数 *无定形精子数 *空泡样头精子数 *双头精子数 *颈部和中段缺陷精子数 *尾部缺陷精子数 *其他畸形精子数 *精子细胞数、白细胞数、圆细胞数 *分析精子数 *正常精子平均值、非正常精子平均值 *头部长度（um）、头部宽度（um）、长/宽比（%）、头部面积（um2）、头部周长（um）、顶体比（%） ★19、具备英文版检测功能，唯一国家版权局彩色精子软件著作权证 ★20、与WHO第五版本唯一认可的世界先进的美国IVOS-CASA系统进行了严格的临床相关性验证，结果呈正相关，确保各项检测指标准确可靠。 ★21、国内精子质量检测的“金标准”：伟力精子质量检测系统作为精液分析的经典方法，被分别编录入郭应禄教授主编的《男科学》和黄宇烽教授主编的《男科诊断学》，为我国精液分析的科学化、规范化和标准化做出了极大的贡献。 ★22、全国市场占有率达95%以上。 ★23、可选配检测软件 1.泌尿生殖检测系统（白带.前列腺,性病微生物） 2.染色体核型分析软件 3.尿沉渣分析软件 | 1 | 套
8 | UPS电源 | 24组蓄电池，4个插孔，10000w，8h持续供电 | 2 | 套
9 | UPS电源 | 12组蓄电池，4个插孔，8000w，4h持续供电 | 2 | 套