详细清单如下：

机能实验室及检验实验室边台申购清单

| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 | 所属实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室边台 | 4500*600*850mm | 4 | 套 |  |  | 每个实验台上4套水池 | 机能学实验室 |
| 实验室边台水池 | 400*800*400mm | 16 | 套 |  |  | 水池参数：不锈钢水池，水龙头为三联水龙头 | 机能学实验室 |
| 准备室边台 | 2600*600*850mm | 1 | 套 |  |  | 边台上有2套水池 | 机能学实验室 |
| 准备室边台水池 | 400*800*400mm | 2 | 套 |  |  | 水池参数：不锈钢水池，水龙头为三联水龙头 | 机能学实验室 |
| 洗刷间边台 | 1300*750*850mm | 22 | 套 |  |  | 耐酸耐碱,每个边台上1个水池 | 检验综合实验室 |
| 洗刷间边台水池 | 1000*450*250mm | 22 | 套 |  |  | 每个水池单侧有2套3联水龙头，水池要耐酸耐碱 | 检验综合实验室 |
| 准备室边台 | 1300*750*850mm | 6 | 套 |  |  | 耐酸耐碱,每个边台上2个水池 | 检验综合实验室 |
| 准备室边台水池 | 500*400*250mm | 6 | 套 |  |  | 每个水池单侧有1套3联水龙头，水池要耐酸耐碱 | 检验综合实验室 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |