平原校区浴池升级改造项目招标要求

一、基本情况

1、浴室一共两层，一层为男生浴室，建筑面积1061㎡，淋浴位置120个；二层为女生浴室，建筑面积919㎡，淋浴位置180个。水源为地热温泉水直供，2017年-2018年春冬季400吨/天，高峰期500吨/天；夏秋季300吨/天，高峰期350吨/天。

2、目前平原校区在校生11287人，预计2019年9月份在校生达到14000--16000人，2020年达到25000人。我方提供的现有设备供投标方现场勘查。

二、投标公司准入标准

1、按照中华人民共和国公司法运作，持有国家规定的从事浴池服务的相关证照，如公司法人营业执照、卫生经营许可证、银行资信证明、纳税证明等，并独立于招标方，注册资金不低于500万。

2、从事高校浴池管理5所以上，近3年内无违规和不良记录。

3、标书中包含内容：

(1)投资设备、装修详单、金额。

| 序号 | 设备名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气能机组 | 不低于35 |
| 2 | 热泵机组 | 不低于15 |
| 3 | 更衣柜 | 不低于30 |
| 4 | 装修 | 不低于120 |

(2)整修预算及设计草稿，管理费金额。

(3)从事浴池经营的业绩证明（包括服务单位的名称、详细地址、电话号码、负责人、服务人数及经营现况），现有主要合作单位及项目一览表。业绩证明应附相关合同或协议，并说明履行情况。

4、依据属地政府职能部门要求，办理工商营业执照、卫生许可证等有关手续及证件。

- 遵守甲方浴池管理实施细则。

- 三、浴池升级改造的要求

1、按照不同标准设立普通浴区和桑拿浴区

2、硬件要求：

（1）装修硬件：墙面全瓷砖贴墙、吊顶采用亚克力板柔性天花；全部为淋浴单间，采用感应式全自动阀门喷淋花洒，淋浴间内有凳子、独立衣柜、排风等。

（2）防水：地面和墙面均使用全瓷瓷砖做三重防水保护，浴室防水选用聚乙烯丙纶防水卷材对浴室地面和墙面进行整体防水，做防潮层和防水层处理

（3）排水：设立单独一套排水系统，设置防臭处理，在室外设置污水井，头发收集器

（4）凝露问题：窗户改造为断桥铝气密门窗，避免冷空气侵入；

（5）排风：浴室设置单独吊顶通风系统，入户门安装进风百叶，实现新鲜空气的补充。

（6）用电安全：浴室设置单独配电箱，采用防水型设备、

（7）消防安全：符合国家消防标准和用电安全标准；全瓷砖贴墙、吊顶采用亚克力板柔性天花；感应式全自动阀门喷淋花洒，工期45天。

3、费用支付：支付宝、一卡通支付。

四、票价及管理费

1、学院有偿提供水、电。水、电费按地方政府价格标准收费；

2、学院对中标方抽取比例一定的经营额作为管理费用。装修升级费用由中标单位负担，电费、水费另计；合同期限5年，票价不高于同类院校价位。

五、其他要求

1、由投标公司出具详细的效果图、设计图、施工图，学院基建部全程监控、审核工程图纸、施工标准、关键环节的用料、施工建设等。纪检监察审计部参与竣工验收。

2、投资大于200万部分由中标公司自行负责，与学院无关。

3、账期为3个月

六、承办学生浴池的社会洗浴公司被校方取消经营服务资格及终止合同的情况应包括但不限于

1、公司未按相关法律法规、标准以及与校方签订的相关合同文件中的约定,导致经营管理混乱

2、拒绝接受有关政府行政管理部门、行业组织、学校相关管理部门的管理、检查、监督等工作且情节严重、影响恶劣

3、发生一般及以上级别的安全事故或其他重大安金费

4、被政府监管部门或其他政府相关管理部门在日常检查中存在严重问题和责任事故

5、校方每月组织师生对浴池经营进行服务满意度测评，连续三个月服务满意度测评标准未达到80%，乙方退出甲方市场。

。