| 序 号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术参数（mm） | 单 位 （台件套） | 数 量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 依托实验室 | 原有该类设备台件数 | 设备所承担实验项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2人用技工桌 | 自己制造 | （一）技术参数 电源电压：220V 50Hz 电机功率：400W 电机噪音：＜45dB 外型尺寸：1500*500*800 (二) 配置清单： 1、技工桌主体材料： 金属支架（0.8mm冷轧板；）防火面板（厚25mm）； 2、不锈钢台面1个 尺寸范围：350×250mm； 3、插座4个：可以用作电源、打磨机插座等，用途广泛； 4、开关2个：电源开关，吸尘开关； 5、工具抽屉 2组； 6、吸尘开口根据院方要求设置 | 台 | 15 |  |  | 口腔实验室 | 78 | 口腔形态学、全口义齿、固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 2 | 技工椅 | 爱鑫C550 | 包装尺寸：长27厘米/宽23厘米/高54厘米 整机重量：20千克 | 把 | 30 |  |  | 口腔实验室 | 160 | 口腔形态学、全口义齿、固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 3 | 牙科欧标蜡刀感应加热器 | 标准配置：蜡刀加热器一个 感应杯一个 | 电源电压：AC220V/50Hz±10% 电源功率：130W | 台 | 120 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 4 | 吸尘器 | 定做 | 1、欧盟CE认证 ISO9001:2000质量管理体系认证 2、用于牙科技工室的真空吸尘装置，主要为各种喷砂机、抛光机、打磨机、技工桌等设备提供吸尘。 3、主要优势在于静音设计和高强吸力，吸力大小可调整，易于操作，搬运和使用，并可外接脚踏开关，使用者可以更方便的进行开关操作。本机型可以连续不间断工作4个小时。 4、电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹 5、电源功率：750瓦 6、最大压力：26千帕 7、空气流量：172立方米/小时 8、最大真空：-16千帕 9、最大噪音：<60分贝 10、吸尘管直径：4厘米 | 台 | 96 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 口腔形态学、固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 5 | 技工打磨机 | 韩国世新STRONG90+102L | 转速：0～35000转 功率：65W 最大扭矩：280gf.cm 正反转任意切换 | 台 | 96 |  |  | 口腔实验室 | 64 | 口腔形态学、固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 6 | 高频铸造机 | 天津精工JG-50B | 电源：交流220V±10%V；50Hz； 功率：3KW 熔炼功率：2KW 工作频率：200±10%KHz 熔金量：30g（Co－Cr）/65秒，最大熔金量为50g（Co－Cr） 铸造方式：自动水平离心浇铸 离心转速：大于500转/分 冷却方式：自动风冷 工作温度：5℃～40℃ 环境湿度≤80％ | 台 | 1 |  |  | 口腔实验室 | 2 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 7 | 离心铸造机 | 上虞龙马TWDE-010-1 | 最大旋转直径：360㎜ 最大偏心重量：1.25㎏ 发条最大扭力：150N 铸模最大直径：78mm | 台 | 1 |  |  | 口腔实验室 | 2 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 8 | 茂福炉 | AX-4-10 | 1、ISO9001:2000质量管理体系认证 2、适用于牙科铸造室铸圈的烤制，除蜡以及坩埚的预热。 3、电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹 4、电源功率：4000瓦 5、额定温度：950摄氏度 6、加热材质：耐火砖 7、铸圈容量：大铸圈7个/大铸圈4个和小铸圈4个 8、炉膛尺寸：长30厘米/宽20厘米/高12厘米 | 台 | 5 |  |  | 口腔实验室 | 3 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 9 | 齿科用多功能防风直冲焊喷枪 | YIZHENG | 熔度：1300°C - 2500°C | 个 | 3 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 10 | 喷砂机 | 天津爱鑫AX-P2 | 1、欧盟CE认证 ISO9001:2000质量管理体系认证 2、适用于牙科技工室以及工艺金属铸造结构表面的精整处理，特别适用于去除牙科铸造件（如：托牙支架、桥冠、卡环等）表面残留包埋材及氧化皮层。 3、重新设计的上盖，真正实现了无尘操作。 4、电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹 5、电源功率：20瓦 6、喷嘴直径：3毫米 7、工作压力：6千克/平方厘米 | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 11 | 单笔喷砂机 | 上虞龙马TWDE-026-1 | 电源：220/110V 50/60HZ 功率：8W 工作压力：0.65Mpa 喷嘴直径：1.2/0.8mm 外箱尺寸：49X41X50cm | 台 | 3 |  |  | 口腔实验室 | 1 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 12 | 鼓风干燥箱 | 中兴伟业202-00 | 1、外壳采用优质冷轧钢板制成，表面采用静电喷涂工艺、外观新颖、坚固耐用。 2、工作室采用优质不锈钢板或冷轧镀锌钢板制成，具有耐高温、耐腐蚀、无黑烟等优点。 3、强制通风循环或自然对流通风结构，结构合理，工作室内部温度均匀。 4、活动的抽拉式网架，增加了箱内物料的存放空间。 5、箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗，可随时观察工作室内被加热物品的情况。 6、电器控制：采用先进的无触点电路，具有无噪音、可靠性能高 等特点。控温仪表微电脑智能仪表、具有控温精度高、稳定性能好、上限报警、自动断电等优点。 7、温度范围 RT+10-250（℃）功率 600W 工作室尺寸 250×250×250（mm） | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 2 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 13 | 琼脂溶化搅拌器 | 上虞龙马TWDE-006-3 | 电源：220/110V 50/60HZ 功率：550W 容积：8L 外箱尺寸：33X30X50cm 毛重：18Kg | 台 | 1 |  |  | 口腔实验室 | 2 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 14 | 热聚合器 | 天津海德HDJH-3 牙托热聚合器 | 电源电压： 220V±10﹪ 50Hz 功率： 4000W 加热温度：常温至100℃，恒温温度可随意设定 保温时间：0～24小时可任意设定 水枪压力：&ge;1.2㎏ 体积: 840mmX380mmX780mm 重量：60kg 容量：0.3M3 | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 1 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 15 | 蒸汽清洗机 | 上虞龙马TWDE-025 | 电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹 电源功率：1800瓦 最高压力：6巴(出厂默认) 工作压力：4Kg/cm 水箱容量：7.5升 注水方式：手动注水 整机重量：15千克 | 台 | 1 |  |  | 口腔实验室 | 2 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 16 | 激光种钉机 | 上虞龙马TWDE-008-1 | 额定电压：220V-110V 额定电流：1A2A 额定频率：50Hz-60Hz 额定功率80W 重量：4.5Kg 配转头：1.85mm和1.95mm 加工深度：0-12mm | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 2 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 17 | 高速切割机 | 上虞龙马TWDE-005-2型 | 电源电压:220V/50Hz±10% 110V/60Hz±10% 电源功率:370W 电机转速:14000转/分钟 外型尺寸:35×29×30cm | 台 | 10 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 18 | 超声波清洗机 | 宁波科生KS-150EI | 内槽容量：5L 超声频率：40KHz 超声功率：120W 加热功率：100w | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 2 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 19 | 真空搅拌机 | 天津爱鑫AX-2000C | 电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹 电源功率：150瓦 电机转速：1~550转/分钟 （无级调速） 搅拌容积：550毫升/750毫升 （可选） 真空度 ：0.08~0.09兆帕 震荡方式：无级调速 | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 2 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 20 | 石膏修整机 | 天津爱鑫AX-MTA | 电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹 电源功率：370瓦/550瓦(可选) 电机转速：2800转/分钟 水压压力：0.5-2公斤 磨片尺寸：外径25.5厘米/内径2.55厘米/厚度0.65厘米 磨片材质：金刚砂磨片/合金砂片(可选) 外形尺寸：长43厘米/宽30厘米/高32厘米 包装尺寸：长49厘米/宽36厘米/高38厘米 整机重量：20千克 | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 6 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 21 | 烤瓷炉 | 德国VITAV60i-Line | 1、适合所有牙科陶瓷修复材料 2、 服务和监控程序：程序启动之前的温度自动调整、温度和真空状态的自动控制、加热管使用计时等 3、电源故障保护系统 4、可调预真空和主真空 5、 升降监控 6、 可调预干燥和慢冷速却的升降机位置 7、 快速冷却到待机温度 8、炉腔直径 90mm 9、炉腔高度 55mm 10、最高温 最高12000c11、电源 230V/50HZ 12、功率 最高1.5KW | 台 | 3 |  |  | 口腔实验室 | 3 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 22 | 振荡器 | 天津爱鑫AX-Z2 | 电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹 电源功率：100瓦 最大负载：≤2千克 外形尺寸：长22厘米/宽18厘米/高10厘米 包装尺寸：长29厘米/宽26厘米/高16厘米 整机重量：5.5千克 | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 6 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 23 | 风錾 | AV-2518(台湾) | 1、气动风铲，有配铲头，可以改为铆钉机，机身小巧 2、打击配件经强化热处理。 3、经久耐用打击力强劲 4、活塞冲程：32mm ；冲击频率4800BPM ；工具长度：235mm； 气管内径3/8"；净重：1.1KG ；耗气量0.08M3/min 6.3KG/cm2 | 台 | 8 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 24 | 真空成型机,压膜机 | 上虞龙马TWDE-009带滚珠 | 电源电压:220V/50Hz±10% 110V/60Hz±10% 电源功率:1000W 外型尺寸:25×21×30cm 整机重量:6kg | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 25 | 技工高速手机 | Presto2(NSK)ts-300zt | 转速：0～35000转 功率：65W 最大扭矩：280gf.cm 正反转任意切换 | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 26 | 单槽浸蜡器 | 上虞龙马TWDE-024 | 电压/频率 AC 100V/50Hz/60Hz 240V/50Hz/60Hz（拨动开关） 功率 120W 外型尺寸 14*10.5*7.5 温度 30°—130° 保险丝 2A | 台 | 10 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 27 | 牙科用油压压榨器 | 上虞龙马TWDE-032-1 | 压力:1500MPA 使用高度:180mm 外箱尺寸： 30X21X54CM 毛重： 23.0K | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 28 | 圆盘观测仪 | 上虞龙马TWDE-021-1 | 观测台可调最大有效长度：70mm 分析杆最大高度：80mm 观测台全方位最大倾角：30度 分析杆伸缩距离：35mm | 台 | 30 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 29 | 电磁炉 | 九阳 JYC-21ES55C | 特点：8U防辐射节能线盘超强散热健康火智能烹饪 面板类型： 黑色微晶面板 能效等级： 三级 火力档位： 8档 功率： 2100w 电磁炉炉头： 1个 是否有预约功能： 有 | 台 | 4 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 30 | 牙合架(小) | 上虞龙马TWDE-035L/S | 材质：不锈钢 小号及大号 | 台 | 320 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 31 | 平圴值颌架(大) | 武汉金光 | 日式颌架每台附加10个底座 | 台 | 77 |  |  | 口腔实验室 | 6 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 32 | 半可调颌架 (大) | 吉尔巴赫Artex typ ct 半可调非解剖式颌架+磁性板 | _局部可调整的非Arcon咬合架 _Artex®-碳纤维质轻且耐用，实现完美操控 _髁突倾斜度的调节范围在-15°至60°之间 _贝内特角的调节范围在0至20°之间 _“掣子”，中心快速锁定 _任意销方便调整面弓 | 台 | 3 |  |  | 口腔实验室 | 1 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 33 | 全可调颌架 (大) | 阿曼吉尔巴赫Artex® Typ CR 全可调解剖式颌架 | 全面调整，重现患者牙间隙和动态动作 _ 实物咀嚼模拟器，适用于牙科实践和技工室 _ 完 全 可 调 整 的 A r t e x®碳纤维咬合架，具备以下附加功能： _ 横向间隙的可变侧移功能，调整范围为0至1.5mm（每侧） _ 可变前伸，调整范围为0至6 mm _ 可变后移，调整范围为0至2 mm _ 牵引装置，确保压缩颚接头释放度在0至3mm之间 _ 模式分析、夹板制造与校正的理想之选 _ A r t e x®-碳纤维质轻且耐用，实现完美操控，同时结合了Artex®CP的所有优势 _ 髁突倾斜度的调节范围在-20°至+60°之间 _ 贝内特角的调节范围在-5°至+30°之间 | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 34 | 数字电子秤 | 汉狮电子天平 | 产品电源：AC110-220V+DC6V/1.2AH 台面尺寸：直径130mm,分度值0.1g,最大称重5kg | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 |  | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 35 | 数字电子秤 | 汉狮电子天平 | 产品电源：AC110-220V+DC6V/1.2AH 台面尺寸：直径130mm,分度值0.01g,最大称重500g | 台 | 2 |  |  | 口腔实验室 |  | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 36 | 精密研磨仪 | 德国MVK精密研磨仪FG2/FM4 型号：FG2/FM4 | 产品由磁性精密观测仪FG2、无碳刷研磨手机FM4及桌面控制器MVTF2组成。 1 控制器MVTF2 转速可由数字显示得以精确调控。 转速1000-50000rpm 速度安全开关控制转速范围30000-50000rpm 脚踏开关控制手机FM4运转（转速范围1000-30000rpm）及磁性释放与关闭。 2 无碳刷研磨手机FM4 FM4技术参数： 无碳刷手机 最高转速50000rpm 扭矩：7.5Ncm 功率：260W 夹针直径2.35或3.00mm 总量:220g 长度：156mm 3 磁性精密观测仪FG2 模型工作台通过磁铁得以固定。 模型工作台可多方位的回转。 卤素灯照明 3D研磨臂 研磨臂深度由螺旋千分尺可精确控制，深度可达18mm。 通过螺旋钉可迅速固定高度。 | 台 | 1 |  |  | 口腔实验室 | 1 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 37 | 熔蜡器 | 上虞龙马TWDE-013-1 | 电源电压：220/50HZ±10%, 110V/60Hz±10% 电源功率：120W 温度：50℃～120℃/122℃ F-248°F | 台 | 10 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 38 | 全自动隐形义齿机 | 长沙傲伦 | 使用电压：AC200V~240V 50Hz 功率：450W 温度范围：100℃~400℃ 气源提供压力：1MP 汽缸使用压力：0.6~0.8MP | 台 | 1 |  |  | 口腔实验室 | 1 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 39 | 真空吸尘器 | 产品名称：KARCHER/凯驰 T8/1 | 型号: T8/1最大噪音: 69dB颜色分类: 深灰色功能: 干式吸尘器类型: 立式(含筒式)储尘类型: 纸质尘袋线长: 7m | 台 | 5 |  |  | 口腔实验室 | 1 | 固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 40 | 牙齿形态模型 | ENOVO | 材质：树脂 大小：1.2倍 | 个 | 40 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 口腔形态学、固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |
| 41 | 消音气泵 | 昆山翔创AT320/100 | 纯无油：纯无油设计，输出气体不 含油分子，对人体无伤害 超静音：噪音低，输出气压平稳无 波动，降低噪音污染 多级过滤：气体多级过滤，更干 净、纯洁，延长器械的使用寿命 内喷防锈：气罐经过内喷涂精加 工，避免空气被锈化污染 使用安全：若电压、电流导致机器 过热，自动停机保护，避免烧坏 自动启动：间断使用，机器开关不 需重启 气压可调：气压可调节，可满足不 同的设备需要 持久耐用：按规定使用，使用时间 超过15000小时 操作简易：通电即可使用 维护简单：无需添加润滑油，只需定 期放水即可 功率：4500W 气缸Cylinder(mm)：69.7x22x6 转速Speed(r.p.m.)：1380 压力Pressure(Bar)：7.0公斤 排气量Capacity(L/min)：420 | 个 | 3 |  |  | 口腔实验室 | 0 | 口腔形态学、固定义齿、可摘义齿、种植义齿 |