| 序号 | 项目 |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 合计 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面(30cm*30cm; 防滑耐磨砖) |  |  | 约396平米 |  |  |  |  |  | 去除现地砖，安装防滑砖（包工包料） |
| 2 | 吊顶(50cm*50cm；铝扣板) |  |  | 约396平米 |  |  |  |  |  | 包工包料 |
| 3 | 建墙(约20cm厚墙) |  |  | 约30平米 |  |  |  |  |  | 包工包料 |
| 4 | 门（塑钢） |  |  | 约5平米 |  |  |  |  |  | 包工包料 |
| 5 | 新建墙瓷砖（白色，30cm*40cm ） |  |  | 约60平米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |
| 电路改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 | 数量 |  | 单价 |  | 合计 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 70铜电缆 | 35米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1000*1000电箱 | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 250A空开 | 6个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 交流接触器箱 | 16个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 25铜线 | 4盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 60槽板 | 30根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4²铜线 | 400米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2.5铜线 | 400米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3P60A空开 | 26个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2P40A空开 | 20个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 三相电表 | 16块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 电表盒 | 16个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 格栅灯 | 30个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 400A空开 | 3个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 交流器启动 | 10套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 1P40A空开 | 40个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T5灯 | 16套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 明单开 | 16个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 400*600配电箱 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 3P100A空开 | 16个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 不锈钢下水盖 | 36米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | PVC排水管（110mm） | 约15米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | PVC进水管（4分） | 5米 |  |  |  |  |  | 带3个龙头 |  |
| 24 |  | 辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |