| 清洗原排烟设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 清洗排烟机罩 | 27米 |  |  | 清洗见本色 |
| 2 | 清洗烟道 | 27米 |  |  | 清洗见本色 |
| 3 | 清洗烟管外部 | 18米 |  |  | 清洗见本色 |
| 4 | 清洗风机 | 4台 |  |  | 清洗见本色 |
| 安装新排烟设备（镀锌板） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 烟罩 | 8.4平方 |  |  |  |
| 2 | 烟管烟道 | 19米 |  |  |  |
| 3 | 风机 | 1台 |  |  | 1450转、流量3800-7500、压力500-800 |
| 4 | 油烟净化器 | 1台 |  |  | 4000风量， |
|  |  |  | 总计 |  |  |