
平原校区动力供应设备维修维护报价单
二标段
	项目
	施工内容
	工程量
	单价
	总价
	要  求

	供电设备
	高低压侧例行检修保养
（出具检测报告）
	17台
	
	
	1、变压器除尘，高低压室干净无浮尘。
2、低压室内：倒闸润滑检修、互感器、电压电流表、指示灯、开关、线路归整、排风扇、照明灯、自动开关、接地线路、压线鼻、变压器内小配件、电容柜检修维护更换、电缆绝缘检测。
[bookmark: _GoBack]3、高压室内：变压器检修加油、门锁、电磁闭锁、带电显示、变压器网门跳闸维护、低压零序跳闸、电接点温度计检修维护、变压器瓦斯继电器检修维护、高压侧放电检修、变压器打压试验，高压电缆打压检测。
4、出具变压器检测报告。
5、因检修问题导致变压器故障质保1年。
6、高压真空开关、高压电缆、电熔检测问题，维修更换另行核算。

	
	高压真空开关
	1套
	
	该项目未确定工程量，只确定单价
	VS1-630A，包含拆除安装、打压检测调试

	
	高压电缆检测漏点
	1项
	
	
	10千伏高压设备打压检测漏电点

	
	高压电缆维修接线
	1项
	
	
	

	
	电熔
	1块
	
	
	BSMJ0.45-25-3

	
	
	1块
	
	
	BSMJ0.45-30-3

	合计
	
	
	
	元
	







