新乡校区消防联动系统维护保养项目要求

一、工作内容

1.协助学校完善消防的有关管理制度和消防档案。

2.对学校消防设施设备进行全面维护，必须做好月、季、年度维护的记录，并将这些记录交于校方存挡。

3.负责学校消防系统检测服务的费用，由学校每年委托具有相关资质的第三方出具一次消防检测合格报告交给校方。

4.按照国家有关法规和技术规范及公司制定的消防设施维护保养内容及实施方案要求定期进行维护工作。

5.对学校消防相关管理人员和消防设施操作人员进行技术培训指导。

6.配合校方进行消防管理和日常维护工作。派遣2名有消防技术经验的人员（持证上岗），根据工作需要，随时增派人员。

7.负责处理政府消防主管部门对校方消防系统所有检查意见的整改落实。

二、消防设施维护保养服务范围

维保公司负责综合楼、问学楼、公寓楼（2#3#）、餐厅消防系统整体维保。包括室内消防栓系统、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、防火卷帘、通讯系统、消防广播、消防联动系统（含防排烟系统）、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜、应急疏散系统等系统的日常维护保养工作。

三、权力和义务

1、进入维护保养后，保养维护期内所涉及的以下易损耗材、易损件由维保方承担：（1）应急照明系统：应急照明灯、疏散指示灯。（2）自动报警系统：螺丝；垫片；单次需更换的少于200米的双绞线、胶带。（3）消火栓系统：润滑油、生料带、螺丝、垫片。（4）自动喷淋系统：润滑油、生料带、螺丝、垫片。（5）消火栓玻璃贴纸、防火卷帘警示贴等各种消防标识（6）其他单价单次维修在200元以下的部件。

2、维保过程中,坚持“以修为主”的原则，限额以上维修更换项目按照学校相关规定执行，需经校方签字确认，按照学校相关流程执行。维修前先报维修项目及工程量，工程量及费用由校方审核为准，经签字确认并上报批准后开始施工。新更换设施部件质保期为一年。

3、接受校方监督，并遵守校方的有关规章制度。

4、设立维保服务电话，保证在接到电话后4小时内到达现场。对消防设施故障的处理保证在三个工作日内完成 。

5、在维护期间保证所维护的消防设施应在完好和有效的运行状态中。

6、因维护、保养不到位,导致发生意外并造成损失(经第三方权威部门鉴定为保养不善造成)将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

7.对学校消防设施操作人员进行技术培训，定期做好消防宣传教育和培训，协助学校建立完善有关消防的管理制度和消防档案。

8.负责做好日、月、季、年度维护的记录，及时将这些记录交于校方存档。

9.配备检修、保养工作所需的交通工具、检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年备货。

10.做好消防部门各项消防检查的配合工作，如产生罚款与院方沟通处理相关问题。