## 第一标段实验器械设备
实验室器械申请表
物品名称 | 主要技术参数 | 规格型号 | 下学期需购数量 | 单位 | 预算 单价（元） | 预算 金额（元） | 实验室名称 | 备注
医疗设备带 | 200*55*1.2mm |  | 18 | 米 |  |  | 371医院 | 用于吸氧操作
治疗车 | 带小桶800mm*480mm*860mm | C04 | 12 | 个 |  |  | 371医院 | 用于动静脉穿刺等第六站基本技能操作
操作台 | 可以放置各种模拟人进行模拟外科技能模拟操作训练 | 1800*700*800 | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于第六站基本操作
身高体重测量仪 | 最大体重120kg最大身高2.0米 |  | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于身高体重测量
医疗设备带 | 200*55*1.2mm |  | 18 | 米 |  |  | 新乡校区 | 用于吸氧操作
治疗车 | 带小桶800mm*480mm*860mm | C04 | 12 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于动静脉穿刺等第六站基本技能操作
操作台 | 可以放置各种模拟人进行模拟外科技能模拟操作训练 | 1800*700*800 | 2 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于第六站基本操作
身高体重测量仪 | 最大体重120kg最大身高2.0米 |  | 2 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于身高体重测量
医用屏风 | 蓝色，不锈钢架，带轮，四折 | 1.8*2米 | 30 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于体格检查
诊断床 | 蓝色 | 2050*600*530 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于体格检查
诊断桌 | 带抽屉 | 70*140 | 16 | 个 |  |  | 371医院 | 用于病史采集
诊断椅 | 与诊断桌配套 |  | 32 | 个 |  |  | 371医院 | 用于病史采集
手术器械柜 | 不锈钢，多层，带抽屉1800*900*400mm |  | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于第六站
诊断床 | 蓝色 | 2050*600*530 | 4 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于体格检查
诊断桌 | 带抽屉 | 70*140 | 16 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于病史采集
诊断椅 | 与诊断桌配套 |  | 32 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于病史采集
手术器械柜 | 不锈钢，多层，带抽屉1800*900*400mm |  | 2 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于第六站
合计

## 第二标段实验模型
实验室标本模型申请表
物品名称 | 规格型号 | 下学期需购数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 实验室名称 | 备注
手臂静脉穿刺及肌肉注射训练模型 | 一、模型部分： 1、手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 *2、可进行三角肌部位的肌内注射。 3、上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 4、进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 5、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 6、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于动静脉穿刺，第六站
女性胸部模具 | 1、 包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计。 2、 进口塑胶材料制作，质地柔软，触感真实。 3、 模型的不同分区提供不同的模拟特征，可以充分满足教学的需要。 4、 模型提供以下病变。 4.1 结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤 4.2 质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤 4.3 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节 4.4 乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出 4.5 皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观； | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于胸部体格检查，第二站
肛诊模具 | 1. 前列腺触诊： 1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 2、良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 3、良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失; 4、良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及; 2. 直肠触诊 1、正常直肠; 2、直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 3、直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于肛门指诊，第二站
高级成人气道梗塞和CPR模型 | 1、 可进行CPR操作、气道开放和胸部压迫模拟 2、气道贯通自主呼吸运动 3、进行成人海氏急救法操作训练 4、模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率 5、单独口鼻部件可更换，每套提供3个口鼻部件 6、 电源：直流电供电，带显示器 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于心肺复苏，第五站
术前消毒铺巾模拟人 | 1、 标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 2、 皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于术前消毒铺巾，第六站
外科缝合包扎展示仿真模型 | 1、 提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 2、 切口包括：甲状腺切开术、胸骨切开术、乳腺切除术、胆囊切除术、腹部探察术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、腹式子宫切除术、开胸术、肾切除术、椎板切开术、二期褥疮、截肢术等。 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于外科缝合包扎，第六站
半身心肺复苏模型 | 1、执行标准：2015美国心脏学会（AHA）国际心肺复苏(CPR)&心血管急救（ECG）指南标准。 2、半身模拟人，解剖特征明显，体积小巧，便于携带； *3、包括成人，儿童两种训练模式； *4、可进行开放气道、通气和胸外按压的训练和示教；通气时可观察到胸廓起伏；按压正确有声音提示。 带*项为重要指标，投标时提供样品进行主要功能参数的演示 | 60 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于社会培训
手臂静脉穿刺及肌肉注射训练模型 | 1、手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 *2、可进行三角肌部位的肌内注射。 3、上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 4、进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 5、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 6、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 | 2 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于动静脉穿刺，第六站
女性胸部模具 | 1、 包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计。 2、 进口塑胶材料制作，质地柔软，触感真实。 3、 模型的不同分区提供不同的模拟特征，可以充分满足教学的需要。 4、 模型提供以下病变。 4.1 结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤 4.2 质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤 4.3 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节 4.4 乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出 4.5 皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观； | 2 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于胸部体格检查，第二站
肛诊模具 | 1. 前列腺触诊： 1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 2、良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 3、良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失; 4、良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及; 2. 直肠触诊 1、正常直肠; 2、直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 3、直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 | 2 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于肛门指诊，第二站
高级成人气道梗塞和CPR模型 | 1、 可进行CPR操作、气道开放和胸部压迫模拟 2、气道贯通自主呼吸运动 3、进行成人海氏急救法操作训练 4、模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率 5、单独口鼻部件可更换，每套提供3个口鼻部件 6、 电源：直流电供电，带显示器 | 4 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于心肺复苏，第五站
术前消毒铺巾模拟人 | 1、 标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 2、 皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。 | 2 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于术前消毒铺巾，第六站
外科缝合包扎展示仿真模型 | 1、 提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 2、 切口包括：甲状腺切开术、胸骨切开术、乳腺切除术、胆囊切除术、腹部探察术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、腹式子宫切除术、开胸术、肾切除术、椎板切开术、二期褥疮、截肢术等。 | 2 | 个 |  |  | 新乡校区 | 用于外科缝合包扎，第六站
高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人 | 1、逼真模拟人： 1.1 自动颈动脉、股动脉搏动，触诊感觉真实 1.2 可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、叩诊肝浊音界、叩诊腹部移动性浊音 1.3 肝穿刺抽脓术操作时，触诊肝区病人可发出呻吟声 1.4 骨髓穿刺的模块可以更换 1.5 穿刺正确和错误时，有语音提示 2、方便灵活的操作台： 2.1 操作台移动方便，并且固定简单、稳当 2.2 根据操作的不同可以方便的改变模拟病人体位，仰卧位、坐位、半坐位、右侧卧位等都可以轻松实现 2.3 控制面板选择按钮，配有人体轮廓，指示操作进针的部位 2.4 肝肾穿刺时，可以选择屏气提示以限定穿刺时间，在屏气时间内穿刺操作才正确 3、逼真模拟操作过程，可以进行十余项操作和穿刺训练 3.1 无菌操作术 3.2 右侧颈内静脉穿刺 3.3 右侧锁骨下静脉穿刺 3.4 右侧股静脉穿刺 3.5 左侧气胸穿刺 3.6 左侧胸腔积液穿刺 3.7 肝穿刺抽脓 3.8 腹腔穿刺 3.9 心包腔穿刺 3.10 心内注射 3.11 髂前上棘骨髓穿刺 3.12腹腔移动性浊音叩诊练习 3.13气胸、液胸叩诊练习 *4、大容量SD卡语音存储,详细讲解各穿刺部位的临床意义及操作方法. *5、选择训练模式与考核模式。训练模式下特有的语音提示讲解功能，考核模式下无语音提示讲解功能。 带*星号的重要参数，投标时带样品进行主要技术参数功能演示 | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
腹腔穿刺仿真病人模型 | 1、 模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、 解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。 3、本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。 | 1 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
高级骨髓穿刺模型 | 1、 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、 解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； 3、 可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 | 1 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
胸腔穿刺引流模型 | 1、可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。 2、右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。 3、左侧胸廓可进行气胸穿刺减压及液胸插管引流练习。 4、胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。 | 1 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
高级吸痰练习模型 | 1、 经鼻、口插入吸引管技术练习。吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔 2、 可以模拟吸痰。 3、 吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引。 4、 脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置。 5、 显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构。 6、 模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 | 1 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
剖腹手术切开缝合模型 | 1、模拟腹壁的三层基本解剖结构。 2、下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
肠管吻合模型(30mm) | 1、 30mm直径 2、 近似真实的双层肠管模块是学习、练习肠吻合技术技巧的理想选择。 3、 模拟有浆膜层和黏膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术。 | 4 | 条 |  |  | 371医院 | 用于规培
多功能小手术训练工具箱 | 提供三种皮肤模块： 皮脂腺囊肿切除术练习模块。 脂肪瘤切除术练习模块。 表皮常见病变处理训练模块。 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
外科基本技能训练工具箱 | 1、 皮肤模块—外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线。 2、 肠管模块—有20mm直径和30mm直径两种型号，练习肠管的钳夹、切开、吻合、打结、剪线。 3、 血管模块—练习血管的钳夹、切断、结扎。 4、 深部打结模块—练习狭小空间的深部打结技术。 5、 模型体积小，便于携带，可更换模块。 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
缝合练习模块 | 1、 缝合练习模块，附底座。 2、 用于外科的缝合练习等临床操作。 | 10 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
高级男性导尿模型 | 1、 模型参照男性内外生殖器解剖结构设计。 2、 润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 3、 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 4、 导管通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。 | 1 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
高级女性导尿模型 | 1、 模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 2、 模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 3、 小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 4、 当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。 5、 当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。 | 1 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
局麻训练工具箱 | 1、 提供一块皮肤局部浸润麻醉训练模块 2、 提供一块皮肤环行局部浸润麻醉训练模块。 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
皮肤局部浸润麻醉训练模块 | 三种表面印记，模拟不同的小手术麻醉范围，用以训练各种局麻技术与特制的有色注射液结合，可精确的观察药物的使用程度。 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
全身四肢骨折固定 | 1. 该模型模拟身体头部、四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征如畸形、骨擦音和异常运动等，并进行诊断和治疗。掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作，对于外科创伤急救技能训练具有重要临床意义。 2. 包括上肢前臂桡骨与尺骨闭合式骨折和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤。可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 3、颌骨创伤模块：开放性颌骨创伤模块，可进行颌骨创面处理。 4、基础护理功能:静脉注射、导尿术等 5. 模型人可以配套使用所有的骨折支具； | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
静脉切开模型 | 静脉切开模型主要由仿真腿模型及大隐静脉切开模型块构成。具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实。仿真腿模型由进口PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，用具有弹性的硅胶材料做成外皮，内部由发泡填充。在仿真腿模型的内踝上方有一长14.4cm/宽3.9cm的凹槽，用于放置大隐静脉切开模块，其内部埋有模拟血管，模拟大隐静脉走行设计，整个模块血管可以很方便地进行更换。 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
脂肪瘤切除术训练模块 | 脂肪瘤切除术练习模块。 | 4 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
多功能创伤模型 | 功能特点： 1、 模拟身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换 2、 模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 3、 模拟,人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理 创伤评估模块主要配置： 1、 面部烧伤ⅠⅡⅢ度 2、 前额撕裂伤口 3、 颌前创伤口 4、 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 5、 腹部创伤伴有小肠突露 6、 右上臂肱骨开放性骨折 7、 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 8、 右手掌枪弹伤口 9、 右大腿股骨开放性骨折 10、 右大腿复合形股骨骨折 11、 右大腿金属异物刺伤 12、 右小腿胫骨开放性骨折 13、 右足开放性骨折右小指截断创伤 14、 左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度 15、 左大腿截断创伤 16、 左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤 | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
高级婴儿气道梗塞及CPR模型 | 1、 正常的气道阻塞模拟； 2、 可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3、气道贯通时的胸部扩张； 4、 窒息、异物阻塞气道的模拟； 5、 标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。 6、 精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨 | 1 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
高级分娩综合技能训练模型 | 主要功能特点： 1、 宫颈检查模型：宫颈口扩张大小、宫颈口变化程度及胎头与坐骨棘平面位置关系。 1.1 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。 1.2 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。 1.3 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。 1.4 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。 1.5 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。 1.6 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 2、 胎儿模型： 2.1 标准胎儿皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。 2.2 胎儿附件：脐带、胎盘。 3、 分娩模型： 3.1 模型会阴部柔软，弹性极佳，可模拟真实状态下的助产操作。 3.2 可练习会阴护理技术。 3.3 腹部由透明腹壁与仿真皮肤，便于观察分娩机能演示及胎头与坐骨棘平面位置关系的观察。 4、 会阴缝合模型： 4.1 模型的会阴切开口：正中切口、左侧切口、右侧切口。 4.2 可进行三种会阴切口的缝合练习。 | 1 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
新生儿外周中心静脉插管模型 | 1、 胸壁透明，由专门材料制作而成，双侧的静脉通路都可以产生透视的效果。 2、 解剖位置正确：贵要静脉、头静脉、颈静脉、锁骨下静脉、和上腔静脉等。 3、 可直观看到肋骨和心脏，可以测量导管正确插入的长度。 4、 上腔静脉部分透明，导管插入正确后，可以看到导管的位置，插入错误，则看不到。 5、 练习标准静脉插管的位置。 | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
儿童复苏模拟人 | 1、 模拟标准气道开放。 2、 人工手指位胸外按压显示报警。 3、 人工口对口呼吸（吹气）显示报警。 4、 按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。 5、 操作周期：2次有效人工吹气，再按压与人工吹气30：2或15：2五个循环周期CPR操作。 6、 操作频率：最新国际标准：100次/分。 7、 操作模式：训练操作。 8、 检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 9、 工作状态：采用220V电源。经过稳压器稳压输出电源6V或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。 | 1 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
高级心肺复苏模拟人 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 CPR模拟人功能： 1、 选用新一代材料，牢固耐用。 2、 解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 3、模拟生命体征： 3.1初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 3.2按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 3.3抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 4、 可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 *5、 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 5.1方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 5.2方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 5.3方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例、及格的按压数、及格的吹气数、按压和吹气正确率。 CPR显示屏功能： 6、 电子监测：电子监测气道开放和按压部位。显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。 7、 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。 8、 条形码显示按压深度。 9、 条形码显示吹气量。 10、 可设定操作时间，以秒为单位。 11、 操作频率：100次/分以上。 12、 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。 *13、打印机功能，具有两种打印方式 13.1可选择操作时同步打印操作过程。 13.2可选择操作结束后打印操作过程。 *13.3成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 *14、RF遥控器功能： RF遥控器，老师可通过遥控器控制CPR开始、停止、瞳孔变化、有无脉搏、打印机等功能。还可以意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物进行记录。 15、基础生命支持技术流程包括评估意识、判断呼吸、急救呼叫、判断脉搏、清除口腔异物5项事件的输入，可用遥控器实现这些事件的输入，当进行某个事件的操作时，相应的事件指示灯亮。“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现输入操作。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。 带*项为重要指标，投标时提供样品进行主要功能参数演示。 | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
高级环甲膜穿刺及气管切开插训练模型 | 1、 标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2、 模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3、 可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4、 可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 5、 环甲膜穿刺及气管切开的部位采用不同材质、工艺，确保真实的操作手感。 6、 模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 7、 配备多根模拟气管和颈部皮肤。 | 2 | 个 |  |  | 371医院 | 用于规培
合计

## 第三标段空调
采购名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 安装校区 | 备注
空调 | 3P空调柜机 | 7台 |  |  | 新乡校区 | 用于考站
空调 | 2P空调柜机 | 1台 |  |  | 新乡校区 | 用于监控室
空调 | 2P空调柜机 | 13台 |  |  | 371医院 | 用于考站
空调 | 5P空调柜机 | 3台 |  |  | 371医院 | 用于考官培训师、学生候考室、野战技能培训室
空调 | 3P空调柜机 | 2台 |  |  | 371医院 | 用于考站走廊
空调 | 2p空调柜机 | 13台 |  |  | 平原校区
空调 | 3P空调柜机 | 11台 |  |  | 平原校区
空调 | 5p空调柜机 | 16台 |  |  | 平原校区
打孔单价
线材加装单价
总价