物 资 设 备 申 购 单

| 物 品 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏考核机 | 见备注 | 1 | 台 |  |  | 天大自主研发 1.主屏：尺寸：21.5英寸，显示比例：16:9，分辨率：1920*1080 @ 60Hz 。 2.控制主板： ① CPU:主频高达 1.8GHz。 ②GPU:Mali-T860 GPU ③显示接口：支持LVDS、MIPI、HDMI、EDP 多种显示输出， ④容量： 4GB ； ⑤内存 ：32G。 3.心肺复苏半身模拟人： ①模拟人为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位； ②模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动； ③具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动； ④传感器采用有齿光栅传感器； ⑤心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物； ⑥可行胸外按压； ⑦可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，未开放气道无法进行通气； ⑧可设定按压和吹气达标率； ⑨模拟人和设备采用标准蓝牙传输。 4、AED存储箱应配有蜂鸣器，取用AED时自动触发报警装置，提醒周围人有紧急情况。 5、软件模块功能： ★①支持多种用户登录方式：游客登录、微信扫码登录和账号密码登录；（提供软件界面截图） ②课程模块分为闯关模式、训练模式、考核模式； ③闯关模式分为视频演示关卡和实操练习关卡其中心肺复苏包含7个视频教学关卡和7个实操教学演练关卡，支持学生利用碎片化的时间学习基础急救知识； ④视频播放界面支持暂停、跳过、退出播放等功能操作； ⑤支持实操技能针对性训练，提供按压训练、吹气训练、标准训练、AED训练等四种训练项目；（提供软件界面截图） ⑥支持用户自主控制实操训练次数和时长，可进行反复性针对训练； ★⑦实操训练具有心肺复苏按压节拍、按压位置、按压力度、按压深度、按压频率、吹气提示和抢救结果提示功能，结合数据折线图、按压动画、语音提示帮助用户实时了解实操情况；（提供软件界面截图） ⑧训练结束，系统自动生成实训成绩单，以实操正确率形式反馈训练结果； ★⑨支持理论考试和实操考试进行分类，提供理论考核，心肺复苏考核，CPR+AED考核三种考核项目；（提供软件界面截图） ⑩支持提前告知考核类型、考题数量、考核标准及考核时间，考试前系统自动告知考试须知； ⑪支持考核时间自动限制，设有考核时间倒计时，倒计时结束系统自动交卷； ⑫心肺复苏标准训练过程中，30次按压之后自动进入2次吹气环节；标准考核过程中，五轮CPR之后自动进行成绩计分，实操过程无需手动进入下一环节； ⑬答题功能内置心肺复苏知识相关的题库，从中随机抽取10道作为考题，支持答案修改，可自主选择题号快速跳转至相应答题界面进行修改； ★⑭考核完成自动进行成绩评定，系统自动生成考核成绩单，理论考核支持查看得分、答题回顾及题目解析，实操考核支持查看得分、评分细则及实操数据反馈等信息；（提供软件界面截图） ★⑮支持登录后进入个人中心查看个人分数、汇总各项数据。（提供软件界面截图） ★6.心肺复苏智能自助实训系统软件著作权证书（提供证书复印件） 7.教学垫。 8.吹气膜、肺袋。 |
| 反馈装置模拟人+AED | 见备注 | 3 | 套 |  |  | 1、成年男性上半身躯干模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。 2、模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。 ★3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。 ★5、身体皮肤厚度达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。 6、瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 7、可触及颈动脉搏动。 8、心肺复苏执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 9、系统具有训练模式、考核模式、教学模式3种模式。 10、训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。 按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。 ★11、考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。 ★12、教学模式下，按照语音提示进行操作，引导学员急救过程中AED的使用方便和步骤。全程语音引导，包括按压提示、吹气提示、紧急呼叫提示、AED使用提示（开启电源、连接电极线、贴电极片、不要触碰病人、充电、除颤放电）、急救结束检查病人意识等，除颤键设置在显示盒上，除颤时会有指示灯闪烁提示，无需增加额外的除颤仪。 13、配有CPR专用操作软垫，软垫厚度8mm，便于练习、考核。" |
| AED教学机 | 见备注 | 3 | 台 |  |  | 1、本产品是专门为急救人员在使用真实AED之前的培训而设计的。模型为高仿真的AED，具有与真实AED无差别的外形，操作流程与真实AED操作无异，便于培训急救人员进行AED训练。 2、完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的１０种情景模式供训练使用。 3、可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 4、模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。 5、可满足教学需要播放功能，音量可调节，有中、英两种语言，可中、英文切换。 6、可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 ★7、模拟ＡＥＤ正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 |
| AED医用 | 见备注 | 1 | 台 |  |  | 一、自动体外除颤器参数要求 （一）设备功能 ▲1、整机重量（含电池和除颤电极）重量≤2kg。 ▲2、设备主机具有把手，具有较高便携性。 ▲3、具备优异的抗冲击/跌落性能：可承受 1.5m 高度跌落冲击仍能正常工作。 ▲4、具有防尘防水设计，级别不低于IP55。 5、工作温度范围至少满足-10℃－50℃，且从室温环境下进入-10℃环境后，至少可工作30分钟。 6、适应户外存储温度0℃～50℃和存储湿度10%～95%。 7、多语言支持：支持中英文语音提示，可一键快速切换 （二）设备技术 ▲8、采用低能量高电流双相波除颤技术，有效减少心肌细胞的损伤，输出的最大成人除颤能量150J，输出的最大儿童输出能50J。 ★9、提供成人及儿童除颤模式，可快速切换或自动识别。 ▲10、设备充电至最高除颤能量≤7s。 ▲11、除颤能量精度：≤±15%。 12、具有开机自检、关机自检、定期自检功能，自检项目包括设备性能、电池、电极片情况。 13、具有声光状态或图标指示方式提示自检结果功能，可直观判断设备状态，异常时报警。 ▲14、现场证据保全功能：设备能记录现场情况，可存储8小时的ECG波形数据、事件数据，急救数据（包含分析开始时间、结束时间，分析结果，CPR开始时间、结束时间，患者阻抗数据））。 （三）设备硬件 15、主机设备使用寿命：≥10年（提供设备机身标贴实物图证明）。 16、设备主机具有屏幕显示功能：≥4英寸，可显示动画指导用户执行急救操作，电击次数显示，抢救时间显示（提供使用说明书证明材料）。 17、电池有效期≥5年（提供说明书或电池标签实物图证明材料），符合公共场所使用环境要求，不易发生误操作意外关闭电源。 18、新电池可支持最高能量电击次数≥200次，且新电池首次提示低电量后还可实施电击次数≤30次。 19、主机有独立的电极片存放仓，便于收纳管理。 ▲20、使用方式：电极片预连接直接使用，节省开机抢救人员的时间（提供使用说明书和主机实物图证明材料）。 21、主机原装电极片出厂有效期≥4年，降低频繁更换电极片带来的维护成本和意外风险，并具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。 ★22、成人、儿童一体化电极片，并具有电极片粘贴方式示意图。 23、当遇到电极片脱离患者、拔出电极插头、患者心律转为不可电击心律时设备具备自动取消电击，防止发生意外伤害。确保使用安全，设备最终除颤由操作者按除颤按键实施放电。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |