三全学院平原校区行政楼办公区域、大礼堂区域

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵缠电机维修 | 11kw | 台 | 1 | 拆除及安装 缠电机一台 |
| 2 | 水泵水封 | 11KW | 套 | 1 | 拆除及安装 |
| 3 | 水泵轴承 | 11KW | 套 | 1 | 拆除及安装 |
|  | 中央空调内机温控开关 |  | 个 | 1 | 拆除及安装 |
|  | 风管机手操器 |  | 个 | 1 | 拆除及安装 |
| 4 | 中央空调内机电风机 |  | 套 | 1 | 拆除及安装 |
| 5 | 中央空调压缩机 |  | 台 | 1 | 拆除及安装 |
| 6 | 行政楼130W1台、160W2台空调水管道清洗（包含：中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | （包含：主管道、中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | 项 | 1 | 药物管道内除泥清洗、除锈、管道护理 |
| 7 | 礼堂130W2台、65W1台空调水管道清洗（包含：中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | （包含：主管道、中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | 项 | 1 | 药物管道内除泥清洗、除锈、管道护理 |
| 8 | 水泵防雨帽 | 镀锌铁皮 | 套 | 1 | 换新 |
| 7 | 空调内机软连接镀锌 | 40Φ软连接 | 个 | 1 | 包含：拆除及安装 |
| 9 | 空调内机软连镀锌接 | 32Φ软连接 | 个 | 1 | 包含：拆除及安装 |
| 9 | 中央空调蝶阀进水阀出水阀 | 150Φ | 个 | 1 | 包含：拆除及安装 |
| 10 | 软链接镀锌 | 25Φ | 个 | 1 | 包含：拆除及安装 |
| 11 | 中央空调压力表 | 20Φ | 个 | 1 | 包含：拆除及安装 |

三全学院平原校区变频空调维修项目

| 变频空调 | 数量 | 单位 | 备注：原厂配件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调内机主电路板 | 1 | 台 | 1.5p |
| 空调外机主电路板 | 1 | 台 | 1.5p |
| 空调内机主电路板 | 1 | 台 | 3p |
| 空调外机主电路板 | 1 | 台 | 3p |
| 空调外机主电路板 | 1 | 台 | 5P |
| 空调内机主电路板 | 1 | 台 | 5P |
| 内风机 | 1 | 台 | 1.5P |
| 内风机 | 1 | 台 | 2P3P |
| 外风机 | 1 | 台 | 1.5P |
| 外风机 | 1 | 台 | 2P |
| 外风机 | 1 | 台 | 3P |
| 外风机 | 1 | 台 | 5P |
| 压缩机 | 1 | 台 | 1.5p |
| 压缩机 | 1 | 台 | 3p |
| 压缩机 | 1 | 台 | 5P |
| 空调漏水 | 1 | 台 | 1.5P、2P、3P、5P |
| 空调开关按键维修 | 1 | 台 | 2P、3P、5P备注：（维修更换） |
| 维修铜冒 | 1 | 台 | 1.5p3p |
| 更换空调探头 | 1 | 台 | 1.5P |
| 空调加漏氟 | 1 | 台 | 1.5p |
| 空调加漏氟 | 1 | 台 | 3p |
| 空调加漏氟 | 1 | 台 | 5p |

三全学院平原校区定频空调维修项目

| 空调 | 数量 | 单位 | 备注：原厂配件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调内机主电路板 | 1 | 台 | 1.5p |
| 空调外机主电路板 | 1 | 台 | 1.5p |
| 空调内机主电路板 | 1 | 台 | 3p |
| 空调外机主电路板 | 1 | 台 | 3p |
| 空调内机主电路板 | 1 | 台 | 5p |
| 空调外机主电路板 | 1 | 台 | 5p |
| 内风机 | 1 | 台 | 1.5P |
| 内风机 | 1 | 台 | 2P、3P |
| 内风机 | 1 | 台 | 5P |
| 外电风机 | 1 | 台 | 1.5P |
| 外电风机 | 1 | 台 | 2P |
| 外电风机 | 1 | 台 | 3P |
| 外电风机 | 1 | 台 | 5P |
| 空调变压器 | 1 | 台 | 3P、 5P |
| 空调压缩机 | 1 | 台 | 1.5p |
| 空调压缩机 | 1 | 台 | 2.P |
| 空调压缩机 | 1 | 台 | 3p |
| 空调压缩机 | 1 | 台 | 5p |
| 空调漏水、排水管漏水 | 1 | 台 | 1.5P、2P、3P、5P（全部包含） |
| 空调维修铜冒 | 1 | 台 | 1.5p3p |
| 1.5P空调内机壳 | 1 | 台 | 1.5P |
| 空调清洗内机网 | 1 | 台 | 1.5p |
| 空调内机清洗 | 1 | 台 | 1.5p（内机药物除泥） |
| 空调内机清洗网 | 1 | 台 | 2P、3p、5p |
| 清洗空调外机 | 1 | 台 | 1.5p2P、3p、5p（备注：水抢清洗外机） |
| 漏氟 | 1 | 台 | 1.5p |
| 漏氟 | 1 | 台 | 3p |
| 漏氟 | 1 | 台 | 5p |
| 电容 | 1 | 台 | 1.5p |
| 电容 | 1 | 台 | 2p、3p、5P |
| 空调更换铜管 | 1 | 米 | 1.5P |
| 空调更换铜管 | 1 | 米 | 2p、3p、5P |
| 空调移机 | 1 | 台 | 1.5P |
| 空调移机 | 1 | 台 | 2p、3p、5P |
| 空调内机过滤网 | 1 | 个 | 1.5P |