## 常规耗材
物资编号 | 序号 | 耗材名称 | 耗材类型 | 规格型号（越详细越好） | 耗材单位 | 图片 | 数量
CGWZ0001 | 1 | 0.22um针孔筒式过滤器 | 常规耗材 | 水系，微孔滤膜13mm×0.22um，100个/盒 | 盒 |  | 23
CGWZ0002 | 2 | 0.22um针孔筒式过滤器 | 常规耗材 | 有机系，微孔滤膜13mm×0.22um，100/盒 | 盒 |  | 20
CGWZ0006 | 3 | 0.45um针孔筒式过滤器 | 常规耗材 | 有机系，微孔滤膜13mm×0.45um，100/盒 | 盒 |  | 10
CGWZ0007 | 4 | 1.5mlEP管（带盖） | 常规耗材 | 耐高温高压 | 个 |  | 9000
CGWZ0012 | 5 | 2ml细胞冻存管 | 常规耗材 | 100支/包 greiner 2ml圆底，有可写区，红色，可立，灭菌 | 包 |  | 6
CGWZ0014 | 6 | 502胶 | 常规耗材 | 30ml/瓶 | 瓶 |  | 3
CGWZ0016 | 7 | 75%酒精湿巾 | 常规耗材 | 100抽/包 | 包 |  | 100
CGWZ0017 | 8 | 84含氯消毒片 | 常规耗材 | 100片/瓶 | 瓶 |  | 5
CGWZ0018 | 9 | 84消毒液 | 常规耗材 |  | 瓶 |  | 30
CGWZ0019 | 10 | 96孔板 | 常规耗材 | 平底，孔径7mm，深度10mm | 个 |  | 100
CGWZ0021 | 11 | 96孔可拆酶标微孔反应板 | 常规耗材 | 96孔 | 个 |  | 30
CGWZ0024 | 12 | A4板夹 | 常规耗材 | A4 | 个 |  | 15
CGWZ0026 | 13 | ABS床尾 | 常规耗材 | 挂距：90厘米材质：ABS，颜色：蓝色 | 个 |  | 4
CGWZ0036 | 14 | GF254硅胶板 | 常规耗材 | 25*75,80片/盒 | 盒 |  | 10
CGWZ0037 | 15 | G型硅胶板 | 常规耗材 | 200*200mm,10片/盒 | 盒 |  | 5
CGWZ0043 | 16 | LabServ96孔细胞培养板,平底，带盖，透明，无菌 | 常规耗材 | 1块/包Fisher | 包 |  | 140
CGWZ0044 | 17 | NEST培养皿 | 常规耗材 | 直径60mm，20个/包 | 包 |  | 8
CGWZ0049 | 18 | Parafilm 封口膜 | 常规耗材 | 4"×125ft，pm 996 | 盒 |  | 14
CGWZ0051 | 19 | pH电极 | 常规耗材 | 梅特勒405-DPAS-SC-K8S/120，12mm*120mm | 个 |  | 1
CGWZ0053 | 20 | pH试纸 | 常规耗材 | 5.5-9.0，10本/包 | 包 |  | 20
CGWZ0054 | 21 | PH试纸 | 常规耗材 | 8.2-10.100条/本 | 本 |  | 20
CGWZ0055 | 22 | pH试纸 | 常规耗材 | 广泛1-14,80条/本 | 本 |  | 220
CGWZ0056 | 23 | pH试纸 | 常规耗材 | 精密0.5-5.0,80条/本 | 本 |  | 50
CGWZ0057 | 24 | pH试纸 | 常规耗材 | 精密3.8-5.4,80条/本 | 本 |  | 50
CGWZ0058 | 25 | pH试纸 | 常规耗材 | 9.5-13，10本/包 | 包 |  | 5
CGWZ0060 | 26 | PVDF膜 | 常规耗材 | Millipore原装，3.75米/卷，0.45微米孔径 | 卷 |  | 2
CGWZ0067 | 27 | 安稳血糖试纸 | 常规耗材 | 免调码，25个/瓶 | 瓶 |  | 30
CGWZ0070 | 28 | 白框 | 常规耗材 | 长53cm宽40高15 | 个 |  | 5
CGWZ0071 | 29 | 白棉线 | 常规耗材 | 宝塔棉线 | 卷 |  | 13
CGWZ0079 | 30 | 白色收纳筐 | 常规耗材 | 43*30.5*13.5cm，有盖子 | 个 |  | 5
CGWZ0081 | 31 | 白细胞稀释液 | 常规耗材 | 100ml /瓶 | 瓶 |  | 20
CGWZ0082 | 32 | 百洁布 | 常规耗材 | 4个/包 | 包 |  | 7
CGWZ0083 | 33 | 百捷血红蛋白试纸 | 常规耗材 | 25片瓶装/盒 | 盒 |  | 10
CGWZ0084 | 34 | 百捷血糖试纸 | 常规耗材 | 25片瓶装/盒 | 盒 |  | 10
CGWZ0091 | 35 | 保鲜膜 | 常规耗材 | 宽40cm×长300m | 卷 |  | 3
CGWZ0095 | 36 | 笔式手电筒 | 常规耗材 | 笔试、小号14.5cm 7号电池 | 个 | =DISPIMG("ID_8EE7E8CF1DBF4446A93DBC0B593C45CB",1) | 50
CGWZ0098 | 37 | 标签纸 | 常规耗材 | 红色，单枚尺寸：3.7*2.4cm,70张/包，24枚/张 | 包 |  | 29
CGWZ0099 | 38 | 标签纸 | 常规耗材 | 红色，单枚尺寸：2.8*1.9cm,70张/包，40枚/张 | 包 |  | 29
CGWZ0102 | 39 | 病例首页 | 常规耗材 | A4 印刷前联系 | 张 |  | 2000
CGWZ0103 | 40 | 病例续页 | 常规耗材 | A4 印刷前联系 | 张 |  | 10000
CGWZ0115 | 41 | 不锈钢剪刀 | 常规耗材 | WOLF不锈钢材质 | 把 |  | 30
CGWZ0117 | 42 | 不锈钢镊子 | 常规耗材 | 16cm | 个 |  | 60
CGWZ0124 | 43 | 擦镜纸 | 常规耗材 | 10*15cm，100张/本 | 本 |  | 850
CGWZ0126 | 44 | 擦手纸 | 常规耗材 |  | 包 |  | 20
CGWZ0127 | 45 | 擦浴小毛巾 | 常规耗材 | 白色 | 个 |  | 124
CGWZ0131 | 46 | 彩色工字钉 | 常规耗材 | 得力 | 盒 |  | 5
CGWZ0137 | 47 | 超威杀虫剂室内无毒驱虫喷雾 | 常规耗材 | 500ml | 瓶 |  | 2
CGWZ0141 | 48 | 沉淀池下水管 | 常规耗材 | 1.2米 | 根 |  | 20
CGWZ0142 | 49 | 称量纸 | 常规耗材 | 12*12cm、光面，500张/包 | 包 |  | 50
CGWZ0143 | 50 | 称量纸 | 常规耗材 | 15*15cm、光面，500张/包 | 包 |  | 10
CGWZ0144 | 51 | 称量纸 | 常规耗材 | 300张/包，75mm*75mm | 包 |  | 70
CGWZ0146 | 52 | 持针器 | 常规耗材 | 上海手术器械厂医用、不锈钢14cm | 把 |  | 50
CGWZ0147 | 53 | 冲洗枪 | 常规耗材 | 亿力20米线 | 套 |  | 1
CGWZ0150 | 54 | 储物盒（体温计） | 常规耗材 | 2.2L 22.5*15.5*8.2cm 塑料带盖 | 个 |  | 6
CGWZ0151 | 55 | 储物箱（穿刺用品收纳） | 常规耗材 | 45L，53*39*32cm 塑料带盖 | 个 |  | 1
CGWZ0155 | 56 | 床头卡 | 常规耗材 | 墨绿色，20*16cm | 个 |  | 10
CGWZ0157 | 57 | 纯艾条 | 常规耗材 | 1.8*20cm，10支/盒 | 盒 |  | 65
CGWZ0158 | 58 | 纯净水 | 常规耗材 | 4.5L/瓶，娃哈哈 | 瓶 |  | 12
CGWZ0160 | 59 | 纯净水 | 常规耗材 | 娃哈哈，596mL | 瓶 |  | 160
CGWZ0161 | 60 | 瓷砖清洁剂 | 常规耗材 | 600g | 瓶 |  | 9
CGWZ0162 | 61 | 磁力搅拌电热套 | 常规耗材 | 500ml | 个 |  | 8
CGWZ0169 | 62 | 磁子 | 常规耗材 | A型，20mm | 个 |  | 100
CGWZ0170 | 63 | 磁子 | 常规耗材 | A型，15mm | 个 |  | 100
CGWZ0174 | 64 | 刺激电极 | 常规耗材 | 泰盟 | 根 |  | 14
CGWZ0175 | 65 | 粗滤纸 | 常规耗材 | 100张/包,60*60cm | 包 |  | 6
CGWZ0178 | 66 | 醋酸纤维素薄膜 | 常规耗材 | 2*8cm，50张/盒 | 盒 |  | 34
CGWZ0180 | 67 | 打火机 | 常规耗材 |  | 个 |  | 40
CGWZ0186 | 68 | 大号塑料框 | 常规耗材 | 49*37*18cm,红色加密5337 | 个 |  | 30
CGWZ0187 | 69 | 大卷宝塔线（细线） | 常规耗材 | 40S/2，约800码 | 卷 |  | 4
CGWZ0188 | 70 | 大棉签 | 常规耗材 | 20cm，一袋20支 | 袋 |  | 560
CGWZ0189 | 71 | 大容量非碳素墨水 | 常规耗材 | 200ml/瓶，红色 | 瓶 |  | 4
CGWZ0190 | 72 | 大浴巾 | 常规耗材 | 加厚150*90 | 个 |  | 15
CGWZ0191 | 73 | 带柄钢丝球 | 常规耗材 | 带柄 25cm长 | 个 |  | 19
CGWZ0193 | 74 | 带手柄毁髓针 | 常规耗材 | ,18cm | 个 |  | 20
CGWZ0194 | 75 | 带锁电源插座排插保护盖 | 常规耗材 | 适用于日常大部分插排，6个左右出线孔 | 个 | =DISPIMG("ID_ED15D5B22D784EFC854ADB2A06F0C85A",1) | 5
CGWZ0196 | 76 | 带吸管头棕色玻璃试剂瓶 | 常规耗材 | 50ml、棕色 | 个 |  | 50
CGWZ0200 | 77 | 弹簧夹 | 常规耗材 |  | 个 |  | 1
CGWZ0201 | 78 | 弹力绷带 | 常规耗材 | 10*450cm（12卷/包） | 卷 |  | 30
CGWZ0204 | 79 | 凳子保护套 | 常规耗材 | 正方形30mm*30mm（和实验室凳子配套） | 个 |  | 950
CGWZ0205 | 80 | 凳子保护套 | 常规耗材 | 2.5*2.5cm（和实验室凳子配套） | 个 |  | 50
CGWZ0207 | 81 | 滴管胶帽 | 常规耗材 | 100个/包 | 包 |  | 3
CGWZ0208 | 82 | 碘伏棉签 | 常规耗材 | 可孚（50支/盒） | 盒 |  | 35
CGWZ0209 | 83 | 电动车电池液 | 常规耗材 |  | 箱 |  | 1
CGWZ0211 | 84 | 电脑屏幕清洁套装 | 常规耗材 |  | 套 |  | 25
CGWZ0215 | 85 | 电子天平 | 常规耗材 | 3kg/0.1g，电池款 | 个 |  | 2
CGWZ0216 | 86 | 淀粉-KI试纸 | 常规耗材 | 20本/盒 | 盒 |  | 2
CGWZ0218 | 87 | 定性滤纸 | 常规耗材 | 15cm，100张/盒 | 盒 |  | 20
CGWZ0219 | 88 | 定性滤纸 | 常规耗材 | 新星，7cm*100张，中速 | 盒 |  | 150
CGWZ0220 | 89 | 定性滤纸 | 常规耗材 | 新星，12.5cm*100张，中速 | 盒 |  | 46
CGWZ0221 | 90 | 定性滤纸 | 常规耗材 | 直径5.5cm，100片/盒，中速 | 盒 |  | 10
CGWZ0222 | 91 | 定性滤纸 | 常规耗材 | 直径4cm，100片/盒，中速 | 盒 |  | 10
CGWZ0223 | 92 | 定性滤纸 | 常规耗材 | 快速，直径7cm，100张/盒 | 盒 |  | 50
CGWZ0225 | 93 | 定妆蜜粉 | 常规耗材 | 12g/盒，自然色 | 盒 |  | 10
CGWZ0226 | 94 | 定妆蜜粉 | 常规耗材 | 12g/盒，瓷肌色 | 盒 |  | 10
CGWZ0227 | 95 | 动脉夹 | 常规耗材 | 上海产，不锈钢 | 个 |  | 50
CGWZ0228 | 96 | 动物尸体袋 | 常规耗材 | 黑色（加厚，大号） | 个 |  | 850
CGWZ0233 | 97 | 多功能清洁铲刀 | 常规耗材 | 长320mm | 个 |  | 8
CGWZ0234 | 98 | 多功能桌面清洁膏 | 常规耗材 |  | 盒 |  | 10
CGWZ0235 | 99 | 耳穴贴 | 常规耗材 | 600贴+耳书+探穴笔+镊子 | 盒 |  | 40
CGWZ0236 | 100 | 二氧化碳灭火器（3kg） | 常规耗材 | MT/3型 | 个 |  | 1
CGWZ0240 | 101 | 凡士林唇膏 | 常规耗材 | 常规 | 支 |  | 20
CGWZ0241 | 102 | 方块吸水毛巾 | 常规耗材 | 40*40mm | 块 |  | 60
CGWZ0243 | 103 | 放大镜 | 常规耗材 | 国风蔡司镜片90超高倍 | 个 |  | 20
CGWZ0245 | 104 | 肺功能仪咬口 | 常规耗材 | 24*26，100个/包 | 包 |  | 2
CGWZ0246 | 105 | 废液桶（蓝色） | 常规耗材 | 耐酸碱、耐有机，25L | 个 |  | 10
CGWZ0247 | 106 | 沸石 | 常规耗材 | 5*8mm | 袋 |  | 2
CGWZ0248 | 107 | 分析天平校准法码 |  | 不锈钢，1g | 个 |  | 10
CGWZ0249 | 108 | 分样筛 | 常规耗材 | 100目，直径20cm | 个 |  | 2
CGWZ0253 | 109 | 分样筛 | 常规耗材 | 不锈钢，50目 | 个 |  | 2
CGWZ0256 | 110 | 粉底液 | 常规耗材 | 30ml/瓶，自然色 | 瓶 |  | 10
CGWZ0257 | 111 | 粉底液 | 常规耗材 | 30ml/瓶，瓷肌色 | 瓶 |  | 10
CGWZ0258 | 112 | 封闭电炉 | 常规耗材 | 1000w，可调温 | 个 |  | 6
CGWZ0259 | 113 | 封口袋 | 常规耗材 | 35*25CM，双层封口 | 个 |  | 500
CGWZ0260 | 114 | 浮标示氧气吸入器 | 常规耗材 | 湿化瓶＋氧气压力表（铝合金）及金属连接口 | 个 |  | 15
CGWZ0269 | 115 | 钢丝球 | 常规耗材 |  | 个 |  | 50
CGWZ0271 | 116 | 钢丝绳钥匙圈 | 常规耗材 | 粗2mm，长20cm,304不锈钢 | 个 |  | 20
CGWZ0273 | 117 | 高级擦镜纸 | 常规耗材 | 100张/本 | 本 |  | 200
CGWZ0274 | 118 | 稿纸 | 常规耗材 | A4 1000张/包 | 包 |  | 10
CGWZ0277 | 119 | 工具箱 | 常规耗材 | 德力西 | 个 | =DISPIMG("ID_3F3D3F93A25A47FB9C049256685449FE",1) | 3
CGWZ0279 | 120 | 固体胶 | 常规耗材 | 得力 | 个 |  | 10
CGWZ0280 | 121 | 挂钩 | 常规耗材 | 超强粘性 | 个 |  | 250
CGWZ0281 | 122 | 灌胃器 | 常规耗材 | 小鼠用65MM | 个 |  | 50
CGWZ0282 | 123 | 硅胶管 | 常规耗材 | 白色食品级，6*9mm | 米 |  | 35
CGWZ0283 | 124 | 硅胶管 | 常规耗材 | 白色食品级，5*7mm | 米 |  | 5
CGWZ0285 | 125 | 硅胶软管 | 常规耗材 | 耐高温，耐氧化，内径8mm，外径10mm | 米 |  | 30
CGWZ0291 | 126 | 护士白色发卡 | 常规耗材 | 纯白bb发夹，长约7cm,矩形 | 对 |  | 60
CGWZ0292 | 127 | 护士表 | 常规耗材 | 胸针挂表，白色 | 个 |  | 60
CGWZ0294 | 128 | 花篮 | 常规耗材 | 10个/包 | 个 |  | 80
CGWZ0299 | 129 | 化学指示胶带 | 常规耗材 | 5卷/盒，19mm*45m | 盒 |  | 6
CGWZ0300 | 130 | 化学指示卡 | 常规耗材 | 200片/盒 | 盒 |  | 21
CGWZ0305 | 131 | 画框 | 常规耗材 | 16寸木质可挂墙 | 个 |  | 20
CGWZ0309 | 132 | 画纸 | 常规耗材 | 8K 350g | 张 |  | 200
CGWZ0311 | 133 | 黄色橡皮筋橡胶圈 | 常规耗材 |  | 千克 |  | 1
CGWZ0313 | 134 | 火柴 | 常规耗材 | 30根/盒 | 盒 |  | 1300
CGWZ0314 | 135 | 货架（带轮子） | 常规耗材 | 长1.3米、宽0.4米、高2米 | 个 |  | 1
CGWZ0316 | 136 | 基础护肤套装 | 常规耗材 | 旅游便携装，含洗面奶（30g）、水（30mi）、乳液/面霜(20ml) | 套 |  | 24
CGWZ0319 | 137 | 加厚称量纸 | 常规耗材 | 硫酸纸；大张16*16 | 包 |  | 1
CGWZ0321 | 138 | 加样枪 | 常规耗材 | 0.1-2.5ul，大龙 | 个 |  | 10
CGWZ0323 | 139 | 家用擦桌布 | 常规耗材 | 麂皮材质，不掉毛，强吸水 | 条 |  | 20
CGWZ0324 | 140 | 检查手套 | 常规耗材 | 每双独立装 | 双 |  | 500
CGWZ0326 | 141 | 剪刀 | 常规耗材 | 得力 78mm*210mm | 个 |  | 7
CGWZ0329 | 142 | 碱式滴定管滴头 | 常规耗材 | 配50ml滴定管碱式滴定头一套 | 个 |  | 50
CGWZ0331 | 143 | 胶带 | 常规耗材 | 常规 | 个 |  | 5
CGWZ0337 | 144 | 阶梯置物架 | 常规耗材 | 120*80*80 四层 | 个 |  | 1
CGWZ0338 | 145 | 睫毛膏 | 常规耗材 | 6g/支 | 支 |  | 20
CGWZ0342 | 146 | 经络点穴棒 | 常规耗材 | 牛角 | 支 |  | 65
CGWZ0343 | 147 | 颈托 | 常规耗材 | 四合一颈托急救颈托专用4档可调节（均码） | 个 |  | 5
CGWZ0344 | 148 | 警示胶带 | 常规耗材 | 黑黄花纹 | 卷 |  | 2
CGWZ0346 | 149 | 镜片擦拭湿巾（含酒精） | 常规耗材 | 100片/盒 | 盒 |  | 22
CGWZ0349 | 150 | 酒精灯灯芯 | 常规耗材 | 长150mm，粗6mm | 个 |  | 50
CGWZ0350 | 151 | 酒精灯棉芯 | 常规耗材 |  | 根 |  | 50
CGWZ0351 | 152 | 酒精灯棉芯 | 常规耗材 | 玻璃丝 | 根 |  | 50
CGWZ0352 | 153 | 酒精湿巾 | 常规耗材 | 80抽/包 | 包 |  | 13
CGWZ0353 | 154 | 聚乙烯塑料管 | 常规耗材 | 黄色外径5mm | 米 |  | 50
CGWZ0359 | 155 | 可折叠静音小推车 | 常规耗材 | 超大号重型弹力六寸静音轮，重型脚轮支架，全钢扶手支架，底部加厚5根钢管。面板尺寸100*60cm，可承重800kg | 个 |  | 1
CGWZ0363 | 156 | 口红 | 常规耗材 | 中样，正红色 | 支 |  | 4
CGWZ0364 | 157 | 口红 | 常规耗材 | 中样，南瓜色 | 支 |  | 2
CGWZ0365 | 158 | 口红 | 常规耗材 | 中样，枫叶慕斯 | 支 |  | 2
CGWZ0366 | 159 | 口红 | 常规耗材 | 中样，奶油萝卜 | 支 |  | 2
CGWZ0367 | 160 | 口红 | 常规耗材 | 中样，焦糖拿铁 | 支 |  | 2
CGWZ0368 | 161 | 口红 | 常规耗材 | 中样，红豆沙冰 | 支 |  | 2
CGWZ0369 | 162 | 口红 | 常规耗材 | 中样，暖橘赤茶 | 支 |  | 2
CGWZ0370 | 163 | 口红 | 常规耗材 | 中样，糖渍山楂 | 支 |  | 2
CGWZ0371 | 164 | 口红 | 常规耗材 | 中样，樱桃果酱 | 支 |  | 2
CGWZ0375 | 165 | 立白洗洁精 | 常规耗材 | 1.12Kg | 桶 |  | 7
CGWZ0376 | 166 | 利器盒 | 常规耗材 | 5L圆形 | 个 |  | 44
CGWZ0377 | 167 | 利器盒 | 常规耗材 | 2L | 个 |  | 15
CGWZ0378 | 168 | 利器盒 | 常规耗材 | 15L黄色 | 卷 |  | 20
CGWZ0381 | 169 | 利器盒 | 常规耗材 | 8L，圆形 | 个 |  | 400
CGWZ0382 | 170 | 脸扑 | 常规耗材 | 三角状，超软 | 个 |  | 200
CGWZ0383 | 171 | 链条锁 | 常规耗材 |  | 个 |  | 1
CGWZ0385 | 172 | 量筒 | 常规耗材 | 10ml塑料 | 个 |  | 50
CGWZ0392 | 173 | 螺口离心管 | 常规耗材 | 50mL，50个/包 | 包 |  | 10
CGWZ0396 | 174 | 铝箔纸 | 常规耗材 |  | 卷 |  | 2
CGWZ0397 | 175 | 铝饭盒 | 常规耗材 | 灭菌用，16cm*5.8cm*3.2cm | 个 |  | 20
CGWZ0400 | 176 | 铝制试管架 | 常规耗材 | 12孔*22mm | 个 |  | 10
CGWZ0402 | 177 | 马桶刷 | 常规耗材 | 带底座 | 套 |  | 8
CGWZ0404 | 178 | 眉笔 | 常规耗材 | 极细头,防水防汗不脱色，摩卡棕 | 支 |  | 4
CGWZ0405 | 179 | 眉笔 | 常规耗材 | 极细头,防水防汗不脱色,大地褐 | 支 |  | 4
CGWZ0406 | 180 | 眉笔 | 常规耗材 | 极细头,防水防汗不脱色，星岩灰 | 支 |  | 4
CGWZ0407 | 181 | 眉笔 | 常规耗材 | 极细头,防水防汗不脱色，亚麻棕 | 支 |  | 4
CGWZ0408 | 182 | 眉笔 | 常规耗材 | 极细头,防水防汗不脱色，濯石黑 | 支 |  | 4
CGWZ0411 | 183 | 美工刀 | 常规耗材 | 得力；0.5*18*100mm | 把 |  | 15
CGWZ0412 | 184 | 门锁 | 常规耗材 | 中号 | 个 | =DISPIMG("ID_4707FFD26B294D4290AAD65E45E217A2",1) | 8
CGWZ0413 | 185 | 密封胶泥 | 常规耗材 | 白色，体积：10*5*2cm，20g/包 | 包 |  | 10
CGWZ0414 | 186 | 棉球缸 | 常规耗材 | 直径12cm | 个 |  | 25
CGWZ0417 | 187 | 棉线绳 | 常规耗材 | 2mm粗，双股 | 把 |  | 100
CGWZ0419 | 188 | 棉线手套 | 常规耗材 | 加厚 | 双 |  | 80
CGWZ0421 | 189 | 灭火毯 | 常规耗材 | 1.5m*1.5m，国标石棉毯 | 个 |  | 25
CGWZ0422 | 190 | 灭火贴 | 常规耗材 | 30g自动灭火贴 0.3m³ | 个 | =DISPIMG("ID_B8DC394D29974DA0A711A3EE57B2173A",1) | 6
CGWZ0424 | 191 | 灭菌牛皮纸 | 常规耗材 | 80*110cm | 张 |  | 500
CGWZ0425 | 192 | 灭菌指示胶带 | 常规耗材 |  | 卷 |  | 2
CGWZ0428 | 193 | 抹布 | 常规耗材 |  | 块 |  | 90
CGWZ0432 | 194 | 奶粉 | 常规耗材 | 袋装，400g/包 | 袋 |  | 5
CGWZ0433 | 195 | 耐低温防冻手套 | 常规耗材 | 30cm | 双 |  | 2
CGWZ0434 | 196 | 耐高温透气封口膜 | 常规耗材 | 比克曼,50张/包（16cm*16cm） | 包 |  | 30
CGWZ0435 | 197 | 耐高温橡皮筋 | 常规耗材 | 比克曼；250根/包 | 包 |  | 42
CGWZ0438 | 198 | 尼龙绳 | 常规耗材 |  | 捆 |  | 10
CGWZ0439 | 199 | 尿标本放置架 | 常规耗材 | 塑料 孔径16mm 24孔 配套 15*100mm试管 | 个 | =DISPIMG("ID_E94E8E0ADA264C6AAE3986C855B59E36",1) | 10
CGWZ0445 | 200 | 镊子 | 常规耗材 | 普通镊子(12.5cm, 直圆头)Cat#:FS019 | 个 |  | 20
CGWZ0450 | 201 | 喷壶 | 常规耗材 | ,250ml | 个 |  | 10
CGWZ0454 | 202 | 皮筋 | 常规耗材 | 1000根/包 | 包 |  | 25
CGWZ0464 | 203 | 铅笔 | 常规耗材 | HB | 支 |  | 120
CGWZ0465 | 204 | 签字笔 | 常规耗材 | 得力，黑色 | 盒 |  | 4
CGWZ0468 | 205 | 强生婴儿润肤露 | 常规耗材 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 1
CGWZ0475 | 206 | 染色缸 | 常规耗材 | 10片装 卧式 | 个 |  | 10
CGWZ0480 | 207 | 热敏便签打印纸 | 常规耗材 | 得力；30*20*1800张；横版 | 卷 |  | 5
CGWZ0481 | 208 | 热敏便签打印纸 | 常规耗材 | 得力；80*50*800枚；40g，横版 | 卷 |  | 10
CGWZ0486 | 209 | 热熔胶棒 | 常规耗材 | 配套热熔胶枪 11mm*150mm | 根 | =DISPIMG("ID_FCB0088622B243DEA7C71322A075DE3F",1) | 60
CGWZ0488 | 210 | 热熔胶枪 | 常规耗材 | 40w 得力 11mm | 个 |  | 4
CGWZ0489 | 211 | 热熔胶枪 | 常规耗材 | 50W 适用胶棒11mm | 个 | =DISPIMG("ID_616CECBAF00A45A2A4DEA8E7FDBF0C66",1) | 2
CGWZ0491 | 212 | 热水壶 | 常规耗材 | 苏泊尔恒温热水壶，5升大容量，型号：SW-50T60A | 个 |  | 1
CGWZ0492 | 213 | 热塑膜\颈胸膜膜 | 常规耗材 |  | 个 | =DISPIMG("ID_56E1D2A0FC7B4AE38CDF037BEB04337D",1) | 4
CGWZ0493 | 214 | 热塑膜\体膜 | 常规耗材 |  | 个 | =DISPIMG("ID_5976D2FF52864DAC93CFF8625FBFFD15",1) | 3
CGWZ0494 | 215 | 热塑膜\头颈肩膜 | 常规耗材 |  | 个 | =DISPIMG("ID_BE2F48CAD65C4F568268B39DD83060C1",1) | 4
CGWZ0495 | 216 | 溶氧电极 | 常规耗材 | 梅特勒InPro 6800/12/120，12mm*120mm | 个 |  | 1
CGWZ0497 | 217 | 乳胶管 | 常规耗材 | 6*9mm，30米/包 | 包 |  | 5
CGWZ0498 | 218 | 乳胶管 | 常规耗材 | 6*9/30m | 包 |  | 6
CGWZ0500 | 219 | 乳胶胶皮耐磨家用手套 | 常规耗材 | 妙洁大码 | 付 |  | 10
CGWZ0501 | 220 | 乳胶帽 | 常规耗材 | 100个/包 | 包 |  | 1
CGWZ0502 | 221 | 软尺 | 常规耗材 | 可伸缩收纳 1.5米 如图 | 个 | =DISPIMG("ID_2A286DFFD85F4BA58A1DD89FCBE23864",1) | 100
CGWZ0504 | 222 | 锐器盒 | 常规耗材 | 5L圆形 | 个 |  | 10
CGWZ0507 | 223 | 腮红盘 | 常规耗材 | 四色 | 盒 |  | 10
CGWZ0509 | 224 | 三角巾 | 常规耗材 | 90cm*90cm*127cm | 个 |  | 50
CGWZ0510 | 225 | 三诺诺采一次性末梢血笔 | 常规耗材 | 三诺 | 个 |  | 30
CGWZ0511 | 226 | 三色修容盘 | 常规耗材 | 含高光、阴影 | 盒 |  | 10
CGWZ0515 | 227 | 色谱柱 | 常规耗材 | 品牌：ChromaNik，型号：Sunniest C18（4.6*250mm，5um） | 根 |  | 1
CGWZ0517 | 228 | 上肢长夹板 | 常规耗材 | 肩部到肘部55cm*5cm | 套 |  | 12
CGWZ0518 | 229 | 上肢长夹板 | 常规耗材 | 肘部到腕部30cm*5cm | 套 |  | 12
CGWZ0520 | 230 | 烧杯刷 | 常规耗材 | 刷头长12cm，全长22cm | 个 |  | 30
CGWZ0521 | 231 | 烧杯刷 | 常规耗材 | 适配500ml烧杯 | 把 |  | 5
CGWZ0525 | 232 | 神经屏蔽盒 | 常规耗材 | 泰盟 | 个 |  | 14
CGWZ0526 | 233 | 神经屏蔽盒信号线 | 常规耗材 | 泰盟 | 根 |  | 14
CGWZ0527 | 234 | 十二导联心电图纸 | 常规耗材 | 210mm*140mm-20m 配套三锐 ECG-3312 | 卷 |  | 2
CGWZ0530 | 235 | 实验室急救药箱 | 常规耗材 | ABH-G002A，包内包含相关药品，用级PP托盘 外箱颜色：金属银 设计理念： ● 高强度铝合金边框搭配环保铝塑面板，铝合金拉铆钉固定，坚固耐用； ● 环保PP材质托盘双层分隔，增加收纳空间； ● 配置消毒清创、止血包扎及辅助用品、急救防护、诊断治疗用品和应急工具。 | 套 | =DISPIMG("ID_65B46268321A478DA04BD86C483A116D",1) | 234
CGWZ0531 | 236 | 实验室水池过滤网 | 常规耗材 | 33cm×42cm | 张 |  | 90
CGWZ0534 | 237 | 试管夹 | 常规耗材 | 木质，185mm | 个 |  | 60
CGWZ0537 | 238 | 试管刷 | 常规耗材 | 天津东立教学仪器厂；大号 | 个 |  | 30
CGWZ0539 | 239 | 室内除臭香薰 | 常规耗材 | 200ml | 瓶 |  | 2
CGWZ0540 | 240 | 收纳袋 | 常规耗材 | 30*35cm | 个 |  | 70
CGWZ0541 | 241 | 收纳盒（透明带盖） | 常规耗材 | 大号（长41cm*宽28cm*高23cm） | 个 |  | 12
CGWZ0543 | 242 | 收纳筐 | 常规耗材 | 收纳箱带盖带轮52*37*31cm | 个 |  | 5
CGWZ0544 | 243 | 收纳筐 | 常规耗材 | 收纳箱带盖带轮72*53*44cm | 个 |  | 15
CGWZ0545 | 244 | 收纳筐 | 常规耗材 | 755*565*40cm | 个 |  | 1
CGWZ0546 | 245 | 收纳筐 | 常规耗材 | 34*25*14cm白色加厚 | 个 |  | 10
CGWZ0547 | 246 | 收纳筐 | 常规耗材 | 63*43*35.5CM，蓝色可堆叠 | 个 |  | 10
CGWZ0548 | 247 | 收纳箱 | 常规耗材 | 49*35*29，带轮带把手 | 个 |  | 8
CGWZ0552 | 248 | 手机收纳盒 | 常规耗材 | 木质 30格 | 个 | =DISPIMG("ID_AD473B15B0AD42CAA6F6071B2CA3C2F2",1) | 24
CGWZ0553 | 249 | 手机支架 | 常规耗材 | 360度旋转，底座加重，可伸缩 | 个 |  | 1
CGWZ0558 | 250 | 输血输液巡回卡 | 常规耗材 | 100张/本,A5 | 本 |  | 100
CGWZ0559 | 251 | 输液卡标识贴 | 常规耗材 | 书写纸不干胶6*4cm，1000张/卷 | 卷 |  | 20
CGWZ0561 | 252 | 输液瓶贴 | 常规耗材 | 100个/卷 | 卷 |  | 4
CGWZ0563 | 253 | 鼠标垫 | 常规耗材 | 防水耐脏 | 张 |  | 29
CGWZ0570 | 254 | 双面刀片 | 常规耗材 | 20mm*40mm/10片每盒 | 盒 |  | 50
CGWZ0572 | 255 | 水产袋(动物尸体袋） | 常规耗材 | 黑色，带提手，加厚，防水 大号 50个/卷，45*68cm | 卷 |  | 5
CGWZ0573 | 256 | 水池槽过滤网不锈钢漏斗 | 常规耗材 | 软网漏斗状，网眼1-2mm,外缘径：9cm, 高：4cm | 个 |  | 150
CGWZ0576 | 257 | 水浴锅泡沫浮漂 | 常规耗材 |  | 个 |  | 20
CGWZ0577 | 258 | 水浴锅泡沫浮漂 |  | 可放50mL离心管，12孔，孔径28mm,长宽162*123mm，厚度8mm |  |  | 40
CGWZ0578 | 259 | 水浴锅泡沫浮漂 |  | 可放10mL离心管，20孔，孔径15mm，长宽130*105mm，厚度8mm |  |  | 40
CGWZ0579 | 260 | 水浴锅泡沫浮漂 |  | 可放5mL离心管，20孔，孔径12mm，长宽100*100mm，厚度8mm |  |  | 40
CGWZ0581 | 261 | 素描纸 | 常规耗材 | 白色 | 张 |  | 600
CGWZ0584 | 262 | 塑料放水桶 | 常规耗材 | 比克曼，10L，带水龙头,耐酸碱 | 个 |  | 2
CGWZ0585 | 263 | 塑料放水桶 | 常规耗材 | 比克曼，5L，带水龙头,耐酸碱 | 个 |  | 2
CGWZ0586 | 264 | 塑料酒精喷灯 | 常规耗材 | 塑料酒精喷灯 | 个 |  | 4
CGWZ0592 | 265 | 塑料盆 | 常规耗材 | 38cm | 个 |  | 30
CGWZ0596 | 266 | 塑料烧杯 | 常规耗材 | 塑料材质100ml | 个 |  | 80
CGWZ0597 | 267 | 塑料烧杯 | 常规耗材 | 塑料材质带把1000ml | 个 |  | 5
CGWZ0598 | 268 | 塑料烧杯 | 常规耗材 | 塑料材质带把2000ml | 个 |  | 15
CGWZ0599 | 269 | 塑料烧杯 | 常规耗材 | 塑料材质带把3000ML | 个 |  | 10
CGWZ0600 | 270 | 塑料烧杯 | 常规耗材 | 塑料材质带把5000ML | 个 |  | 2
CGWZ0601 | 271 | 塑料烧杯 | 常规耗材 | 250ml | 个 |  | 85
CGWZ0602 | 272 | 塑料烧瓶托 | 常规耗材 | φ90mm，高50mm | 个 |  | 80
CGWZ0604 | 273 | 塑料试管架 | 常规耗材 | 塑料32孔 | 个 |  | 24
CGWZ0605 | 274 | 塑料收纳框 | 常规耗材 | 26*17*8cm | 个 |  | 10
CGWZ0607 | 275 | 塑料扎带 | 常规耗材 | 宽2.7cm，长25CM | 包 |  | 2
CGWZ0609 | 276 | 锁芯润滑剂 | 常规耗材 | 100ml/瓶 | 瓶 |  | 2
CGWZ0612 | 277 | 体温计消毒盒收纳盒两个一体 | 常规耗材 | 2.2L 22.5*15.5*8.2cm 双塑料带盖 | 个 |  | 10
CGWZ0613 | 278 | 天平刷 | 常规耗材 | 长度15cm，柔软不掉毛 | 个 |  | 10
CGWZ0614 | 279 | 天平刷 | 常规耗材 | 尼龙刷，长16.5cm，刷头56mm | 支 |  | 30
CGWZ0618 | 280 | 铁架台 | 常规耗材 | 泰盟AC0035 | 个 |  | 14
CGWZ0620 | 281 | 桶装水抽水器 | 常规耗材 | 桑茉，高性能双泵 | 个 |  | 4
CGWZ0621 | 282 | 桶装水压水器 | 常规耗材 | 加厚；带止水阀 | 个 |  | 6
CGWZ0623 | 283 | 透明胶带 | 常规耗材 | 宽：12mm | 卷 |  | 10
CGWZ0624 | 284 | 透明胶带 | 常规耗材 | 宽：60mm | 卷 |  | 28
CGWZ0634 | 285 | 透析膜 | 常规耗材 | 14K，W.34mm,2M/管 | 管 |  | 5
CGWZ0635 | 286 | 涂布棒 | 常规耗材 |  | 支 |  | 30
CGWZ0639 | 287 | 兔绳 | 常规耗材 | 彩色塑料绳 | 卷 |  | 150
CGWZ0640 | 288 | 兔用导尿管 | 常规耗材 | 直径2mm，无刻度 | 支 |  | 50
CGWZ0643 | 289 | 托盘天平 | 常规耗材 | 200g天平 | 个 |  | 10
CGWZ0645 | 290 | 蛙板 | 常规耗材 | 22.5*15cm | 块 |  | 10
CGWZ0647 | 291 | 蛙心夹 | 常规耗材 | 牛蛙用 | 个 |  | 10
CGWZ0650 | 292 | 危废标识贴（利器盒贴） | 常规耗材 | 25厘米*50厘米 | 张 |  | 22
CGWZ0651 | 293 | 危废标识贴（强碱废液贴） | 常规耗材 | 25厘米*50厘米 | 张 |  | 20
CGWZ0652 | 294 | 危废标识贴（强酸废液贴） | 常规耗材 | 25厘米*50厘米 | 张 |  | 20
CGWZ0653 | 295 | 危废标识贴（强酸废液贴） | 常规耗材 | 25厘米*50厘米 | 张 |  | 20
CGWZ0654 | 296 | 危废标识贴（无机废液贴） | 常规耗材 | 25厘米*50厘米 | 张 |  | 20
CGWZ0655 | 297 | 危废标识贴（有机废液贴） | 常规耗材 | 25厘米*50厘米 | 张 |  | 20
CGWZ0657 | 298 | 温度计 | 常规耗材 | 0-100℃ | 个 |  | 50
CGWZ0658 | 299 | 温度计套管 | 常规耗材 | 19口 | 个 |  | 20
CGWZ0661 | 300 | 污物缸 | 常规耗材 | 12cm，不锈钢 | 个 |  | 20
CGWZ0669 | 301 | 吸咀 | 常规耗材 | 8*71，500支/包 | 包 |  | 10
CGWZ0670 | 302 | 吸咀 | 常规耗材 | 5.5*50，,1000支/包 | 包 |  | 10
CGWZ0671 | 303 | 吸咀 | 常规耗材 | 2.5ul加样枪用，500支/包 | 包 |  | 2
CGWZ0672 | 304 | 吸水海绵拖把 | 常规耗材 | 妙洁 | 个 |  | 22
CGWZ0674 | 305 | 吸水纸 | 常规耗材 | 植物标本制作吸水用，厚，45*30cm，100张/包 | 包 |  | 30
CGWZ0678 | 306 | 吸水纸 | 常规耗材 | 100张/盒 | 盒 |  | 200
CGWZ0679 | 307 | 吸水纸 | 常规耗材 | 2.5cm*8cm 100片/盒加厚 | 盒 |  | 300
CGWZ0681 | 308 | 吸水纸 | 常规耗材 | 2.5cm*8cm,简装，1000张/包 | 包 |  | 20
CGWZ0686 | 309 | 锡纸 | 常规耗材 | 45mm*65m*18um | 盒 |  | 2
CGWZ0688 | 310 | 洗耳球 | 常规耗材 | 中号 | 个 |  | 10
CGWZ0690 | 311 | 洗耳球 | 常规耗材 | 60ml | 个 |  | 10
CGWZ0695 | 312 | 下肢长夹板 | 常规耗材 | 髋部到踝部100cm*12cm | 套 |  | 12
CGWZ0696 | 313 | 鲜花 | 常规耗材 | 勿忘我、康乃馨、小向日葵、百合、满天星等（4-5支每束） | 束 |  | 80
CGWZ0700 | 314 | 显微镜防尘罩 | 常规耗材 | 45*54cm | 个 |  | 50
CGWZ0701 | 315 | 显微镜镜头专用清洗剂 | 常规耗材 | 50ml/瓶 | 瓶 |  | 5
CGWZ0702 | 316 | 显微镜配套灯泡 | 常规耗材 | 尼康E100配套 | 个 |  | 50
CGWZ0703 | 317 | 显微镜配套脚垫 | 常规耗材 | 尼康E100配套 | 个 |  | 50
CGWZ0704 | 318 | 显微镜载玻片 | 常规耗材 | 江苏新康化验；25.4*76.2mm,50片/盒 | 盒 |  | 250
CGWZ0709 | 319 | 香柏油 | 常规耗材 | 30ml/瓶 | 瓶 |  | 20
CGWZ0712 | 320 | 橡胶管 | 常规耗材 | 内径16mm，外径21mm | 米 |  | 10
CGWZ0714 | 321 | 橡胶管止血带 | 常规耗材 | 6mm*9mm,10米 | 包 |  | 3
CGWZ0717 | 322 | 橡胶塞 | 常规耗材 | 3# | 个 |  | 50
CGWZ0721 | 323 | 橡胶手套 | 常规耗材 | 加长加厚45cm、防水乳胶手套 | 双 |  | 6
CGWZ0728 | 324 | 橡皮塞 | 常规耗材 | 8号 | 个 |  | 20
CGWZ0730 | 325 | 橡皮塞 | 常规耗材 | 2# | 个 |  | 60
CGWZ0732 | 326 | 橡皮塞 | 常规耗材 | 3# | 个 |  | 60
CGWZ0737 | 327 | 消防防毒面具 | 常规耗材 | 国标3C认证 | 个 | =DISPIMG("ID_44BA9DE0389B42A697098DABE2E61B97",1) | 460
CGWZ0738 | 328 | 消防毛巾 | 常规耗材 | 白色、35*75cm，纯棉 | 条 |  | 2400
CGWZ0740 | 329 | 小包医用棉球 | 常规耗材 | 10粒/包 | 包 |  | 70
CGWZ0741 | 330 | 小凳子 | 常规耗材 | 高25cm,凳面：26cm*32cm，承重300斤 | 个 |  | 5
CGWZ0742 | 331 | 小方巾 | 常规耗材 | 全棉 30*30cm | 条 |  | 200
CGWZ0743 | 332 | 小红桶 | 常规耗材 | 3L带盖 | 个 |  | 32
CGWZ0744 | 333 | 小蜜蜂扩音器 | 常规耗材 | TNVI,无线领夹式，蓝牙版本，充电线 | 台 |  | 22
CGWZ0749 | 334 | 小桶 | 常规耗材 | 塑料 直径20cm 无盖 带小推车支架 | 个 |  | 20
CGWZ0754 | 335 | 心电图机配件纸轴 | 常规耗材 | 配套三锐ECG-3303 | 个 | =DISPIMG("ID_E6FC719D22764343AC5CD9ADF9290B62",1) | 5
CGWZ0760 | 336 | 心心相印110抽3层，原生浆 | 常规耗材 | 110抽/10包 | 提 |  | 2
CGWZ0762 | 337 | 锌铜弓 | 常规耗材 | 牛蛙用 | 个 |  | 10
CGWZ0766 | 338 | 胸带 | 常规耗材 | 140cm*30cm | 条 |  | 10
CGWZ0768 | 339 | 胸腔闭式引流瓶 | 常规耗材 | 套 | 套 |  | 50
CGWZ0769 | 340 | 旋压止血带 | 常规耗材 | 单手操作、户外、战术止血带 | 条 |  | 6
CGWZ0772 | 341 | 血小板稀释液 | 常规耗材 | 100ml /瓶 | 瓶 |  | 12
CGWZ0773 | 342 | 血型鉴定卡 | 常规耗材 | 60孔/张（A、B\O三孔） | 张 |  | 50
CGWZ0777 | 343 | 压力换能器 | 常规耗材 | 泰盟 | 个 |  | 14
CGWZ0778 | 344 | 牙签 | 常规耗材 | 100根/包 | 包 |  | 65
CGWZ0779 | 345 | 牙签盒 | 常规耗材 |  | 个 |  | 2
CGWZ0783 | 346 | 眼线笔 | 常规耗材 | 细头，防水防汗不晕染，黑色 | 支 |  | 10
CGWZ0784 | 347 | 眼线笔 | 常规耗材 | 细头，防水防汗不晕染，咖色 | 支 |  | 10
CGWZ0785 | 348 | 眼影 | 常规耗材 | 四色(大地色系列) | 盒 |  | 10
CGWZ0786 | 349 | 燕尾夹 | 常规耗材 | 大号 | 盒 |  | 1
CGWZ0787 | 350 | 羊毛试管刷 |  | 全长270mm，毛刷长度120mm，毛刷直径35mm，手柄直径2mm |  |  | 405
CGWZ0793 | 351 | 液态提桶 | 常规耗材 | 实底，30L50口径圆形实底提桶 | 个 |  | 2
CGWZ0796 | 352 | 一次性床单 | 常规耗材 | 80*180cm，100张/包 | 包 |  | 5
CGWZ0797 | 353 | 一次性床罩 | 常规耗材 | 90*200cm | 个 |  | 250
CGWZ0798 | 354 | 一次性电极片 | 常规耗材 | 贴片式电极（RT34） | 包 | =DISPIMG("ID_13A1D083F6BA4F919A06D23B660A630D",1) | 5
CGWZ0799 | 355 | 一次性洞巾 | 常规耗材 | 50*60cm | 块 |  | 3000
CGWZ0802 | 356 | 一次性筷子 | 常规耗材 | 常规 | 包 |  | 2
CGWZ0803 | 357 | 一次性鞋套 | 常规耗材 | 一次性 塑料 每包100个 | 包 |  | 15
CGWZ0806 | 358 | 一次性压脉带 | 常规耗材 | 佳年华；2cm*35cm；50段/盒 | 盒 |  | 20
CGWZ0808 | 359 | 一次性医用动脉采血器 | 常规耗材 | XQZ-01,3ml,0.6mm* | 支 |  | 35
CGWZ0809 | 360 | 一次性医用口罩 | 常规耗材 | 10个/包 | 包 |  | 3965
CGWZ0811 | 361 | 一次性针式过滤器（聚醚砜） | 常规耗材 | 孔径0.45μm，直径25mm | 只 |  | 800
CGWZ0812 | 362 | 一次性止血带 | 常规耗材 | 医用、50条/盒 | 盒 |  | 3
CGWZ0813 | 363 | 衣撑 | 常规耗材 | 铝合金 | 个 |  | 30
CGWZ0827 | 364 | 樱花牌热敏电脑记录纸 | 常规耗材 | 57*35mm | 卷 |  | 8
CGWZ0831 | 365 | 有齿镊 | 常规耗材 | 医用不锈钢有齿镊16cm | 把 |  | 50
CGWZ0833 | 366 | 鱼鳞抹布 | 常规耗材 | 加厚切边款/30*40mm无痕无水印 | 条 |  | 10
CGWZ0834 | 367 | 瑜伽垫 | 常规耗材 | 厚8mm,185×80cm | 个 |  | 20
CGWZ0842 | 368 | 粘钩 | 常规耗材 | 强力 | 个 |  | 50
CGWZ0844 | 369 | 粘蝇板 | 常规耗材 | 25*16cm | 张 |  | 285
CGWZ0846 | 370 | 张力换能器 | 常规耗材 | 泰盟 | 个 |  | 14
CGWZ0847 | 371 | 长方形塑料筐 | 常规耗材 | 加密，50cm*37cm*14cm | 个 |  | 10
CGWZ0849 | 372 | 长镊 | 常规耗材 | 医用、不锈钢直头30㎝ | 个 |  | 10
CGWZ0850 | 373 | 长镊 | 常规耗材 | 医用、不锈钢直头20㎝ | 个 | =DISPIMG("ID_2EBF4CCB8DB6494987113B5FFA446604",1) | 50
CGWZ0855 | 374 | 针灸针 | 常规耗材 | 1寸 | 100支/盒 |  | 20
CGWZ0856 | 375 | 针灸针 | 常规耗材 | 1.5寸 | 100支/盒 |  | 15
CGWZ0859 | 376 | 针头式过滤器 | 常规耗材 | 津腾油系，直径13mm，孔径0.22um，100个/盒 | 盒 |  | 2
CGWZ0868 | 377 | 职业发网头花 | 常规耗材 | 蓝色/紫色粗网 | 个 |  | 60
CGWZ0870 | 378 | 植物标本夹 | 常规耗材 | 45cm*35cm | 套 |  | 10
CGWZ0873 | 379 | 纸尿裤 | 常规耗材 | S码，32片/包,S码 | 包 |  | 5
CGWZ0878 | 380 | 治疗单 | 常规耗材 | 100张/本,A5 | 本 |  | 100
CGWZ0879 | 381 | 中空纤维柱 | 常规耗材 | 北京旭邦膜设备有限责任公司，CLW(N)-002型，截留分子量10kD，φ36×220mm，处理量0.5-10（L/H），pH2-13，工作温度4-45℃，压力0-0.1MPa | 支 |  | 5
CGWZ0882 | 382 | 中药展示盒 | 常规耗材 | 亚克力透明，11*7*2.5cm | 个 | =DISPIMG("ID_580FAD7BE01F45C3A524FCBBAD147939",1) | 180
CGWZ0884 | 383 | 钟表 | 常规耗材 | 14寸挂钟 黑边 圆形 | 个 |  | 14
CGWZ0885 | 384 | 锥形硅胶塞 | 常规耗材 | 5#，上直径30mm，下直径22mm，长25mm（22*30*25mm），适用于24# | 个 |  | 100
CGWZ0891 | 385 | 自封袋 | 常规耗材 | 8*12cm、100个/袋 | 袋 |  | 5
CGWZ0892 | 386 | 自封袋 | 常规耗材 | 4*6cm、100个/袋 | 袋 |  | 5
CGWZ0893 | 387 | 自封袋 | 常规耗材 | 10*15cm 100个/包 | 袋 |  | 2
CGWZ0895 | 388 | 自封袋 | 常规耗材 | 12丝，12*17cm，100个/包 | 包 |  | 3
CGWZ0904 | 389 | 组培瓶透气盖 | 常规耗材 | 70mm | 个 |  | 200
CGWZ0906 | 390 | 坐标纸 | 常规耗材 | 17*25cm，50张/包 | 包 |  | 20
CGWZ0910 | 391 | 坐标纸 | 常规耗材 | 35*50cm | 张 |  | 100
CGWZ0911 | 392 | 硅胶管（中空纤维柱用） | 常规耗材 | φ7.6mm，北京旭邦膜设备有限责任公司 | 米 |  | 60
CGWZ0912 | 393 | 灭火器干粉灌装及维修 | 常规耗材 | 部分喷管损坏漏粉需维修或更换 | 个 |  | 157
CGWZ0913 | 394 | 数显恒温水浴锅 | 常规耗材 | 手动升降，2L（250*130mm），温控精度0.5℃，适配R206旋转蒸发仪 | 个 |  | 8
CGWZ0914 | 395 | 消防柜（应急物资柜） | 常规耗材 | 高820*深260*宽750mm，红色，两层，高低可调节 | 个 | =DISPIMG("ID_BA5448747D3F40B48DBD193FDA112D3E",1) | 4
CGWZ0915 | 396 | 红色带盖塑料水桶 | 常规耗材 | 25L | 个 |  | 4
CGWZ0916 | 397 | 笔筒 | 常规耗材 | 得力，黑色圆形 | 个 |  | 8
CGWZ0917 | 398 | 乳胶帽 | 常规耗材 | 红色带塞 | 包 |  | 1
CGWZ0918 | 399 | 手提式水基型灭火器 | 常规耗材 | 3L；灭火标准GB4351-2023 符合3c认证，型号MS/ABEF3C | 个 |  | 22
CGWZ0919 | 400 | 手提式二氧化碳灭火器 | 常规耗材 | 3kg；灭火标准GB4351-2023，符合3C认证，型号MT/BE3 | 个 |  | 9
CGWZ0920 | 401 | 电气泵 | 常规耗材 | 220V，5000mA | 个 |  | 1
CGWZ0921 | 402 | 水管 | 常规耗材 | 直径4CM，耐用耐折耐拉抗压 | 米 |  | 30
CGWZ0922 | 403 | 动物房清洗器 | 常规耗材 | 无线，高水压，48V，5米防爆水管 | 个 |  | 2
CGWZ0923 | 404 | 动物用水箱 | 常规耗材 | 100L，带4CM热熔接头 | 个 |  | 4
CGWZ0924 | 405 | 兔用饲料盒 | 常规耗材 | 中号 | 个 |  | 100
CGWZ0925 | 406 | 兔用饲料铲 | 常规耗材 | 大号 |  |  | 2
CGWZ0926 | 407 | 电动喷雾器 | 常规耗材 | 高喷10米左右，雾化4米左右 | 个 |  | 2
CGWZ0927 | 408 | 铁楸 | 常规耗材 | 平头带把 | 个 |  | 4
CGWZ0928 | 409 | 铁楸 | 常规耗材 | 尖头带把 | 个 |  | 4
CGWZ0929 | 410 | 小白鼠货架 | 常规耗材 | 养殖小白鼠用 | 个 |  | 2
YYWZ0001 | 411 | 10微升移液枪枪头 | 医用耗材 | 10微升 | 个 |  | 3500
YYWZ0002 | 412 | 1ml移液枪枪头 | 医用耗材 | 1ml | 个 |  | 3500
YYWZ0003 | 413 | 200微升移液枪枪头 | 医用耗材 | 200微升 | 个 |  | 9500
YYWZ0004 | 414 | 3M胶带 | 医用耗材 | 医用 | 个 | =DISPIMG("ID_ED13858AE33A4266854C64EAFCD60178",1) | 21
YYWZ0006 | 415 | CPE手套（实验室专用，加厚型） | 医用耗材 | 100只/包 | 包 |  | 10
YYWZ0009 | 416 | 包背式全包墨绿手术衣 | 医用耗材 | 带后包衣襟 L | 件 |  | 12
YYWZ0010 | 417 | 包背式全包墨绿手术衣 | 医用耗材 | 带后包衣襟 XL | 件 |  | 22
YYWZ0011 | 418 | 采血管 | 医用耗材 | 80ul(400支/筒) | 筒 |  | 2
YYWZ0012 | 419 | 采血管 | 医用耗材 | 负压，EDTA-K2 | 支 |  | 5300
YYWZ0013 | 420 | 采血管 | 医用耗材 | 负压，普通管 | 支 |  | 1000
YYWZ0015 | 421 | 采血管 | 医用耗材 | 负压，枸橼酸钠（1:4） | 支 |  | 800
YYWZ0016 | 422 | 采血管 | 医用耗材 | 负压，枸橼酸钠（1:9） | 支 |  | 400
YYWZ0019 | 423 | 采血管 | 医用耗材 | 真空采血管，分离胶+促凝剂 3mL，100支/包 | 包 |  | 17
YYWZ0022 | 424 | 采血针（与采血笔配套） | 医用耗材 | 28G采血针,50支/盒 | 盒 |  | 65
YYWZ0024 | 425 | 常规耗材 | 医用耗材 | 盒 | 盒 |  | 10
YYWZ0025 | 426 | 常规耗材 | 医用耗材 | 盒 | 盒 |  | 10
YYWZ0026 | 427 | 成人手腕带 | 医用耗材 | 成人用 | 个 |  | 400
YYWZ0028 | 428 | 打结绳 | 医用耗材 | 材质：尼龙、颜色：红色1.5米*700粗细：2mm | 捆 |  | 20
YYWZ0029 | 429 | 打结绳 | 医用耗材 | 材质：尼龙颜色：黑色1.5米*700粗细2mm | 捆 |  | 20
YYWZ0033 | 430 | 大龙移液枪TopPette 系列 | 医用耗材 | 大龙兴创实验仪器（北京）有限公司；10-100μL | 支 |  | 15
YYWZ0034 | 431 | 带齿皮镊 | 医用耗材 | 上海金钟产，不锈钢 | 把 |  | 30
YYWZ0035 | 432 | 弹力绷带 | 医用耗材 | 10*450cm(12卷/包） | 卷 |  | 600
YYWZ0036 | 433 | 滴管 | 医用耗材 | 塑料滴管100支/包（长14.5cm）1ML | 包 |  | 35
YYWZ0037 | 434 | 滴管 | 医用耗材 | 塑料滴管100支/包（长18cm）3ML | 包 |  | 30
YYWZ0040 | 435 | 滴管 | 医用耗材 | 塑料滴管10ml，100支/包 | 包 |  | 13
YYWZ0041 | 436 | 滴管 | 医用耗材 | 一次性胶头滴管3ml,100只/包 | 包 |  | 415
YYWZ0042 | 437 | 滴管 | 医用耗材 | 一次性胶头滴管5ml,100支/包 | 包 |  | 80
YYWZ0049 | 438 | 防水加绒乳胶手套 | 医用耗材 | L号，65*110*25mm | 副 |  | 20
YYWZ0050 | 439 | 缝合模块（带底座） | 医用耗材 | 营口JC-W204、15*11*1cm | 块 |  | 230
YYWZ0055 | 440 | 缝合针 | 医用耗材 | 圆针7*17、10个/包 | 包 |  | 7000
YYWZ0056 | 441 | 缝合针 | 医用耗材 | 皮针11*17、10个/包 | 包 |  | 7000
YYWZ0058 | 442 | 缝合针 | 医用耗材 | 皮针11*24 | 个 |  | 2000
YYWZ0074 | 443 | 宫颈采样器 | 医用耗材 | B型 | 根 |  | 550
YYWZ0079 | 444 | 黄色医疗垃圾袋 | 医用耗材 | 大号，100/卷 | 卷 |  | 2
YYWZ0080 | 445 | 毁髓针 | 医用耗材 | 铜制，牛蛙用 | 个 |  | 10
YYWZ0087 | 446 | 接种环（镍丝） | 医用耗材 | 2mm，10根/包 | 包 |  | 10
YYWZ0088 | 447 | 接种丝（镍丝） | 医用耗材 | 10根/包 | 包 |  | 10
YYWZ0090 | 448 | 洁芙免洗手消毒凝胶 | 医用耗材 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 340
YYWZ0091 | 449 | 洁芙柔抗菌洗手液 | 医用耗材 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 244
YYWZ0092 | 450 | 静脉采血针 | 医用耗材 | 0.55*19mm,100支/包 | 包 |  | 10
YYWZ0093 | 451 | 静脉留置针 | 医用耗材 | 24G Y型，0.72mm×19mm | 个 |  | 100
YYWZ0094 | 452 | 静脉留置针敷贴 | 医用耗材 | 6cm*7cm | 个 |  | 100
YYWZ0096 | 453 | 卡迪克干式生化血脂分析仪手持式脂类检测条（干化学法） | 医用耗材 |  | 盒 |  | 1
YYWZ0101 | 454 | 离体肠管 | 医用耗材 | 硅胶材质，长度50cm，直径2.5cm | 根 |  | 100
YYWZ0102 | 455 | 离心管 | 医用耗材 | 生工1.5ml，尖底连盖 500支/包 | 包 |  | 22
YYWZ0106 | 456 | 离心管 | 医用耗材 | 10ml，圆底连盖， 200支/包 | 包 |  | 6
YYWZ0107 | 457 | 离心管 | 医用耗材 | 2ml，圆底连盖，500支/包 | 包 |  | 5
YYWZ0113 | 458 | 离心管 | 医用耗材 | Corning，50ml锥形离心管，9500g，PP，灭菌 | 箱 |  | 3
YYWZ0114 | 459 | 离心管 | 医用耗材 | LABSELECT CT-002-15、15ml | 箱 |  | 3
YYWZ0119 | 460 | 离心管 | 医用耗材 | 1ml（1000个/包） | 包 |  | 1
YYWZ0124 | 461 | 离心管 | 医用耗材 | 0.2ml（1000个/包）(薄壁)PCR管 | 包 |  | 10
YYWZ0128 | 462 | 离心管架 | 医用耗材 | 50ml，10孔 | 个 |  | 10
YYWZ0130 | 463 | 离心管架 | 医用耗材 | 96孔双面板架（0.5/1.5Ep管架） | 个 |  | 32
YYWZ0139 | 464 | 滤膜 | 医用耗材 | 微孔滤膜,津腾有机，50mm*0.22um，50张/盒 | 盒 |  | 3
YYWZ0140 | 465 | 滤膜 | 医用耗材 | 微孔滤膜,津腾水系，50mm*0.22um，50张/盒 | 盒 |  | 3
YYWZ0144 | 466 | 棉球 | 医用耗材 | 500g/包(小棉球0.3克/个) | 包 |  | 80
YYWZ0145 | 467 | 棉球 | 医用耗材 | 500g/包(大棉球0.5克/个) | 包 |  | 31
YYWZ0150 | 468 | 棉球（石蜡） | 医用耗材 | 独立包装，2粒/包 | 包 |  | 1045
YYWZ0151 | 469 | 棉球（医用无菌脱脂） | 医用耗材 | 1000粒/包 | 包 |  | 17
YYWZ0154 | 470 | 棉球缸 | 医用耗材 | 直径8cm | 个 |  | 50
YYWZ0155 | 471 | 免疫分析仪反应杯 | 医用耗材 | 适配迈克i1000全自动化学发光仪；3500个/箱 | 箱 |  | 1
YYWZ0156 | 472 | 磨砂玻璃纸 | 医用耗材 | 100*500带刮刀和裁剪纸 | 张 |  | 10
YYWZ0159 | 473 | 泡沫洗手液 | 医用耗材 | 500ml | 瓶 |  | 4
YYWZ0165 | 474 | 气管插管导丝 | 医用耗材 | 5.5#配套导丝（不要铝制） | 根 |  | 200
YYWZ0168 | 475 | 枪头 | 医用耗材 | 江苏新康医疗器械有限公司；500个/包（0.5-10μL） | 包 |  | 33
YYWZ0169 | 476 | 枪头 | 医用耗材 | 江苏新康医疗器械有限公司；500个/包（100-1000µL） | 包 |  | 21
YYWZ0170 | 477 | 枪头 | 医用耗材 | 江苏新康医疗器械有限公司；500个/包（20-200μL） | 包 |  | 30
YYWZ0171 | 478 | 枪头 | 医用耗材 | 蓝，Biosharp BS-1000-T 、1000ul | 箱 |  | 1
YYWZ0174 | 479 | 枪头 | 医用耗材 | 5mL，300支/袋 | 袋 |  | 2
YYWZ0192 | 480 | 赛默飞移液枪 | 医用耗材 | Junior系列，20-200μL | 支 |  | 10
YYWZ0193 | 481 | 赛默飞移液枪 | 医用耗材 | Junior系列；100-1000μL | 支 |  | 35
YYWZ0199 | 482 | 纱布 | 医用耗材 | 医用，独立包装10*8cm | 包 |  | 500
YYWZ0200 | 483 | 纱布 | 医用耗材 | 医用，20*20cm，8层 | 块 |  | 6020
YYWZ0203 | 484 | 纱布（脱脂） | 医用耗材 | 医用8*10*8cm，200块/包 | 包 |  | 117
YYWZ0204 | 485 | 纱布（脱脂棉） | 医用耗材 | 28*24，10m装 | 块 |  | 30
YYWZ0205 | 486 | 纱布（脱脂无菌） | 医用耗材 | 医用6*8cm，10片/袋，20袋/包 | 包 |  | 20
YYWZ0206 | 487 | 纱布垫 | 医用耗材 | 20块/包 20*20cm/块（加厚） | 包 |  | 40
YYWZ0207 | 488 | 纱布垫 | 医用耗材 | 医用带挂钩25*25cm，6层 | 块 |  | 600
YYWZ0209 | 489 | 纱布块 | 医用耗材 | 20*20，50片/包 | 包 |  | 6
YYWZ0213 | 490 | 纱布块 | 医用耗材 | 一次性医用，独立包装，10*10CM | 包 |  | 10
YYWZ0214 | 491 | 纱布块（脱脂） | 医用耗材 | 医用无菌 8*10*8cm 每包360块 | 包 |  | 192
YYWZ0218 | 492 | 试纸 | 医用耗材 | 蓝色石蕊试纸，20本/盒 | 个 |  | 5
YYWZ0219 | 493 | 试纸 | 医用耗材 | 尿糖试纸，普通 | 小盒 |  | 1
YYWZ0220 | 494 | 试纸 | 医用耗材 | 尿液分析试纸， 优利特 URIT 11A 配套尿液分析仪 每盒100条 | 盒 |  | 2
YYWZ0225 | 495 | 试纸条 | 医用耗材 | 血糖试纸条，配套 优利特 URIT-26 | 个 |  | 10
YYWZ0227 | 496 | 手术刀柄 | 医用耗材 | 4号 | 个 |  | 120
YYWZ0228 | 497 | 手术刀柄 | 医用耗材 | 3号 | 个 |  | 180
YYWZ0229 | 498 | 手术刀柄 | 医用耗材 | 23号刀柄 | 个 |  | 5
YYWZ0234 | 499 | 手术刀片 | 医用耗材 | 21号100片/盒 | 盒 |  | 300
YYWZ0235 | 500 | 手术刀片 | 医用耗材 | 11号100片/盒 | 盒 |  | 304
YYWZ0236 | 501 | 手术刀片 | 医用耗材 | 23号，10片/包 | 包 |  | 61
YYWZ0240 | 502 | 塑料比色皿 | 医用耗材 | 1ml,purshee,100只/盒 | 盒 |  | 2
YYWZ0241 | 503 | 塑料玻璃分针 | 医用耗材 | 塑料材质，一面带钩 | 根 |  | 30
YYWZ0244 | 504 | 瞳孔笔 | 医用耗材 | 黄白双色光源，带刻度 | 只 |  | 70
YYWZ0245 | 505 | 兔气管插管 | 医用耗材 | 不锈钢 | 个 |  | 50
YYWZ0246 | 506 | 脱脂棉 | 医用耗材 | 500g/卷 | 包 |  | 10
YYWZ0247 | 507 | 外科缝合针 | 医用耗材 | 1/2 9*24角针 6根/包 | 包 |  | 70
YYWZ0248 | 508 | 外科缝合针 | 医用耗材 | 1/2 9*24圆针 6根/包 | 包 |  | 70
YYWZ0249 | 509 | 外科手术线 | 医用耗材 | 医用真丝非吸收缝线，晓宇 | 卷 |  | 4000
YYWZ0251 | 510 | 弯头眼科镊 | 医用耗材 | 上海金钟产，不锈钢 | 把 |  | 100
YYWZ0253 | 511 | 微量药勺 | 医用耗材 | 22cm | 个 |  | 30
YYWZ0254 | 512 | 微量移液器 | 医用耗材 | Dragonlab大龙,0.5-10ul | 把 |  | 10
YYWZ0255 | 513 | 微量移液器 | 医用耗材 | Dragonlab大龙,10-100ul | 把 |  | 10
YYWZ0256 | 514 | 微量移液器 | 医用耗材 | Dragonlab大龙,100-1000ul | 把 |  | 10
YYWZ0262 | 515 | 无菌医用缝合针独立盒装 | 医用耗材 | 皮针11*17、 | 个 | =DISPIMG("ID_BAB1401D218544C6A07D4C671A26DFD8",1) | 1000
YYWZ0265 | 516 | 洗手衣 | 医用耗材 | 绿色布类 xxl | 件 |  | 50
YYWZ0268 | 517 | 细胞计数板 | 医用耗材 | 1005-50 | 个 |  | 20
YYWZ0276 | 518 | 小儿头皮固定自粘弹性绷带 | 医用耗材 | 康力迪，20卷/盒，2.5*100cm | 盒 |  | 20
YYWZ0277 | 519 | 心肺复苏模拟人操作垫 | 医用耗材 | 178cm*72cm | 个 | =DISPIMG("ID_D8B84AA8931B4874AB2680BBFFBE4476",1) | 2
YYWZ0286 | 520 | 血糖试纸 | 医用耗材 | 配URIT G26 优利特 | 个 |  | 100
YYWZ0288 | 521 | 血糖试纸 | 医用耗材 | 配套三诺GA-3型 | 个 |  | 650
YYWZ0291 | 522 | 血糖针 | 医用耗材 | 配套 优利特 URIT-26 | 个 |  | 100
YYWZ0292 | 523 | 血糖针 | 医用耗材 | 配套三诺GA-3型 | 个 |  | 750
YYWZ0295 | 524 | 压敏胶带 | 医用耗材 | 无纺布型，2.5*910cm，12卷/盒 | 盒 |  | 1
YYWZ0297 | 525 | 压舌板 | 医用耗材 | 100个/包 | 包 |  | 50
YYWZ0298 | 526 | 眼科剪 | 医用耗材 | 直头不锈钢10CM | 把 |  | 80
YYWZ0299 | 527 | 眼科剪 | 医用耗材 | 上海金钟产，直头不锈钢10CM | 把 |  | 50
YYWZ0300 | 528 | 眼科镊 | 医用耗材 | 10cm 直头 尖头 | 把 |  | 70
YYWZ0301 | 529 | 眼科镊 | 医用耗材 | 10cm 弯头 尖头 | 把 |  | 20
YYWZ0302 | 530 | 氧气 | 医用耗材 | 充氧带检修带运费（两次充氧） | 瓶 | 注：易爆炸 | 25
YYWZ0311 | 531 | 药勺 | 医用耗材 | 不锈钢16CM | 个 |  | 60
YYWZ0313 | 532 | 药匙 | 医用耗材 | 双头22cm（加厚） | 个 |  | 20
YYWZ0314 | 533 | 一次性PE手套 | 医用耗材 | 光明、100只/包 | 包 |  | 1303
YYWZ0315 | 534 | 一次性薄膜手套 | 医用耗材 | 加厚 200只/盒 | 盒 |  | 28
YYWZ0316 | 535 | 一次性绷带 | 医用耗材 | 8*600cm（10卷/包） | 卷 |  | 1460
YYWZ0317 | 536 | 一次性鼻氧管 | 医用耗材 | 单侧鼻氧管1.5米 | 个 |  | 500
YYWZ0320 | 537 | 一次性带针静脉输液器 | 医用耗材 | 5号针头，25套/包 | 包 |  | 20
YYWZ0321 | 538 | 一次性带针静脉输液器 | 医用耗材 | 5号针头，25套/包 | 包 |  | 7
YYWZ0324 | 539 | 一次性丁腈手套 | 医用耗材 | L号 | 副 |  | 300
YYWZ0325 | 540 | 一次性丁腈手套 | 医用耗材 | M码白色 | 副 |  | 30
YYWZ0328 | 541 | 一次性丁腈手套 | 医用耗材 | 蓝色XL（100只/盒） | 盒 |  | 50
YYWZ0333 | 542 | 一次性护理垫 | 医用耗材 | 150*80cm，10个/包 | 包 |  | 60
YYWZ0335 | 543 | 一次性检查手套 | 医用耗材 | 每盒100只 L号 | 盒 |  | 20
YYWZ0336 | 544 | 一次性检查手套 | 医用耗材 | 每盒100只 XL号 | 盒 |  | 20
YYWZ0338 | 545 | 一次性静脉输液针头 | 医用耗材 | 头端非塑料，5.5#，100个/包 | 包 |  | 100
YYWZ0339 | 546 | 一次性口罩 | 医用耗材 | 10个/包 | 个 |  | 8300
YYWZ0340 | 547 | 一次性帽子 | 医用耗材 | 20个/包 | 个 |  | 9000
YYWZ0341 | 548 | 一次性耐用型丁腈手套 | 医用耗材 | 爱马斯XL号；50双/盒 | 盒 |  | 35
YYWZ0342 | 549 | 一次性耐用型丁腈手套 | 医用耗材 | 爱马斯M号；50双/盒 | 盒 |  | 170
YYWZ0343 | 550 | 一次性耐用型丁腈手套 | 医用耗材 | 爱马斯L号；50双/盒 | 盒 |  | 95
YYWZ0344 | 551 | 一次性耐用型丁腈手套 | 医用耗材 | 爱马斯S号；50双/盒 | 盒 |  | 74
YYWZ0347 | 552 | 一次性培养皿 | 医用耗材 | Biosharp BS-90-CD 、90mm 500套/箱 | 箱 |  | 18
YYWZ0352 | 553 | 一次性使用负压采血容器 | 医用耗材 | 5ml | 个 |  | 400
YYWZ0353 | 554 | 一次性使用灌肠袋 | 医用耗材 | 20个/包 | 个 |  | 745
YYWZ0357 | 555 | 一次性使用静脉输液针 | 医用耗材 | 0.55mm，紫色针头，100套/包 | 包 |  | 5
YYWZ0358 | 556 | 一次性使用口护包 | 医用耗材 | 常规 | 个 |  | 845
YYWZ0359 | 557 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 医用耗材 | 6.5号 | 副 |  | 400
YYWZ0360 | 558 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 医用耗材 | 7号 | 副 |  | 2500
YYWZ0361 | 559 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 医用耗材 | 7.5号 | 副 |  | 11950
YYWZ0362 | 560 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 医用耗材 | 8号 | 副 |  | 2000
YYWZ0363 | 561 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 医用耗材 | 8.5号 | 副 |  | 500
YYWZ0364 | 562 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 医用耗材 | 8号 | 副 |  | 7500
YYWZ0365 | 563 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 医用耗材 | 7号 | 副 |  | 9500
YYWZ0366 | 564 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 医用耗材 | 7.5号 | 副 |  | 7500
YYWZ0367 | 565 | 一次性使用末梢采血针（28G) | 医用耗材 | 50支／盒 | 盒 |  | 35
YYWZ0370 | 566 | 一次性使用输液器（带针） | 医用耗材 | 5.5号，25个/包 | 包 |  | 40
YYWZ0374 | 567 | 一次性使用胃管包 | 医用耗材 | 常规 | 个 |  | 745
YYWZ0376 | 568 | 一次性使用无菌导尿包 | 医用耗材 | 乳胶型，16Fr,带初消物品 | 个 |  | 2200
YYWZ0384 | 569 | 一次性使用吸痰管 | 医用耗材 | 12号，管径3.33mm，带手套 | 根 |  | 450
YYWZ0385 | 570 | 一次性使用心电电极片 | 医用耗材 | 按扣式，50片每包 | 包 |  | 2
YYWZ0386 | 571 | 一次性使用医用棉签 | 医用耗材 | 10cm(20支/包、100包/袋) | 袋 |  | 741
YYWZ0387 | 572 | 一次性使用医用棉签 | 医用耗材 | 15cm ((20支/包、100包/袋) | 袋 |  | 4
YYWZ0389 | 573 | 一次性使用医用牙垫 | 医用耗材 | 大号、独立包装、气管插管用 | 个 |  | 50
YYWZ0390 | 574 | 一次性使用胰岛素注射笔针头 | 医用耗材 | 7支/盒 | 盒 |  | 70
YYWZ0391 | 575 | 一次性使用治疗巾 | 医用耗材 | 50cm*60cm，50片/包 | 包 |  | 1
YYWZ0392 | 576 | 一次性使用中单 | 医用耗材 | 50个/包 | 包 |  | 3
YYWZ0393 | 577 | 一次性使用足底采血针 | 医用耗材 | 26G | 50支/盒 |  | 2
YYWZ0397 | 578 | 一次性输液器 | 医用耗材 | 5.5号带针 | 个 |  | 20
YYWZ0398 | 579 | 一次性双侧鼻氧管 | 医用耗材 | 鼻氧管 | 个 |  | 500
YYWZ0400 | 580 | 一次性塑料三通 | 医用耗材 | 医用 | 个 |  | 500
YYWZ0401 | 581 | 一次性塑料试管 | 医用耗材 | 医用，15*100 | 包 |  | 10
YYWZ0402 | 582 | 一次性塑料试管 | 医用耗材 | 10ml,500支/包，20包/箱 | 箱 |  | 3
YYWZ0403 | 583 | 一次性塑料试管 | 医用耗材 | 江苏新康化验10000只/箱；15mL，10000支/箱 | 箱 |  | 1
YYWZ0410 | 584 | 一次性塑料吸管 | 医用耗材 | 3ml，500支/包 | 包 |  | 40
YYWZ0413 | 585 | 一次性头皮针 | 医用耗材 | 5号针头，100套/包 | 包 |  | 5
YYWZ0417 | 586 | 一次性胃管包 | 医用耗材 | F16 | 包 | =DISPIMG("ID_14B53C2E02D84EB79B66DFA3BCE1839F",1) | 80
YYWZ0429 | 587 | 一次性医用乳胶手套 | 医用耗材 | 100只/盒、M | 盒 |  | 82
YYWZ0435 | 588 | 一次性真空采血针 | 医用耗材 | 7号，黑色 | 个 |  | 8500
YYWZ0436 | 589 | 一次性治疗巾 | 医用耗材 | 50*60cm,50个/包 | 包 |  | 10
YYWZ0437 | 590 | 一次性注射器 | 医用耗材 | 2.5ml | 支 |  | 5700
YYWZ0438 | 591 | 一次性注射器 | 医用耗材 | 5ml | 支 |  | 8100
YYWZ0439 | 592 | 一次性注射器 | 医用耗材 | 1ml | 支 |  | 14000
YYWZ0441 | 593 | 一次性注射器 | 医用耗材 | 10ml | 支 |  | 3550
YYWZ0442 | 594 | 一次性注射器 | 医用耗材 | 20ml | 支 |  | 3050
YYWZ0443 | 595 | 一次性注射器 | 医用耗材 | 50ml | 支 |  | 550
YYWZ0448 | 596 | 医疗废物袋 | 医用耗材 | 60L（加厚 50个/卷） | 卷 |  | 40
YYWZ0450 | 597 | 医疗废物袋 | 医用耗材 | 30L（加厚带提手 50个/卷） | 卷 |  | 220
YYWZ0452 | 598 | 医疗废物垃圾袋（黑） | 医用耗材 | 平口 120cm*140cm 黑色 加厚 | 个 |  | 2050
YYWZ0453 | 599 | 医疗废物垃圾袋（黑） | 医用耗材 | 平口 80cm*90cm 黑色 加厚 | 个 |  | 3150
YYWZ0454 | 600 | 医疗废物垃圾袋（黄） | 医用耗材 | 平口 80cm*90cm 黄色 加厚 | 个 |  | 1000
YYWZ0455 | 601 | 医疗废物垃圾袋（黄） | 医用耗材 | 手提 32cm*38cm 黄色 | 个 |  | 9050
YYWZ0458 | 602 | 医疗垃圾袋（黄） | 医用耗材 | 小号，黄色 | 个 |  | 400
YYWZ0459 | 603 | 医疗垃圾袋大 | 医用耗材 | 黄色带医疗废物标识，大号 | 个 |  | 500
YYWZ0460 | 604 | 医疗垃圾袋中 | 医用耗材 | 黄色带医疗废物标识，中号 | 个 |  | 3200
YYWZ0465 | 605 | 医用碘伏棉签 | 医用耗材 | 50根/盒 | 盒 |  | 98
YYWZ0473 | 606 | 医用胶布 | 医用耗材 | 1.25*910cm，透明 纸质 | 卷 |  | 300
YYWZ0475 | 607 | 医用胶带 | 医用耗材 | 医用胶带无纺布纸质型1.25cm*9.1m，24卷/盒 | 盒 |  | 63
YYWZ0478 | 608 | 医用棉签 | 医用耗材 | 12cm，20支/包 | 包 |  | 4050
YYWZ0479 | 609 | 医用棉签 | 医用耗材 | 8cm 20支/包 | 包 |  | 100
YYWZ0480 | 610 | 医用棉签 | 医用耗材 | 50根/包 | 包 |  | 100
YYWZ0481 | 611 | 医用棉签 | 医用耗材 | 5根/包 | 包 |  | 1000
YYWZ0482 | 612 | 医用棉签（小包不可合并） | 医用耗材 | 10根/包，10cm | 包 |  | 2000
YYWZ0484 | 613 | 医用面罩式雾化器 | 医用耗材 | 维力牌，儿童B型 | 个 |  | 6
YYWZ0487 | 614 | 医用输液瓶口贴 | 医用耗材 | 400片/盒 | 盒 |  | 34
YYWZ0488 | 615 | 医用输液贴 | 医用耗材 | 200片/盒 | 盒 |  | 10
YYWZ0504 | 616 | 医用止血钳 | 医用耗材 | 上海金钟产，不锈钢14CM直头 | 把 |  | 75
YYWZ0505 | 617 | 医用止血钳 | 医用耗材 | 上海金钟产，不锈钢14CM弯头 | 把 |  | 75
YYWZ0507 | 618 | 移动输液架 | 医用耗材 | 医用、可调节 | 个 | =DISPIMG("ID_17955173D6B5464EB68254C840854CA3",1) | 16
YYWZ0509 | 619 | 移液枪 | 医用耗材 | 100-1000μl，大龙 | 把 |  | 15
YYWZ0511 | 620 | 移液枪 | 医用耗材 | 10μl | 把 |  | 5
YYWZ0529 | 621 | 组织剪 | 医用耗材 | 上海金钟产，14CM直头不锈钢 | 把 |  | 100
YYWZ0531 | 622 | 组织镊 | 医用耗材 | 上海金钟产，不锈钢 | 把 |  | 50
YYWZ0532 | 623 | 听诊器 | 医用耗材 | 双面听诊 鱼跃 | 个 | =DISPIMG("ID_3CE0C0C67FAB4BFCAAA6DA838951EDEE",1) | 26
YYWZ0533 | 624 | 绿色布类 | 医用耗材 | 80*80cm（内置标签） | 块 |  | 40
YYWZ0534 | 625 | 绿色布类 | 医用耗材 | 100*100cm（内置标签） | 块 |  | 20
YYWZ0535 | 626 | 绿色布类 | 医用耗材 | 190*100cm（中间孔洞长径20cm、短径10cm） | 块 |  | 10
YYWZ0536 | 627 | 防水创可贴 | 医用耗材 | 防水透气10片/盒 | 盒 |  | 10
YYWZ0537 | 628 | 自动感应洗手液机 | 医用耗材 | 免打孔 红外线感应 | 个 |  | 10
YYWZ0538 | 629 | 医疗垃圾桶30L | 医用耗材 | 加厚，脚踏式 | 个 |  | 3
YYWZ0539 | 630 | 医用级别防护隔离服（带鞋套） | 医用耗材 | M号 | 个 |  | 5
YYWZ0540 | 631 | 医用级别防护隔离服（带鞋套） | 医用耗材 | L号 | 个 |  | 5
YYWZ0541 | 632 | 医用一次性隔离衣 | 医用耗材 | M号 | 个 |  | 5
YYWZ0542 | 633 | 医用一次性隔离衣 | 医用耗材 | L号 | 个 |  | 5
YYWZ0543 | 634 | 防雾护目镜 | 医用耗材 |  | 个 |  | 10
YYWZ0544 | 635 | 一次性防溅面罩 | 医用耗材 |  | 个 |  | 20
YYWZ0545 | 636 | PM2.5口罩 | 医用耗材 |  | 个 |  | 20