## 模型
序号 | 院（系）部名称 | 实验室名称 | 物品名称 | 物品类型 | 规格型号 | 单位 | 数量（为整数） | 图片 | 耗材开始使用教学周 | 实验室负责人 | 耗材使用所在校区（平原校区/新乡校区） | 备注
1 | 生物与基础医学实验教学中心 | 人体解剖实验室 | 十二对脑神经放大 | 模型 | 1.材质:采用环保食品级软质硅胶材料，不含铅、汞、镉、六价铬、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性铅、可溶性汞、可溶性硒等重金属（需提供第三方不含重金属的检测报告），确保产品的稳定性和耐用性，无毒无味。模型结构准确，形态逼真，可反复折弯、清洗，具有经久耐用，耐摔易拆装等特点。 2.尺寸:40*41*39cm 3.部件:2件 4.示教内容:显示视神经、动眼神经、滑车神经、等十二对脑神经。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，模型制作参照教材图谱如：人民卫生出版社《系统解剖学》《局部解剖学》和第二军医大学出版社《人体系统解剖学实物图谱》《人体局部解剖学实物图谱》等公开发行教材图谱。 6.制作工艺：解剖结构采用一体灌注成型技术，产品中的动脉（红色）、静脉（蓝色）、神经（黄色），采用分色填充灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘），不掉色。肌肉器官等根据部位颜色进行灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘）。解剖结构精细，能达到3～4级分支。 7.提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的医学教学模型可直接接触的检测报告。 8.模型需配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物模型或标本，详细功能如下： （1）.模型基本操作： ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注（中英双语）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能（即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角）。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 （2）.模型资源关联： ①具有大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D标本、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 3D模型或3D标本可实现操作功能如: 360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注（中英双语）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能（即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角）。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如:可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 |  | 8 |  | 第1周 | 张晨 | 平原校区
2 | 医学检验学院 | 临床检验综合实训中心 | 高级静脉穿刺手臂训练模型 | 模型 | 材料特点：皮肤、肌肉系用进口塑胶材料，神经血管采用进口乳胶材料，采用进口PVC材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤外表面按真人模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平 功能：1.肘窝部有主要静脉血管系统分布，可进行静脉抽血穿刺训练操作。 2.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生（配血袋血粉）。 3.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 4.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便、经济实用。 | 套 | 8 |  | 第1周 | 原增艳 | 平原校区
3 | 护理学院 | 助产实验室 | 高级新生儿模型（四肢可弯曲） | 模型 | 多关节可活动胎儿，XM-YE7 | 个 | 6 | =DISPIMG("ID_400E5F2CD1684F54A47F0D727A7B559F",1) | 第4周 | 杨天宝 | 平原校区
4 | 护理学院 | 助产实验室 | 高级婴儿梗阻模型 | 模型 | 益模，KMU/CPR150s | 个 | 8 | =DISPIMG("ID_0E4B38A747B04D9E98654D265C55453D",1) | 第2周 | 杨炀 | 平原校区
5 | 护理学院 | 基础护理实验室 | 高级鼻饲管与气管护理模型 | 模型 | GD/H70-1 1.基础护理：包括洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药。 2.上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。 3.经口咽、鼻咽插入吸痰管，模拟吸痰操作。 4.具有鼻中隔，可练习鼻导管给氧，口面罩给氧等。 5.气管切开护理。 6.经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练。 | 个 | 12 | =DISPIMG("ID_996966DB0ED3476DA83036AEECFAC08A",1) | 第8周 | 杨天宝 | 平原校区
6 | 护理学院 | 基础护理实验室 | 高级女性导尿模型 | 模型 | GD/H17F 1.根据女性的会阴部，大腿处于外展位，包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 2.小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口，导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力，进入膀胱时，有模拟尿液流出，可进行膀胱冲洗操作练习。 3.可进行造瘘口引流术护理，包括回肠造瘘口和结肠造瘘口。 4.可摆放侧卧位，实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠训练。 5.肌肉注射：可进行双侧股外侧肌和臀部肌肉注射。 | 个 | 12 | =DISPIMG("ID_0E5BC87D36254E14A9D82B43CDB7236D",1) | 第8周 | 杨天宝 | 平原校区
7 | 护理学院 | 老年护理学实验室 | 压疮仿真模型 | 模型 | KAS-RC-3 1.该模型可穿在学员身上，进行褥疮护理的练习。 2.包含褥疮的4个不同阶段，逼真形象，方便更换。 3.褥疮颜色鲜明，内部上色，外部加膜，所以即使用消毒药水涂抹也不会褪色。 4.可进行清洗。 | 套 | 6 |  | 第6周 | 袁照芳 | 平原校区