设备清单

单位：元

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单价 | 复价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类信息模块 | 六类网络信息模块，符合国标 | 900 |  |  |
| 2 | 网络面板 | 单口200/双口400，符合国标 | 600 |  |  |
| 3 | 水晶头 | 六类RJ45头，符合国标 | 2000 |  |  |
| 4 | 网线 | 六类，符合国标 | 5 |  |  |
| 5 | 电井互联施工 | 主电井（汇聚）到副电井（接入）六类布线，两端均为RJ45头。测试通过，做标准标识。 | 43 |  |  |
| 6 | 放装AP布线施工 | 电井至AP点两端均为RJ45头。测试通过，做标准标识。 | 40 |  |  |
| 7 | 模块制作 | 大部分信息点一端为标准模块制作，一端为RJ45头。安装、测试通过，做标准标识。 | 850 |  |  |
| 9 | 壁挂机柜 | 高500MM以上，带安装。 | 20 |  |  |
| 10 | 电源插座 | 公牛3孔8位 | 20 |  |  |
| 11 | 相关辅助材料 | PVC标签纸、螺钉等 | 1 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |