第一部分：实验室平台建设基建部分

| 一、实验室家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、综合实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 工程量 |  | 预算价值（元） |  | 备注 |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 中央台 | Lx1500x850 | M | 74.85 |  |  | 钢木结构 环氧树脂板面 |
| 2 | 边台 | Lx750x850 | M | 24.5 |  |  | 钢木结构 实芯理化板面 |
| 3 | 水槽 | N/A | PCS | 6 |  |  | PP水槽 |
| 4 | 水龙头 |  | PCS | 6 |  |  | 专用三口水龙头 |
| 5 | 滴水架 |  | PCS | 6 |  |  |  |
| 6 | 洗眼器 | N/A | PCS | 3 |  |  | 台式两口 |
| 7 | 紧急冲淋洗眼器 | N/A | PCS | 1 |  |  |  |
| 8 | 功能柱 | 350x150xH | PCS | 14 |  |  |  |
| 9 | 试剂架 | Lx350x800 | M | 51 |  |  |  |
| 10 | 万向排风罩 |  | PCS | 30 |  |  |  |
| 11 | 办公桌、椅 |  | SET | 24 |  |  | 钢木结构 |
| 12 | 通风柜 | 1500x850x2400 | PCS | 4 |  |  | 标准通风柜 |
| 13 | 试剂柜 | 900x450x1800 | PCS | 7 |  |  | 全钢柜体 |
| 14 | 电源插座 | 二、三插 | 套 | 15 |  |  |  |
| 15 | 生物安全柜 |  | PCS | 2 |  |  |  |
| 2、培养室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | Lx750x850 | M | 2.05 |  |  | 钢木结构 |
| 2 | 超净工作台 | 1645x764x1800 | PCS | 1 |  |  |  |
| 3、准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | Lx750x850 | M | 4.8 |  |  | 钢木结构 |
| 2 | 天平台 | 900x600x850 | PCS | 2 |  |  | 大理石结构 |
| 4、消毒灭菌室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | Lx750x850 | M | 3.1 |  |  |  |
| 2 | 电源插座 |  | 套 | 3 |  |  | 三插 |
| 5、洗涤室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | Lx750x850 | M | 4.9 |  |  | 钢木结构 |
| 2 | 特大号水槽 |  | PCS | 2 |  |  | PP水槽 |
| 3 | 水槽 |  | PCS | 1 |  |  | PP水槽 |
| 4 | 水龙头 |  | PCS | 3 |  |  |  |
| 5 | 滴水架 | 700x550x17.5 | PCS | 3 |  |  | PP材质 |
| 6 | 器皿柜 | 900x450x1800 | PCS | 1 |  |  | 全钢柜体 |
| 6、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | Lx800x750 | M | 25 |  |  | 全钢柜体 |
| 2 | 边台 | Lx750x850 | M | 15.56 |  |  | 全钢柜体 |
| 3 | 转角柜 | 1000x1000x850 | PCS | 2 |  |  | 全钢柜体 |
| 4 | 电源插座 | 二、三插 | 套 | 1 |  |  | 全钢柜体 |
| 5 | 万向排风罩 |  | PCS | 30 |  |  | 全钢柜体 |

| 二、内装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及说明 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 设备总价 | 安装总价 | 总价 |
| 1 | 彩钢板吊顶 | m2 | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | 彩钢板隔断 | m2 | 420 |  |  |  |  |  |
| 3 | 彩钢板双开门 | 樘 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 彩钢板单开门 | 樘 | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 木质单开门 | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 视窗 | 扇 | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | 自流平水泥 | N/A | 700 |  |  |  |  |  |
| 8 | PVC 地板 | m2 | 700 |  |  |  |  |  |
| 9 | 厕所瓷砖 | m2 | 65 |  |  |  |  |  |
| 10 | 洁具蹲坑 | m2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 小便斗 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 厕所隔断 | 只 | 7 |  |  |  |  |  |
| 13 | 厕所吊顶 | m2 | 18 |  |  |  |  |  |

| 三、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及说明 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 设备总价 | 安装总价 | 总价 |
| 1 | 风冷模块机组 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新风空调箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌风管 | m2 | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | 保温棉 | m2 | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | 风机盘管 风量：1200CMH 制冷量：7KW | 台 | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | 风机盘管 风量：800CMH 制冷量：5KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 金属保温软管 | 米 | 380 |  |  |  |  |  |
| 8 | FFU风机过滤单元 | 只 | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | 回风百叶 | 只 | 34 |  |  |  |  |  |
| 10 | 新风空调电动三通阀门 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 新风机组控制面板箱 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 新风空调温湿度感应器 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 新风风量控制变频器 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内压力传感器 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 风机盘管电磁阀 | 只 | 19 |  |  |  |  |  |
| 16 | 风机盘管控制面板 | 只 | 19 |  |  |  |  |  |
| 17 | 新风空调机组底座 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 机房混凝土浇筑台 | m³ | 20 |  |  |  |  |  |

| 四、电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及说明 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 设备总价 | 安装总价 | 总价 |
| 1 | 配电箱 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3*25+2*16 | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3*16+2*10 | m | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 3*4+2*2.5 | m | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | 卷 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | LED 双管日光灯 | 盏 | 99 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泵 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | §80 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | §65 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | §50 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | §40 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | §32 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | §25 | 米 | 160 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电工管 | m | 600 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水管工程 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | 排水管 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 保温 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 五金零料 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |

| 五、通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及说明 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 设备总价 | 安装总价 | 总价 |
| 1 | 排气风管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PVC §250 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | PVC §200 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC §100 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 5 | 排风机箱 | 式 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 五金零料 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

第二部分：活细胞工作站基建预算

| 序号 | 内容及说明 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 设备总价 | 安装总价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板吊顶（净化区） | m2 | 140 |  |  |  |  |  |
| 2 | 彩钢板隔断（净化区） | m2 | 280 |  |  |  |  |  |
| 3 | 彩钢板单开门（净化区） | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 彩钢板双开门（净化区） | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双吹单人风淋室 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 传递窗 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 视窗 | 扇 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 自流平水泥 | m2 | 140 |  |  |  |  |  |
| 9 | PVC 地板 | m2 | 140 |  |  |  |  |  |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道式空调 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 制冷量：12.5KW 制热量：14KW；功率：5KW 3∮380 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌风管 | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 保温棉 | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 金属保温软管 §250 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | FFU风机高效送风口 620*620 | 只 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 回风百叶 600*600 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3*10+2*6 | m | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 3*4+2*2.5 | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | 卷 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | LED 净化日光灯 | 盏 | 32 |  |  |  |  |  |
| 4 | 紫外线灯 | 盏 | 13 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电工管 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | 排水管 50 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 保温 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 五金零料 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气风管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC §200 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风机箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气风管 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |