附件.

| 申请单位 | 品名 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焦煤中央医院 | 模拟人 | 1套 | 见附件1 |
| 三门峡中心医院 | 模拟人 | 1套 | 见附件2 |

附件1

模型技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模型 | 1 | 1、模拟人具有真实的解剖结构,真实的按压手感； 2、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可以打开气道； 3、可探测包括仰头抬颚、按压深度、按压力度； *4、模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，以便满足不同的训练要求； 5、传感器可显示正确的手部位置； 6、使用复苏球或口对口通气时，胸部有起伏； 7、吹气量正确与否有不同音效反馈； 8、当产生胃胀气时，可通过挤压腹部动作排除气体； 9、测量和反馈内容能完全满足美国心脏协会的高质量心肺复苏（QCPR）的5点要求。 10、带有电子显示器，具有CPR的反馈、考核、评估功能。 *11、电子显示器可实时反馈进行CPR时的按压深度, 按压速率, 并具备回弹程度反馈功能。 12、电子显示器可评估出胸外按压和通气的单项得分。 *13、电子显示器的评估报告显示正确按压百分比，正确通气百分比，CPR持续时间。 14、模拟人硬件应可兼容至少2种CPR的监测方法，并且根据需要可自由选择。 |
| 2 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿模型 | 1 | 1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2.体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。 3.功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 4.功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺。 5.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 |
| 3 | 胸腔穿刺电子标准化病人 | 1 | 1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 4.完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 5.性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。 |
| 4 | 腰椎穿刺模型 | 1 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |
| 5 | 骨髓穿刺模型 | 1 | 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 3.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 |
| 6 | 换药训练模型 | 1 | 1.该仿真模型提供17处标准外科手术切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术(置引流管)、右乳根治术(置引流管)、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、褥疮二期、截肢术。2.可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 |

附件2.

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级多功能成人综合急救训练模拟人（ACLS800） | 3 | ■双侧瞳孔正常与散大对比，颈动脉搏动。 ■ 气道管理：标准口、鼻气道插管，支持仰头、抬下颌、牙齿接受力报警，操作正确错误有电子数码直观显示。 ■ CPR心肺复苏：可进行人工呼吸和心外按压，操作方式：单人或多人训练与考核，全程中文播音提示。标准的气道开放，实时数据图形显示，对正确和错误的操作语言提示，统计数据打印成绩，自动评分系统。 ■ 院前急救训练评估功能。 ■ 多生命特征：模拟瞳孔及颈动脉的变化、病人呼吸、呻吟、咳嗽、呕吐声音的再现，数十种心率（可接3/4联ECG监测）单或双侧气管阻塞，喉部痉挛。 ■ 真实除颤起搏：可与不同厂家、不同型号的除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏。 ■ ECG监测功能。 ■ 静脉输液及血压测量训练。 标准配置： ■ 智能成人ACLS模拟人 ■ 红外遥控器 ■ 血压测量训练仪 ■ ACLS电脑显示器 |
|  | 高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人（L260A） | 2套 | 1.逼真模拟人： ■ 自动颈动脉、股动脉搏动，触诊感觉真实 ■ 可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、叩诊肝浊音界、叩诊腹部移动性浊音 ■ 肝穿刺抽脓术操作时，触诊肝区病人可发出呻吟声 ■ 骨髓穿刺的模块可以更换 ■ 穿刺正确和错误时，有语音提示 2.方便灵活的操作台： ■ 操作台移动方便，并且固定简单、稳当 ■ 根据操作的不同可以方便的改变模拟病人体位，仰卧位、坐位、半坐位、右侧卧位等都可以轻松实现 ■ 控制面板选择按钮，配有人体轮廓，指示操作进针的部位 ■ 肝肾穿刺时，可以选择屏气提示以限定穿刺时间，在屏气时间内穿刺操作才正确 3.逼真模拟操作过程，可以进行十余项操作和穿刺训练 ■ 无菌操作术 ■ 右侧颈内静脉穿刺 ■ 右侧锁骨下静脉穿刺 ■ 右侧股静脉穿刺 ■ 左侧气胸穿刺 ■ 左侧胸腔积液穿刺 ■ 肝穿刺抽脓 ■ 腹腔穿刺 ■ 心包腔穿刺 ■ 心内注射 ■ 髂前上棘骨髓穿刺 ■腹腔移动性浊音叩诊练习 ■气胸、液胸叩诊练习 |
|  | 外科模型 | 2 | 常规 |
|  | 内科模型 | 2 | 常规 |
|  | 妇科模型 | 2 | 常规 |
|  | 儿科模型 | 2 | 常规 |