关于视觉导向系统标识设计施工方案

- 设计施工范围

新乡医学院三全学院平原校区内。

- 设计内容

  - 方案设计说明

  - 设计效果图及施工说明

  - 设计内容（见附件）

- 设计方案要求：

  - 按照国家现行技术规范标准进行设计，并提供相应的技术参数；

  - 导视设计要求简约大方，注重整体性，突出寓意性。

  - 提供报价、总报价清单及各级导视的制作顺序。

附件

环境视觉导向系统标识项目单

一级导视：

| 户外/楼宇标识 |  |
| --- | --- |
| 标识名称 | 注解 |
| 主题形象标识 | 体现学院文化的主题造型雕塑、景观等。 |
| 建筑物楼体标识 | 用于建筑物楼体外立面、门头或楼顶，表现建筑物标识、名称或学院相关信息。 |
| 入口形象墙标识 | 在学院入口处设置，表现建筑物标识、名称或学院相关信息。 |
| 区域导向标识 | 设置于车辆主干路口，道路交汇处用于指往其它功能区域名称（办公区域、教学楼、宿舍区等）、目的地地址名（停车场，等）、与公共设施（出入口，等）。 |
| 道路导向标识 | 设置于行人主干路口，道路交汇处用于指往其它道路名称。 |
| 总体信息标识 | 为来客提供查找所有区域所在位置、楼宇与学院相关信息，一般设置于入口、人行广场或主要人行道路两侧。 |
| 总体平面图 | 总体环境范围内的平面布局图，设置于入口、人行广场或主要人行道路两侧。 |
| 停车场标识 | 示意各种车辆（机动车、非机动车）停车场出入口与停车场管理信息。 |
| 楼宇功能标识 | 在各个主要楼宇前设置，用于指示各个楼宇的功能名称，表现各个楼宇的功能效果。 |
| 户外公告栏标识 | 设置于户外人行广场、教学楼外、宿舍楼外等人流交汇处。 |
| 交通标识 | 环境内设置于车辆、行人主干路口，道路交汇处，规范校园内车辆行驶。 |

二级导视：

| 室内分流索引 |  |
| --- | --- |
| 标识名称 | 注解 |
| 总体信息标识 | 为来客提供查找院系所在楼层与相关信息，一般设置于各楼宇内大厅。 |
| 总体平面图 | 总体环境范围内的平面布局图，一般设置于各楼宇内大厅。 |
| 形象墙 | 为部分功能性楼宇提供主体形象墙面。 |
| 楼层指示标识 | 置于当前楼层电梯间，提供来客查找院系所在方向与房间号、公共设施（卫生间、楼梯、紧急出口，等）。 |
| 楼层悬吊式分流索引标识 | 设置于各楼层道路交汇或连接处，提供来客查找院系所在方向与房间号、公共设施（卫生间、楼梯、紧急出口，等）。 |
| 电梯间楼层号标识 | 所处当前楼层号，提供来客查找所在楼层，电梯间设置。 |
| 楼梯间楼层号标识 | 所处当前楼层号，提供来客查找所在楼层，楼梯间设置。 |
| 楼层平面图 | 所处当前楼层，本层范围内的平面布局图，设置于主过厅。 |
| 消防疏散图 | 示意消防通道路线、消火栓与来客位置，房间内或主过厅设置。 |
| 室内宣传栏标识 | 设置于主要楼宇内大厅中。 |

三级导视：

| 功能性房间标识 |  |
| --- | --- |
| 标识名称 | 注解 |
| 部门科室标识 | 用于办公区域，用以指示各个科室部门的房间名称。 |
| 功能性房间标识 | 用于各功能楼宇中，用以指示各个院系专用房间、特殊功能性房间（如会议室、实验室等）。 |
| 工作性质标识 | 在需要接待引导的部分楼层设置，作为楼层接待中心使用，提供来客咨询、服务等功能。 |
| 院系宣传栏标识 | 用作各个院系进行专业知识或自身的宣传、介绍，提供来客快速了解的功能。 |
| 房间号码标识 | 用于教学楼、宿舍楼等楼宇的房间号码牌。 |
| 公共服务标识 | 卫生间、更衣室、消防、安全通道等。 |

四级导视：

| 文化服务标识 |  |
| --- | --- |
| 标识名称 | 注解 |
| 警示类标识 | 高压电注意、小心有害物质（实验室）、小心烫伤（开水房）等。 |
| 温馨提示类标识 | 保持安静（图书馆）、依次排队（餐厅）等。 |
| 管理服务类标识 | 实验流程、缴费须知、行政相关管理规定、各院系相关规章制度等。 |
| 学院文化标识 | 学院文化展板等，在办公区域及教学区域体现。 |
| 文化景观标识 | 用景观小品（如景观树、雕塑群等）点缀校园，体现学院文化。 |