附表1：

**新乡医学院三全学院实验室安全管理工作自查表**

**实验室名称： 负 责 人： 地 点：**

**检查人员： 检查日期：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **基本要求** | **实验室情况** | | |
| **符合** | **不符合** | **改进方案** |
| **管理组织机构** | 建立安全责任制，实验室负责人是生物安全第一责任人 |  |  |  |
| 指定专门人员作为实验室安全管理工作联络人 |  |  |  |
| **物资设备** | 相关实验室配备有符合实验室活动的安全设备，主要包括：生物安全柜、高压灭菌器、感染性材料及废弃物的运送容器或工具的安全设备 |  |  |  |
| 储备有足够的防护用品（手套、防护服、实验用鞋、口罩、帽子等） |  |  |  |
| 实验室根据应急需要储备有适当的应急物品，备有：急救箱、工具、灭火器器材、消毒设备、划分危险区域界限的器材和警告标识，联体防护服、防毒面具等 |  |  |  |
| **实验活动管理** | 对一、二级病原微生物实验室和一、二类病原微生物实验活动项目进行备案 |  |  |  |
| 严禁从事超范围的实验活动（如越级开展实验活动，在普通生物安全实验室饲养实验动物和操作动物实验） |  |  |  |
| 对从事的高致病性病原微生物的实验活动进行详细的记录，并能保存备查 |  |  |  |
| **菌(毒)种及**  **样本管理** | 菌(毒)种及样本有详细来源、使用和销毁记录 |  |  |  |
| 菌(毒)种及样本保存实行双人双锁制度 |  |  |  |
| **废物处理** | 实验室配有大小适宜、符合规范要求的废弃物专用包装物和盛装容器，包装物和容器上有生物危险标识 |  |  |  |
| 感染性实验室废弃物应在室内进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理 |  |  |  |
| 实验室废弃物正确分类收集，按国家规定进行处理，需保存处理记录备查 |  |  |  |
| **存在问题** |  | | | |
| **整改措施及**  **建议** |  | | | |