１.卓越班实验室吊顶项目

| 物品名称 | 规格品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 实验室名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨石膏板隔断 | 建议泰山 | 126 | m² |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 轻钢石膏板吊顶 | 建议泰山 | 88 | m² |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 乳胶漆 | 多乐士佳丽安净味 | 331.8 | m² |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 实木复合门 | 建议馨宁 | 4 | 樘 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 门吸 | 建议顶固 | 4 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 不锈钢压把锁 | 建议玥玛 | 4 | 把 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 踢脚线 | 陶瓷 | 80.6 | m |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 五孔插座 | 建议飞雕 | 28 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 大功率三孔插座 | 建议飞雕 | 6 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 双联开关 | 建议飞雕 | 2 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 三联开关 | 建议飞雕 | 3 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 防尘罩日光灯 | 双管40w | 13 | 套 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 紫外线杀菌灯 | 单管40w | 7 | 套 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 6mm郑州三厂铜线 | 郑州三厂 | 96 | m |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 4mm郑州三厂铜线 | 郑州三厂 | 236 | m |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 2.5mm郑州三厂铜线 | 郑州三厂 | 187 | m |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 配电箱 | 太湖 | 1 | 套 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 空气开关 |  | 5 | 套 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| pvc25线槽 |  | 35 | m |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 立柱式洗手池 | 陶瓷实验室专用 | 1 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 改造ppr20上水管 | 金牛 | 1 | 项 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 高弯水龙头 | 铜镀络 | 1 | 套 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 不锈钢下水 | 金牛 | 1 | 套 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 软管 | 金牛 | 2 | 根 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 铜角阀 | 金牛 | 1 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 脚踩阀 | 铜镀络 | 1 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 塑钢窗 | 1.5m*1.8m | 16.2 | m² |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 石膏板封门 | 建议泰山 | 3 | m² |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 200排风管道 | 金牛 | 16 | m |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 160排风管道 | 金牛 | 24 | m |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 排风管道消音处理 |  | 40 | m |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 200弯头 | 金牛 | 9 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 160弯头 | 金牛 | 9 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 散流器 | 600*600pvc | 3 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 散流器 | 300*300pvc | 3 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 静音低速风机 | 排风量600m³/h | 3 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 软连接 | 三防布 | 12 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 改造窗户风口 |  | 6 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 排风罩 | 铝合金 | 6 | 个 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 管道吊件 | 角铁 | 27 | 套 |  |  | 卓越班组化实验室 |
| 排毒柜 | 宽1.8m*高2.44m*厚0.6m | 3.6 | m |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 五孔插座 | 建议飞雕 | 8 | 个 |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 200排风管道 | 金牛 | 3 | m |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 200弯头 | 金牛 | 2 | 个 |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 200三通 | 金牛 | 1 | 个 |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 250变200大小头 | 金牛 | 2 | 个 |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 改造窗户风口 |  | 1 | 个 |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 防水pvc石膏板吊顶 | 建议玉兴 | 756 | m² |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 格栅灯 | 建议福照 | 15 | 套 |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 拆、装日光灯（含线） |  | 48 | 套 |  |  | 卓越班普通实验室 |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | 所属实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨石膏板隔断 | 建议泰山 | 90 | m² |  |  | 具体施工方案需询问实验室相关人员 |  |
| 实木复合门 | 建议馨宁 | 2 | 樘 |  |  | 具体施工方案需询问实验室相关人员 |  |
| 立柱式洗手池 | 陶瓷，双位式 | 4 | 个 |  |  | 具体施工方案需询问实验室相关人员 |  |
| 高弯水龙头 | 铜镀络 | 8 | 套 |  |  | 具体施工方案需询问实验室相关人员 |  |
| 软管 | 金牛 | 8 | 根 |  |  | 具体施工方案需询问实验室相关人员 |  |
| 不锈钢压把锁 | 建议玥玛 | 2 | 把 |  |  | 具体施工方案需询问实验室相关人员 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |