## 标段一
标段 | 序号 | 设备名称 | 功能需求
标段一 | 1 | DR检查技术实训和考核系统 | 一、内容要求
★1、形式要求：整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转。
★2、现有部位要求不少于23个，具体如下，可根据用户要求增加：
(1)、胸部后前位；(2)、胸部侧位；(3)、头颅后前位；(4)、头颅侧位；(5)、颈椎前后位；(6)、骨盆前后位；(7)、腰椎前后位；(8)、手后前位；(9)、踝关节前后位；(10)、颈椎侧位；(11)、膝关节前后位；(12)、颈椎斜位；(13)、肩关节前后位；(14)、肩关节侧位；(15)、腹部立位前后位；(16)、腰椎侧位；(17)、腰椎斜位；(18)、肘关节前后位；(19)、肘关节侧位；(20)、腕关节后前位；(21)、腕关节侧位；(22)、膝关节侧位；(23)、踝关节侧位；
★3、以真实DR设备为仿真对象，完整仿真DR扫描操作的全过程，实训仿真过程约18步（根据部位的操作过程不同），主要包含如下过程及要求（投标文件中提供视频证明材料）：
【开机准备】(1)、检查电源系统。
【检查前准备】(2)、操作室叫号。(3)、检查前准备：包含核对患者基本信息、对话沟通（与患者沟通，安抚患者，使患者保持放松的心情，内容根据后台设置可变）、去除异物等,进行人机交互，选择适合的异物，每个学生异物应有不同，避免死记硬背。(4)、引导病人到指定位置：根据部位引领到相应的检查位置。(5)、调整探测器。
(6)、病人体位摆放。(7)、使用防护物品。(8)、调整球管位置:与实际工作调整方式保持一持，包含拉动方式，按钮功能等，鼠标移动到按钮上应有提示信息；具有擎子忽略按钮、主制动器释放按钮、阿尔法按钮、贝塔按钮、开口宽度控制旋钮、开口高度控制旋钮、横向按钮、垂直按钮、纵向按钮、照射野开关按钮。(9)、关闭操作间防辐射门。
【检查】(10)、设置检查部位。(11)、设置曝光参数：根据部位及人的不同设置不同的参数。(12)、呼吸指令：根据部位及人的不同进行不同的勾选。(13)、曝光：对前面门是否关，参数是否正确应有检查提示功能。(14)、结束指令。
【图像处理】(15)、调节亮度对比度:计算机人工智能比对图像。(16)、方位标记：提供L、R标记，根据图像进行互动标记；
【检查结束】(17)、嘱咐病人：具有多种话述供学生选择。(18)、打印图像：可自由布局本次实训所有的图像。
二、总体技术要求
1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。
2、软件灵活性要求：
(1)仿真过程中知识点、案例、试题等老师可通过后台随意添加、删除、修改；
(2)软件具有语音引导，支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、无语音等多种方式。
(3)灵活的软件控制，如用途，考核模式是否显示提示等。
三、学生端主要功能要求：
1、系统登陆功能要求：(1)支持用户名、密码登陆。
(2)支持微信扫码登陆。(3)支持普通注册与微信注册2种方式。(4)支持登陆人脸验证。(5)具有单点登陆功能。
(6)登录失败超过一定次数后，限制登录。
2、软件具有学习模式、训练模式、考试、个人信息与互动交流几大部分；3、学习模式下包含知识点与案例学习及仿真自主操作与学习两部分内容；4、仿真自主操作学习功能；5、训练模式功能；6、考试模式功能；7、仿真操作的各模式下均有设置、显示/隐藏界面、帮助等功能；设置功能可进行音量大小及显示质量的调节以适应不用配置的计算机；有隐藏/显示界面功能，可一键隐藏所有提示界面；8、仿真操作过程中与后台进行交互，每操作一步均会根据后台设置调取其知识点、题及交流对话等信息与前端用户进行交互；9、根据其实验特点，支持思维能力的训练，以思维导图形式训练学生思维分析能力；
10、具有形成性评价信息；11、具有操作语音引导提示功能，语音可从后台读取，也可在线合成（联网情况下）；
12、鼠标指到某样物体时，具有提示功能，显示其物体对应的说明信息；13、仿真界面美观，简明，操作方便，具有全屏功能；14、个人主页功能：可进行个人信息的完善，密码修改，查看学习、练习及积分记录；15、积分排行功能：查看积分排行；16、提供4种以上软件风格，可通过后台进行设置切换；17、首页可显示在线人数；
四、教师后台管理功能要求
1、具有角色管理功能；可进行角色的添加、编辑、删除及权限分配。
★2、具有参数设置功能，以对前端（学生端进行控制），至少具有如下功能:（提供现场演示）
(1)登陆是否进行人脸验证：无/人像对比/身份证对比。
(2)微信登录/注册： 开启/关闭
(3)注册时是否进行身份证人脸识别: 是/否
(4)注册时是否需要审核: 是/否
(5)注册成功提示语设置。
(6)登录失败超过多少次，提示用户过两分钟才能登录。
(7)前端界面模式： 学习模式 考试模式。注：选择学习模式，用户可以学习，练习，考试等；选择考试模式，用户只能考试。
(8)考试时定期保存人脸图像，每隔多少秒保存一次（提示：设置该值后，用户考试时会自动打开摄像头，并每隔一段时间保存一次人脸图像，方便后台查看。）
(9)没有摄像头是否可以参加考试： 可以 不可以
(10)考生切屏超过多少次后执行强制交卷。
进入考试超过多少次，未提交的试卷系统自动提交。
(11)重考分数，重考次数
(12)是否需要语音（此选项可全局控制仿真是否开启语音）。
2、具有数据备份还原功能；3、具有日志记录功能；4、具有注册审核功能；5、老师部门管理功能；6、后台教师帐号管理功能；7、用户分类管理功能；8、用户管理（学生管理）功能；9、具有代教权限管理功能；10、具有仿真首页设置功能；11、具有仿真项目管理功能；12、仿真内容管理之任务管理功能；13、仿真内容管理之任务知识点管理功能；14、仿真作业（练习）发布功能；15、仿真考试管理功能；16、具有仿真成绩报表功能；17、具有仿真实验结果报表功能；18、具有仿真失分点分析功能；19具有考试合并算分功能；20、具有栏目点击量统计功能；21、具有系统访问量统计功能；22、具有知识库管理功能；23、具有交流评论管理功能；24、具有用户积分统计查询功能。
| 2 | MR检查技术实训和考核系统 | （一、内容要求
★1、形式要求：整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转。
★2、现有部位要求不少于11个，具体如下，可根据用户要求增加：(1)、颅脑；(2)、眼部；(3)、颈部；(4)、胸部；(5)、腹部；(6)、腰椎；(7)、膝关节；(8)、肩关节；(9)、腕关节；(10)、踝关节；(11)、盆腔
★3、以真实MR设备为仿真对象，完整仿真MR扫描操作的全过程，实训仿真过程约19步（根据部位的操作过程不同），主要包含如下过程及要求（投标文件中提供视频证明材料）：
【开机准备】(1)、检查电源系统。
【检查前准备】(2)、操作室叫号。(3)、检查前准备: 包含核对患者基本信息、对话沟通（与患者沟通，安抚患者，使患者保持放松的心情）、去除异物等,进行人机交互，选择适合的异物，每个学生异物应有不同，避免死记硬背。(4)、选择线圈。(5)、病人体位摆放。(6)、打开定位光线：支持通过仿真主机或特写二种方式上的按键进行操作。(7)、定位：支持通过仿真主机或特写二种方式上的按键进行操作。(8)、将病人传入仪器：支持通过仿真主机或特写二种方式上的按键进行操作。(9)、关闭操作间磁屏蔽门。
【扫描前设置】(10)、新建病人信息。(11)、登记病人信息。(12)、选择部位及序列：根据部位特点，进行人机交互，操作员选择相适应的序列；一般情况应具有三平面、轴位、矢状位、冠状位等；序列应具有中英文提示。
【扫描】(13)、扫描定位像。(14)、调整平扫参数：应进行轴位、矢状位、冠状位的相关设置，可进行鼠标的拉伸、移动、旋转等操作；具有复制定位线功能；软件界面应与真实设备一致，英文界面鼠标移上去应具有中文提示。(15)、开始扫描。(16)、确认扫描图像。
【扫描结束】(17)、引导病人离开。(18)、嘱咐病人。(19)、打印图像。
二、总体技术要求
1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。
2、软件灵活性要求：
(1)仿真过程中知识点、案例、试题等老师可通过后台随意添加、删除、修改；
(2)软件具有语音引导，支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、无语音等多种方式。
(3)灵活的软件控制，如用途，考核模式是否显示提示等。
三、学生端主要功能要求：
1、系统登陆功能要求：(1)支持用户名、密码登陆。
(2)支持微信扫码登陆。(3)支持普通注册与微信注册2种方式。(4)支持登陆人脸验证。(5)具有单点登陆功能。
(6)登录失败超过一定次数后，限制登录。
2、软件具有学习模式、训练模式、考试、个人信息与互动交流几大部分；3、学习模式下包含知识点与案例学习及仿真自主操作与学习两部分内容；4、仿真自主操作学习功能；5、训练模式功能；6、考试模式功能；7、仿真操作的各模式下均有设置、显示/隐藏界面、帮助等功能；设置功能可进行音量大小及显示质量的调节以适应不用配置的计算机；有隐藏/显示界面功能，可一键隐藏所有提示界面；8、仿真操作过程中与后台进行交互，每操作一步均会根据后台设置调取其知识点、题及交流对话等信息与前端用户进行交互；9、根据其实验特点，支持思维能力的训练，以思维导图形式训练学生思维分析能力；
10、具有形成性评价信息；11、具有操作语音引导提示功能，语音可从后台读取，也可在线合成（联网情况下）；
12、鼠标指到某样物体时，具有提示功能，显示其物体对应的说明信息；13、仿真界面美观，简明，操作方便，具有全屏功能；14、个人主页功能：可进行个人信息的完善，密码修改，查看学习、练习及积分记录；15、积分排行功能：查看积分排行；16、提供4种以上软件风格，可通过后台进行设置切换；17、首页可显示在线人数；
四、教师后台管理功能要求
1、具有角色管理功能；2、具有参数设置功能；3、具有数据备份还原功能；4、具有日志记录功能；5、具有注册审核功能；6、老师部门管理功能；7、后台教师帐号管理；8、用户分类管理功能；9、用户管理（学生管理）；
10、具有代教权限管理功能；11、具有仿真首页设置功能；12、具有仿真项目管理功能；
★13、仿真内容管理之任务管理功能：
(1)具有修改、启用、禁用、自动生成语音、批量修改为离线语音、批量修改为在线语音、批量修改为无语音、考核模式显示提示、考核模式不显示提示功能。投标文件中提供软件截图。
(2)实验任务（步骤）名称管理：可修改任务（步骤）名称后学生端3D仿真软件中对应任务（步骤）名称会进行改变；
(3)任务（步骤）帮助说明后，学生端3D仿真软件中对应说明提示会进行改变。
(4)是否启用/停用：可控制学生端3D仿真软件中每个实训过程的启用或停用。
(5)考核模式下是否显示：可控制学生端3D仿真软件中考核模式下是否给提示。
(6)语音提示（具有离线/在线/无语音等方式）：可控制学生端3D仿真软件中语音提示方式; 离线时可一键自动生成语音，也可由老师上传语音文件，可试听语音。投标文件中提供软件截图。
(7)具有一键自动生成语音的功能，具有一键批量修改为离线语音及一键批量修改为在线语音的功能。。
(8)可批量设置考核模式是否显示提示。
14、仿真作业（练习）发布功能；15、仿真考试管理功能；16、具有仿真成绩报表功能17、具有仿真实验结果报表功能；18、具有仿真失分点分析功能；19具有考试合并算分功能；20、具有栏目点击量统计功能；21、具有系统访问量统计功能；22、具有知识库管理功能；24、具有用户积分统计查询功能。
| 3 | CT检查技术实训和考核系统 | 一、内容要求
★1、形式要求：整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转。
★2、现有部位要求不少于21个，具体如下，可根据用户要求增加：(1)、冠脉；(2)、头颈部血管；(3)、腹部增强；(4)、颅脑增强；(5)、胸部增强(6)、颅脑；(7)、鼻咽部；(8)、鼻与鼻窦；(9)、眼部；(10)、肝脏；(11)、颈部；(12)、鞍区；(13)、耳部；(14)、腮腺部；(15)、胃部；(16)、泌尿系统；(17)、颈椎；(18)、胸部；(19)、腹部；(20)、腰椎；(21)、盆腔；
★3、以真实CT设备为仿真对象，完整仿真CT扫描操作的全过程，实训仿真过程约30步（根据部位的操作过程不同），主要包含如下过程及要求（投标文件中提供视频证明材料）：
【开机准备】(1)、检查电源系统：进入CT检查室，检查电源系统是否正常，温湿度、防护门等是否正常。(2)、球管预热：进行相关预热操作
【检查前准备】(3)、操作室叫号：点击叫号按钮，呼叫下一位患者进入准备室。(4)、检查前准备：包含核对患者基本信息、对话沟通（与患者沟通，安抚患者，使患者保持放松的心情）、去除异物等。(5)、病人体位摆放：根据扫描部位，选择正确的患者摆位。(6)、调整病人位置。(7)、贴电极片。(8)、呼吸训练。(9)、连接高压注射器，并安慰患者。(10)、定位：点击CT操作面板，将诊断床升降高度调整，位移调整，角度调整。(11)、关闭操作间防辐射门。
【平扫】(12)、输入病人信息。(13)、选择部位及序列：根据部位选择正确的序列。(14)、设置定位像扫描参数；(15)、呼吸指令。(16)、扫描定位像。(17)、调整平扫参数。(18)、开始平扫。(19)、确认平扫图像。
【增强扫描】(20)、调整增强扫描参数：区域随机产生，由学生进行互动操作，可进行自由拖动、上、下、左、右及旋转、层厚等操作，计算机自动比对判断是否达到该部位的扫描区域要求。(21)、选择监测层面。(22)、勾画ROI区域。(23)、设置对比剂注射方案。(24)、开始给药并扫描。(25)、确认增强扫描图像。
【扫描结束】(26)、结束扫描。(27)、引导病人离开：将病人传出，使诊断床及扫描架恢复到可方便患者上下的位置。(28)、嘱咐病人。(29)、关闭机房防辐射门。(30)、图像后处理。
三、学生端主要功能要求：
1、系统登陆功能要求：(1)支持用户名、密码登陆。
(2)支持微信扫码登陆。(3)支持普通注册与微信注册2种方式。(4)支持登陆人脸验证。(5)具有单点登陆功能。
(6)登录失败超过一定次数后，限制登录。
2、软件具有学习模式、训练模式、考试、个人信息与互动交流几大部分；3、学习模式下包含知识点与案例学习及仿真自主操作与学习两部分内容；4、仿真自主操作学习功能；5、训练模式功能；6、考试模式功能；7、仿真操作的各模式下均有设置、显示/隐藏界面、帮助等功能；设置功能可进行音量大小及显示质量的调节以适应不用配置的计算机；有隐藏/显示界面功能，可一键隐藏所有提示界面；8、仿真操作过程中与后台进行交互，每操作一步均会根据后台设置调取其知识点、题及交流对话等信息与前端用户进行交互；9、根据其实验特点，支持思维能力的训练，以思维导图形式训练学生思维分析能力；
10、具有形成性评价信息；11、具有操作语音引导提示功能，语音可从后台读取，也可在线合成（联网情况下）；
12、鼠标指到某样物体时，具有提示功能，显示其物体对应的说明信息；13、仿真界面美观，简明，操作方便，具有全屏功能；14、个人主页功能：可进行个人信息的完善，密码修改，查看学习、练习及积分记录；15、积分排行功能：查看积分排行；16、提供4种以上软件风格，可通过后台进行设置切换；17、首页可显示在线人数；
四、教师后台管理功能要求
1、具有角色管理功能、具有参数设置功能；2、具有数据备份还原功能；3、具有日志记录功能；4、具有注册审核功能；5、老师部门管理功能；6、后台教师帐号管理；7、用户分类管理功能；8、用户管理（学生管理）功能；9、具有代教权限管理功能；10、具有仿真首页设置功能；11、具有仿真项目管理功能；12、仿真内容管理之任务管理功能；13、仿真内容管理之任务知识点管理功能；
★14、仿真作业（练习）发布功能
(1)具有增加、编辑、删除、查询功能。
(2)仿真作业发布过程：选择实验项目->选择实验过程（任务）->设置作业名称及是否重做等相关参数，可设置作业时间也可不设置。
(3)具有指定用户功能，可按班级（用户分类）或按人来指定，指定后只能由指定的人完成，其它用户看不到。
(4)具有导出、复制新增、实时查看、成绩报表、分享链接等功能。投标文件中提供软件截图。
(5)仿真练习的内容可随意选择，可选择实验的全部仿真过程及知识点，也可只选择其一部分的仿真过程及知识点。投标文件中提供软件截图。
(6)仿真及知识点分值可以发布时进行修改。
15、仿真考试管理功能；16、具有仿真成绩报表功能；17、具有仿真实验结果报表功能；18、具有仿真失分点分析功能；19、具有考试合并算分功能；20、具有栏目点击量统计功能；21、具有系统访问量统计功能；22、具有知识库管理功能；23、具有交流评论管理功能；24、具有用户积分统计查询功能；
| 4 | 影像设备学实训和考核系统 | 一、总体技术要求
1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。
二、学生端主要功能要求：
1、具有练习及考核模式，评分规则根据后台设置。
2、软件至少包含场景漫游、DR设备结构、CT设备结构、MR设备结构。
3、场景漫游至少包含DR、CT、MR、诊断区、设备间、操作室、登记室、准备室、注射区、大厅、自动打印区等，各区域内具有相对应的设备。
4、DR设备结构至少包含以下内容且均为3D模型：
【球管】(1)、靶盘(2)、放射窗口(3)、高压插座(4)、高压插座封盖(5)、膨胀器(6)、线圈(7)、线圈插板(8)、X线管(9)、阳极端盖(10)、阳极端外壳(11)、阳极固定装置(12)、阴极(13)、阴极端盖(14)、阴极端外壳(15)、阴极固定装置(16)、中段外壳(17)、转轴
【高压发生装置】(1)、灯丝变压器(2)、高压变压器(3)、高压插座(4)、高压插座封盖(5)、硅堆(6)、交换闸(7)、绝缘纸(8)、箱体前盖(9)、框架(10)、膨胀器
【控制台】(1)、按钮开关(2)、插座式继电器(3)、电磁继电器(4)、控制台箱体后盖(5)、交流接触器(6)、接线板(7)、极化继电器(8)、零件等(21)、控制台箱体前盖
(22)、摄影毫安调节电阻(23)、刷形开关(24)、转换开关(25)、中间继电器(26)、自耦变压器(27)、操作面板
(28)、控制台箱体(29)、脚开关(30)、摄影手开关
【影像装置】
【辅助装置】
【移动装置】
★5、CT设备结构至少包含以下内容且均为3D模型：
【影像床】(1)、床体(2)、床面
【主机】(1)、数据采集系统(2)、旋转组件(3)、准直器
(4)、附件(5)、外壳顶盖(6)、外壳左侧盖(7)、外壳右侧盖(8)、外壳前盖(9)、外壳后盖(10)、AUX BOX (11)、高压发生仓(12)、HEMIT HANK(13)、球管(14)、探测器(15)、滑环
★6、MR设备结构至少包含以下内容且均为3D模型：
【扫描发射磁体机】(1)、床体(2)、前外壳(3)、后外壳
(4)、外壳(5)、线圈外壳(6)、线圈(7)、显示面板(8)、控制面板1(9)、控制面板2
【输液器】
【医用柜子】(1)、脊柱线圈(2)、头颈部线圈(3)、腹部线圈(4)、肩部线圈(5)、脚部线圈(6)、手部线圈(7)、胸部线圈(8)、乳腺线圈
【配电柜】
【温湿度监控仪】
【控制台】(1)、控制器(2)、报告机
★7、所有结构部件均可交互学习，均可在后台为每个部件配置知识点，当学生端学习该部件时，会弹出相应的知识点和测试题，支持图片、文档、视频等。
8、成像原理：CT成像原理-单层螺旋扫描、多层螺旋扫描、单束平移旋转、电子束扫描、窄扇形束静止旋转、窄扇形束平移旋转、窄扇形束旋转旋转；DR成像原理-DR探测器原理、Rayleigh散射、X线产生的强弱、X线产生原理、光电效应、康普顿效应；MRI成像原理：H核在人体中无序与磁场下变得有序、驰豫T1现象、驰豫T2现象、塞曼分裂的互动、旋进运动、MRI设备房间模拟搭建。
9、具有恢复视角功能，一键恢复到最佳视角。
10、具有整体结构功能，一键显示整体设备内容。
★11、具有显示/隐藏名称功能，支持一键显示/隐藏结构名称。
★12、具有显示/隐藏线框功能，支持一键隐藏/显示所有部件的注解线，每个部件均有注解线标识，且无论进行360度旋转观察部件，部件的注解线均不会交叉。
13、具有显示/隐藏外框功能，一键显示/隐藏设备外框。
14、具有透视外框/取消透视功能，一键透视外框/取消透视外框, 支持使用透视模式，透视部件的外壳，从而观察部件的内部结构。
★15、具有炸开设备/收拢设备功能，一键炸开设备/收拢设备.（投标文件中提供视频证明材料）
★16、观察视角可以360度随意调整，具有一键切换视角的功能，包含如下六个指定视角：前视角、后视角、左视角、右视角、顶视角、底视角；
★17、具有向上旋转、向下旋转、向左旋转、向右旋转视角功能。
★18、支持单击独立观察某一部件，隐藏其他的所有部件功能。
19、具有学生姓名，学习进度显示功能。
20、学习设备时：支持手动模式学习设备；也支持自动模式，自动讲解设备。
★21、具有操作语音提示：语音可从后台读取，根据后台进行语音提示或在线合成语音。
22、软件主界面具有结构列表、操作引导（指引、操作菜单）、视角控制菜单，返回、帮助等信息及功能按钮。
23、鼠标指到某样物体时具有提示功能，并显示其物体对应的说明信息。
24、设备按真实设备 1:1，3D 建模还原。支持对整体或分体及部件的任意放大、缩小、旋转。支持任意零部件的旋转、放大、缩小、移动。

## 标段二
标段 | 序号 | 设备名称 | 功能需求
标段二 | 5 | PACS影像云思维诊断教学系统 | 一、软件技术总体要求
★1、软件为B/S架构、软件集资源库，教学，训练，考试，大数据分析为一体；影像阅片及写诊断报告需在同一窗口同屏显示。
★2、系统支持全自动评分，老师也可进行手动阅卷，实现学生报告书写后自动评分。
★3、支持DICOM3.0标准，无需安装即可方便和PACS对接共享发布影像；支持MPR、CPR、MIP、SSD、VR、VE三维图像处理；支持三维裁剪切割/一键去床。
★4、系统扩展性要求：支持PEPTCT三维融合、XA数字减影、影像增强、放疗RT,支持2D、DVH、3D、支持超声。
系统资源库要求：
★1、内容要求：
(1)中枢神经系统；包含正常影像、颅脑先天性畸形及发育异常、颅内感染性疾病、颅内肿瘤、颅脑损伤、脑血管疾病、脱髓鞘疾病、脊髓和椎管内疾病、脑变性疾病、常见疾病。
(2)头颈部；包含眼部、鼻部、耳部、口腔颌面部、咽部、喉部、颈部。
(3)呼吸系统；包含正常影像、基本病变影像、气管和支气管病变、肺部病变、胸膜及胸壁病变、纵隔病变、膈肌病变、胸部外伤。
(4)循环系统；包含正常影像、基本病变影像、先天性心脏病、冠状动脉疾病、瓣膜性心脏病、高血压相关心脏损伤、心肌病、心包疾病、主动脉病变、肺循环疾病、周围血管病变。
(5)乳腺；包含正常影像、基本病变影像、乳腺增生性改变、乳腺良性肿瘤和瘤样、乳腺恶性肿瘤。
(6)消化系统和腹膜腔；包含胃肠道、肝脏、胆系、胰腺和脾、腹膜与腹膜腔、急腹症。
(7)泌尿生殖系统和腹膜后间隙；包含泌尿系统、肾上腺、男性生殖系统、女性生殖系统、腹膜后间隙。
(8)骨骼肌肉系统；包含正常影像、基本病变影像、骨关节发育畸形和骨软骨发育异常、骨与关节创伤、骨坏死、骨关节感染、骨肿瘤、内分泌与代谢性骨病、慢性关节病、脊柱病变、软组织肿瘤。
(9)儿科疾病；包含中枢神经系统、头颈部、呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿与生殖系统、骨骼与肌肉系统。
(10)其它还包含少量的多器官系统、介入案例、教学案例等。
2、不少于10000个案例，案例均提供病例资料、临床报告及教学评分标准。
三、学生端功能要求：
★1、系统登陆要求：
(1)支持用户名、密码登陆、微信扫码登陆、登陆人脸验证。
(2)支持普通注册与微信注册2种方式。
2、系统具有公告、学习、训练、考试（大赛）、个人主页、积分排行等多个功能模块。
★3、学习功能：
知识点学习功能要求：知识点内容支持文字、图片、视频等多种形式。(2)具有知识点学习过程中查看相关案例功能。(3)自由案例学习：具有分类查看及搜索功能；以列表的形式显示诊断资源库；(4)我的学习任务（指定学习任务）:为老师发布的指定学习案例内容；状态具有已学习/未学习等状态。(5)案例资料库内容应为DICOM格式。(6)阅片、病人信息、影像所见、诊断信息可以一个屏显示，也可进行全屏阅片。
4、具有训练功能：
(1)任务与作业：为练习老师发布的指定一个或多个内容，根据老师后台设置需要在有时间或无时间限制内完该任务。
(2)自由练习操作过程要求：学生选择所属分类案例数后点开始练习按扭->由计算机随机组题->阅片训练->结束练习->由计算机评分->提示答题情况->给出练习的评价结果；学生可反复这一过程进行不限次数的训练。（提供视频证明材料）★(3)具有分类级次，分类，影像类型，题目类型，关键信息等进行筛选功能。（提供视频证明材料）；(4)报告模板调用支持搜索，单击预览，双击追加功能。★(5)训练评价详情：可查看每题的病人信息、答题情况、参考影像所见及诊断意见、阅片图像及评分结果，并可进行收藏。★(6)一套案例练习支持理论题，诊断题，分析题（一题多问）等多种题型组合；分析题支持一题多个选择，一题多个问答，一题多个填空或一题多种形式组合，且每个小项具有独立评分项及分值。
5、具有考试功能和案例及知识点的纠错功能。
6、必须满足河南省本科高等学校大学生医学技术技能大赛中医学影像技术赛道大赛要求（投标文件中提供相关证明材料）
四、老师后台管理功能要求：
1、角色管理功能；2、参数设置功能；3、部门管理/用户分类/教师管理；4、用户帐号管理（学生管理）功能；5、具有代教权限管理功能；6、知识库管理功能；7、报告模板管理；8、分类管理功能要求：具有添加、编辑、删除功能；
9、案例库管理功能；
(1)具有查询，添加，编辑，删除，诊断案例导入，分析题导入，理论题导入，批量脱名，批量分类，批量修改用途等功能。投标文件中提供软件截图。(2)案例信息内容具有：影像片、案例名称、所属分类、患者信息、类型、检查部位、临床表现、检查申请单、影像所见、诊断意见、影像所见所关键字、诊断意见关键字、对应关键字得分、诊断思路、公用/自用、难易度、用途、排序号、启用标志、关联知识点等信息。（提供视频证明材料）；(3)DICOM文件上传方式：支持多个文件同时上传，ZIP上传，服务器拖放等多种方式，程序将自动解悉DICOM信息。（提供视频证明材料）；(4)诊断案例库用途分类至少具有3种，教学，练习自测，考试；可进行多选。(5)关联知识点：可为该案例设置多个知识点。（提供视频证明材料）；(6)案例分为诊断题，分析题（一题多问）；分析题支持一题多个选择、一题多个问答、一题多个填空及一题多种形式进行组合，且每个小项具有独立评分项及分值。
10、学习任务发布功能；11、作业发布功能；12、考试管理功能；13、专家阅卷功能及评分规则要求；14、大数据分析功能。
五、阅片功能要求:
1、布局：任意序列图像格布局，任意多序列格布局;
2、调窗：默认窗，全动态窗，自适应窗，各种预设窗宽窗位，自定义输入窗宽窗位，ROI调窗，多段曲线调窗等。
3、缩放：自适应窗口，放大镜(慧眼)，鹰眼全貌图，无级缩放（Truesize）；
★4、处理：裁剪、负像、伪彩、水平镜像，垂直镜像、左旋、右旋、任意旋转、旋转复位、增强、petct融合、XA减影、显隐文字标尺、DICOM信息显示；
5、测量：CT值测量、直线、矩形、圆/椭圆、角度、指示箭头、文字标注、任意多边形、任意轮廓、心胸比测量；可显示面积、周长、最大值、最小值、均值，SD均方差测量结果；测量元素可任意修改、编辑；
★6、三维重建（提供视频证明材料）：
(1)MPR多平面重建(支持任意旋转)、CPR直接切面重建、CPR任意曲线切面重建、MIP最大密度、SSD表面重建、VR容积重建、VE虚拟内窥；
(2)具有任意三维裁剪、旋转、缩放、重建质量设置等功能
(3)具有厚切(无/3/5/10/15/MIP/minMIP/均值)、CPR折线模式、MPR PLANAR模式、MPR旋转复位、默认窗、负像、直线测量、角度测量、显隐文字标尺等功能菜单。
(3)具有一键去床、正立位、左侧位、右侧位、轴切位、轮廓内裁剪、轮廓外裁剪、多边形裁剪、裁剪重置、VR预设方案、SSD伪彩设置、数据恢复等功能菜单。
7、对比：不同序列或同一序列可多个序列窗口打开系统按切片位置自动同步对比浏览；浏览不同平面的系列图像时，自动显示交叉定位线可更好地展示相互间的关系；浏览不同平面的系列图像时，可实时显示平面上任意一点在其它平面上的空间位置(三维空间定位)
8、打印：所见即所得排版打印;任意胶片排版布局，支持排版图像拖拽交换和插入；支持批量添加图像到布局窗口(可添加图像/序列/检查)；
★9、具有放疗(RT浏览)功能：DICOMRT浏览显示；ROIStructs显示、DVH曲线计算显示、ISO等剂量线显示；支持3D浏览，支持任意MPR平面重建显示ROIStructs和ISO等剂量线；（提供视频证明材料）
★10、PETCT三维融，MPR（PT）及MPR（CT）；（提供视频证明材料）
★11、支持超声、介入及XA减影开启及并闭。（提供视频证明材料）
12、支持全数字病理DICOM切片显示浏览；支持心电DICOM浏览处理、心电滤波、心电测量、显示心电参数；可调整心电显示增益、纸速、格式，Grid等;
13、其它：定位线(点击定位线可直接定位浏览图像)，另存截图等；
★14、支持有损/无损压缩；支持服务器处理/前端H5处理选择；支持webgl三维加速。
15、支持禁止联动、序列联动、多序列联动以及复选/关键影像联动;

## 标段三
标段 | 序号 | 设备名称 | 功能需求
标段三 | 6 | 虚拟仿真系统服务器 | 服务器配置:40核,64G内存以上,1T sdd，6*8T硬盘，配置双电源。