平原校区闻徳礼堂、图书馆等区域校园网建设及设备

清单

根据我院闻德礼堂建设进度，为保证师生的正常校园网接入，校园网有线、无线基础建设将结合基建部工程进度，需同期开展相关网络综合布线的施工安装、测试，并对校园网建设所需的网络设备进行安装、调试。

结合图书馆实际情况，部分区域人员密集，接入校园网无线AP无法满足需求，由于涉及原设备为H3C，为了方便管理，拟定原4、5层设备拆除，安装在1、2、3层加密部署。同时需对加密部署AP点进行就近信息点改造布线施工。对4、5层所需设备进行采购，同时包括信息点改造布线施工。

结合各书院功能区建设，原覆盖区域不能满足需求，需进行加密覆盖。东餐厅覆盖无法满足实际需求，就餐时间人员过于密集，为保证更多的人可以接入校园网无线，需进行加密覆盖。

设备清单

单位：元

一、闻德礼堂校园网建设（有线+无线）

| 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面AP |  |  |  |  |
|  | RG-AP130（W） | 墙面AP,支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作，正面：4个10/100/1000Mbps自协商以太网口 | 14 |  |  |
| 2 | 供电模块 |  |  |  |  |
|  | RG-E-130（GE） | 单端口以太网供电适配器，千兆端口，适用于AP供电 | 10 |  |  |
| 3 | 放装AP |  |  |  |  |
|  | RG-AP720-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持两空间流，整机最大接入速率1267Mbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac，支持802.11ac WAVE2，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换、WAPI、双电口上联、PoE和本地供电 | 12 |  |  |
| 4 | POE交换机 |  |  |  |  |
|  | RG-S2910-24GT 4SFP-UP-H | 24个101001000M自适应电口，4个1G非复用SFP光口，支持HPOE、POE+、POE，1-4号口支持HPOE，1个Cosole口 | 3 |  |  |
|  | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 2 |  |  |
| 5 | 无线控制器授权扩展 |  |  |  |  |
|  | LIC-WS-32 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加32个普通AP或64个墙面式AP的控制权 | 1 |  |  |
| 6 | 信息点布线施工及设备安装 | 大厅不锈钢线槽走线20根，走廊12个放装AP信息点，房间23个 | 35 |  |  |
| 7 | 六类网线 | 标准六类网线 | 10 |  |  |
| 8 | 辅材 | 不锈钢线槽等 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

二、图书馆无线网加密

| 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放装AP |  |  |  |  |
|  | RG-AP720-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持两空间流，整机最大接入速率1267Mbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac，支持802.11ac WAVE2，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换、WAPI、双电口上联、PoE和本地供电 | 24 |  |  |
| 2 | POE交换机 |  |  |  |  |
|  | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 24个101001000M自适应电口，4个1G非复用SFP光口，支持HPOE、POE+、POE，1-4号口支持HPOE，1个Cosole口 | 2 |  |  |
| 3 | 无线控制器授权扩展 |  |  |  |  |
|  | LIC-WS-32 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加32个普通AP或64个墙面式AP的控制权 | 1 |  |  |
| 4 | 信息点布线施工及设备安装 | 利用指定墙面信息点走线槽引线 | 30 |  |  |
| 5 | 六类网线 | 标准六类网线 | 3 |  |  |
| 6 | 辅材 | 线槽等 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

三、各书院及餐厅无线网加密

| 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放装AP |  |  |  |  |
|  | RG-AP720-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持两空间流，整机最大接入速率1267Mbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac，支持802.11ac WAVE2，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换、WAPI、双电口上联、PoE和本地供电 | 16 |  |  |
| 2 | 信息点布线施工及设备安装 | 天花板走线一端电井一端指定位置 | 20 |  |  |
| 3 | 六类网线 | 标准六类网线 | 6 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

设备总计

| 序号 | 名称 | 小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 艺术中心校园网建设（有线+无线） |  |
| 2 | 图书馆无线加密 |  |
| 3 | 各书院及东餐厅加密 |  |
| 总计 |  |  |