| 新乡医学院三全学院干细胞实验室仪器设备采购表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌(建议或同档次） | 型号 | 购置数量 |
| 1 | 超净工作台 | 苏州净化 | SW-CJ-2G | 1 |
| 2 | CO2细胞培养箱 | Thermo | Thermo HERAcell 150 i | 3 |
| 3 | 普通倒置显微镜 | olympus | 可做细胞间普通细胞观察用 | 1 |
| 4 | 倒置荧光显微镜 | olympus | 可做普通细胞观察和荧光分析，带成像系统，相机和成像系统需灵敏度高，需配置电脑 | 1 |
| 5 | 细胞自动计数仪 | 细胞自动计数仪 | Countstar IC1000，细胞精确计数用，需配置电脑 | 1 |
| 6 | 液氮储存罐 |  | 大口为细胞冻存、存储用，密闭性要好，须有配套提式不锈钢，细胞冻存盒。小口为购买更换液氮运输用。一个广口，一个小口 | 2 |
| 7 | 落地冷冻高速离心机(转速＞12000rpm) | Thermo | Thermo Scientific Multifuge X1R型 | 1 |
| 8 | 电动 移液枪 | Thermo热电 9501 | 1-100ml量程 | 3 |
| 9 | 荧光定量PCR仪 | ABI 7500fast | ABI7500/7500fast/7900，可参考报价选择性价比高仪器，需配置电脑和配套软件 | 1 |
| 10 | 普通PCR仪 | Biometra Tprofessiona | 可做梯度和降落PCR | 1 |
| 11 | DNA/RNA定量检测仪 | Thermo | Thermo Scientific Multiskan GO全波长读数仪，需配置电脑和配套软件 | 1 |
| 12 | 移动紫外线灯 |  |  | 1 |
| 13 | 普通常温小型离心机 | Eppendorf | 2/1.5ml管转速最少可达12000rpm | 2 |
| 14 | 电泳仪电源 | 北京六一 | DNA琼脂糖凝胶电泳电源 | 3 |
| 15 | 水平式电泳仪电泳槽 | 北京六一 | DYCP-31DN型 2个/DYCP-31E 2个 | 4 |
| 16 | 恒温水浴锅 |  | 细胞间复苏细胞用，小型即可 | 3 |
| 17 | 1.5ml 离心管 小型电加热器 | 杭州奥盛 | 干式恒温器 MK-20，均配置1.5ml/0.5ml各一个 | 2 |
| 18 | -80C超低温冰箱 | Thermo | Thermo Forma 902，需配置断电应急保护设备 | 1 |
| 19 | 制冰机 | 宁波新芝 | XB-40，可小容量制造碎冰，满足实验需要 | 1 |
| 20 | 4C 冰室（ 推拉门， 内置电源插座，灯管） |  | PLR1006双开门4度冰箱，1006升，12隔板, 标配有25mm的接入/输出口 | 1 |
| 21 | 蛋白电泳电泳 | Bio-Rad | PowerPac Universal电源 | 1 |
| 22 | 蛋白电泳系统 | Bio-Rad | 小型垂直电泳槽Mini-PROTEAN Tetra | 1 |
| 23 | 蛋白电转移系统 | Bio-Rad | 半干转印槽Trans-Blot SD | 1 |
| 24 | 蛋白电转移系统 | Bio-Rad | 小型湿转Mini Trans Blot Cell | 1 |
| 25 | 蛋白显影及凝胶图像分析仪 | Bio-Rad | ChemiDoc XRS+，需可显影DNA琼脂糖凝胶和western blot，带电脑和成像系统，成像系统需灵敏度高，需配置电脑 | 1 |
| 26 | 移液器 （4支一套） | Eppendorf | 10微升，100微升，200微升，1000微升各一支 | 5 |
| 27 | 生物安全柜 | Thermo | Thermo Scientific 1384，可做细胞培养和慢病毒、腺病毒包装转染 | 2 |
| 28 | 常规冰箱( 4C 带-20C) | 海尔BCD-186KB |  | 5 |
| 29 | 4C冷柜 | 海尔 | 双开门容积为普通冰箱两倍，做储藏用 | 1 |
| 30 | 上网电脑和打引机 |  | 打印机需可打彩印 | 1 |
| 31 | 纯水仪 | Milli-Q密理博 | 小型，需满足实验室正常需求 | 1 |
| 32 | 核转染系统 | 瑞士Lonza公司 | 4D-Nucleofector | 1 |
| 33 | 国产低速离心机 | 安徽中佳 | SC-3610，细胞间收集细胞用，转速0-5000rpm,可离心15/10ml管 | 2 |
| 34 | CO2 钢瓶 |  | 细胞培养箱配套用 | 3 |
| 35 | 全自动新型生化培养箱 | 上海智城ZXSD-1160（原ZSD-1160） | 细菌平板培养用，可恒温37℃，可变温，温度调控需灵敏 | 1 |
| 36 | 37℃小型震荡摇床 | ZWY-1102C（原ZHWY-1102C）双层小容量恒温摇床 |  | 1 |
| 37 | 脱色摇床 | 海门其林贝尔TS-8 | western blot，洗膜用 | 1 |
| 38 | 旋转摇床 | 海门其林贝尔QB-212 | QB-212 摇摆式混匀仪，western blot抗体孵育用 | 1 |
| 39 | 全自动新型恒温鼓风干燥箱 | 上海智城ZXRD-7140（原ZRD-7140） | 灭菌后干燥用，需可定时，有安全警报 | 1 |
| 40 | 电子分析天平 | 梅特勒-托利多 ME204E | 微量称量用，可达0.0001g，需精确，选择进口厂家 | 1 |
| 41 | 常规天平 |  | 小型普通天平，称量质量稍重物品和50ml离心管配平用，精确度无需太高，可国产 | 1 |
| 42 | 压式饮水器 | 手动桶装水压式饮水器 | 手压式桶装纯净水出水用，20元/个 | 2 |
| 43 | 制冷恒温循环水浴锅 | F12-ED德国VIVO | 小型带制冷系统，水浴锅，控温要灵敏，可维持低温，最好进口，分子实验用 | 1 |
| 44 | 恒温水槽 | 上海智城ZSBB-726 | 普通水浴锅，可37℃恒温，需温控灵敏，可国产，分子实验用 | 1 |
| 45 | PH计 |  | 酸碱度调节用，需精确稳定灵敏度高，操作简单，使用时不用校准可直接使用 | 1 |
| 46 | 微波炉 |  | DNA琼脂糖凝胶制备用 | 2 |
| 47 | 冻存盒 | 程序降温盒 | 细胞冻存用，里面添加异丙醇 | 3 |
| 48 | 电磁炉 |  | 可加热100℃水即可，蛋白变性用 | 1 |
| 49 | 多道可调移液器 | 赛默飞世尔F2型8道移液器 |  | 1 |
| 50 | 非接触式全自动超声波破碎仪 | 比利时Bioruptor | UCD-200 | 1 |
| 51 | 磁力搅拌器 |  |  | 1 |
| 52 | 荧光/化学发光分析仪 | 美国Thermo Fluoroskan Ascent FL型 |  | 1 |
| 53 | 国产蛋白电泳槽 | 北京六一DYCZ-24DN |  | 1 |
| 54 | 通风橱 |  |  | 1 |
| 55 | 灭菌锅 | Hirayama | HVE-50 高压灭菌锅 需操作简洁 | 1 |
| 56 | Matrix电动单道移液器 | Thermo | 电动单道移液器，1.0-30ul一支，15-1250ul一支 | 2 |
| 57 | Thermo Scientific Finnpipette Novus 单道电动移液器 | Thermo | 单道电动移液器，0.5-5ml一支 | 1 |