## 标段一模型
序号 | 物品名称 | 需购买数量 | 单位 | 参数 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 后穹窿穿刺模型 | 12 | 具 | 1.成年女性躯干腹、盆部模型，由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠陷凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成。子宫直肠陷凹血囊，直肠水囊是一个囊性结构，其上连接了两根引流管，用于往内注入液体。 2.在子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向用7号穿刺针刺入，会有淡红色液体抽出，表示穿刺正确。未按操作常规穿刺，如刺入直肠，会抽出黄色液体，表示操作失败。盲目地向两侧刺入，伤及周围器官表示穿刺术失败。 3.具有3块后穹窿穿刺模块，模型内模块已注入模拟血液，另外备用2块为空，使用时可自行注入液体。
2 | 左腕部体癣模型 | 20 | 具 | 体癣模块具备真菌感染皮肤病症
3 | 脓肿切开模块 | 75 | 块 | 1.可进行脓肿切开 2.可进行术后伤口处理的练习
4 | 中心静脉穿刺模型 | 4 | 具 | 1.用于中心静脉穿刺插管技术的操作训练。 2.解剖结构包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨。 3.模型右侧颈部有逼真的血管，具有颈总动脉、颈内静脉、颈外静脉及锁骨下静脉等。 4.模拟颈动脉的搏动，触诊搏动明显。 5.中心静脉穿刺插管：锁骨下静脉穿刺，颈内静脉穿刺。 6.皮肤和静脉可更换，进针有明显的落空感，穿刺成功可有模拟血液流出。
5 | 咽喉部检查模型 | 2 | 具 | 1.成年人上半身,标准的检查体位，自然张口，可清楚看到咽喉部结构。 2.可使用压舌板或间接喉镜进行操作，并进行咽喉检查操作训练。 3.在会厌软骨上方，可见2cm大小癌变肿块。 4.内设光敏传感器，当使用压舌板或间接喉镜检查病变操作正确时，有灯光照射,可使电子显示器灯光亮起，并产生蜂鸣音。
6 | 留置胃管模拟人 | 4 | 具 | 1.标准成人上半身，前半身采用透明塑料制成。 2.可在直视下观察口腔，胸腔和腹腔的内脏器官位置和形态结构。包括悬雍垂、支气管、肺、胃、十二指肠、胆囊、胆囊管、肝总管和胆总管的位置和形态结构。 3.带有灯光警示系统，可演示胆囊、胆囊管、肝总管和胆总管以及十二指肠引流的功能。 4.演示胃管插入和洗胃操作，插入胃管的阻力与真实人体操作相似，胃内可注入水，插入成功可回抽出胃液，支持听诊检测。可配合洗胃机模拟真实的洗胃操作。 5.进行以下护理操作：5.1口腔护理。5.2氧气吸入法：鼻中隔明显，可进行鼻导管吸氧法。5.3颈部有气管切开伤口，可进行气管切开护理。5.4可经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练。5.5实验室检查：可进行胃液采集，十二指肠引流液采集，双气囊三腔管压迫术等操作训练。
7 | 妇科检查模型 | 6 | 具 | 1.成年女性模型，由腹腔、盆腔两部分组成。 2.可练习正常和异常子宫触诊；妇科双合诊、三合诊的检查；使用阴道窥器和阴道镜检查。 3.可肉眼观察正常和异常病变宫颈。观察隔膜的大小和位置。观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。训练宫内节育器的放置与取出。 4.可更换宫颈模块≥11个、子宫和附件模型≥9个。 5.正常与异常宫颈模型包括：正常宫颈（初产妇，宫颈口为圆孔）、宫内节育器放置与取出正常宫颈、宫颈撕裂(3 、9点处多见, 可撕到边缘，裂痕为鲜红色)、慢性宫颈炎(中度糜烂，宫颈稍大，粉红颜色伴有白分泌物)、急性宫颈炎(下唇肿大，血管充血，宫颈为鲜红色，颗粒状，小米大小)、宫颈炎症纳博特囊肿(半球状突出，黄豆或绿豆大小，多个，胶水样，与宫颈颜色一致)、滴虫性宫颈炎(弥漫分布细点状出血斑点，呈草莓状，表面平坦，分泌物带黄白色)、宫颈尖锐湿疣(白色乳头状疣，有指样突起，菜花状，颗粒小，内口翻出)、宫颈白斑(白癜风样白斑，白色)、宫颈息肉(从宫颈内口翻出，蒂细小，容易出血，色浅)、宫颈腺癌 (菜花状，癌组织易出血，有异形血管，污灰色)。 6.正常与异常子宫和附件模型包括：宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前部透明）、正常子宫和附件、子宫伴有明显前倾、前屈（用气球使气囊充气来调节子宫位置）、子宫伴有明显后倾、后屈（用气球使气囊放气来调节子宫位置）、子宫肌瘤、子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿、子宫伴有右侧输卵管积水、子宫伴有右侧输卵管结核、子宫伴有右侧输卵管炎、妊娠子宫触诊模型（五个月大小胎儿子宫）、异位妊娠触诊模型（一侧输卵管壶腹部妊娠）、输卵管阻塞诊断模型（一侧输卵管阻塞）。
8 | 缝合模块 | 201 | 块 | 1.缝合练习模块包括三层解剖结构：皮肤、脂肪和肌肉层，皮肤层下放置有防止缝合撕裂的网膜。 2.可自行在任何部位进行切开缝合练习。可进行拆线术练习。 3.模块附底座。 |  |  | =DISPIMG("ID_EDE70F94EB494B07B4DE274E1619C333",1)
9 | 腰椎穿刺外皮 | 7 | 套 | 腰椎穿刺模拟人配件
10 | 腹腔穿刺腹部穿刺水囊 | 8 | 套 | 腹腔穿刺模拟人配件
11 | 腹腔穿刺圆皮 | 8 | 套 | 腹腔穿刺模拟人配件
12 | 髂骨骨髓穿刺外皮 | 10 | 套 | 骨髓穿刺模拟人配件
13 | 椎管 | 5 | 套 | 腰椎穿刺模拟人配件
14 | 外皮 | 7 | 套 | 腰椎穿刺模拟人配件
15 | 胸腔穿刺引流（套装） | 2 | 套 | 胸腔穿刺模拟人配件
合计

## 标段二设备
序号 | 产品名称 | 产品参数 | 购买数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 眼科用手术显微镜 | 目镜倍率 12.5× 物镜焦距 200 mm 工作距离 190 mm 主镜放大倍率 5.3×、8×、12× 视场直径 37 mm、25 mm、16.7 mm 视度调节范围 ±6 D 瞳距调节范围 50 mm～80 mm 最高分辨率 100 线对/mm 照明光源 12 V/100 W，冷反射医用卤钨灯泡 照明类型 6°+0°冷光源同轴照明 同轴照明物面照度 ≥30000 lx 横臂伸展半径 870 mm 垂直调节范围（地面至大物镜） 700 mm～1100 mm 微调焦行程 30 mm 电压 AC 220V/110V±10%, 50Hz/60Hz 功率 120VA 保险丝 AC250V T1.25A 、AC125V T2.5A 电气安全标准 执行标准 GB9706.1-2007、I 类 整机外包装体积及箱数 0.2m3，1 箱 整机重量 41kg | 6 | 台
2 | 眼科用裂隙灯 | 技术参数 显微镜系统性能参数 显微镜类型 交角体式 变倍方式 非连续2级拨杆变倍式 放大倍率 10X、16X 目镜倍率 10X 目镜夹角 13° 瞳距调节范围 52mm~80mm 屈光度调节 -8D~+5D 视场直径 18mm、 14.5mm 照明系统性能参数 裂隙宽度 0-14mm 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形） 裂隙长度 1-14mm连续可调 光 源 LED 裂隙角度 0°~180°由垂直到水平方向连续可调 滤 色 片 隔热片、无赤片、钴蓝片 光阑大小 14mm、8mm、3.5mm、0.2mm 照 度 ≥150klx 运动底座 前后移动 115mm 左右移动 110mm 上下移动 30mm 颚托支架 上下移动 80mm 电箱 输入电压 ~100V-240V 输入频率 50Hz/60Hz 额定电流 1.2A 输出电压 照明灯 3V （连续可调） 固视灯 15V | 6 | 台
3 | 眼科用90D前置镜 | 图像放大率：0.76x 激光点放大倍数：1.33x 静态视野：85° 动态视野：121° 焦距：11mm 工作距离：6mm 通光口径：21mm | 6 | 台
合计

## 标段三临床实践技能耗材
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 需购买数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | L码白大衣 | L码 | 50 | 件
2 | XL码白大衣 | XL码 | 50 | 件
3 | 9号腰穿针 | 9号，一盒10支 | 5 | 盒
4 | 有齿镊 | 14cm | 30 | 把
5 | 无齿镊 | 14cm | 30 | 把
6 | 持针器 | 14cm | 30 | 把
7 | 直头卵圆钳 | 25cm | 30 | 把
8 | 弯头卵圆钳 | 25cm | 30 | 把
9 | 拆线剪 | 14cm | 30 | 把
10 | 组织剪 | 14cm | 30 | 把
11 | 剪刀 | 14cm | 30 | 把
12 | 治疗碗 | 直径12cm | 100 | 个
13 | 纱布缸（小号） | 直径9cm | 30 | 个
14 | 止血钳（直头） | 14cm | 30 | 把
15 | 止血钳（弯头） | 14cm | 30 | 把
16 | 3号刀柄 | 3号 | 50 | 把
17 | 4号刀柄 | 4号 | 20 | 把
18 | 11号刀片 | 11号 | 500 | 片
19 | 21号刀片 | 21号 | 200 | 片
20 | 长镊（25cm） | 25cm | 30 | 把
21 | 人流包 | 一整套 | 10 | 包
22 | 利器盒 | 4L | 20 | 个
23 | 一次性无菌外科手套7号 | 7号，独立包装 | 500 | 双
24 | 一次性无菌外科手套7.5号 | 7.5号，独立包装 | 5000 | 双
25 | 一次性无菌外科手套8号 | 8号，独立包装 | 4000 | 双
26 | 一次性检查手套7.5号 | 7.5号 | 1000 | 双
27 | 一次性检查手套8号 | 8号 | 1000 | 双
28 | 5ml灭菌注射用水 | 5ml安瓿瓶 | 1500 | 支
29 | 5ml注射器 | 5ml | 500 | 个
30 | 10ml注射器 | 10ml | 500 | 个
31 | 20ml注射器 | 20ml | 500 | 个
32 | 50ml注射器 | 50ml | 500 | 个
33 | 一次性无菌手术衣 | 一次性无菌 | 200 | 件
34 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 一次性 | 11 | 套
35 | 0.9%氯化钠注射液（500ml） | 500ml | 500 | 瓶
36 | 碘伏（100ml） | 100ml | 208 | 瓶
37 | 碘伏（500ml） | 500ml | 100 | 瓶
38 | 砂轮 | 小号 | 30 | 个
39 | 医用胶布 | 2.5cm*900cm | 600 | 卷
40 | 记号笔 | 黑色 | 100 | 支
41 | 一次性洞巾 | 50*60型 | 1200 | 个
42 | 圆针7*17 | 7*17 | 50 | 盒
43 | 圆针11*17 | 11*17 | 50 | 盒
44 | 皮针11*17 | 11*17 | 50 | 盒
45 | 3-0缝合线 | 3-0 | 30 | 束
46 | 2-0缝合线 | 2-0 | 40 | 束
47 | 7#丝线（医用） | 7号 | 50 | 卷
48 | 1#丝线（医用） | 1号 | 50 | 卷
49 | 4#丝线（医用） | 4号 | 50 | 卷
50 | 纱布（360块/包） | 8*10*8，360块/包 | 30 | 包
51 | 单包包装纱布 | 无菌 | 300 | 包
52 | 无菌软毛刷 | 10*4*3 | 30 | 个
53 | 肥皂 | 125g | 20 | 块
54 | 3%双氧水（500ml） | 500ml | 100 | 瓶
55 | 棉签（20支/包） | 8cm 20支/包 | 1200 | 包
56 | 妇科用长棉签 | 10支/包 | 500 | 包
57 | 显微剪刀 | 眼科用 | 7 | 把
58 | 显微镊子--有齿镊 |  | 7 | 把
59 | 显微镊子--无齿镊 |  | 7 | 把
60 | 显微持针器 |  | 7 | 把
61 | 15度穿刺刀 |  | 7 | 把
62 | 10-0缝合线 |  | 30 | 包
63 | 粘弹剂 |  | 97 | 瓶
64 | 灌注液 |  | 40 | 瓶
65 | 虹膜恢复器 |  | 7 | 个
66 | 大头针 | 一盒500枚 | 10 | 盒
67 | 冲洗针头 | 平头 | 120 | 个
68 | 猪眼固定器 | 眼科考试用 | 7 | 个
69 | 小圆杯 | 60ml | 30 | 个
70 | 消毒指示卡（200片/盒） | 200片/盒 | 5 | 盒
71 | 棉球（500g/包,小棉球） | 500g/包,小棉球 | 60 | 包
72 | 小方巾 | 白色 30*30 | 300 | 块
73 | 石蜡油棉球（小包装） | 独立包装 | 600 | 包
74 | 一次性使用胸腔穿刺包 | 内部带试管、穿刺针、洞巾等 | 50 | 个
75 | 叩诊锤 | 不锈钢 | 20 | 个
76 | 瞳孔笔 | 双光源 | 20 | 个
77 | 体温计 | 水银 | 50 | 个
78 | 计时器 | 小号 | 40 | 个
79 | 一次性腰椎穿刺包 | 一次性 | 60 | 个
80 | 玻璃试管 | 10ml | 100 | 个
81 | 测压管 | 玻璃、套装 | 40 | 套
82 | 洗手液 | 500ml | 20 | 瓶
83 | 压舌板 | 一次性 | 1000 | 个
84 | 刮刀 | 皮肤科用 | 8 | 个
85 | 火柴 | 小盒 | 20 | 盒
86 | 酒精灯 | 250ml | 12 | 个
87 | 载玻片 | 76mm*25mm | 100 | 张
88 | 盖玻片 | 1000片/盒 | 1 | 盒
89 | 10%氢氧化钾溶液 | 100ml | 5 | 瓶
90 | 5ml一次性试管 | 5ml | 200 | 个
91 | 软尺 | 2米 | 40 | 个
92 | 腹腔穿刺包 | 一次性 | 30 | 个
93 | 一次性无菌导尿包（带首消） | 带有首次消毒使用的消毒包 | 15 | 个
94 | 医院用被罩 | 90cm*200cm | 6 | 个
95 | 医用腕带标签 | 100条/盒 | 2 | 盒
96 | 一次性中单50*60 | 50*60 | 600 | 块
97 | 一次性中单80*80 | 80*80 | 800 | 块
98 | 一次性大单100*200 | 100*200 | 500 | 块
99 | 呼吸气囊（含固定带） | 成人型 | 2 | 套
100 | 关节活动度测量用量角器 | 关节活动度测量用 | 2 | 套
101 | 水盆 | 塑料 | 5 | 个
102 | 石膏绷带小号 | 小号 | 200 | 卷
103 | 石膏绷带中号 | 中号 | 200 | 卷
104 | 棉垫 | 50*60 | 150 | 包
105 | 石膏棉 | 15cm*300cm | 200 | 卷
106 | 纱布绷带 | 10cm*600cm | 200 | 卷
107 | 安全别针 | 100个/盒 | 3 | 盒
108 | 甲醛（福尔马林）溶液标本瓶/袋 | 500ml | 8 | 瓶
109 | 吸引管+吸引头 | 一次性 | 60 | 根
110 | 简易呼吸器 | 成人型 | 15 | 套
111 | 成人胃管 | 成人型 | 50 | 根
112 | 石蜡油 | 500ml | 20 | 瓶
113 | 气管插管包 | 一次性 | 10 | 套
114 | 口咽通气道 | 成人型 | 10 | 个
115 | 黄色医疗垃圾袋小号 | 32*38cm | 1000 | 个
116 | 黑色生活垃圾袋小号 | 家用小号 | 100 | 卷
117 | 签字笔(黑色) | 0.5黑色 | 601 | 根
118 | 铅笔（已削好） | 2b | 100 | 根
119 | 橡皮 | 中号 | 50 | 块
120 | EDTA抗凝管(100支/盒) | 100支/盒 | 1 | 盒
121 | 肝素抗凝管（100支/盒） | 100支/盒 | 1 | 盒
122 | 3M胶带 | 24mm*55m | 14 | 卷
123 | 可粘贴空白标签（大标签，一张4个） | 大标签，一张4个 | 200 | 张
124 | 可粘贴空白标签（小标签） | 小标签 | 351 | 张
125 | 7#电池南孚 | 南孚,7号 | 250 | 节
126 | 5#电池南孚 | 南孚,5号 | 250 | 节
127 | 2#电池 | 2号 | 50 | 节
128 | 酒精（500ml） | 500ml | 20 | 瓶
129 | 酒精（100ml） | 100ml | 40 | 瓶
130 | 肝素稀释液 | 10ml | 10 | 瓶
131 | 耦合剂 | 250ml | 50 | 瓶
132 | 导电糊 | 150ml | 10 | 瓶
133 | 干手纸 | 200抽/包 | 50 | 包
134 | 酒精湿巾 | 80抽/包 | 150 | 包
135 | 宽透明胶带 | 4.5cm*30m | 40 | 卷
136 | 口罩（10个/包） | 10个/包 | 600 | 包
137 | 帽子（20个/包） | 20个/包 | 150 | 包
138 | 一次性使用心电电极片 | 50片/袋 | 200 | 袋
139 | 心电图纸 | 50mm*20m | 200 | 卷
140 | 硬板夹 | A4 | 100 | 个
141 | 502胶 | 30ml | 30 | 瓶
合计

## 标段四口腔耗材
序号 | 物品名称 | 需购买数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 叩诊用平头金属器械 | 3 | 把
2 | 充填器 | 3 | 把
3 | 塑料吸管（冰棒） | 1 | 包 |  |  | 100/包
4 | 咬合纸 | 3 | 盒 |  |  | 每盒100张
5 | 牙胶棒 | 2 | 盒
6 | 三用枪头 | 300 | 个 |  |  | 一次性
7 | 钨钢短车针（弯手机用）圆钻-16 | 50 | 支
8 | 涡轮球钻圆钻 H1- 14 | 50 | 支
9 | 涡轮裂钻H33-314-012 | 50 | 支
10 | 涡轮倒锥H2-14（干扰用） | 50 | 支
11 | C锉或K锉25mm，10# | 40 | 盒
12 | C锉或K锉25mm，15# | 40 | 盒
13 | 16带根管树脂牙 | 300 | 个 |  |  | 需与实验室日进模型配套，以便安装。需配螺丝刀
14 | 36带根管树脂牙 | 400 | 个 |  |  | 需与实验室日进模型配套，以便安装
15 | 11仿真树脂牙 | 300 | 个 |  |  | 需与实验室日进模型配套，以便安装
16 | 12仿真树脂牙 | 280 | 个 |  |  | 需与实验室日进模型配套，以便安装
17 | 21仿真树脂牙 | 280 | 个 |  |  | 需与实验室日进模型配套，以便安装
18 | 金刚砂车针TR-11 | 50 | 个
19 | 金刚砂车针TR-12 | 50 | 个
20 | 金刚砂车针TR-13 | 50 | 个
21 | 金刚砂车针TF-13 | 50 | 个
22 | 金刚砂车针WR-13 | 50 | 个
23 | 金刚砂车针FO-25 | 50 | 个
24 | 金刚砂车针TR-13EF | 50 | 个
25 | TC-09 | 50 | 个
26 | BR-13 | 50 | 个
27 | 金刚砂车针TR-11EF | 50 | 个
28 | EX-21EF | 50 | 个
29 | 刮治器（5/6、7/8、11/12、13/14） | 2 | 套 |  |  | 按照技能操作站最大开站量20站以及来回更换模型报
30 | 牙周刮治模型 | 80 | 个 |  |  | 按照技能操作站最大开站量20站以及来回更换模型报
31 | 牙石套装 | 100 | 根 |  |  | 用于在牙周刮治模型上涂牙石（黑色可擦记号笔）
32 | 持针器12.5号 | 20 | 把 |  |  | 按照技能操作站最大开站量20站以及来回更换模型报
33 | 线剪10cm直圆 | 22 | 把
34 | 血管钳12.5cm弯纹 | 22 | 把
35 | 手术刀片11号 10/袋 | 16 | 袋
36 | 带线针（圆针）“3-0”（3/8弧度） | 300 | 个
37 | 专用口内缝合橡皮布 | 200 | 张
38 | 拔牙钳-上颌切牙用 | 3 | 把 |  |  | 按照颌面外科开4站来报
39 | 拔牙钳-下颌切牙用 | 3 | 把 |  |  | 按照颌面外科开4站来报
40 | 拔牙钳-上颌双尖牙用 | 3 | 把 |  |  | 按照颌面外科开4站来报
41 | 拔牙钳-下颌双尖牙用 | 3 | 把 |  |  | 按照颌面外科开4站来报
42 | 拔牙钳-上颌左侧磨牙用 | 3 | 把 |  |  | 按照颌面外科开4站来报
43 | 拔牙钳-上颌右侧磨牙用 | 3 | 把 |  |  | 按照颌面外科开4站来报
44 | 拔牙钳-下颌磨牙用 | 3 | 把 |  |  | 按照颌面外科开4站来报
45 | 牙龈分离器 | 3 | 把 |  |  | 按照颌面外科开4站来报
46 | 牙刮匙 | 3 | 把 |  |  | 按照颌面外科开4站来报
47 | 日进 专用拔牙模型(可拔除上下 1 ，4 ，6) | 20 | 套
48 | 日进11仿真树脂牙 | 20 | 个
49 | 日进12仿真树脂牙 | 20 | 个
50 | 日进13仿真树脂牙 | 20 | 个
51 | 日进14仿真树脂牙 | 20 | 个
52 | 日进16仿真树脂牙 | 20 | 个
53 | 日进21仿真树脂牙 | 20 | 个
54 | 日进22仿真树脂牙 | 20 | 个
55 | 日进24仿真树脂牙 | 20 | 个
56 | 日进26仿真树脂牙 | 20 | 个
57 | 日进31仿真树脂牙 | 20 | 个
58 | 日进34仿真树脂牙 | 20 | 个
59 | 日进36仿真树脂牙 | 20 | 个
60 | 日进41仿真树脂牙 | 20 | 个
61 | 日进44仿真树脂牙 | 20 | 个
62 | 日进46仿真树脂牙 | 20 | 个
63 | 细丝弯制钳 | 1 | 把
64 | 末端切断钳 | 1 | 把
65 | 转矩成形钳 | 1 | 把
66 | 方丝成形器 | 1 | 把
67 | 0.019x0.025 不锈钢方丝 20*1 | 1 | 桶
68 | 0.016 英寸不锈钢园丝 20*1 | 1 | 桶
69 | 正畸标准弓形图 | 3 | 张
70 | 水门汀充填器（中号） | 4 | 把
71 | 牙线 | 4 | 卷 |  |  | 50米每卷
72 | 橡皮布 | 10 | 张
73 | 牙周探诊模型 | 4 | 付
74 | 牙周检查记录表 | 10 | 张
75 | 一次性器械盒 | 300 | 个
76 | 牙髓活力测试仪 | 2 | 个
77 | 屏风 | 10 | 个 |  |  | 受场地限制，需用屏风将考站隔开，长100高150cm
78 | 挡板 | 30 | 个 |  |  | 受场地限制，需用用挡板将操作台面隔开，长115高45cm
79 | 移动摄像头 | 6 | 个 |  |  | 考站内无监控
80 | 擦手纸巾 | 30 | 包
81 | 计时器 | 30 | 个 |  |  | 最大26组，每组一个
82 | 粘蜡山八 | 5 | 盒
83 | 日进树脂牙 | 3 | 盒
84 | 小螺丝刀 | 100 | 把
85 | 黑色马克笔 | 30 | 个
86 | 大透明胶布 | 3 | 卷
87 | 钢尺 | 20 | 把
88 | 划线笔 | 20 | 根
89 | 取材刀 | 1 | 把
90 | 刻度尺 | 1 | 把
合计