## 模型
序号 | 考核模型 | 产品技术参数 | 所需模型数量 | 单价（元） | 总价 | 产品图片
1 | 咽喉异物模型 | 1.解剖结构精确，下颌和颈部关节可活动，可经口鼻进行气管插管操作与教学演示。 2.插入气管通气时双肺膨胀；插入食管通气时胃部膨胀。 3.操作不当造成牙齿受压，指示灯亮并有报警音提示。 4.可指示环甲膜穿刺部位。 5.瞳孔一侧正常，一侧散大，可进行瞳孔直径对比示教。 6.咽喉部解剖位置准确，需要咽喉异物配合处理操作 7.为保证产品质量，提供同系列产品检测报告 | 2 |  |  | =DISPIMG("ID_A61FAA5776A94DB4B42DBED429B1B450",1)
2 | 三腔二囊管训练模型 | 1.成人男性上半身，解剖结构精确，包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠，手感真实，胃部采用高强度透明材料制成。 2.透明胸壁，可以直接观看到胸腔内逼真的脏器结构，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况，可检验操作是否正确。 3.可经口或鼻置入胃管；进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。 4.可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练。 5.可进行胃液采集法、十二指肠引流术实验室检查和胃肠减压术、三腔二囊管压迫止血等操作训练。 6.可经口或鼻进行吸痰法操作训练。 7.可进行口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法。 ★8.手动加压橡皮气球可模拟牙关紧闭。 ★9.手动加压橡皮气球可模拟双侧颈动脉搏动生命体征。 ★10.瞳孔液晶显示瞳孔正常、针尖和散大等不同状态。 11. 为保证产品质量，提供同系列产品检测报告 | 2 |  |  | =DISPIMG("ID_D723D6A82FE8442BB20BD3BD265B7526",1)
3 | 缝合模块 | 1.皮肤的弹性和柔软性极强，包括三层解剖结构：皮肤、脂肪和肌肉层，皮肤层下放置有防止缝合撕裂的网膜。可反复进行数百次缝合练习。 2.可自行在任何部位进行切开缝合练习。 3.可进行拆线术练习。 4.模块附底座。 5.用于外科的缝合练习等临床操作。 6.保证产品质量，需提供 CMA无毒无公害认证证书 | 378 |  |  | =DISPIMG("ID_A0D594708C2A48D5A38142329DFF4335",1)
4 | 高级妇科检查训练模型 | 1.成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔二部分组成。 2.正常和异常子宫触诊。 3.妇科双合诊、三合诊的检查。 4.使用阴道窥器和阴道镜检查。 5.可肉眼观察正常和异常病变宫颈。 6.训练宫内节育器的放置与取出。 7.观察隔膜的大小和位置。 8.观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。 9.可更换宫颈模型11个、子宫和附件模型9个。 10.正常与异常宫颈模型 10.1正常宫颈（初产妇，宫颈口为圆孔） 10.2宫内节育器放置与取出正常宫颈 10.3宫颈撕裂(3 、9点处多见, 可撕到边缘，裂痕为鲜红色) 10.4慢性宫颈炎(中度糜烂，宫颈稍大，粉红颜色伴有白分泌物) 10.5急性宫颈炎(下唇肿大，血管充血，宫颈为鲜红色，颗粒状，小米大小) 10.6宫颈炎症纳博特囊肿(半球状突出，黄豆或绿豆大小，多个，胶水样，与宫颈 颜色一致) 10.7滴虫性宫颈炎(弥漫分布细点状出血斑点，呈草莓状，表面平坦，分泌物带黄 白色) 10.8宫颈尖锐湿疣(白色乳头状疣，有指样突起，菜花状，颗粒小，内口翻出) 10.9宫颈白斑(白癜风样白斑，白色) 10.10宫颈息肉(从宫颈内口翻出，蒂细小，容易出血，色浅) 10.11宫颈腺癌 (菜花状，癌组织易出血，有异形血管，污灰色) 11.正常与异常子宫和附件模型 11.1宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前部透明） 11.2正常子宫和附件 11.3子宫伴有明显前倾、前屈（用气球使气囊充气来调节子宫位置） 11.4子宫伴有明显后倾、后屈（用气球使气囊放气来调节子宫位置） 11.5子宫肌瘤 11.6子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿 11.7子宫伴有右侧输卵管积水 11.8子宫伴有右侧输卵管结核 11.9子宫伴有右侧输卵管炎 11.10妊娠子宫触诊模型（五个月大小胎儿子宫） 11.11异位妊娠触诊模型（一侧输卵管壶腹部妊娠） 11.12输卵管阻塞诊断模型（一侧输卵管阻塞） 12.可通过三维虚拟手段动态展示了胚胎发育的各关键时期形态变化，可以360°旋转，观察胎儿发育各个阶段的的形态。 13.可展示第4周到第40周连续各阶段发育形态（共37个形态），每个时期具有逼真的3D模型及真人配音。 14.支持第三方工具进行截图或录屏，截图可导出用于课件制作。 15.扩展知识包括：3D排卵、3D受精、超声下胎儿各阶段形态等。 | 6 |  |  | =DISPIMG("ID_061BEE3F2A5E44F18BC86B2BCAF3B39A",1)
5 | 会阴缝合模块 | 1.模型展示外阴正中切口、左侧切口、右侧切口。 2.可在模型切口上进行缝合练习。 3.保证产品质量，需提供 CMA无毒无公害认证证书 | 4 |  |  | =DISPIMG("ID_13E3B60379C44EC181A856EE7B3B89B5",1)
6 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 1.由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成,解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 2.支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作。 3.在子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出，表示穿刺正确。 4.操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，表示操作失败。 5.作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官表示穿刺术失败。 6.子宫直肠陷凹血囊，直肠水囊是一个囊性结构，其上连接了两根引流管，用于往内注入液体。 7.后穹窿穿刺模块共3块，模型内模块已经注入模拟血液，另外备用2块模块为空的，需要注入液体，可更换使用。 | 2 |  |  | =DISPIMG("ID_6B10357B2DD140B098D409755F37B1D4",1)
7 | 皮癣模型（左侧腹股沟） | 1、本模型为贴片型模型，模拟真菌感染皮损，供医学生及临床医生练习皮肤真菌感染的采样镜检操作。模型贴片可贴敷于真人表皮或各类模拟人表面，方便使用；皮损表面模拟皮屑可根据需要自由加减。 2、皮损：贴片中心处可见斑片状红色皮损，边界清除，边缘不规则，中央区域消退，呈类环形。 3、皮屑：皮损表面附有白色膜状碎屑，模拟皮肤真菌感染形成的鳞屑，可用刀片刮下后制片。 4、可使用钝刀刮取皮损边缘处的皮屑，取适量皮屑置于载玻片上压片。 5.保证产品质量，需提供 CMA无毒无公害认证证书 | 36 |  |  | =DISPIMG("ID_4D532C891FD84E62B8F7D7D1A8AD3B93",1)
8 | 男性导尿模型 | 1.参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理。 2.精细的解剖结构：男性尿道3个狭窄处,分别位于尿道内口、尿道膜部和尿道外口。2个弯曲:①耻骨下弯，②耻骨前弯。 3.润滑过的导尿管通过尿道外口插入尿道，进入膀胱。 4.导尿管通过尿道外口、膜部、尿道内口时，有真实的阻力。 5.当导尿管进入膀胱时，会有模拟尿液流出。 6.可摆放侧卧位，实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠训练。 7.可进行造瘘口引流术护理，包括回肠造瘘口和结肠造瘘口。 8.肌肉注射：可进行双侧股外侧肌和臀部肌肉注射，注射模块可进行上百次穿刺，可更换。 ★9.尿道口为仿真矢状缝开口。 | 2 |  |  | =DISPIMG("ID_B4ABCB90BA7543EAB49BD1C46C9633FA",1)
9 | 儿童腰椎穿刺训练仿真标准化病人（电子监测） | ★1.此儿童模型为5-6岁儿童1：1人体比例，皮肤柔软、弹性强，人体解剖结构准确。精确模拟了后下脊椎，带脊柱和脊髓。脊柱可灌装液体，模拟脑脊液。功能性部分包括第3—5椎骨，骶骨和尾骨。 2.模拟人取正确体位（取弓形左侧卧位），方可进行腰椎穿刺训练。可进行各穿刺点的准确触摸定位，穿刺时应有阻抗感。 ★3.可进行操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 ★4.独特的设计使操作时具有真实的阻滞感和落空感并可以抽取脑脊液。进行硬膜外阻滞穿至黄韧带时有明显阻滞感，穿过黄韧带时硬脊膜外腔可自动呈现负压。将连接硬膜外穿刺针注射器中的 空气或生理盐水吸入硬脊膜外腔，证明穿刺成功。 ★5.穿刺部位偏离时，微电脑监测报警器会发出“穿刺错误”的自动语音报警，提示操作者重新穿刺。 6.腰部穿刺注射模块和囊可更换。 ★该产品有腰椎穿刺技能训练模型外观设计专利证书。 | 8 |  |  | =DISPIMG("ID_3958970D226A434EB1ACF9071B00D838",1)
10 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 1.根据8岁儿童的解剖特征和生理特点设计，包括模拟人和电子显示屏，可进行儿童心肺复苏训练。 2.手捏皮球，模拟颈动脉搏动。 3.人工呼吸和胸外心脏按压，模拟标准气道开放。 4.CPR训练： 4.1电子监测按压位置，按压位置错误，错误指示灯亮并报警。 4.2指示灯显示按压深度，正确按压深度为儿童胸部前后径的1/3，约5cm，按压过浅、正确、过深时，分别显示黄色，绿色、红色。 4.3指示灯显示吹气量，正确吹气量为150ml~200ml，吹气量过少、正常、过大时，条形码分别显示为黄色、绿色、红色。 4.4吹气过快或超大造成气体进胃时，指示灯亮并报警。 4.5按压频率为100~120次/分，操作过程中有节拍音提示。 4.6按压与人工呼吸比为30：2/单人或者15：2/双人。 4.7操作模式：训练操作。 5.采用220V外接电源，或采用4节1号电池的直流电源，可适应野外无电源地方训练。 6.配有可更换脸皮及肺袋，操作方便。 7.可配合用户自备的模拟AED进行除颤训练。 | 2 |  |  | =DISPIMG("ID_200270A16E1A4B419D8308B7146A0849",1)
11 | 心包穿刺模型（剑突穿刺的） | 1.仰卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖标志明显，胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙等可明显感触。 3.可进行心前区穿刺训练，在剑突与第7肋软骨交界处下方进行穿刺，穿刺针成功进入心包腔后，通过负压有液体引出。 | 3 |  |  | =DISPIMG("ID_3E94ED4AFE2C43B194A1D881F1BFE727",1)
12 | 全身四肢骨折固定（加创伤模块） | 1.模拟身体头部、四肢闭合性骨折创伤。使学生了解熟悉骨折的症状体征如畸形、骨擦音和异常运动等，并进行诊断和治疗。训练创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 2.包括上肢前臂桡骨、尺骨闭合性骨折、下肢胫骨与腓骨闭合性骨折创伤和大腿复合式创伤。可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感。 3.开放性颌骨创伤模块，可进行颌骨创面处理。 4.可配套使用临床上所有的骨折支具，广泛应用于各种急救教学及实践训练。 5.高级创伤评估模块主要包括： 1.面部烧伤ⅠⅡⅢ度 2.前额撕裂伤口 3.颌前创伤口 4.锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 5.腹部创伤伴有小肠突露 6.右上臂肱骨开放性骨折 7.右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 8.右手掌枪弹伤口 9.右大腿股骨开放性骨折 10.右大腿复合形股骨骨折 11.右大腿金属异物刺伤 12.右小腿胫骨开放性骨折 13.右足开放性骨折右小指截断创伤 14.左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度 15.左大腿截断创伤 16.左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤 | 2 |  |  | =DISPIMG("ID_EA8E918817884561A525A2CAED4824E4",1)
13 | 高级全功能护理训练模拟人(男性) | 1.四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，头颈部和下颌关节可活动，可练习穿换衣服，洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药、冷热疗法，包扎、换药等护理操作。 2.上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。 3.可经口气管插管，支持口对口、简易呼吸器对口等多种通气方式；听诊检测插管位置。 ★4.颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理。 5.经口咽、鼻咽插入吸痰管，模拟吸痰操作。 6.具有鼻中隔，可练习鼻导管给氧，口面罩给氧等。 7.经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 8.可进行手臂静脉穿刺、注射、输液（血）训练，静脉仿真度高，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可进行反复多次训练。 9.可进行双侧三角肌肌肉和皮下注射、双侧股外侧肌和臀部肌肉注射，能够直接注入模拟药液，可反复多次训练，更换方便。 10.可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺训练。 11.可进行男性导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练，导尿成功后可导出模拟尿液。 12.模拟人可摆放不同的体位，实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠训练。 13.可进行回肠造瘘口和结肠造瘘口引流术护理。 14.胸腔皮肤可打开，可观察到支气管、肺、胃等胸腔重要器官解剖结构。 15.可与创伤模块更换，模拟身体四肢创伤、开放性骨折、断裂处理、皮肤烧伤，进行创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运等操作训练。 16.包括以下 8种创伤伤口： 16.1大腿外伤切开缝合伤口护理 16.2大腿皮肤裂伤护理 16.3大腿感染性溃疡护理 16.4足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理 16.5小腿截肢残端伤口护理 16.6上臂截肢伤口护理 16.7胸壁切开缝合伤口护理 16.8腹壁切开缝合伤口护理 17.护理技能评分 17.1至少可以进行以下护理技能评分：口腔护理、气管插管、吸痰、洗胃、静脉输液、胸腔穿刺、腰椎穿刺、灌肠、导尿。 17.2具有手机端，不限手机系统，自动更新同步评分表库。 17.3可进行手机端技能考核，自定义评分间隔，系统能够自动统计成绩，具有岗位胜任力数据分析、考核过程回顾；需现场演示或提供视频演示证明该项功能。 17.4具有考核记录，可以显示设定时间段内考核记录，可以根据日期或分数进行排序。 17.5具有岗位胜任力数据分析，通过可视化数据分析，只管查看岗位胜任力。 17.6具有正式的ICP备案号。 | 15 |  |  | =DISPIMG("ID_FE3DFD9BAE354C59BA79CB05E505A90F",1)
14 | 脓肿切开术模型 | ★1.有8个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，可进行鉴别诊断。 2.可进行脓肿切开，切开后可观察内有窦道以及不同形状的脓液，状态逼真。 3.进行术后伤口处理的练习。 | 2 |  |  | =DISPIMG("ID_3837D0B97F8F4E358CC2EFBF4E9DA536",1)
合计 | 0

## 耗材
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 需购买数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 酒精灯 | 250ml | 10 | 个
2 | 黄色医疗垃圾袋 | 小号加厚，32*38 | 1000 | 个
3 | 医用垃圾袋 | 100个/包 60*70cm | 3 | 包
4 | 医用纸胶带 | 可手撕 | 500 | 卷
5 | 包布 | 蓝色，无纺布，80*80（50g) | 500 | 张
6 | 医用棉签 | 8cm 20支/包 | 600 | 包
7 | 医用棉签 | 8cm 10支/包 | 1000 | 包
8 | 妇科用长棉签 | 10支/包 | 500 | 包
9 | 医用纱布 | 8*10，360块/包 | 30 | 包
10 | 单包包装纱布 | 无菌（10块) | 500 | 包
11 | 一次性使用医用外科口罩 | 10个/包 | 1000 | 包
12 | 一次性医用帽子 | 20个/包 | 100 | 包
13 | 灭菌注射用水 | 5ml，安瓿瓶 | 1000 | 支
14 | 瞳孔笔 | 双光源，可换电池 | 20 | 个
15 | 一次性洞巾 | 50*60型（50g) | 1200 | 个
16 | 一次性中单50*60 | 50*60（50g) | 600 | 块
17 | 一次性中单80*80 | 80*80（50g) | 1000 | 块
18 | 一次性大单100*200 | 100*200（50g) | 500 | 块
19 | 医用屏风 | 三扇，带轮.加厚不锈钢304,100cmx150cm | 20 | 件
20 | 一次性无菌外科手套7号 | 7号，独立包装 | 1000 | 双
21 | 一次性无菌外科手套7.5号 | 7.5号，独立包装 | 5000 | 双
22 | 一次性无菌外科手套8号 | 8号，独立包装 | 5000 | 双
23 | 一次性检查手套7.5号 | 7.5号 | 1500 | 双
24 | 一次性检查手套8号 | 8号 | 1500 | 双
25 | 5ml注射器 | 5ml | 600 | 支
26 | 10ml注射器 | 10ml | 500 | 支
27 | 20ml注射器 | 20ml | 500 | 支
28 | 50ml注射器 | 50ml | 500 | 支
29 | 换药治疗盘 | 小号 | 20 | 个
30 | 治疗盘 | 大号 | 10 | 个
31 | 异物钳（上海金钟） | 耳鼻喉科用 | 2 | 把
32 | 一次性使用心包穿刺包 | 一次性 | 10 | 套
33 | 一次性使用胸腔穿刺包 | 内部带试管、穿刺针、洞巾等 | 40 | 套
34 | 碘伏消毒液（100ml） | 100ml | 200 | 瓶
35 | 碘伏消毒液（500ml） | 500ml | 60 | 瓶
36 | 砂轮 |  | 20 | 个
37 | 10%氢氧化钾溶液 | 500 ml | 10 | 瓶
38 | 胶头滴管 | 一次性 | 100 | 支
39 | 棉球 | 500g/包,小棉球 | 20 | 包
40 | 棉球 | 500g/包,大棉球 | 20 | 包
41 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 300 | 瓶
42 | 载玻片 | 76mm*25mm | 60 | 张
43 | 盖玻片 | 1000片/盒 | 1 | 盒
44 | 取材刀 | 皮肤科用 | 4 | 把
45 | 滤纸 | 小张 | 40 | 张
46 | 擦镜纸 | 10*15cm，50张/本 | 2 | 本
47 | 一次性无菌导尿包（带首消） | 带有首次消毒使用的消毒包 | 10 | 包
48 | 医用腕带标签 | 100条/盒 | 2 | 盒
49 | （上海金钟）叩诊锤 | 不锈钢 | 15 | 个
50 | 体温计 | 水银 | 15 | 支
51 | 压舌板 | 一次性 | 200 | 个
52 | 一次性腰椎穿刺包 | 一次性 | 50 | 套
53 | 一次性无菌换药包 | 一次性 | 80 | 套
54 | 猪眼 |  | 130 | 个
55 | 显微剪刀 | 14cm | 7 | 个
56 | 显微有齿镊 | 14cm | 7 | 个
57 | 显微无齿镊 | 14cm | 7 | 个
58 | 显微持针器 | 14cm | 7 | 个
59 | 15度穿刺刀 |  | 7 | 个
60 | 月形刀 | 1.25的剖瓣刀 | 10 | 个
61 | 10-0缝合线 | 进口缝线 | 130 | 根
62 | 粘弹剂 | 眼科用 | 120 | 瓶
63 | 灌注液 | 眼科用 | 50 | 瓶
64 | 虹膜恢复器 |  | 7 | 个
65 | 猪眼固定器 |  | 7 | 个
66 | 冲洗针头 |  | 120 | 个
67 | 大头针 | 一盒500枚 | 10 | 盒
68 | 消毒指示卡（200片/盒）3M | 200片/盒 | 4 | 盒
69 | 一次性使用腹腔穿刺包 |  | 35 | 套
70 | 一次性试管 | 5ml | 200 | 个
71 | 玻璃试管 | 10ml | 100 | 个
72 | 多头腹带 |  | 30 | 件
73 | 关节活动度测量用量角器（上海金钟） |  | 3 | 套
74 | 呼吸气囊（含固定带） | 成人型 | 8 | 套
75 | 弹力绷带 | 7.5*450cm | 20 | 卷
76 | 一次性无菌手术衣 | 一次性 | 300 | 件
77 | 全包手术衣 | 加厚布（如圣雪兰布） | 30 | 件
78 | 2%双氧水溶液 | 500ml | 50 | 瓶
79 | 头皮针 |  | 20 | 个
80 | 圆针7*17 | 7*17 | 30 | 盒
81 | 圆针9*24 | 9*24 | 20 | 盒
82 | 圆针11*17 | 11*17 | 50 | 盒
83 | 皮针6*17 | 6*17 | 10 | 盒
84 | 皮针9*24 | 9*24 | 30 | 盒
85 | 皮针11*17 | 11*17 | 50 | 盒
86 | 3-0缝合线 | 3-0 | 30 | 束
87 | 2-0缝合线 | 2-0 | 40 | 束
88 | 7#丝线（医用） | 7号 | 50 | 卷
89 | 1#丝线（医用） | 1号 | 50 | 卷
90 | 4#丝线（医用） | 4号 | 50 | 卷
91 | 一次性使用中心静脉导管套装 |  | 10 | 套
92 | 妇科检查窥器（上海金钟） | 不锈钢 | 10 | 个
93 | 妇科手术窥器（上海金钟） | 不锈钢 | 10 | 个
94 | 一次性窥器 | 无菌独立包装 | 400 | 个
95 | 一次性使用心电电极片 | 50片/袋 | 20 | 袋
96 | 导电糊 | 250g | 20 | 支
97 | 口咽通气道 | 成人型 | 20 | 个
98 | 气管插管包 |  | 10 | 个
99 | 一次性使用吸痰管 |  | 420 | 个
100 | 医院用被罩 | 90cm*200cm | 10 | 件
101 | 小方巾 | 白色 30*30（50g) | 100 | 块
102 | 石蜡油棉球（小包装） | 独立包装 | 500 | 包
103 | 石蜡油 | 500ml | 20 | 瓶
104 | 3M胶带 | 24mm*55m | 3 | 卷
105 | 可粘贴空白标签（大标签，一张4个） | 大标签，一张4个 | 200 | 张
106 | 可粘贴空白标签（小标签） | 小标签 | 350 | 张
107 | 酒精（500ml） | 500ml | 20 | 瓶
108 | 酒精（100ml） | 100ml | 40 | 瓶
109 | 有齿镊（上海金钟） | 14cm | 20 | 把
110 | 无齿镊（上海金钟） | 14cm | 20 | 把
111 | 持针器（上海金钟） | 14cm | 20 | 把
112 | 直头卵圆钳（上海金钟） | 25cm | 20 | 把
113 | 弯头卵圆钳（上海金钟） | 25cm | 20 | 把
114 | 拆线剪（上海金钟） | 14cm | 20 | 把
115 | 组织剪（上海金钟） | 14cm | 20 | 把
116 | 剪刀（上海金钟） | 14cm | 20 | 把
117 | 治疗碗（上海金钟） | 直径12cm | 30 | 个
118 | 弯盘（上海金钟） | 中号 | 30 | 个
119 | 纱布缸（小号）（上海金钟） | 直径9cm | 30 | 个
120 | 止血钳（直头）（上海金钟） | 14cm | 20 | 把
121 | 止血钳（弯头）（上海金钟） | 14cm | 20 | 把
122 | 3号刀柄（上海金钟） | 3号 | 30 | 把
123 | 4号刀柄（上海金钟） | 4号 | 30 | 把
124 | 11号刀片 | 11号 | 500 | 片
125 | 21号刀片 | 21号 | 200 | 片
126 | 长镊（25cm）（上海金钟） | 25cm | 20 | 把
127 | 9号腰穿针 | 9号，一盒10支 | 2 | 盒
128 | 人流包（上海金钟） | 妇产科 | 10 | 套
129 | 一次性骨穿包 |  | 40 | 套
130 | 红/黑马克笔 | 不能印透纸张 | 200 | 根
131 | 持针器（上海金钟） | 12.5号 | 5 | 把
132 | 线剪（上海金钟） | 10cm直圆 | 5 | 把
133 | 血管钳（上海金钟） | 12.5cm弯纹 | 5 | 把
134 | 手术刀片 | 11号, 10/袋 | 15 | 袋
135 | 组织镊（上海金钟） | 12.5cm | 5 | 把
136 | 标本袋 | 中号 100个/包 | 3 | 包
137 | 带线针 | （圆针）“3-0”（3/8弧度） | 500 | 个
138 | 手套 | M号，100只/盒 | 6 | 盒
139 | 一次性器械盒 | 口腔 | 400 | 个
140 | 油性记号笔 | 黑色（不能印透纸张） | 30 | 个
141 | 医用洗手液 | 500ML | 30 | 瓶
142 | 剖腹单 | 双层（2.6mX1.2m)加厚 （如圣雪兰布） | 8 | 件
143 | 铺单 | 双层（45cmX45cm)加厚 （如圣雪兰布） | 32 | 件
144 | 中单 | 双层（60cmX60cm)加厚 （如圣雪兰布） | 16 | 件
145 | 一次性骨穿包 |  | 120 | 套
146 | 消毒凝胶 | 500ML | 280 | 瓶
147 | 耦合剂 | 常规 | 500 | 瓶
148 | 一次性使用心电电极片 |  | 1526 | 片
149 | 石膏绷带 | (粘胶型12.5X460） | 360 | 卷
150 | 医用胶带 | 0.9X260x13 | 120 | 卷
151 | 石膏衬垫 | A型 6号 | 600 | 卷
152 | 钨钢短车针（弯手机用） | 圆钻-16 | 150 | 支
153 | 涡轮球钻圆钻 | H1- 14 | 150 | 支
154 | 涡轮裂钻 | H33-314-012 | 150 | 支
155 | 涡轮倒锥 | H2-14（干扰用） | 150 | 支
156 | 金刚砂车针 | TR-11 | 150 | 个
157 | 金刚砂车针 | TR-12 | 150 | 个
158 | 金刚砂车针 | TR-13 | 150 | 个
159 | 金刚砂车针 | TF-13 | 150 | 个
160 | 金刚砂车针 | WR-13 | 150 | 个
161 | 金刚砂车针 | FO-25 | 150 | 个
162 | 金刚砂车针 | TR-11EF | 50 | 个
163 | 金刚砂车针 | TR-13EF | 50 | 个
164 | TC-09 |  | 50 | 个
165 | BR-13 |  | 50 | 个
166 | EX-21EF |  | 50 | 个
167 | C锉或K锉 | 25mm，10# | 150 | 盒
168 | C锉或K锉 | 25mm，15# | 150 | 盒
169 | 根管树脂牙 | 16带 | 400 | 个
170 | 根管树脂牙 | 36带 | 400 | 个
171 | 仿真树脂牙 | 11 | 500 | 个
172 | 仿真树脂牙 | 12 | 100 | 个
173 | 仿真树脂牙 | 21 | 500 | 个
174 | 仿真树脂牙 | 13 | 100 | 个
175 | 仿真树脂牙 | 14 | 100 | 个
176 | 刮治器 | （5/6、7/8、11/12、13/14） | 3 | 套
177 | 牙周刮治模型 | 软牙龈牙列整齐，配套日进头模使用，牙位有螺丝 | 72 | 个
178 | 专用口内缝合橡皮布 |  | 200 | 张
179 | 牙龈分离器 |  | 3 | 把
180 | 牙刮匙 |  | 3 | 把
181 | 牙周探针（Williams）（口内用） | Williams 刻度牙周探针，标1 、2 、3 、5、7 、8 、9 、10mm，圆头，尖端直径 0.5mm | 6 | 把
182 | 橡皮障（口内用） | 橡皮障打孔器、橡皮障夹钳、橡皮障夹7#、橡皮障夹8#、打孔板、面弓（支架）成套的包含以上物品 | 4 | 套
183 | 细丝弯制钳 | （正畸用） | 1 | 把
184 | 末端切断钳 | （正畸用） | 1 | 把
185 | 转矩成形钳 | （正畸用） | 2 | 把
186 | 方丝成形器 | （正畸用） | 1 | 把
187 | 0.019x0.025 不锈钢方丝 | 20根/桶 | 2 | 桶
188 | 0.016 英寸不锈钢圆丝 | 20根/桶 | 2 | 桶
189 | 水门汀充填器 | （中号） | 4 | 把
190 | 牙线 | 50米每卷 | 4 | 卷
191 | 粘蜡山八 |  | 5 | 盒
合计

## 眼科设备
序号 | 物品名称 | 需购买数量 | 单位 | 参数 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 眼科用手术显微镜 | 2 | 台 | 目镜倍率 12.5× 物镜焦距 200 mm 工作距离 190 mm 主镜放大倍率 5.3×、8×、12× 视场直径 37 mm、25 mm、16.7 mm 视度调节范围 ±6 D 瞳距调节范围 50 mm～80 mm 最高分辨率 100 线对/mm 照明光源 12 V/100 W，冷反射医用卤钨灯泡 照明类型 6°+0°冷光源同轴照明 同轴照明物面照度 ≥30000 lx 横臂伸展半径 870 mm 垂直调节范围（地面至大物镜） 700 mm～1100 mm 微调焦行程 30 mm 电压 AC 220V/110V±10%, 50Hz/60Hz 功率 120VA 保险丝 AC250V T1.25A 、AC125V T2.5A 电气安全标准 执行标准 GB9706.1-2007、I 类 整机外包装体积及箱数 0.2m3，1 箱 整机重量 41kg
2 | 眼科用裂隙灯 | 2 | 台 | 照明部件 照明方式：上光源照明 裂隙宽度：0～14mm连续可调 裂隙长度：0.2～14mm可调，1～14mm连续可调 裂隙角度：0～180°连续可调 光斑直径：φ0.2mm,φ1mm,φ2mm,φ5mm,φ10mm,φ14mm 滤色片：无色片、减光片、隔热片、无赤片、钴蓝片（五片可调）； 防红外滤光片（内置固定） 照明灯泡：12V30W 进口卤素灯 照度：＞12万Lx 显微镜部件 光学设计类型：平行交角式显微镜 改变倍率形式：转鼓式五档变倍 放大倍率：6X，10X，16X，25X，40X 目镜倍率：12.5X 屈光度补偿范围：-5D~+5D 瞳距调节范围：55mm~75mm 视场公称直径：6X（33mm），10X（22.5mm），16X（14mm）， 25X（8.8mm），40X（5.5mm） 运动底座 左右移动：105mm；前后移动：100m； 上下移动：30mm； 水平微动：15mm。 颚托架 上下移动：80mm 固视灯：红色LED 电源装置 电源电压：AC110V/220V±10% 频率：60/50Hz±1Hz 输出功率：58VA 输出电压：照明灯（AC7.2V~11.6V） 固视灯（DC7.2V） 电气安全标准：GB9706.1-2007 I类B型 IPX0 电磁兼容性标准：YY0505-2012 I组A类 电源线 规格：10A 250V～ 长度1.8m。满足GB15934-2008的技术要求 电动升降台 升降高度：660~860mm 台面尺寸：600*400mm 最大承重：50kg
3 | 眼科用90D前置镜 | 2 | 台 | 图像放大率：0.76x 激光点放大倍数：1.33x 静态视野：85° 动态视野：121° 焦距：11mm 工作距离：6mm 通光口径：21mm
合计