## Sheet1
交流中心地下室定压补水系统
名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
变频水泵 | 1台 |  |  | 功率：3000W（含线）
变频控制箱 | 1套 |  |  | 含变频器、空开40A（含线）
阀门 | 2个 |  |  | φ50
过滤器 | 1个 |  |  | φ50
软连接 | 2个 |  |  | φ50
止回阀 | 1个 |  |  | φ50
远程定压补水表 | 1个 |  |  | 压力表
镀锌管 | 30米 |  |  | DN50
合计 |  |  |  | 含工时费
交流中心地下室增加Y型过滤器
名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
DN200过滤器 | 3套 |  |  | 加厚钢制滤芯
DN200法兰 | 6套
镀锌管改装 | 3项 |  |  | 后附现场照片1
辅材 | 1项 |  |  | 保温、刷防锈漆
合计 |  |  |  | 含工时费
交流中心地下室增加软化水装置系统
名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
软化水装置系统 | 1套 |  |  | 建筑面积62950.61，4T/H
合计 |  |  |  | 含工时费
图书馆吊柜蒸发器更换方案
名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
吊柜蒸发器 | 12 |  |  | 6000风量
图书馆吊柜蒸发器维修方案
名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
吊柜蒸发器铜管修复 | 12 |  |  | 6000风量，后附照片2