平原校区水电材料清单

| 物 品 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备 注(特殊需求请注明) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水维修类 |  |  |  |  |  |  |
| 大便池冲水阀 |  | 100个 |  |  | 傲尔玛（按钮式） | U东楼、U西楼、E型楼、教学楼、基础医学楼 |
| 大便池冲水阀 |  | 20 |  |  | 傲尔玛（脚踏式） | 东餐厅东侧公共卫生间 |
| 内丝直接活接 | PPR S2.5热熔 | 100 |  |  |  |  |
| 外丝直接 | 铜，高水龙头用 | 50 |  |  |  | 学生公寓使用 |
| 卫生间门合页 |  | 50个 |  |  | 学生宿舍 | U东楼、U西楼、E型楼、教学楼、基础医学楼 |
| 面盆水嘴（低） |  | 200个 |  |  | 金三环（用于宿舍公共卫生间） | 教学楼、学生公寓公共卫生间 |
| 面盆水嘴（高） |  | 200个 |  |  | 金三环（用于宿舍洗手池） | 学生公寓宿舍内 |
| 全塑白水龙头（低） |  | 100个 |  |  |  | 教学楼公卫水池使用 |
| 上水金属软管 |  | 300根 |  |  | 非凡 | 学生公寓、公卫、教学楼、基础楼、院系楼 |
| 下水软管 | 大（单管） | 100根 |  |  | 非凡 | 学生公寓、公卫、教学楼、基础楼、院系楼 |
|  | 小（单管） | 100根 |  |  | 非凡 | 学生公寓、公卫、教学楼、基础楼、院系楼 |
| 卫生间压把锁芯 |  | 100个 |  |  | 红星 | 学生公寓、教学楼、基础楼、院系楼 |
| 电维修类 |  |  |  |  |  |  |
| 声控灯口 | 白炽灯、led灯 | 100个 |  |  |  | 高层公寓、学生公寓、教学楼、基础楼、院系楼楼道 |
| 普通白炽灯 | 25W | 100个 |  |  |  | 和声控灯口配套 |
| 吊绳胶灯口 |  | 50个 |  |  | 南牌 | 学生公寓、教学楼、基础楼、院系楼走廊 |
| 单股铜线 | 4㎡ | 4盘 |  |  | 红色2盘、蓝色2盘 | 更换线路备用 |
|  | 2.5㎡ | 4盘 |  |  | 红色2盘、蓝色2盘 | 更换线路备用 |
| 多股铜线 | 6㎡ | 4盘 |  |  | 三相四线 | 基础医学楼5P空调专用线 |
|  | 10㎡ | 1盘 |  |  | 红色 | 上线备用线 |
| 软花线 | 2.5㎡ | 5盘 |  |  |  | 各书院新生报到临时接线使用 |
| 白护套线 | 4㎡ | 2盘 |  |  |  | 更换线路备用 |
| 铁丝 | 12# | 20公斤 |  |  |  | 日常使用 |
| 空气开关 | 1P16A | 100个 |  |  | 正泰、德力西 | 各教室内灯开关 |
|  | 1P32A | 30个 |  |  | 正泰、德力西 | 学生公寓各楼层电井柜宿舍分开关 |
|  | 2P25A | 40个 |  |  | 正泰、德力西 | 各宿舍内插座开关 |
|  | 2P32A | 40个 |  |  | 正泰、德力西 | 各教室内插座开关 |
|  | 3P63A | 40个 |  |  | 正泰、德力西 | 各教室内总开关 |
|  | 4P63A | 50个 |  |  | 正泰、德力西（空调专用） | 基础医学楼5P空调专用开关 |
| 明五孔插座 |  | 50个 |  |  | 美加顺 | 各书院新生报到临时接线使用 |
| 暗五孔插座 |  | 30个 |  |  | 公牛（学生宿舍） | 各区域墙插使用 |
| 两插头 |  | 30个 |  |  | 公牛 | 各书院新生报到临时接线使用 |
| 电扣板 |  | 100 |  |  |  | 各楼宇封盖电路检修口 |
| 长LED电棒管 | 40W | 200 |  |  | 雄田 | 基础医学楼、教学楼、院系楼、 |
|  | 20W | 100 |  |  | 雄田 | 基础医学楼、教学楼、院系楼、 |
| 短棒管 | 40W | 100 |  |  | 雄田（用于学生宿舍、走廊、教学楼） | 超市、基础医学楼办公室、门面房 |
| 节能灯 | 11W | 2000个 |  |  | 雄田（用于学生宿舍、走廊、教学楼） | 学生公寓、教学楼、基础楼、院系楼 |
|  | 26W | 1500个 |  |  | 雄田（用于学生宿舍、走廊、教学楼） | 学生公寓、教学楼、基础楼、院系楼 |
| 工具耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 透明胶带纸 |  | 10卷 |  |  |  |  |
| 水电胶带 |  | 90卷 |  |  | 红、黄、蓝各30卷 |  |
| 生胶带 |  | 100卷 |  |  |  |  |
| 电笔 |  | 15个 |  |  | 南牌 |  |
| 螺丝刀 | 十字 | 25把 |  |  | 蓝达 |  |
|  | 一字 | 25把 |  |  | 蓝达 |  |
| 活扳手 | 带牙万能 | 15把 |  |  |  |  |
| 呆扳手 | 两头梅花 | 5套 |  |  | 申众 |  |
| 内六方 |  | 8套 |  |  |  |  |
| 套筒 |  | 2套 |  |  |  |  |
| 摇表 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 万能表 |  | 4个 |  |  |  |  |
| 钢钉 | 50mm60mm | 6盒 |  |  |  |  |
| 铆钉 | 5*16 | 5盒 |  |  |  |  |
| 钻头 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 热熔机 |  | 5个 |  |  |  |  |
| 胶枪 |  | 3个 |  |  |  |  |
| 玻璃胶 |  | 10 |  |  |  |  |
| 疏通机 |  | 一台 |  |  |  |  |
| 打钉枪 | 门字钉、T字钉 | 4个 |  |  |  |  |
| 打钉枪钉 | 门字钉、T字钉 | 20盒 |  |  |  |  |
| 冲击钻头 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 断线钳 |  | 3把 |  |  |  |  |
| 资金合计： |  |  |  |  |  |  |

新乡校区水电材料清单

| 物品类别 | 物 品 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备 注(特殊需求请注明) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电耗材 | 风扇调速开关 |  | 100个 |  |  |  | 各公寓楼宿舍内电扇用 |
| 电耗材 | 节能灯 | 26W | 400个 |  |  |  | 学生公寓、各教学楼卫生间、走廊 |
| 电耗材 |  | 11W | 400个 |  |  |  | 学生公寓、各教学楼卫生间、走廊 |
| 电耗材 | 明五孔 | 公牛 | 50个 |  |  |  | 学院各种活动临时接线、各区域新增插座 |
| 电耗材 | 暗单开 | 公牛 | 100个 |  |  |  | 各区域走廊、卫生间照明开关 |
| 电耗材 | 空气开关 | 1P16A | 150个 |  |  |  | 问学楼、正学楼室内电路开关 |
|  | 路灯时控开关 | 德力西 | 3个 |  |  |  | 篮球场灯光自动控制 |
| 电耗材 | 两插头 |  | 10个 |  |  |  | 学院各种活动临时接线使用 |
| 电耗材 | 棒管 | 40W | 300根 |  |  |  | 问学楼、正学楼室内照明 |
| 电耗材 |  | T5（LED一体） | 50套 |  |  |  | 综合楼1、2、3层走廊用 |
| 电耗材 | 镇流器 | 40W | 200个 |  |  |  | 问学楼、正学楼室内照明 |
| 电耗材 | 启辉器 |  | 200个 |  |  |  | 问学楼、正学楼室内照明 |
| 五金耗材 | 螺丝 | 5*30（平头） | 200条 |  |  |  | 问学楼、正学楼教室座椅 |
| 五金耗材 |  | 8*30（带帽） | 200条 |  |  |  | 问学楼、正学楼教室座椅 |
| 五金耗材 |  | 8*60（带帽） | 200条 |  |  |  | 问学楼、正学楼教室座椅 |
| 五金耗材 |  | 5*70（带帽） | 300条 |  |  |  | 各公寓楼内学生宿舍维修座椅板凳 |
| 五金耗材 |  | 10*100 | 100条 |  |  |  | 各公寓楼内学生宿舍门锁固定 |
| 五金耗材 |  | 4*50 | 1000条 |  |  |  | 问学楼、正学楼教室座椅 |
| 五金耗材 | 铁丝 | 12# | 20公斤 |  |  |  | 日常使用 |
| 五金耗材 | 水龙头 | 4分 | 100个 |  |  |  | 正学楼、各公寓楼卫生间 |
| 五金耗材 | 铝塑管 | 6分 | 50米 |  |  |  | 一公寓室内水管支路 |
| 五金耗材 | 等座弯头 | 6变4 | 70个 |  |  |  | 一公寓室内水管支路 |
| 五金耗材 | 铝塑管等进箍 | 6分 | 70个 |  |  |  | 一公寓室内水管支路 |
| 五金耗材 | PPR管 | 32 | 10根 |  |  |  | 一公寓水管 |
| 五金耗材 | PPR管箍 | 32 | 50个 |  |  |  | 一公寓水管 |
| 五金耗材 | PPR弯头 | 32 | 50个 |  |  |  | 一公寓水管 |
| 五金耗材 | 水箱配件 | 自动冲水水箱 | 50套 |  |  |  | 二、三、四公寓卫生间 |
| 五金耗材 | 冲水阀 | 小便 | 50个 |  |  | 傲尔玛（按钮式） | 一公寓、正学楼、问学楼卫生间 |
| 五金耗材 |  | 大便 | 50个 |  |  | 傲尔玛（按钮式） | 一公寓、正学楼、问学楼卫生间 |
| 五金耗材 | 面盆水嘴（低） |  | 50 |  |  |  | 问学楼、综合楼卫生间 |
| 五金耗材 | 面盆水嘴（高） |  | 50 |  |  |  | 问学楼、综合楼卫生间 |
| 五金耗材 | 铝合金窗户把手 | 左右各50个 | 100个 |  |  |  | 问学楼、综合楼、餐厅 |
| 五金耗材 | 金属软管 | 60mm | 50根 |  |  | 非凡 | 一公寓、问学楼、综合楼卫生间 |
| 五金耗材 | 下水软管 | 32mm | 200根 |  |  | 非凡 | 学院内各区域卫生间 |
| 五金耗材 |  | 40mm | 200根 |  |  | 非凡 | 学院内各区域卫生间 |
| 五金耗材 | 左右式防盗门插 |  | 100个 |  |  |  | 各公寓门锁 |
| 五金耗材 | 挂锁 | 38 | 100个 |  |  |  | 各公寓门锁 |
| 五金耗材 | 钢插销 |  | 200个 |  |  |  |  |
| 工具 | 手电钻 |  | 1把 |  |  |  |  |
| 工具 | 钻头 | 5mm | 20根 |  |  |  |  |
|  | 铆钉 | 5mm | 3盒 |  |  |  |  |
| 工具 | 活扳手 | 带牙万能 | 8把 |  |  |  |  |
| 工具 | 呆扳手 | 两头梅花 | 5套 |  |  |  |  |
| 工具 | 内六方 |  | 3套 |  |  |  |  |
| 工具 | 热熔机 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 工具 | 疏通机 | 带疏通簧 | 一台 |  |  |  |  |
| 工具 | 透明胶带纸 |  | 3卷 |  |  |  |  |
| 工具 | 水电胶带 |  | 30卷 |  |  | 红、黄、蓝各10卷 |  |
| 工具 | 电笔 |  | 5个 |  |  |  |  |
| 工具 | 螺丝刀 | 十字 | 8把 |  |  |  |  |
| 工具 |  | 一字 | 8把 |  |  |  |  |
| 工具 | 断线钳 |  | 1把 |  |  |  |  |
| 工具 | 老虎钳 |  | 3把 |  |  |  |  |
| 工具 | 尖嘴钳 |  | 5 |  |  |  |  |
| 资金合计 |  |  |  |  |  |  |  |