附件5

豫北医学院空调支管更换项目报价单

| 项目名称 | 位置 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 图书馆中央空调支管更换 | 二层北侧及五层北侧 |  |
| 备注说明 | - 以北侧走廊为界，拆除原有所有中央空调支路所有管道； - 新更换管道使用国标镀锌管； - 新装管道含桥架、软连接、铜球阀等所有跟空调有关的配件全部换新； - 含保护原场所地面、书架、图书的措施费； - 所有费用均含运输、损耗、利润、税金等。 |  |
| 报价单位信息 | 1.联系人： 2.联系电话： |  |

投标人（供应商）名称：         (企业公章）

日期：   年   月   日