## 教学设备
数字化康复工程中心教学设备采购清单
品目号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 手持扫描仪 | 1.扫描仪led光源一键式扫描自动模式识别在标致点和特征匹配模式下可以自动切换，手持式便携扫描，支持标致点特征扫描，对于弱反光物体扫描不影响。 | 1 | 个
2.传感器：131万像素工业相机模组X 2
3.帧存：32M高速帧存
4.曝光方式：全局曝光
5.速率：Max 600FPS
6.扫描方式：拍照式面成型（非散斑式扫描）
7.扫描效果要求：扫描亚光黑色的模型无需喷粉可直接扫描
8.镜头：8mm/5MP标准光学测量镜头X 2
9.扫描范围可调L：200mm，100mm(两种范围同时支持特征拼接和标致点拼接,特征标志点混合拼接且两种方式都为拍照式）
10.彩色纹理：一体化设计无需外置模块支持彩色扫描
11.单帧精度：0.05mm
12.光源：白光自由切换
13.扫描速度：0.03秒
14.标定板：10mm玻璃自反射光学标定板
15.包装：专用仪器箱
16.特征拼接：支持（不贴点依赖物体特征自由扫描）
17.标志点拼接：支持(全局标志点快速识别技术)
18.全局注册：支持
19.数据采样：支持
20.辅助定位：双点激光
21.纹理：支持
22.扫描方式：非接触拍照式
23.标定方式：张正友5步标定法
24.标定预警：支持
25.光栅类型：TI6401@1280X800LED结构光光栅
26.通迅接口：USB接口X 1
27.电源：100-220V 50/60HZ12V-5A
28.输出格式：ASC/OBJ/STL/PLY等标准通用三维格式
29.扩展支持：可扩展支持光学跟踪摄影测量和机械臂等
30.通过CE FCC认证可提供CNAS国家实验室第三方质检报告
2 | ipad加扫描头 | 1.Ipad：ios7或以上操作系统 | 1 | 套
2.运行范围：≥0.4m，≤3.5m
3.扫描体积：最小0.2x0.2x0.2m
4.XY空间分辨率：0.5m：0.9m
5.深度图像尺寸：VGA(640x480)
6.彩色图像尺寸：QVGA(320x240)
7.兼容性：输出文件为stl/obj等格式
3 | 假肢矫形器设计软件 | 1.软件与三维扫描系统完全兼容，通用stl格式，三维模型自动导入修型软件。 | 1 | 套
2.使用病人档案管理软件，可以通过简单的点击实现对病人档案的管理和安排。
3.软件内置不同假肢、矫形器基本类型，能对人体三维模型进行参考线对线调整。
4. 软件拥有内置模型库，包含鞋垫、接受腔、大腿假肢等数字模型，可以帮助初学者制作复杂、 工序严格的接受腔等
5.软件显示界面中包含 3D 显示区和二维视图区，并能够实时显示三维模型体 积、截面前后、内外直径和围长等数据。
6. 软件包含不同的功能模块，各个功能模块内置不同的修型工具，总的类型 包括半径、直径、复制、扭曲、弯曲、拉长、扩大、镜像、平衡、反射、假肢 尺寸、矫形器尺寸、区域、区域平滑、平滑垂直切割、水平切割、3D 打印模 块等。
7. 软件保存修改历史，接受腔，鞋垫，紧身衣模块保留对 3 维模型进行的全部操作历史记录。
8. 软件采用多种方式进行显示：显示参考形状，显示 3D 形状修改、显示网 格，显示尺寸标记，显示用户标记，显示区域轮廓线。
9. 可以在二维视图中进行尺寸和角度测量，根据对应的数据修正三维模型。
11. 可以将照片、扫描文件、ct 照片导入修型软件，进行比例调整，与三维模型重叠，作为测量或调整的依据。
12. 软件可以针对制作完成的假肢矫形器设计开口线，并进行三维显示。
13. 软件附带 CAM 输出模块，设置铣削参数。
14. 输入 stl、ort、obj 格式文件， 输出 stl、ort 格式文件,通用stl，兼容扫描仪和3D打印机
15.软件可以帮助使用者与真实工具和手法一致的手段对三维模型进行修型，并输出为各种常用的工业 CAM 系统软件。
16. 软件对于模型的修形过程没有强制方法或步骤，假肢制作师可以完全自由照搬自己习惯的实际工序进行。
17. 可以设计制作的假肢矫形器种类有：背心:脊柱侧弯背架，固定式脊柱背架， 上肢矫形器、踝足矫形器, 膝踝足矫形器, 髋矫形器 , 膝矫形器； 假肢: 小腿假肢，大腿假肢，前臂假肢，上臂假肢，肩离断假肢、保护头盔及 头部矫形器等，坐垫，矫形鞋垫
18. 对模型进行的每一个修改都可以通过接受或取消键来进行确认。对三维模 型进行的修改都能实时完成。
19. 软件可以帮助使用者设计假肢矫形器械成品的边缘线，并控制加工中心进行精确的切割。
20. 加密方式为远程激活，无需加密狗，避免遗忘或丢失加密狗
4 | 假肢矫形器教学版设计软件 | 1.软件与三维扫描系统完全兼容，通用stl格式，三维模型自动导入修型软件。 | 36 | 套
2.使用病人档案管理软件，可以通过简单的点击实现对病人档案的管理和安排。
3. 软件内置不同假肢、矫形器基本类型，能对人体三维模型进行参考线对线调整。
4. 软件拥有内置模型库，包含鞋垫、接受腔、大腿假肢等数字模型，可以帮助初学者制作复杂、 工序严格的接受腔等
5.软件显示界面中包含 3D 显示区和二维视图区，并能够实时显示三维模型体 积、截面前后、内外直径和围长等数据。
6. 软件包含不同的功能模块，各个功能模块内置不同的修型工具，总的类型 包括半径、直径、复制、扭曲、弯曲、拉长、扩大、镜像、平衡、反射、假肢 尺寸、矫形器尺寸、区域、区域平滑、平滑垂直切割、水平切割、3D 打印模块等。
7. 软件保存修改历史，接受腔，鞋垫，紧身衣模块保留对 3 维模型进行的全部操作历史记录。
8. 软件采用多种方式进行显示：显示参考形状，显示 3D 形状修改、显示网 格，显示尺寸标记，显示用户标记，显示区域轮廓线。
9. 可以在二维视图中进行尺寸和角度测量，根据对应的数据修正三维模型。
10. 可以将照片、扫描文件、ct 照片导入修型软件，进行比例调整，与三维模型重叠，作为测量或调整的依据。
11. 软件可以针对制作完成的假肢矫形器设计开口线，并进行三维显示。
12.软件可以帮助使用者以与真实工具和手法一致的手段对三维模型进行修型。
13. 软件对于模型的修形过程没有强制方法或步骤，假肢制作师可以完全自由 照搬自己习惯的实际工序进行。
14. 可以设计制作的假肢矫形器种类有：背心:脊柱侧弯背架，固定式脊柱背架，上肢矫形器、踝足矫形器, 膝踝足矫形器, 髋矫形器 , 膝矫形器； 假肢: 小腿假肢，大腿假肢，前臂假肢，上臂假肢，肩离断假肢、保护头盔及头部矫形器等，坐垫，矫形鞋垫。
15.对模型进行的每一个修改都可以通过接受或取消键来进行确认。对三维模型进行的修改都能实时完成。
16. 软件可以帮助使用者设计假肢矫形器械成品的边缘线，并控制加工中心进行精确的切割。
17. 加密方式为远程激活，无需加密狗，避免遗忘或丢失加密狗
5 | 机床编程软件 | 1. 软件具有加工效果分析与残余加工路径自动生成功能 | 1 | 套
2. 软件可以自动分析在指定加工策略下三维模型表面那些部分可以被刀具加工到
3. 可以使用加工效果信息自动生成未加工的最佳策略和加工路径
4.开放式假肢矫形器加工系统，支持市场上任何标准CNC加工机床，能够读取通用的STL假肢矫形器设计数据模型，精确快速自动的将矫形器模型加工成型；
5.支持自定义加工模板，自动化加工路径编程；
6.支持加工模型自动编程
7.支持加工路径的仿真，支持机床仿真；
8.可自动产生加工路径的NC程序。
9.加工编程系统必须与设计系统无缝对接。
6 | 假肢矫形器数控机床 | 1.产品描述：一台假肢矫形器专用五轴五联动CNC机床 | 1 | 台
2.设备机构：立式结构，全封闭机壳，防止碎屑飞出
3.系统兼容：可兼容ArtCAM，PowerMILL，UG,精雕软件等；
4.加工行程：X（800mm）*Y（420mm）*Z（450mm）
5.加工材料：聚氨酯泡沫，木头，石膏，EVA
6.驱动类型：绝对值伺服驱动
7.主轴电机输出功率：4.5kw高速变频主轴
8.主轴转速：8000-24000r/min：
9.重复定位精度：0.05mm
10.最大移动速度：20m/分钟
11.加工速度：15m/min
12.电源输入：220-240V 50/60HZ AC
13.冷却方式：主轴水冷系统
14.机身采用时效处理，稳定性好，不易变形。
15控制系统:手柄和电脑均可以控制 。
16.完善的吸尘配套设备。
7 | 足底压力分析板 | 1、尺寸大小：570*400*15 | 1 | 张
2、采集面积：40*33
3、传感器个数：1920
4、采集频率120Hz
5、静态平衡频率50Hz
6、电容式传感器
7、支持视频同步
8、测量范围≥1-120 N/cm²
9、精度≤ ±5% (FS)
10、软件支持：实时显示足底压力变化、步阈自动识别
11、报告支持：压力曲线、平均压力曲线、均方差、单脚压力曲线
12、报告支持：压力中心轨迹、压力中心范围
13、报告提供步态参数：步速、速度变化值、步行时间、支撑相时间、摆动相时间、单脚和双脚着地时间、节奏、步长、跨距、步宽
14、报告支持显示：步态蝶形图
15、报告支持：三项分区和七项分区
16、报告支持：可自定义选择报告显示部分
17、通过CE认证
8 | 足底扫描仪及一体机 | 1. 产品描述：三维激光足底扫描仪； | 1 | 台
2. 产品功能：矫正鞋垫设计中，足底三维模型的数据采集；
3. 备双模式扫描能力，三维激光扫描和白光拍照式扫描模式；
4. 高品质扫描，确保扫描数据与原脚形高度吻合，扫描的三维模型数据误差小于1mm；
5. 有极速扫描能力，2秒内完成单程扫描，并可产生三维模型；
6. 扫描数据基本要求：必须无缝对接到矫正鞋垫设计系统，数据不需进行任何人为修整和处理；
7. 扫描的三维模型可直接显示真彩足部效果（非单种或数种色彩），即除了能清晰显示足部三维模型外，还能逼真显示足部实际颜色，犹如照片级显示效果；
8. 扫描的三维模型表面光滑清晰，不需要人为调整和光顺处理；
9. 扫描的三维模型可直接显示真彩的足部效果，可直接导入到矫正鞋垫设计软件中，且不损失数据质量；
10. 设备尺寸，长×宽×高: 1000mm*600mm*1100mm；
11. 重量≤4.7公斤，易于携带，可满足各种场所的扫描需要；
12. 可保存数据格式：STL，WRL，USL等；
13. 能适用日常办公环境，不需要遮挡光线就可扫描；
14. 扫描的数据能与鞋垫加工系统无缝衔接，以确保为用户提供一个全面的系统方案；
15. 扫描仪支持全负重，半负重，无负重足部扫描；
16. 设备可平放扫描，倾斜扫描，且可90度直立扫描；
17. 扫描仪支持脚形石膏模扫描；
18. 支持凹面脚型取模盒的扫描；
19. 可以通过色彩阴影分析足部高度；
20. 自动测量足部关键数据及关键位置；
21. 自动完成脚型数据分析，并显示报告；
22. 可输出STL，WRL数据，以便在其他矫正鞋垫设计软件中应用；
23. 具备后置激光检测线，可检测足部后跟是否存在内外翻情况；
24. 具备后置LED光源，以方便较暗环境下，也能清晰查看足部后跟是否存在内外翻情况；
25. 具备脚踏开关触发扫描，即使不需要按软件扫描功能按钮，也能通过脚踏开关触发扫描功能；
26. 具备后跟侧翻检测能力，并具备后跟侧翻分析显示图；
27. 可输出足部问题报告，帮助医生诊断病症；
28. 生成的报告能够自定义logo，地址，电话等；
29. 能够将数据发送到服务器；
30. 系统最低配置要求：win10，Inter i5，内存4G；
31. 输入电源：100-240V 50/60HZ AC，几乎兼容全世界各地区电压。
32. 配套21.5寸触屏一体机
33. 通过CE认证
9 | 矫形鞋垫设计软件 | 1. 产品功能定位描述：矫正鞋垫CAD设计系统； | 1 | 套
2. 开放式设计系统，必须能读取足部扫描STL、WRL、PLY等格式数据；
3. 读取三维足底扫描仪扫描WRL格式数据，可直接显示真彩足部效果（非单种或数种色彩），即除了能清晰显示足部三维模型外，还能逼真显示足部实际颜色，犹如照片级显示效果；
4. 软件系统读取足底扫描仪数据，必须无缝对接足底扫描仪，数据不需进行任何人为数据处理，包括数据压缩，数据简化等操作；
5. 基于三维足部模型，系统能够自动识别足底特征点，并可根据需要随意调整特征点的位置；
6. 基于三维足部模型，系统可自动创建吻合足底模型的鞋垫模型；
7. 向导化设计模式，初学者也能马上上手；
8. 参数化设计模式，设计和修改更快捷，更直观，；
9. 创建三维鞋垫模型后，可根据需要直接在参数对话框中输入一个数值，即可实时完成模型修改；
10. 内建标准型号鞋垫资料库；
11. 可同时显示3D设计及2D设计界面；
12. 可同时显示3D足底模型和3D鞋垫模型，也可透明化操作；
13. 可设计任何复杂类型的矫正鞋垫，包括跟杯、足弓填充物、蹠骨托垫、眼镜蛇式向外切割、莫顿扩展、凸模等等；
14. 可以自定义调整鞋垫外侧轮廓线弧度和宽度，以达到随意修改鞋垫横向宽度的目的；
15. 可根据扫描的进来的3D足底模型，自动创建足部阳模并可输出加工；
16. 鞋垫设计过程中，可随时透明化三维足底模型，可非常直观，方便，清晰的检查设计效果；
17. 鞋垫设计过程中，采用滑竿式方式，自由移动、调整和创建三维足部模型和鞋垫CAD模型的剖面线，并可实时显示相关数值，能显示鞋垫厚度、后跟高度、内外侧高度、横切面宽度和足弓高度等数据；
18. 允许为糖尿病患者设计解剖式软鞋垫，鞋垫可精确贴服足部，或者用于矫正步态的聚丙烯矫正鞋垫；
19. 矫正的附件库中可以任意修改形状，支持自定义图形库并保存为自己的模板随时可调用，可随意调整形状大小、位置，快速完成足弓填充，切割等鞋垫功能性设计；
20. 支持分析测量工具，支持鞋垫自定义雕刻光顺工作；
21. 设计鞋垫模型能够输出STL格式，支持快速原型RP设备打印鞋垫；能够通过矫正鞋垫加工系统连接市面上各种类型标准CNC加工机床；
22. 可通过输入STL模型快速生成脚的阳模，帮助医生多角度处理足部疾病；
23. 可快速调整足弓及后跟位置，大小，高度等；
24. 可根据鞋垫及脚的剖面线在鞋垫任意位置进行设计调整；
兼容Windows 10系统
10 | 矫形鞋垫数控机床 | 1. 产品描述：一台矫正鞋垫专用CNC数控铣床； | 1 | 台
2. 产品适用范围：适用于加工EVA、PP等矫正鞋垫材料；
3. 产品特点：具备机身小巧，静音效果佳，加工精度高，行程大等特点；
4. 设备尺寸：长×宽×高 790×750×1620mm；
5. 设备底部有装备了可升降的轮子，保证机床稳定性的同时，又确保了设备搬运移动的方便性；
6. 机身采用全铸铁结构，耐用性好，不容易变形；
7. 需满足矫正鞋垫加工需求，必须确保机床封闭性能，且要保持较好的静音效果；
8. 工作台尺寸：400×300mm
9. 工作行程：400×300×125mm
10. 机器重量：≈380KG
11. 主轴转速：6000-24000转/分
12. 主轴功率：1500W高速变频主轴
13. 电源输入：220-240V 50/60HZ AC
14. 驱动类型：混合伺服；
15. 控制系统：手柄控制，无需额外电脑控制；
16. 加工区域封闭且配备吸音棉，具有很好的静音效果；
17. 具备吸尘装置，能吸走EVA等材料碎屑；
18. 密封加工区域，确保碎屑不会飘出设备之外；
19. 具有主轴水冷系统；
20. 矫正鞋垫专用铣床解决了加工中的共振情况，采用先进的卧轨运动模式，也能很好的降低设备部件的磨损情况；
21. 设备系统兼容性好，可兼容ArtCAM，PowerMILL，UG,精雕软件等；
22. 加工过程中，可根据需要随时暂停，也可调整加工速度或调整深度；
23. 可加持刀具：矫正鞋垫专用刀具6mm，8mm,10mm,12mm刀具,也可加持2.3mm、3mm等小刀具；
24. 机床需要具备适用于各种不同尺寸EVA、PP等材料的夹具；
25. 具备完善的吸尘配套设备，包括吸尘罩，EVA粉尘吸尘吸尘器及其相关配套部件；
26. 通过CE认证；
11 | 矫形鞋垫3D打印机 | 1. 运动参数： | 1 | 台
打印成型原理/Printing molding principle：熔融堆积/FDM
打印速度/ Printing speed：40-80mm/s.（0.8mm）
打印层厚/ Thickness of printing layer：0.2 -- 0.7mm.
打印材料/Printing material：TPU硬度（98A-85A）
喷头/ Sprinkler head： 0.8mm
打印头最高温度/Printer head Highest temperature：270℃
2.尺寸参数：
打印尺寸/Printing size：350*250*140mm..
打印机外形尺寸/Printer appearance size：525*455*440mm
（该尺寸不包括外挂功能件的尺寸）
打印机静重/Static weight of printer：20KG
3.电器参数:
输入电压/ Input voltage： 220VAC/110VAC 50Hz/60Hz
输出电压 / Output voltage：24VDC
电源功率/Power：500W
热床功率/Hotbed power：200W
挤出头功率/Printing head power：100W
4.控制参数：
切片软件/ Slice software：Cura Simplify3D
电脑操作系统/ Computer operating system：Windows7、8、10 ，MAC OS X64位
断电续打/ Power off and continue 支持/support
断点续打/ Breakpoint continued 支持/support
物料检测/ Material sensor 支持/nonsupport
WIFI控制/WIFI control 支持/support
合计