| 位置 | 建筑面积 | 房间数量 （包括管理室） | 走郞 （感烟数量） | 总数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期宿舍U型东楼 | 11598.36 | 296个 | 80个 | 376个 |  |  |
| 一期宿舍U型西楼 | 22571.19 | 575个 | 100个 | 675个 |  |  |
| 一期宿舍E型楼 | 29324.6 | 674个 | 120个 | 794个 |  |  |
| 二期宿舍一型楼 | 16198.68 | 366个 | 90个 | 456个 |  |  |
| 二期宿舍U型楼 | 21262.61 | 532个 | 100个 | 632个 |  |  |
| 合 计 | 100955.44 | 2443个 | 490个 | 2933个 |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |

学生公寓安装独立式感烟火灾探测报警器清单

备注：所有设备必须通过CCC认证。