平原校区图书馆自动报警系统增加消防设施清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 243 |  |  |
| 2 | 感温探测器 | 只 | 82 |  |  |
| 3 | 红外对射感烟探测器 | 只 | 5 |  |  |
| 4 | 控制模块 | 只 | 153 |  |  |
| 5 | 隔离模块 | 只 | 30 |  |  |
| 6 | 输入模块 | 只 | 9 |  |  |
| 7 | 端子箱 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 个 | 400 |  |  |
| 9 | 金属软管DN20 | 米 | 180 |  |  |
| 10 | 电线管MT15 | 米 | 400 |  |  |
| 11 | 电线管MT25 | 米 | 3000 |  |  |
| 12 | 绝缘导线NHBV-2.5mm2 | 米 | 1330 |  |  |
| 13 | 软导线NHRVS-2*1.5mm2 | 米 | 2440 |  |  |
| 14 | 控制电缆NHKVV-7*1.5 | 米 | 125 |  |  |
| 15 | 控制电缆NHKVV-4*1.5 | 米 | 410 |  |  |
| 16 | 软导线NHRVV-2*1.0mm2 | 米 | 700 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |