过滤器安装清单（单套处理量 80m³/h）及报价单

序 号

名称

规格型号

单位

数量

单价

总价（元）

备注

东 区 供 水 设 备

1

2

3

4

多介质过滤器

石英砂滤料

1800*2800

常规滤料

台

吨

吨

台

米

个

个

个

个

个

个

间

2

5

碳钢材质，DN100 管道，电动阀，涂环氧树脂，衬胶、四氟

常规配置石英砂滤料，更换周期 5 年

活性炭滤料

果壳碳

2

饮用水级别活性炭滤料，更换周期 3 年

不锈钢大通量过滤器

3 芯 40 寸

1

派克双圈滤芯，快开吊环，含腿 450*1650

110PE 管

90

30

5

110PE 电熔弯头

110PE 电子箍

110PE 电子法兰

110PE 法兰盘

110PE 三通

5

6

PE 管

20

20

5

DN100 法兰闸阀

3.5 米*5 米*4.2 米

5

保温复合板房

1

西 区 供 水 设 备

7

8

多介质过滤器

石英砂滤料

1800*2800

常规滤料

台

吨

吨

台

米

个

个

个

个

个

个

间

项

2

5

碳钢材质，DN100 管道，电动阀，涂环氧树脂，衬胶、四氟

常规配置石英砂滤料，更换周期 5 年

9

活性炭滤料

果壳碳

2

饮用水级别活性炭滤料，更换周期 3 年

10

不锈钢大通量过滤器

3 芯 40 寸

1

派克双圈滤芯，快开吊环，含腿 450*1650

110PE 管

50

30

5

110PE 电子弯头

110PE 电子箍

110PE 电子法兰

110PE 法兰盘

110PE 三通

11

PE 管

20

20

5

DN100 法兰闸阀

3.5 米*5 米*4.2 米

5

12

13

保温复合板房

施工费

1

1

总计