豫北医学院浴室改餐厅后厨基础装修、排烟新风系统及杂物电梯项目招标要求

## 一、项目概况

本项目为豫北医学院原有浴室改造为餐厅后厨专项工程，包含后厨基础土建装修工程、排烟及新风系统安装工程、杂物电梯（餐梯）采购安装工程。项目整体施工范围涵盖墙体砌筑、粉刷防水、墙地面铺装、吊顶装饰、水电改造、通风排烟、新风补给、杂物电梯定制安装及配套附属工程，旨在打造符合校园食品安全标准、消防规范、环保要求的标准化餐厅后厨作业空间，保障后厨作业安全、整洁、通风顺畅、功能完善。投标人须严格按照工程量清单、国家规范及本招标要求施工。

## 二、招标范围及施工内容

本项目招标范围包含后厨基础装修工程、排烟新风系统工程、杂物电梯安装工程三大板块，所有施工内容、材料采购、设备安装、调试、验收、质保、售后均由中标单位全权负责，具体明细如下：

## 三、投标人资质及履约要求

- 1.资质要求：投标人经营范围包含建筑装修装饰工程等相关内容,具有后厨排烟工程杂物电梯安装能力，具备独立法人资格，无失信记录、无工程履约违约、无低价中标后拖延施工、偷工减料等不良记录。

- 2. 报价要求：投标报价须合理合规，严禁低于工程成本价恶意竞标。评标委员会将现场核算成本，报价明显低于市场合理成本、存在履约风险的，直接作废标处理。

- 3.履约能力要求：投标人须具备充足的施工团队、机械设备、材料供应渠道，承诺施工材料按期进场，杜绝材料滞后、施工拖沓、推诿滞后等问题，具备按期保质完成全部工程的能力。

- 4.禁止转包分包：本项目严禁整体转包、违法分包，一经发现，校方有权无条件终止合同，没收履约保证金，追究违约责任。

## 四、工期及进度要求

- 1.投标人须承诺严格按照校方指定30日工期施工，进场后即刻进场筹备，快速完成材料采购、现场施工、设备安装、系统调试等全部工作。

- 2.施工期间全程接受校方后勤处监督管理，无条件配合进度督查，对施工滞后、工序滞后问题立即整改，采取赶工措施，确保按期竣工交付。

- 3.施工过程中须合理排布工序，装修、水电、排烟新风、电梯安装工序有序衔接，严禁工序混乱、停工待料、无故拖延工期。

## 五、材料及设备质量要求

- 1.所有装修材料、设备须为全新正品，包含雨虹防水、泰山石膏板、立邦乳胶漆、欧普照明等指定品牌，规格、参数、材质严格符合清单要求，进场前须提供合格证、检测报告，经校方查验合格后方可使用。

- 2.不锈钢制品统一采用国标201/304材质，厚度、尺寸达标，无变形、毛刺、锈蚀；风机、净化器、电梯等核心设备须符合国家行业标准，性能参数满足设计及使用需求。

- 3.所有隐蔽工程、防水工程、管道工程须按规范施工，做好节点处理及试验检测，杜绝空鼓、开裂、渗漏、漏烟、用电隐患等质量问题。

## 六、验收标准及售后质保

- 1.验收标准：整体工程严格按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》《通风与空调工程施工质量验收规范》《杂物电梯制造与安装安全规范》及校园后厨食品安全、消防环保相关标准验收，所有工序、设备调试合格，资料齐全，一次性验收合格。

- 2.质保要求：整体工程质保期2年，防水工程质保期5年，风机、净化器、电梯等设备提供2年质保，质保期内出现质量问题、设备故障，中标单位须24小时内响应，免费维修、更换、整改。