|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1#楼** | | | | | |
| 室内消防报警设备清单 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 烟感探测器 | 382 | 只 |  |  |
| 2 | 消火栓按钮 | 45 | 个 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 50 | 个 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 50 | 个 |  |  |
| 5 | 消防广播 | 40 | 个 |  |  |
| 6 | 短路隔离器 | 25 | 个 |  |  |
| 7 | 输入输出模块 | 25 | 个 |  |  |
| 8 | 消防电话 | 3 | 个 |  |  |
| 9 | 消防端子箱 | 5 | 个 |  |  |
| 10 | 广播模块 | 5 | 个 |  |  |
| 11 | 电话模块 | 4 | 个 |  |  |
| 12 | 20金属软管 | 830 | 米 |  |  |
| 13 | 16金属软管 | 410 | 米 |  |  |
| 14 | 25金属软管 | 860 | 米 |  |  |
| 15 | 火灾显示盘 | 5 | 个 |  |  |
| 16 | ZNRVS2\*1.5 | 5960 | 米 |  |  |
| 17 | ZNRVS2\*2.5 | 1500 | 米 |  |  |
| 18 | NHBV-2\*4 | 120 | 米 |  |  |
| 19 | JDG20管 | 750 | 米 |  |  |
| 20 | JDG25管 | 500 | 米 |  |  |
| 21 | NHKVV5\*1.5 | 360 | 米 |  |  |
| 至消防控制室外网线路 | | | |  |  |
| 1 | DN50镀锌钢管 | 1150 | 米 |  |  |
| 2 | DN32镀锌钢管 | 1150 | 米 |  |  |
| 3 | NHKVV5\*2.5 | 4120 | 米 |  |  |
| 4 | NHKVV14\*2.5 | 1500 | 米 |  |  |
| 5 | NHKVV2\*4 | 1450 | 米 |  |  |
| 6 | 夯填土 人工 槽坑 | 104 | 立方米 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2#楼** | | | | | |
| 室内消防报警设备清单 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 烟感探测器 | 157 | 只 |  |  |
| 2 | 消火栓按钮 | 21 | 个 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 15 | 个 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 15 | 个 |  |  |
| 5 | 消防广播 | 15 | 个 |  |  |
| 6 | 短路隔离器 | 10 | 个 |  |  |
| 7 | 输入输出模块 | 5 | 个 |  |  |
| 9 | 消防端子箱 | 5 | 个 |  |  |
| 10 | 广播模块 | 5 | 个 |  |  |
| 11 | 电话模块 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 20金属软管 | 255 | 米 |  |  |
| 13 | 16金属软管 | 142 | 米 |  |  |
| 14 | 25金属软管 | 320 | 米 |  |  |
| 15 | 楼层显示器 | 5 | 个 |  |  |
| 16 | ZNRVS2\*1.5 | 1420 | 米 |  |  |
| 17 | ZNRVS2\*2.5 | 600 | 米 |  |  |
| 18 | NHBV-2\*4 | 70 | 米 |  |  |
| 19 | JDG20管 | 300 | 米 |  |  |
| 20 | JDG25管 | 260 | 米 |  |  |
| 至消防控制室外网线路 | | | |  |  |
| 1 | DN50镀锌钢管 | 940 | 米 |  |  |
| 3 | NHKVV6\*2.5 | 1100 | 米 |  |  |
| 4 | NHKVV2\*4 | 1100 | 米 |  |  |
| 5 | 夯填土 人工 槽坑 | 94 | 立方米 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3#楼** | | | | | |
| 室内消防报警设备清单 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 烟感探测器 | 354 | 只 |  |  |
| 2 | 消火栓按钮 | 50 | 个 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 35 | 个 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 35 | 个 |  |  |
| 5 | 消防广播 | 25 | 个 |  |  |
| 6 | 短路隔离器 | 20 | 个 |  |  |
| 7 | 输入输出模块 | 15 | 个 |  |  |
| 8 | 消防电话 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 消防端子箱 | 5 | 个 |  |  |
| 10 | 广播模块 | 5 | 个 |  |  |
| 11 | 电话模块 | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 20金属软管 | 760 | 米 |  |  |
| 13 | 16金属软管 | 380 | 米 |  |  |
| 14 | 25金属软管 | 790 | 米 |  |  |
| 16 | ZNRVS2\*1.5 | 5450 | 米 |  |  |
| 17 | ZNRVS2\*2.5 | 1300 | 米 |  |  |
| 18 | NHBV-2\*4 | 115 | 米 |  |  |
| 19 | JDG20管 | 700 | 米 |  |  |
| 20 | JDG25管 | 480 | 米 |  |  |
| 21 | NHKVV5\*1.5 | 220 | 米 |  |  |
| 至消防控制室外网线路 | | | |  |  |
| 1 | DN50镀锌钢管 | 970 | 米 |  |  |
| 2 | DN32镀锌钢管 | 970 | 米 |  |  |
| 3 | NHKVV5\*2.5 | 2870 | 米 |  |  |
| 4 | NHKVV14\*2.5 | 1240 | 米 |  |  |
| 5 | NHKVV2\*4 | 1240 | 米 |  |  |
| 6 | 夯填土 人工 槽坑 | 102 | 立方米 |  |  |