## Sheet1
基础医学楼四楼智慧办公空间清单
墙地面工程
序号 | 项目 | 工艺标准（尺寸） | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 轻钢龙骨隔断 | 轻钢龙骨隔墙，纸面石膏板面层 | 平米 | 196.2
2 | 新建轻钢隔墙踢脚线 | 原瓷砖踢脚瓷砖结构胶固定 | 米 | 100.8
3 | 百叶玻璃隔断 | 85型材钢化玻璃中空百叶隔断（白色） | 平米 | 85.98
4 | 百叶隔断增补踢脚线 | 原瓷砖踢脚瓷砖结构胶固定 | 米 | 10
5 | 休闲区木地板 | 木地板平铺 | 平米 | 113.9
6 | 休闲区墙面（吸引粘） | 吸引粘墙面处理 | 平米 | 61.56
7 | 木地板踢脚线及不锈钢收边条 | 根据现场实际情况定制不锈钢扣条 | 米 | 49
8 | 建筑伸缩缝处理 | 铝合金包套夹板墙面，地面不锈钢处理 | 项 | 1
9 | 会议室墙面处理 | 吸引粘墙面处理 | 平米 | 100.24
10 | 乳胶漆墙面处理 | 原有墙面基层处理，3遍腻子打底，2遍面漆 | 平米 | 2172
11
12 |  |  | 合计 |  |  | 0
顶棚工程
13 | 矿棉板吊顶及维修 | 维修 | 平米 | 478
14 | 封阳台 | 铝合金 | 平米 | 11.9
14 | 包管道 | 包管道用木龙骨衬底，单层纸面石膏板，3遍腻子打底，2遍面漆； | 米 | 169
15 | 包暖气 | 包暖气采用细木工板打底，纸面石膏板面层，3遍腻子打底，2遍面漆；1.5CM厚石材压顶，铝合金百叶格栅 | 米 | 210
16 | 灯具照明走线 | 照明线路采用2.5平方国标防火铜线 | 米 | 362
17 | 灯具安装 | 单头led | 个 | 28
18 | 灯具安装 | 多头led | 个 | 9
19 | 灯具安装 | 筒灯 | 个 | 17
| 灯具安装 | 吊灯 | 个 | 1
20 | 灯具安装 | 室内日光灯 | 个 | 73
21 | 灯具照明开关 | 根据实际情况选用德力西、正泰等一线品牌 | 个 | 34
23 |  |  | 合计 |  |  | 0
强电及水管路改造工程
24 | 强电线路 | 根据方案图，切槽，埋管穿线到指定位置，照明线路均采用2.5平方国标防火铜线，插座采用4平方国标防火铜线，主线及空调采用6平方国标防火铜线 | 米 | 215
| 弱电线路 | 根据方案图，切槽，埋管穿线到指定位置网线必须使用国标超五类一线品牌 | 米 | 300
25 | 插座 | 根据实际需求选用五孔、三孔德力西、正泰等一线品牌 | 点 | 67
26 | 水路改造及拆除 | 办公室内原有洗手池拆除并将原有管路拆除、墙地面修复；给水管采用PPR管 | 项 | 1
27 | 线路改造墙面恢复 | 切槽后由水泥修补，墙面修补处挂网粉刷 | 项 | 1
28
29 |  |  | 合计 |  |  | 0
电器及相关设施
30 | 水吧橱柜1 | 根据现场实际尺寸结合效果图现场加工橱柜，包含石材台面，不锈钢盆，水龙头 | 米 | 3.2
31 | 水吧橱柜2 | 根据现场实际尺寸结合效果图现场加工橱柜，包含石材台面，不锈钢盆，水龙头 | 米 | 3.1
32 | 隔断柜 | 根据现场实际尺寸结合效果图现场加工橱柜 | 平米 | 13.72
33 | 小米电视 | 65寸液晶电视 | 台 | 1
34 | 微波炉 | 根据现场情况采购一线品牌 | 台 | 2
35 | 玻璃门 | 6mm厚钢化磨砂玻璃，无框玻璃门，含地弹簧等五金配件及门锁 | 樘 | 5
36 |  |  | 合计 |  |  | 0
文化建设项
37 | 导视系统（门牌） | 250*350亚克力加pve材质 | 块 | 30
38 | 办公室制度牌 | 600*900 8毫米钢化玻璃背喷 | 块 | 125 |  |  | 25个房间，一个房间5块
39 | 安全提示及制度 | 600*900 8毫米钢化玻璃背喷 | 块 | 28
40 | 院系简介及科研 | 2400*1200pve附车贴 | 块 | 10
41 | 党建活动室背景墙 | 亚克力字 | 项 | 2
42 | 实训挂图 | 1200*600照片 | 套 | 160
43 | 公示栏 | pvc加亚克力槽 | 块 | 25
44 | 休闲区家具 | 1桌4椅 | 套 | 10
45 | 休闲区家具 | 沙发 | 套 | 2
46
|  |  | 合计 |  |  | 0
| 总计 |  |  |  |  | 0