## 标段一医学实验室信息管理系统及配件清单
标段一：医学实验室信息管理系统及配件清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元）
1 | 医学实验室Lis系统（临床用实验室信息管理系统） | 个 | 1.软件功能模块清单 1.1基础平台用户、角色、权限管理，实验室组织架构、专业组管理，实验室申请项目、检验项目管理，送检客户信息管理 1.2物流管理：物流条码管理，标本接收等 1.3前处理：标本信息录入标本分拣管理标本交接管理委托外送管理 1.4实验室： 标本检验，报告打印，危急值管理，智能审核 1.5检验流程管理： 常规检验，血液检验、生化检验、免疫检验、微生物检验，病理模块，分子病理，其他分子测序等其他特检检验等 1.6报告设计管理： 检验报告单制作，常用统计报表制作，检验仪器通信接口 单向仪器，双向仪器，流水线 1.7质控管理： 质控计划、质控品维护质控规则设置，质控图、质控报表、数据分析，失控处理、质控评价 1.8TAT管理： TAT时间设置，TAT时间提醒，TAT时间统计 1.9样本仪表盘管理： 仪表盘设计制作 仪表盘数据展示: 2.标本管理： 3.人员管理：培训等， 4.试剂管理： 5.耗材管理： 备注1：配套电脑（原厂机器，禁止组装机）：i5处理器，8G内存，256G固态硬盘硬盘，2G独显 。备注2：2.1派骨干IT工程师专人对接实验室链接各个检验仪器形成使用网络通过性能验收，以利于进行lis教学；2.2免费培训能熟练使用该系统的3人，派专人协助使用方进行教学；2.3该软件系统终身免费升级及培训；2.4公司软件通过国家有关部门的验收证书；2.5提供目前在临床使用（包括第三方检验中心）五年以上至少3家以上的证明材料。 | 1
2 | 服务器 | 个 | CPU :16核32线程 2.4GHZ； 内存：128GB； 硬盘：2T全固态（可扩展，支持8块SATA热插拔硬盘） | 1
3 | 机柜 | 个 | 图滕TD.6618U类型 网络机柜 容量 18U 门及门锁 有 材料及工艺 SPCC冷轧钢材 高度 1000mm 宽度 600mm 深度 600mm | 1
4 | 汇聚交换机 | 个 | RG-S5310-48GT4XS-E，48个10/100/1000M自适应电口，4个万兆SFP+光口 | 1
5 | 锐捷 | 个 | 万兆模块，SFP+SM1310 | 2
6 | 接入交换机 | 个 | RG-S2910-48GT4XS-E，48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源 | 2
7 | 条码打印机 | 个 | 斑马（ZEBRA）GK888t（3台） | 3
8 | 扫描枪 | 个 | 爱宝(aibao) A-1601 | 6
9 | 高拍仪 | 个 | 方正（Founder）Q1080 | 3
10 | UPS | 个 | 山克 SC1K在线式UPS,1KVA/800W内置电池（12块）， | 1

## 标段二实验室家具清单
标段二：实验室家具清单
序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元）
1 | 定制实验边台含实验水池（含沥水架、洗眼器） | 米 | 实验边台采用40*60*1.8mm优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。每组独立实验台可安装断路安全保护器，以便每个实验台不少于三个独立控制电源，理化板台面。 水池基本要求：表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。尺寸以实际测量为准。沥水架管位不低于48个。尺寸1200*750*850.每个水池附带2个可抽拉式洗眼器。 | 20
2 | 研讨桌+椅凳（一套6-8人） | 套 | 研讨桌可容纳6-8人同时进行讨论学习，沟通，分享知识。产品可定制元素，颜色和材料。 产品参数： 6——8人位，可根据需求定制；桌板直径建议尺寸：2408㎜；（该尺寸仅供参考，以实际教室尺寸为主） 材质：表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。每组独立实验台可安装断路安全保护器，以便每个实验台能独立控制电源，每个试验台不少于8组插座。 机身：冷轧钢板+航空铝； 接口盒材质：拉丝铝; 凳子为不锈钢可升降圆凳（每套6把凳子） | 18
3 | 脚踏式开关洗手池 | 台 | 基本要求： 可根据需求定制（以实际放置位置尺寸为主） 材质：耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。 | 16