| 附件5-2 豫北医学院新乡校区电梯维护保养报价表 |  |
| --- | --- |
| 项目位置 | 新乡校区综合楼 |
| 品牌 | 西子奥的斯（OH5100） |
| 数量 | 4台（15/15)，2台（16/16） |
| 合同期限 | 1年 |
| 起止日期 | 2025年8月1日起至2026年7月31日止 |
| 报价 |  |
| 招标要求 |  |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 维保公司必须具备专业维保资质 |
| 2 | 费用包含：完成服务的全部费用（管理费、税金、利润、电梯年检费用、电梯限速器年检费用等） |
| 3 | 所聘用人员必须持证上岗《特种设备作业人员证》 |
| 4 | 必须配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动 |
| 5 | 接到故障通知后，必须在20分钟内赶到现场进行处理 |
| 6 | 在日常维护保养中发现的问题、建议或维修需书面通知甲方管理部门 |
| 7 | 按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）要求对电梯进行维保，其中半月维保项目32项，全年20次；季度维保项目45项，全年2次；半年维保项目60项，全年1次；全年维保项目77项。以上维保项目均按要求填写电梯维护保养记录一梯一本并留档备查。 |
| 8 | 指派至少1名为该项目电梯管理员，负责该项目电梯日常安全，运行管理工作 |