| 高层南楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |  | 备注 |  |
| 1 | 探测器购买拆装 | 个 | 10 |  |  |  | 海湾设备 |  |
| 2 | 手动报警按钮购买拆装 | 个 | 5 |  |  |  | 海湾设备 |  |
| 3 | 消防栓按钮购买拆装 | 个 | 5 |  |  |  | 海湾设备 |  |
| 4 | 电话分机购买安装 | 部 | 5 |  |  |  | 海湾设备 |  |
| 5 | 声光购买拆装 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 高层北楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 防火阀执行机构购买拆装 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制模板购买安装 | 个 | 7 |  |  |  |  | 海湾设备 |
| 3 | 继电器购买安装 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | ZR-RVS2*2.5线购买安装 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属软管20 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | 人工检查、修理 | 工 | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | 探测器购买拆装 | 个 | 10 |  |  |  |  | 海湾设备 |
| 8 | 声光拆除安装 | 个 | 5 |  |  |  |  | 海湾设备 |

新乡医学院三全学院平原校区高层南楼、高层北楼消防改造工程清单