设备清单

单位：

| 产品及参考型号 | 产品说明 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS电源 | 容量：1KVA 供电方式：在线式 延时：1小时 | 24套 |  |  |
| 相关辅助材料 | 三芯1平方软电源线及安装等 | 24套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

## 附件二：

## UPS安装分布

| 安装位置（弱电井） | 台数 |
| --- | --- |
| U型楼男生公寓 | 2台 |
| U型楼女生公寓 | 4台 |
| E型楼学生公寓 | 6台 |
| 基础医学楼 | 3台 |
| 第一院系楼 | 2台 |
| 餐厅 | 1台 |
| 高层公寓 | 4台 |
| 第一教学楼 | 2台 |