平原卫辉校区清单

| 化粪池位置名称 | 预估数量 | 预估单价 | 预估金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精诚书院宿舍北侧路中间 （容量为6个50立方） | 300立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 羲和书院宿舍楼东北角 （容量为4个50立方） | 200立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 崇德书院宿舍楼东门口 （容量为4个50立方） | 200立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 仁智书院西楼东广场 （容量为3个50立方） | 150立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 第一教学楼东北角 （容量为2个50立方） | 100立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 基础医学楼楼前 （容量为2个50立方） | 100立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 第一院系楼东侧 （容量为4个50立方） | 200立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 卫辉校区化粪池 （容量为100立方） | 100立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 平污水管道清洗 | 1200米 | 元/米 | 元 |  |
| 卫辉校区管道清洗 | 200米 | 元/米 | 元 |  |
| 窨井清掏 | 195个 | 元/个 | 元 |  |
| 窨井加高10个、改造6个、管道改造150米 |  |  | 元 |  |
| 预估费用： 元（化粪池1350立方，管道清洗1400米，窨井加高10个，窨井改造6个，管道改造150米） |  |  |  |  |

新乡校区清单

| 化粪池位置名称 | 预估数量 | 预估单价 | 预估金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层综合楼下 （1号化粪池4个50立方） | 200立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 学寓三号楼西北角 （2号化粪池1个50立方） | 50立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 学寓三号楼东南角 （3号化粪池2个50立方） | 100立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 学寓二号楼东北角 （4号化粪池2个50立方） | 100立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 学寓四号楼东南角 （5号化粪池2个50立方） | 100立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 原开水房旁边 （6号化粪池1个50立方） | 50立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 餐厅南侧消防通道 （7号化粪池1个50立方） | 50立方 | 元/立方 | 元 |  |
| 合 计： 元 |  |  |  |  |

窨井加高10个、改造6个、管道改造150米安装工程造价清单

- 材料费:

1、直径400毫米水泥管道150米   元

2、水泥5吨  元

3、大沙   元

4、石子   元

5、砖头   元

6、材料运费   元

合计：   元

- 施工费：

1、开挖管网   元

2、 开挖旧窨井孔   元

3、 管道铺设   元

4、  砌窨井16个*   元/个=   元

5、  回填管网   元

6、  残土外运   元

合计：   元

改造费共计：    元整