|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二教学楼设备清单 | | | | |  |
| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 高清POE半球摄像机 | 400万像素 | 台 | 18 |  |  |
| 枪机支架定制 | 定制 | 个 | 18 |  |  |
| 高清POE半球摄像机 | 400万像素 | 台 | 143 |  |  |
| 高清球机 | 400万像素 | 台 | 4 |  |  |
| 监控立杆 | 立杆3.5米 | 套 | 2 |  |  |
| 立杆支臂 | 支臂1.2米 | 套 | 2 |  |  |
| 硬盘录像机 | 32路16盘位 | 台 | 6 |  |  |
| 硬盘 | 8T | 块 | 105 |  | 储存时间90天 |
| 电源线 | 2\*2.5RVV | 米 | 1100 |  |  |
| 网线 | 6类（300） | 箱 | 75 |  |  |
| 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 10 |  |  |
| 设备箱 | 定制 | 套 | 9 |  |  |
| 机柜 | 标准2米 | 套 | 1 |  |  |
| 光模块 | 千兆 | 支 | 4 |  |  |
| 接入交换机 | POE千兆24口 | 台 | 9 |  |  |
| 核心交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 |  |  |
| 解码器 | 视频上墙 | 台 | 1 |  |  |
| 服务器 | 解码服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 网络管理平台 | 综合管理（800路） | 套 | 1 |  |  |
| 光纤 | 国标24芯 | 米 | 1500 |  |  |
| 终端盒 | 8口 | 个 | 4 |  |  |
| 跳纤 |  | 根 | 16 |  |  |
| 法兰 |  | 个 | 16 |  |  |
| 尾纤 |  | 根 | 8 |  |  |
| 辅材 | 线槽，PVC管，熔纤等 | 批 | 1 |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |  |
| 总金额 | | | |  |  |