| 371教学基地餐厅排烟建设设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 排烟罩 | 7400*1200 |  | 平方 | 8.98 |  |  |  |
| 集燕翔 | 600*600 |  | 米 | 7.4 |  |  |  |
| 烟管 | 600*600 |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 变径 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 法兰 | 600*600 |  | 对 | 15 |  |  |  |
| 风柜 | 7.5KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 油烟净化器 | 20000风量 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 软连接 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 风柜底座 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 弯头 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 大小变口 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 风机保护器，配电柜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 电缆线 | 6平方 |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 安装附件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 安装费 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 运费 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 以上物品共需要四套 |  |  |  |  |  |  |  |