## 仪器设备
新乡医学院三全学院2016 -2017 学年第一 学期实验室仪器设备申请表
教学院系： | 医疗技术学院 |  |  |  | 实验室名称： | 康复综合实训中心
物品种类: | 大型仪器 |  |  |  | 校区名称： | 新乡校区
序号 | 物品名称 | 主要技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算 单价（元） | 预算 金额（元） | 设备所 承担 实验项目名称 | 原有该类设备台件数 | 每学期开机时数 | 参与实验人数 | 实验室名称 | 校区
1 | 训练用厨具 | 规格(cm)：170×62×141 电源参数： 220、50HZ | 翔宇XY-88 | 2 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
2 | 模拟厨房设备 |  |  | 1 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 2 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
3 | 缝纫机 |  |  | 1 | 台 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
4 | 模拟卫生间 |  |  | 1 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
5 | 作业训练器 | 规格(cm)：架子50×15×52 小平板30×30×11 大平板60×40×11 质量：8.0kg 材质：木制品 | 翔宇XY-45 | 1 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
6 | 展柜 | 2m*2m*0.5mt透明，定制，四层 |  | 10 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 0 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
7 | OT桌 | 桌面升架范围mm：680～860 手柄转动力距mm ：10 桌面额定载荷mm ：50 桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800 外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×600～850 质量：41.0kg | 翔宇XY-46 | 8 | 个 |  |  | 作业治疗学 | 3 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
8 | 可调式磨砂板及附件 | 规格(cm)：104×84×83 质量：60.0kg 沙磨玻璃面积（cm）：97×77 沙磨玻璃厚度（cm）：0.8 沙磨板角度调节范围 0～50° 附件品种和件数 3个品种，各1件 材质：木质、沙漠玻璃、不锈钢 | 翔宇XY-33 | 1 | 个 |  |  | 作业治疗学 | 2 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
9 | 手指肌训练台 | 规格： 81（ L ） ×61（ W ） ×78 （ H ） cm | E-SZJ | 3 | 个 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
10 | 防洒碗 | 规格：￠12×8 材质：ABS塑料 | KD-FSW-01 | 6 | 个 |  |  | 作业治疗学 | 10 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
11 | 分指板 | 规格尺寸（长宽高mm）： 大22.2×22.2×3 中20.6×20.6×2.7 小19.2×19.2×2.7 三种规格可任选其一 分指板间距离（cm）： 大2.6中2.25小1.6 质量：0.4kg | KD-FZB-01 | 10 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 2 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
12 | 划船器 | 规格： 207×65×80，坐垫中心至脚踏板距离35～103cm | KD-HCQ-02 | 1 | 台 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
13 | 滑轮训练器 | 规格： 72×18×17cm，升降支架调节范围0～50cm，额定载荷15kg。 | KD-HLD-01 | 2 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
14 | 取物器 | 规格：86cm | KD-QWQ-01 | 6 | 个 |  |  | 作业治疗学 | 5 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
15 | 楔形垫 | 规格： 57×53×13cm 57×53×23cm 57×53×27cm | KD-QXD-02 | 2 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
16 | 玩教具 | 规格：47×37×5cm | KD-RCB | 1 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
17 | 手指阶梯 | 规格：31×14×47cm。阶梯台间2.2cm。台阶数量10层。 | KD-SJT | 2 | 个 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
18 | 简易上肢功能评价器 | 规格：45×45×12cm，检测工具一套，秒表一个，大小木块若干，弹性球5个，小木球若干，各种小器具若干。 | KD-SZJ | 8 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 1 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
19 | 多用组合箱 | 规格：33×27×30cm | KD-SZX-01 | 1 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 0 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
20 | 粘木铁棍插盘 | 规格：22×14×5.5cm | KD-TGB | 1 | 个 |  |  | 作业治疗学 | 0 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
21 | 陶艺机 | 1、额定电压：交流220伏+10%~15% 50Hz 2、额定功率：103W 3、转速 ：0-150转/分 3个档位无机变速1300元 4、旋转方向：正、反两方向旋转 5、噪音 ：<70b 6、电机 ：高级无刷电机，拉劲大，声音小。 7、重量 ：20公斤 | TT-X | 5 | 台 |  |  | 作业治疗学 | 0 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
22 | 社区健身器材 | 含太极揉推器、双位太空漫步机、上肢牵引器、三位蹬力器、坐式拉力器、单位仰卧起坐训练器、棋牌桌、四联康复器 |  | 1 | 套 |  |  | 作业治疗学 | 0 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
23 | 乒乓球桌 | 桌腿为拱形 | 双鱼 | 1 | 台 |  |  | 作业治疗学 | 0 | 48 | 103 | 作业治疗学 | 平原
24 | 系列哑铃 |  | 翔宇XYYL-1 | 1 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 1 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
25 | 肋木 | 规格(cm)：97×62×221 质量：42.0Kg 肋木杠直径mm：Φ25 肋木杠间距离mm：150 额定载荷kg：135 | 翔宇XY-7 | 1 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 1 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
26 | 平行杠及附件 | 规格(cm)：335×116×78~120，矫正板坡度15° 质量：138.0kg 结构型式： 杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、松木板、地毯、 杠杆直径(cm)： φ3.8 杠杆宽度调节范围（cm）： 34～64 额定载荷(kg)： 135 矫正板坡度： 15° | 翔宇XYG-1 | 2 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 1 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
27 | 训练用扶梯（二面） | 规格：337×83×134~155 质量：120.0kg 材质：不锈钢管、多层板、静电喷塑架、地毯 结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 扶手杠调节范围（cm）：0～20 扶手杠侧向额定载荷(kg)：70 | 翔宇XYF-T1 | 2 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 1 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
28 | PT凳 |  | 翔宇XY-81 | 30 | 个 |  |  | 运动疗法学 | 10 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
29 | PT训练床 | 结构型式：床面、床架、垫子 材质：静电喷塑架、凹凸革 规格(cm)：191×125×48 床面尺寸(长×宽)cm：191×125 质量：53.0kg 额定载荷：135.0kg | 翔宇XY-71 | 10 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 5 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
30 | 组合软垫（皮制） | 材质：采用防水布面料 内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料 规格(cm)：200×120×10 质量：12.0kg | 翔宇XY-19 | 2 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 2 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
31 | 姿势矫正镜 | 规格(cm)：85×67×191 质量：28.0kg | 翔宇XY-20 | 4 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 1 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
32 | 肘拐 | 产品参数： 规格(cm)：124~144 质量：0.8kg 结构型式：肘垫、手握软垫 材质：不锈钢 调节范围（cm/级×级数）：3×0.7 最大垂直静压力（kg）：50 | 翔宇XYZ-2 | 6 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 5 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
33 | 助行器 | 产品参数： 规格(cm)：50×60×80~96 质量：2.5kg 结构型式： 扶手及护套、助行架、支脚、脚轮、 高度调节销、定位销 材质：不锈钢、橡胶脚轮 扶手宽度(cm)： 46 额定承载质量(kg)： 135 支脚高度调节范围： 30×5 | 翔宇XYZ-5 | 6 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 5 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
34 | 轮椅 |  | 翔宇 | 14 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 4 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
35 | 下肢功率车（立式、磁控） | 规格（cm）:90x45x106 质量:30.0kg | 翔宇XY-1 | 2 | 个 |  |  | 运动疗法学 | 2 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
36 | CPM膝关节 | 1、 活动范围：膝关节-5°～120°，髋关节5°～90°，踝关节-30° ～60° 2、 运行速度范围：0～8°/S大范围无级调速；0--24mm 3、 设定工作时间：0～240分钟。 4、 具有启动/停止控制功能，两个关节活动角度调节按键可使角度活动 范围调节到最佳状态。 5、 配有病员手控开关（鼠标）。 | JYD_C1型 | 2 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
37 | 乳胶枕 | 填充物: 乳胶（橡胶） 形状: 长方形 枕头面料: 聚酯纤维 重量: 1.2kg |  | 20 | 个 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
38 | 海绵枕 | 填充物: 涤纶（聚酯纤维） 纤维孔枕类型: 其他/other 形状: 长方形 枕头面料: 棉布 棉布种类: 平纹 重量: 1kg |  | 20 | 个 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
39 | 四肢被动训练器（带升降椅） | 规格(cm)：160×70×160 质量：14.0Kg |  | 1 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 1 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
40 | 梯背椅 | 规格：60×40×100cm |  | 10 | 个 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
41 | 心电监护仪 | 一、技术参数： 采用世界名牌模块．精度高．参数准确．质量可靠，性能稳定 高亮度高分辨12.1英寸彩色TFT液晶显示，数据波形清晰易见 机体轻盈坚固，便于携带 旋转飞梭操作方式．中英文两用操作界面，易学．易用．操作简便 全导联七通道同步显示心电 五分钟心电波形回放．ST段自动检测 全参数384小时趋势数据记忆和动态波形捕捉 可任意设定报警上下限，自动声光双重报警 适用于成人、儿童、新生儿 抗除颤，抗高频电刀干扰 远程有线中央监护联网接口 可选配插件式锂电池，交、直流电两用 可选配内置双通道热阵记录仪．实时打印波形和图表 广泛适用于内科、外科、手术室、妇产科、小儿科、 急救中心、lCU、CCU 二、普通参数 尺寸： 320mm × 270mm × 150mm 重量： 3.5Kg（不含配件和内置电池） 显示屏幕： 12.1英吋TFT彩色液晶显示屏 分辨率： 800 × 600 运行模式： 连续运行 三、ECG心电 导联选择： 全导联、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、aVR、aVL、V1--6胸导显示 四、RESP呼吸 呼吸频率范围： 0－60次/分钟 精度： ±1 bpm 响应时间： 1s 五、NIBP血压 示波法,双重安全保护 六、SPO2血氧饱和度 范围：0 — 100 % 分辨率：1% 脉搏次数：20 — 250次/分 响应时间：1s 七、TEMP体温 高灵敏热敏电阻探头 体温测量范围：33℃ — 43℃ 八、趋势图表 类型：表格/图形式 存储：48小时（掉电保存） 数据间隔：60秒 九、电源 外接交流电：单项交流电源220V，50Hz，最大电流1A | 瑞博12.1寸监护仪/多参数监护仪/心电监护仪 | 2 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
42 | 急救箱 | 长 36.5 宽15 高44 重量 3.98KG | RCB-001 | 2 | 个 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
43 | 骨科病床 | 参数：2050*900*500mm 主要性能参数： 背板上折≥60° 腿板折转≥35°两腿可分别单独升降折起 主要配置： 床板采用冷轧钢一次冲压成型，经酸洗磷化，静电喷塑处理。 床头床尾采用Φ38mm，厚度1.2mm不锈钢管加工而成。带床垫，床单 | 426多功能三摇骨科牵引床 | 1 | 个 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
44 | 普通病床 | 商品尺寸：L2100*W980*H500-780mm ；带床垫，床单 | 康进威医疗KJW-S401LN | 2 | 个 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
45 | 儿童爬行架 | 规格：80×40×50～63cm | YB-PXJ | 2 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 60 | 103 | 运动疗法学 | 平原
46 | 活动平板（跑台，磁控阻力） | 规格（cm）：145×60×133 质量：60.0kg 结构型式：左右立架、跑步架、扶手、电子表、U形底架、移动轮架、调节管、球形拉销、U开明黑护盖 | 翔宇XYJ-J6 | 2 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
47 | 肺活量计 | 1、测量范围：5-10000ml 2、分度值：5ml 3、示值误差：±2% 4、环境温度：0～40℃〈90％RH 5、电源:9V叠式电池，有电池电压欠压指示，电池自备。 6、按键：开关/清零 功能键（可定时关机） | 紫琅FCS-10000 | 4 | 套 |  |  | 康复评定学 | 5 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
48 | 关节活动测量表 |  | 常州钱璟F-QJB | 12 | 套 |  |  | 康复评定学 | 4 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
49 | 皮脂厚度计 | 测量范围 （4.570÷身体密度－4.142）×100（mm） 显示方式 指针 电源电压 10（V） 外形尺寸 1000（mm）类型 手持式测厚仪 | 益联仿日 | 18 | 套 |  |  | 康复评定学 | 4 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
50 | 两点触觉计 |  | H15109 | 12 | 套 |  |  | 康复评定学 | 4 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
51 | 身高体重称 | 最大秤重：120kg 分度值：500g 体重称量范围：0kg-120kg 身高测量范围：70－190cm |  | 2 | 套 |  |  | 康复评定学 | 4 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
52 | 本体感觉测试系统 | 角分辨率 0.05deg 传感器 三维角速度，三维加速度 测量项目 人体本体感觉 测量速率 ±1200deg/s 线性误差 0.1％（满量程） 零点稳定性 5 deg/s 数据采集 实时 数据存储与管理 数据库方式 报 告 中文显示，中文报告 | SE-4350 | 1 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
53 | 视觉模拟评分尺 |  |  | 15 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
54 | 叩诊捶 |  |  | 20 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
55 | 卡尺 |  |  | 20 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
56 | 平衡训练板 |  |  | 5 | 套 |  |  | 康复评定学 | 1 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
57 | 水银血压计 |  | 鱼跃 | 10 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
58 | 心电图机 | 1、全数字化设计，数字滤波、增益、自动切换导联； 2、320×240分辨率十二道波形液晶显示，对比度与亮度可调； 3、全触摸式按键设计，中文操作菜单，显示心电波形、工作模式、电池电量、心率、时间、导联、走纸速度、增益、滤波等工作状态； 4、采用高分辨率热点阵记录方式，可任意延长任一导联的心电波形记录，自动打印导联系统、走纸速度、增益、滤波、ID、日期、时间、患者信息； 5、按键音、QRS音四种音量可调； 6、多种打印模式，自动换导和换导时间可选； 7、强大的心电分析功能，可以进行自动输出测量、详细分析报告，并具有R-R间期分析功能。 8、采用高清晰度数字滤波器消除基线漂移，不对心电波造成失真，抗基线漂移能力得到大大加强，便于波形判读； 9、RS-232接口可实现联网功能； 10、可存储20份完整心电数据，且可上传、打印。选配TF卡，可存储1000份完整心电波形。 |  | 2 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
59 | 音叉（大） | 铝合金医用音叉, 音叉 频率128Hz |  | 20 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 56 | 103 | 康复评定学 | 平原
60 | 悬吊床 | 1. ★有开链、闭链运动功能；2. ★ 开链运动和闭链运动的运动负荷可调节；3. 悬吊装置可结合训练垫或PT球进行感觉运动训练活、动度训练和牵引训练；4. 绳索、吊索和悬带自由组合，训练形式多样；5. 提供稳固的支撑；悬吊器即可安装于中央的横梁，也可安装于四周的框架；最大承重不小于250kg。6. ★ 悬吊器：悬带可自由拉动或锁定，最大承重不小于250g；7. 悬带：多种悬带，如宽悬带、窄悬带、中分带、带圈、把手等，最大承重不小于150kg。8. 红绳：根据需要与悬带自由组合搭配，最大承重不小于150kg。9. 弹力绳：弹性阻力不小于50kg。 | PTS | 1 | 套 |  |  | 运动疗法学 | 0 | 12 | 103 | 运动疗法学 | 平原
61 | 激光治疗仪 | 显示器 4.3″ 彩色触摸屏 尺寸 380 × 190 × 260 mm 重量 最大3 kg 电源 100–240 V/AC, 50–60 Hz 同时连接的探头数量 2 操作模式 连续和脉冲 剂量 0.1–100 J/cm2 频率 0–10 000 Hz 治疗面积 0.1–100 cm2 占空比 35%–100% | 英国BTL-4110 SMART | 1 | 台 |  |  | 理疗学 | 1 | 36 | 103 | 理疗学 | 平原
62 | 超声治疗机 | 电 源：AC220V 50/60HZ 超声频率：1MHz 声头直径：1cm 输出形式：脉冲式 力 度 ：0.1~3 W / cm2 辐射范围：5.0 cm2 尺 寸：250(宽) x 330(高) x 140(深)mm 消耗功率：50W | 韩国HS-501 | 1 | 台 |  |  | 理疗学 | 1 | 36 | 103 | 理疗学 | 平原
63 | 磁疗机 |  | 苏州好博 | 3 | 台 |  |  | 理疗学 | 1 | 36 | 103 | 理疗学 | 平原
64 | 蜡疗仪 | ◆4.3寸智能触摸液晶屏控制，仪器工作状态全程实时显示 ◆智能24小时控制，任意工作时段及时间、温度等参数设置一次完成，记忆永久保存，无需再重置 ◆以及设备假期设置功能；并且程序完成后自动回复正常工作状态。 ◆设有自动循环搅拌（间歇或连续可调）装置，确保石蜡受热更均匀加热更迅速 ◆根据科室的作息时间，自动开关机，自动恒温，上班前仪器自动做好了融化恒温的前期工作 ◆高效节能薄膜加热、水洗分离法及搅拌系统等特殊技术设计，有效防止石蜡氧化发臭产生异味 ◆全高标304不锈钢制作，模块化设计方便清理及维护，美观、高质感 ◆多重安全保护，24小时开机无安全问题 | 上海语路 | 1 | 台 |  |  | 理疗学 | 1 | 36 | 103 | 理疗学 | 平原
65 | 空气波压力循环治疗仪（全身） | 空气波参数 压力模式：8种压力模式 气囊腔数：12腔 顶核电刺激参数 工作时间：20分钟 波形六种可调 周期：第1、2、3种波形1-99可调 第4、5种波形2-24可调 第6种波形周期不可调 输出强度：0-99可调 肢体电刺激参数 工作频率：2Hz-6Hz±10% 输出电流：0-100mA±5%范围可调 调制频率范围：0-150Hz 处方：19个 透热温度六档可调：38℃-55℃±3℃ | XY-K-LC-5加强型（真彩触摸屏） | 4 | 台 |  |  | 理疗学 | 1 | 36 | 103 | 理疗学 | 平原
66 | 冰箱 | 颜色：银色 面板类型：VCM 制冷方式：直冷 控温方式：电脑控温 日耗电量：0.56 国家能效等级：1级 日冷冻能力：12千克 除霜模式：手动 总有效容积：216升 | 海尔（Haier）BCD-216SDN 216升三门冰箱 | 1 | 台 |  |  | 理疗学 | 0 | 36 | 103 | 理疗学 | 平原
67 | 电动直立床 | 电源参数 220V、50Hz 输入功率 150VA 额定载荷 135kg 起立角度 0度-90度 时间设定 1-99min或医师确定 规格（cm） 190×110×106 床面高50 质量 146.0kg |  | 1 | 台 |  |  | 运动疗法学 | 1 | 36 | 103 | 运动疗法学 | 平原
70 | 言语治疗卡片 |  | DLK-ET28 | 12 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 1 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
71 | 构音障碍工具箱 |  | 中康 | 2 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 1 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
72 | 发音口型矫正镜 | 戴框镜长1m宽0.8m，带金属底座，可固定，金属边框 |  | 10 | 面 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
73 | 失语症WAB评定工具箱 |  | 中康 | 2 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
74 | 节拍器 |  | 尼康 | 1 | 个 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
75 | 语音工作站多维语音分析系统 | 模拟输入：四通道输入：双麦克风插头和双莲花插头，通道3与通道4， 5mV到10.5V的峰对峰，交流/直流耦合可换，校准输入，增益可调范围大于38dB，24位模/数转换。 采样率：8,000-200,000Hz。 THD+N：小于-90dB F.S. 频率响应(交流耦合)：在44.1kHz时为20-22kHz (+0.5 dB)。 数字接口：AES/EBU 或者S/P DIF 格式，变压器耦合。 软件接口：ASIO和MME 计算机接口：PCI(2.2版本)，PCI板；5.0〞H×7.4〞W×0.75〞D(PCI板)。 计算机要求：WindowsXP/2000,一个PCI槽，>800MHz Pentium III 模拟输出：四通道，线输出和扬声器，耳机输出，通道1和2提供线输出和扬声器输出。 物理描述：4”W x 8.25”H x12.5”D,4磅，12盎司，45瓦，扬声器，耳机(Shure SM-48或同等级产品，XLR型) | (CSL)4500型 | 1 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
77 | 语音评估与训练仪 | 单通道低通滤波器：（1）增益 25、30、35、40 dB，每档误差≤±1.0dB（100-700Hz基频范围）（2）低通滤波5、10、20KHz（3）当无信号输入时，静止噪声＜2mV 对言语信号进行检测、处理、编辑、储存：信号频率误差：≤±4%；信号电压误差：≤±5% 硬件配置： 专用仪器车1台；专用主机1台(装于专用仪器车内)；DSP-M信号处理工作站1个包含：音频前置放大低通滤波器；单向型专业话筒1个；有源音箱2只；彩色液晶宽屏显示器(22)1台1280*800；彩色喷墨打印机1台 1台 | 泰亿格 启音博士语音测量与训练仪（专业版）Dr.Speech S4 | 1 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
78 | 语音发育迟缓工具箱 |  | 中康 | 2 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
79 | 呼吸训练器 | 材质 医用材料 规格 UTRE | 崇仁科技 | 2 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
80 | 听力障碍训练卡片 | 100张/盒 |  | 2 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
81 | 计算机辅助认知障碍诊治仪 |  | XY—RZZ | 1 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
82 | S-S检查工具套 |  | 中康 | 2 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
83 | 言语障碍诊治仪 |  | XY—YYZ一01 | 1 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
84 | 肺功能测试仪 | 1.肺活量测定：VC,TV,ERV,IRV,IC,MV,RR 2.用力肺活量测定：FVC,FEV.1,FEV.2,FEV.3,PEF,V75,V50,V25,V50/V25,V25/H 3.最大通气量测定：MVV,BSA,MVV/BSA 4.气道反应性实验 5.支气管扩张剂使用前后 | FGC-A+ | 1 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 36 | 103 | 康复评定学 | 平原
85 | 自动心血管功能测试诊断仪 | 1、脉搏采集盒 （a）仪器尺寸：250*250*55mm(L*H*W) （b）仪器重量：≤3Kg （c）主机功耗：≤10VA+10% 2、脉搏传感器（外购） （a）满量程输出：> 100mv （b）非线性度：< 1% F·S 3、计算机系统 （a）硬件系统：主机、液晶显示器、激光打印机、键盘、鼠标等。 （b）软件系统：windows 7及以上操作系统和应用系统。 | ZXG-F | 1 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 36 | 103 | 康复评定学
86 | 病历架 | 型号：SL 层板是否可调：是 加工定制：是 材质：冷板 柜门数：4 |  | 2 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 36 | 103 | 康复评定学 | 平原
87 | 录音设备 | 魅声T6-2 外置声卡电容麦克风套装 |  | 1 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
88 | 数位板 | (Wacom)和冠 CTL-671 数位板 |  | 1 | 套 |  |  | 言语治疗学 | 0 | 36 | 103 | 言语治疗学 | 平原
89 | 搬运车 | 尺寸：90*60*88cm,板离地高：约20cm,推车载重：静载300kg |  | 3 | 套 |  |  |  | 0 |  |  |  | 平原
90 | 智能家居系统 | 智能中控主机、智能灯光控制系统、智能家电控制系统、智能窗帘控制系统、智能安防控制系统、智能门锁控制系统 |  | 1 | 套 |  |  | 环境改造 | 0 | 18 | 103 | 环境改造 | 平原
98 | 经颅直流电刺激仪 |  | 江苏瑞海康联，IS300 | 1 | 套 |  |  | 理疗学 | 0 | 12 | 103 | 物理治疗学 | 平原
99 | 数字OT评估与训练系统 |  | 广州章和，FlexTable | 1 | 台 |  |  | 作业治疗学 |  | 24 | 103 | 作业治疗学 | 平原
100 | 三维步态分析与训练系统 |  | 广州章和，GaitWatch | 1 | 套 |  |  | 康复评定学 | 0 | 16 | 103 | 康复评定学 | 平原
Note on A1: 作者: 注 ：1、请务必按照种类分别制表，每表单独进行合计； 2、切记请认真填写所有内容，作为招标及固定资产部执行依据； 3、关于制表格式，每格内只能有一个回车，数字栏只能有数字，图片栏只能有图片； 4、可以根据实际数据量进行插入行或者删除行； 5、物品数量单位不可只写几箱或几件，应在单位中填写瓶或盒，并在规格中写清楚每瓶含量； 6、数量栏只能填写数字，不能填写汉字。 7、隐藏此批注，请右键点击“三全学院实验室耗材设备申请表”，选择隐藏批注即可。

## 多媒体
新乡医学院三全学院2016 -2017 学年第一 学期实验室多媒体申请表
教学院系： | 医疗技术学院 |  |  |  | 实验室名称： | 康复综合实训中心
物品种类: | 大型仪器 |  |  |  | 校区名称： | 新乡校区
序号 | 物品名称 | 主要技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算 单价（元） | 预算 金额（元） | 设备所 承担 实验项目名称 | 原有该类设备台件数 | 每学期开机时数 | 参与实验人数 | 实验室名称 | 校区
1 | 钢木结合多媒体一体讲桌 | 倒凸讲台整体设计符合人体工学，白灰色和木纹色双色彩合理搭配，精致优雅，美观大方，高度集成。分体式设计，利于维护、搬运和仓储，全国首例防潮袋+泡沫+全方位纸箱包装。 安装方法：将上下体摞起来，对齐螺丝孔，固定四个螺丝即可；选择对应的敲落孔进线，将所有设备安置对应位置。 开启方法：两把钥匙控制整个讲台，滑动开启上盖门，翻转键盘，升降LCD显示器，按下LCD右侧开关，从右侧抽拉出隐藏的视频展台；对开下体门操作相应的设备；从展台位置可拨动维护后门插销，开启后门 参数介绍: 1、优质1.2 mm冷轧钢板，除油\酸洗\磷化\打磨\静电喷塑\白灰色(主体)+木纹(扶手\装饰板\后门) 2、上体：带有钢制木纹效果的可拆卸扶手和装饰板（即LOGO张贴板），长1120mm、宽700mm、高340mm；下体：长850mm、宽640mm、高660mm；底座（选配件）：长890mm、宽680mm、高10-20mm 设备安装: 上体内：15—19寸液晶显示器，键盘，鼠标，中央控制器面板，电源插座，视频展台， 下体内：可调节隔层，电脑主机，中央控制器主机， DVD，卡座，ups，功放，话筒主机 应用领域: 大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅，等等。 | 道图DAOTU-F112A | 3 | 台 | [7 empty] | 平原
2 | 投影幕布 | 电动玻珠幕、易擦洗、不卷边不变形 |  | 3 | 个 | [7 empty] | 平原
3 | 功率调音接收一体化及话筒 | 1. 产品类型：产品类型：内设功放、调音、音箱、接收一体化 2. 扬声器：12cm圆锥型单元 3. 传输方式：UHF频带。 4. 接收方式：超外差分集式。 5. 震荡方式：水晶控制PLL频率合成方式。 6. 输入输出端口：内置2个输入端口，1个输出端口。 7. 额定消耗功率：40W。 8. 最大播放声压：＞95dB（1m）。 9.自带外接电源，使用时间2小时以上 10. 安装方式：可吊装，可支架。 话筒： 1.产品类型：笔型无线话筒。需现场带样机演示 2.话筒形式：单指向性电子电容式话筒。 3.传输方式：UHF频带。 4.震荡类型：水晶控制PLL频率合成。 5.无线功率：2mW。 6.音量调节：高低2档音量调节开关。 7.使用方式：可吊带挂于颈部，可置于上衣口袋。 8.电源：使用1节7号碱性电池或可充电电池，连续使用时间≥9小时。（视使用环境略有变化） 9.重量：金属抗磨花外壳＜50g，轻巧型。 10.国家无委会颁发的使用证书。 |  | 3 | 套 | [7 empty] | 平原
4 | 交互式一体机 | 一、硬件部分参数（包含移动支架） 显示尺寸：≥70” 亮度(cd/㎡)：≥400 对比度：≥5000:1 整机功耗：≤ 290W 分辨率：≥1920×1080 待机功耗：≤0.5 W 可视角度：≥178° 音频功率：≥2×15W 电源：AC100-240V，50/60Hz 视音频输入接口：≥TV×1；≥VGA×2(含2路音频输入)+1(前置接口)；≥CVBS×1；≥YPbPr/YCbCr×1；≥HDMI×2+1(前置接口)； 视音频输出接口：≥CVBS×1；≥VGA×1；≥SPDIF×1；≥AUDIO OUT×1； 数据接口：≥RS-232×1；≥USB 2.0×1+2（前置智能USB接口）；≥USB 3.0×1；≥ USB TP×1(前置触摸接口)；≥RJ-45×1; 二、整体设计要求 ★一体机电源按键、功能按键、电脑开关键、HDMI输入、USB接口、触控接口前置，方便组合黑板后开关机、信号切换、USB外接设备接入、电脑等其他设备接入连接和管理；并且内置在前面板上有推拉门保护可上锁，防止学生课间误操作； 内置计算机采用门锁构造保护,可不拆卸整机后盖，直接从前面取出对电脑模块进行维修维护；基于安全性考虑，门锁构造不接受上下滑动门式设计； 一体机内设有专用储物盒，用以储存话筒、手写笔、无线麦等； ★物理快捷键功能：屏幕左右两侧具备不少于15组同教学软件功能紧密结合的物理快捷键; 内置音箱≥2×15W扬声器，扬声器发声口在机器前侧（前面板上），组合嵌入黑板一体化后，保证扬声器声音效果； 一体机前框采用铝合金材质，四角采用圆弧设计、防止学生意外碰撞受伤(不接受塑胶和钣金材质);后壳为全金属材质,防火防毒坚固耐用，不接受塑胶材质； 书写屏采用防眩光钢化玻璃，透过率≥89%，雾度5%-14%，具备抗冲击性且能够耐受≥200摄氏度温差不破坏； 在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，实现节电功能。并可同时实现单独听功能，方便老师进行英语听力测验； 触控一体机需通过高低温负荷实验、恒定湿热实验和温度变化实验的测试，确保设备在以上环境中运行的可靠性（提供第三方专业检测机构出具的检测报告）； 触控一体机需具备抗盐雾腐蚀、抗跌落、抗碰撞功能（提供第三方专业检测机构出具的检测报告）； 三、触摸参数 采用非接触式红外触控技术，支持≥5点触摸。 书写方式：手指或笔触摸 连触摸分辨率：≥32767×32767； HID免驱：外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 5. 自检功能：当触摸屏发生故障时，系统可自动检测修复而不影响使用；校正方式：自动； 嵌入式系统参数 ★无缝触摸，自动切换安卓和windows触摸，通过手势可以无缝切换安卓和windows状态，无需遥控器和按键切换，方便老师操作； 信号自动识别功能：外接信号输入时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到系统默认通道。 可在任意信号通道下唤醒快捷导航菜单，实现信号源切换、音量调节、主菜单等功能； 支持悬浮菜单功能，悬浮菜单始终前置显示。通过悬浮菜单可在任意信号通道下实现书写、批注、擦除，并能将书写、批注内容保存，方便后期查看； 支持安卓白板功能，能够进行书写、擦除、批注和保存，书写流畅不断笔； 智能环境光感：可根据外界环境光的变化调整屏幕显示亮度，实现节电功能。 智能护眼功能：老师进行书写操作时，屏幕亮度更加柔和护眼，保护老师视力 具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警、降温保护、节能功能； 内置电脑配置 采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，采用标准80pin接口，实现无单独接线的插拔。 处理器：Intel Core i5，双核四线程 ； 内存≥4G DDR3，硬盘≥1T； 配备USB2.0，USB3.0，VGA，HDMI接口 七、白板软件： office标注嵌入功能：能将铅笔标注以及几何图形的内容嵌入到Word、Excel、PPT中 支持多种操作模式：在同一软件下，提供备授课模式、标注模式与多用户模式。 多学科模式，提供语文、数学、英语、物理、化学等多学科模式，不同学科老师可以通过切换不同的学科，就可以调用出自己想要的教学工具。 自定义工具栏：在在编辑模式、全屏模式、标注模式中用户可以根据需要进行工具栏的自定义，可以符合自己使用习惯的标准工具栏。 笔工具：可提供多种笔型，包含铅笔、荧光笔、软笔、纹理笔、毛笔等工具。智能识别可自动识别三角形、圆、椭圆、矩形等图形。 分辨率调整：在不同设备上备好课件后能根据设备的分辨率进行设置以满足在不同分辨率的设备上使用时保证课件内容不发生变化。 辅助工具：提供放大镜、探照灯、遮幕、填充等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规等教学工具。 软件支持终身免费自检升级服务。 九、移动授课互动软件 可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、批注功能。 支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指漫游、单指点击、双指缩放。 支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。 具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能一体机里打开。 8. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与触控一体机为同一品牌，以保证软件稳定性。 |  | 2 | 台 | [7 empty] | 平原
6 | 多媒体网络中控 | 1、远程控制教室的投影机、幕布、视音频、计算机等设备。 2、支持一键上课一键下课，按上课时可以自动打开投影机、计算机机、功放等、自动将幕布降下；按下课时自动升幕布，投影机、计算机延时关闭等。 3、可通过网络对设备进行远程控制和设备状态检测，支持屏幕冻结（锁屏）与黑屏功能。 4、采用高速DSP芯片或者ARM芯片作为处理器，嵌入式操作系统。低功耗，高稳定性，保证设备24小时不间断工作。高速智能芯片作为处理器，可24小时不间断工作。 5、具有视频、VGA、音频等接口；远程控制本地键盘是否可用， 6、内建多达128种类型投影机控制码，以拨码开关选择投影机型号，配置简单 7、支持上/下课联动控制，人性化设计，操作简单方便 8、监控编码功能直接由DSP电路板或者ARM电路板完成（非PC主板插卡式架构），可24小时不间断工作，高稳定性。监控DSP编码芯片或者ARM芯片，方便管理人员通过网管软件对设备进行管理控制，减少操作复杂性。 五组音频信号输入，可接入录像机、DVD、卡座、视频展台、一路话筒、笔记本音频、台式机音频以及一路备用音频输入 一组音频信号输出，可同时输出到功放、音箱 四路VGA信号输入，可接入笔记本、台式机、数字展台，一路备用 二路VGA信号输出，可同时输出到显示器和投影机 六组红外控制信号输出，可控制电视、投影机、录像机、DVD机 六组RS232通讯接口，可控制投影机和其他外设 四组12V直流电源输出：用于电子锁控制和本地报警以及两组备用 九组安防报警接口：六路报警输入、三路报警输出，可检测多路报警信号，信号类型可以自定义 一组485云镜控制接口 四路网络交换机；支持跨校区管理，支持录像功能。 大教室、特大教室 可实现实物投射，同步异步显示不同画面。 一键上下课，视音频信号切换，VGA切换，投影，幕布，功放控制功能；和网络中控为同一品牌。桌面面板支持紧急呼叫功能。 |  | 3 | 套 | [7 empty] | 平原
7 | 投影机 | 一、主要参数 ★1、LCD板：0.63英寸LCD*3（显示宽高比 4：3）。 ★2、亮度≥4000流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥4000:1。 ★3、灯泡功率：灯泡功率≥215W UHP。灯泡寿命：≥5,000小时 4、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×1 ；无PC演示/无线网络：USB(A)×1 (USB无线网卡为选购件) ，网络端口:RJ-45端子×1，USB鼠标控制：USB(B)×1，无PC演示：USB(A)×1一共3个；RGB接口：其中两个输入，一个输出；色差（HDTV）输入：RCA JACK X 3；控制端口：9针232控制微型 D-sub×1个；S端子X 1；麦克风输入；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率 5、重量≤3KG 二、主要功能 ★1、投影机位置检测系统，位置锁定功能使投影机在安装之后，角度等发生变化时，投影要将被锁定，如果有人未经允许移动投影机，将无法使用此机器 2、有智能节电模式: 遥控器上已指定为“智能节电”的快捷按钮，或者智能节电模式下所投射的画面在设定时间内没有变化，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低。 3、一体化防盗杆、PIN锁/AWS高效防尘过过滤网系统/投影机定时提醒用户清洗过滤网/ ★4、USB显示功能：通过USB线连接投影机和PC机，投影机中的软件可自动运行，快速便捷的显示PC中的图像（音视频同步传输），可代替传统的RGB电缆的连接方式。 5、AWS高效防尘过过滤网系统。新型特制的双重静电过滤网，底部前端更换过滤网设计功能，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，使整机的使用寿命更长过滤网维护周期从400小时提升到最大5000小时，可减少维护成本。 6、主讲控制模式：通过主电脑将在线的多台电脑中任意1-4台的画面在同一屏幕上投射出来。 7、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏。 ★8、网络信息发布：可将文本数据发送至局域网中的所有投影机，还可设定为显示文本数据的同时播放投影机内置的提示音，信息发布更加便捷有效。信息的形式包括：校园通知、学校动态、日程安排。 网络监控：通过一台PC就可以监视连接在局域网中的所有投影机。 网络演示：投影机可投射网络中一台或多台计算机的图像，单台PC模式可投射网络上的任何一台电脑画面，而多台PC模式最多可同时投射四台PC画面在同一屏幕上，让教学更加便捷和生动。 |  | 3 | 套 | [7 empty] | 平原
Note on A1: 作者: 注 ：1、请务必按照种类分别制表，每表单独进行合计； 2、切记请认真填写所有内容，作为招标及固定资产部执行依据； 3、关于制表格式，每格内只能有一个回车，数字栏只能有数字，图片栏只能有图片； 4、可以根据实际数据量进行插入行或者删除行； 5、物品数量单位不可只写几箱或几件，应在单位中填写瓶或盒，并在规格中写清楚每瓶含量； 6、数量栏只能填写数字，不能填写汉字。 7、隐藏此批注，请右键点击“三全学院实验室耗材设备申请表”，选择隐藏批注即可。